МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

УТВЕРЖДАЮ

Директор __________________________ Л. А. Гурьева «___» __________________________ 20 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Светотехника

Наименование ООП ВО «Электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»

Направленность (профиль): «Электрооборудование и электротехнологии»

Программа подготовки:  бакалавриат

Год начала подготовки: 2022

Форма обучения – очная, заочная

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 23 августа 2017 г. № 813, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

Разработчики __________________________________________________

Зав. кафедрой – д.т.н, профессор  _________________________________Ю. Я. Чукреев

Сыктывкар 202__

- Область применения

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины  «Светотехника» и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины.

2. Цели и задачи фонда оценочных средств: Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 23 августа 2017 г. № 813.

Задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных дисциплиной;

- контроль и оценка степени освоения компетенций, предусмотренных дисциплиной.

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

Цель дисциплины: формирование системы знаний и практических навыков по анализу, синтезу и использованию современных систем светотехники, умений их использовать в технологическом и проектно-конструкторском виде деятельности.

Задачи: В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление о создании комфортной световой среды для труда и отдыха человека, а также эффективное применение оптического излучения в технологических процессах при рациональном использовании электрической энергии.

В результате изучения курса студент должен знать:

- понятия, определения, терминологию и схемы освещения;

- принципы устройства основных осветительных приборов;

- основные технические элементы, средства и устройства систем освещения;

- основные принципы построения и современные методы расчета и проектирования систем освещения;

- аналитические методы определения экономической эффективности использования различных систем освещения;

- методы анализа и синтеза систем освещения.

3. Перечень компетенций  с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Перечень компетенций

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

Таблица 3.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в профессиональной деятельности | ОПК-4.1 Использует материалы научных исследований по совершенствованию энергетического оборудования, средств автоматизации и электрификации сельского хозяйства ОПК-4.2 Обосновывает применение современного энергетического оборудования, средств автоматизации и электрификации сельского хозяйства | Знать: принципы расчета осветительных систем и установок для предприятий сельскохозяйственного назначения Уметь использовать методы расчета освещения для решения производственных задач Владеть современными методами расчета основных показателей: качества, надежности и технико-экономической эффективности работы систем освещения | Посещение занятий, тестирование, опрос, контрольная работа |
| ОПК-5 Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в профессиональной деятельности; | ОПК-5.2 Использует классические и современные методы исследования в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства | Знать: классические и современные методы исследования в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства для расчета осветительных систем и установок для предприятий сельскохозяйственного назначения Уметь: Использует классические и современные методы исследования в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства владеть: Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в профессиональной деятельности | Посещение занятий, тестирование, опрос, контрольная работа |

- Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

4.1 Перечень оценочных средств сформированности компетенции:

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| Контрольная работа | Проверка степени и основательности усвоения изученного материала (фронтальный) | Контрольные задания |
| Тестирование | Одну из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Тесты |
| Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам | Журнал посещаемости занятий |
| Лабораторные работы | Одну из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Описание лабораторных работ |

4.2.Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня

сформированности компетенций

Под уровнем компетенции понимается степень готовности и способности выпускника, освоившего ООП, к решению различных по виду и сложности профессиональных задач.

Таблица 4.2. Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач. | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач. | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач. |

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта работы, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ООП

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки усвоения знаний, полученных на лекционных и практических занятиях, лабораторных работах, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде тестирования (аудиторная контрольная работа), в виде контрольной работы - для заочной формы обучения.

Тестирование

Вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса и лабораторных работ.  Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу и лабораторным занятиям.

Большинство заданий имеют несколько вариантов ответа, из которых правильный только один.

Примеры тестов для контроля знаний

- Формула определения светового потока…

А)*  ;     Б) ;      В) ;     Г)

- Единицей измерения силы света является…

А)* кандела

Б) люкс

В) люмен

Г) люкс(секунда

- Какая световая величина представляет собой плотность силы света по площади проекции излучающего тела в заданном направлении

A)* яркость

B) освещенность

C) световой поток

D) светимость

E) световая энергия

- Явление искажения зрительного восприятия вращающихся или движущихся объектов в мелькающем свете – это

A)* стробоскопический эффект

B) отраженная блескость

C) показатель ослепленности

D) коэффициент пульсации освещенности

E) показатель дискомфорта

- Критерий оценки слепящего действия осветительной установки – это

A)* показатель ослепленности

B) коэффициент пульсации освещенности

C) отраженная блескость

D) стробоскопический эффект

E) показатель дискомфорта

- Критерий оценки блескости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в поле зрения – это

A)* показатель дискомфорта

B) коэффициент пульсации освещенности

C) отраженная блескость

D) стробоскопический эффект

E) показатель ослепленности

- Расчетный коэффициент, учитывающий снижение светового потока источника света в процессе эксплуатации – это

A)* коэффициент запаса

B) коэффициент пульсации освещенности

C) коэффициент ослепленности

D) коэффициент поглощения

E) коэффициент отражения

- Влияние спектрального состава искусственного источника света на воспринимаемый цвет освещаемых объектов – это

A)* цветопередача

B) коэффициент пульсации освещенности

C) отраженная блескость

D) стробоскопический эффект

E) показатель дискомфорта

- Генерируют оптическое излучение в результате электрического разряда в газах, парах или их смесях

A)* люминесцентные лампы

B) светодиоды

C) лампы накаливания

D) лазеры

E) галогенные лампы

- Средняя продолжительность горения светодиодов составляет…

A)* около 100000 час

B) 10000 час

C) больше 10000 час

D) не менее 1000 час

E) 700 час

- Яркость светодиода зависит…

A)* от величины прямого тока

B) от величины приложенного напряжения

C) от ширины запрещенной зоны полупроводника

D) от интенсивности процесса фотонной рекомбинации

E) от температуры

- Источниками когерентного монохроматического светового излучения  являются

A)* лазеры

B) газоразрядные лампы

C) люминесцентные лампы

D) светодиоды

E) лампы накаливания

- Осветительный прибор дальнего действия, отличающийся большой концентрацией светового потока – это

A)* прожектор (ПР)

B) источник света (ИC)

C) оптическое устройство (ОПУ)

D) светильник (СB)

E) пускорегулирующий аппарат (ПРA)

- Повышение напряжения сети у люминесцентных ламп приводит к…

А) увеличению срока службы, но уменьшению световой отдачи

Б)* уменьшению срока службы и увеличению световой отдачи

В) сокращению срока службы, а световая отдача остается постоянной

Г) сокращению срока службы, но уменьшению световой отдачи

Д) увеличению срока службы, а световая отдача остается постоянной

| Для ультрафиолетового облучения животных применяется установка… А) ОТ-400 Б) ГСП 26 В)* УО-4М Г) ОГС 01 |  |
| --- | --- |

- Удельная мощность осветительной установки представляет собой отношение установленной мощности светильников и…

А) коэффициента запаса

Б) среднего расстояния между светильниками

В) расчетной высоты подвеса

Г)* площади освещаемого помещения

| В кварцевых галогенных лампах накаливания реализуется… А) рекуперативный цикл Б) реагентный цикл Г)* регенеративный цикл |  |
| --- | --- |

| В структурной схеме комплекта РЛ-ПРА цифрой 2 обозначен… А) зажигающий элемент Б) компенсирующий элемент В)* балластный элемент Г) помехоподавляющий элемент |  |
| --- | --- |

- Основными характеристиками светильника являются (два правильных ответа)…

А)* светораспределение

Б) защитный угол

В) светимость

Г)* сила света

Д) потребляемая мощность

| Балластное устройство в виде дросселя LL в схеме включения лампы ДРЛ (два правильных ответа)… А) обеспечивает требуемый температурный режим Б)* ограничивает ток разряда В) препятствует пробою между токоведущими частями Г)* стабилизирует работу лампы при отклонениях напряжения в сети Д) облегчает зажигание лампы Е) уменьшает расщепление оксидного слоя покрытия электродов |  |
| --- | --- |

- Сечение проводов осветительных линий выбирают по (два правильных ответа)…

А) марке, типу

Б) способу прокладки

В)* механической прочности

Г) допустимому испытательному напряжению

Д)* допустимому длительному току

- В маркировке лампы накаливания БКМТ215-225-100-2 буквы БКМТ означают (два правильных ответа)…

А)* физическую особенность

Б) назначение лампы

В) номинальную мощность

Г)* конструктивную особенность

Д) номинальное напряжение

- В осветительных сетях наиболее часто в качестве аппаратов защиты применяют (три правильных ответа)…

А) устройства защитного отключения

Б) рубильники

В) реле

Г)* плавкие предохранители

Д)* автоматические выключатели

Е)* предохранители - автоматы

- Качество освещения определяется уровнем освещенности и (три правильных ответа)…

А)* равномерностью распределения освещенности по рабочей поверхности

Б)* отсутствием теней на рабочей поверхности и слепящих яркостей в поле зрения

В) современными качественными светильниками

Г) правильным размещением светильников

Д)* спектральным составом излучения

- При расчете осветительных и облучательных установок используют системы эффективных (три правильных ответа)…

А) энергетических величин

Б)* световых величин

В) интегральных величин

Г)* бактерицидных величин и фитовеличин

Д)* витальных величин

Е) расчетных величин

Примерные задачи на контрольную работу

Примерные задачи для аудиторных контрольных работ

1 аудиторная контрольная работа

- Средняя сила излучения Iе шаровой ртутной лампы сверхвысокого давления, представленной  шаровой поверхностью диаметром 6 мм, излучающей поток Фе = 50 Вт, равна…

| В помещении с тяжелыми условиями труда размещены 10 светильников ПВЛМ П-2х36/40-Д02 с люминесцентными лампами ЛБ40, имеющими единичный световой поток Фл = 3200 лм. Параметры помещения: а = 28 м; b = 18 м; высота Н = 3 м. Коэффициенты отражения: потолок – 30; стены – 30; пол – 10. Кз = 1,3; Z = 1,1. Средняя освещенность на уровне 0,8 м от пола… (лк). | ПВЛМ П-2х36/40-Д02 Индекс помещения i Коэффициенты отражения, % 80 80 80 70 50 50 30 0 потолок 80 50 30 50 50 30 30 0 стены 30 30 10 20 10 10 10 0 пол Коэффициенты использования светового потока Uoy, % 0,60 45 27 20 27 27 19 19 14 0,80 55 38 30 39 32 28 23 20 1,00 61 45 35 41 39 32 28 19 1,25 62 49 39 51 43 42 35 26 1,50 70 58 47 53 49 41 41 31 2,00 74 66 53 62 54 49 43 31 2,50 80 74 58 68 59 53 51 39 3,00 85 81 66 73 58 58 51 39 4,00 86 84 70 77 66 63 58 49 5,00 89 88 74 77 66 63 57 49 |
| --- | --- |

- Для освещения помещения используется светильник  прямого света со средней (диффузной) кривой силы света I(1000 = 250cos(. Светильник расположен над поверхностью на расстоянии h = 0,8 м. Освещенность в точке, удаленной от проекции светильника на поверхность на расстояние d = 0,4 м, составляет Ен = 200 лк. Коэффициент запаса  Кз = 1,25; ( = 1,1. Световой поток лампы равен…

2 аудиторная контрольная работа

- По центру дороги шириной 10 м на высоте H = 8 м планируется подвесить светильники типа СПОР. Требуемая нормативная освещенность 0,5 лк. Пролет между светильниками 50 м. Методом расчета по наименьшей освещенности определить необходимую мощность лампы.

- Определить, через сколько лет окупятся затраты на прямую замену ламп накаливания на эквивалентные по световому потоку компактные люминесцентные лампы в жилой квартире. Период окупаемости =  кап.вложения/прибыль.

Исходные данные:

Показатель					ЛН	КЛЛ

Мощность лампы, Вт				60	11

Количество ламп, шт.				25	25

Стоимость лампы, руб.			8	140

Годовая наработка, час.			3000	3000

Стоимость электроэнергии, руб/кВт(ч	1,5	1,5

Срок службы лампы, час			1000	8000

Стоимость работы по замене лампы, руб.	10	10

- Выбрать сечение провода при наличии однофазных электроприёмников, распределенных вдоль линии. Мощность каждого из приемников P=200 Вт; cos(=0,8, допустимая потеря напряжения в линии (U=1,5%. Напряжение в линии Uф=220В. Провода проложены открыто. Материал проводящей жилы – алюминий. Расстояния до электроприемников, Li, м: 5, 7, 9, 11, 13, 15.

Промежуточный контроль (для всех форм обучения)

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Примерный перечень вопросов к экзамену

- Распределение оптического излучения по спектру. Оптические свойства тел.

- Основные энергетические величины оптического излучения и единицы их измерения.

- Основные светотехнические единицы и взаимосвязь между ними.

- Области спектра электромагнитных колебаний, их особенности.

- Основные спектральные характеристики источника и приёмника оптического излучения.

- Общие закономерности воздействия оптического излучения на биологические объекты. Виды фотобиологического действия.

- Основные системы эффективных витальных, эритемных, бактерицидных величин и единицы их измерения.

- Классификация фотометрических приборов. Принцип действия различных светоизмерительных приборов.

- Особенности измерения цветовых параметров. Практическое применение цветности в производственных и бытовой условиях.

- Основные понятия и закономерности теплового излучения. Законы теплового излучения (Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина). Теоретический КПД источников, основанный на тепловом излучении.

- Классификация ламп накаливания. Конструкция ЛН.

- Светотехнические, энергетические, эксплуатационные характеристики ЛН.

- Особенности галогенных ЛН. Источники инфракрасного излучения, их характеристика.

- Физическая сущность электрического разряда. Основные свойства электрического разряда в газах и парах металлов.

- Классификация газоразрядных источников излучения.

- Устройство и принцип действия люминесцентной лампы низкого давления. Светотехнические, энергетические и эксплуатационные характеристики.

- Устройство, принцип работы люминесцентной лампы. Люминесцентные лампы. Характеристики и применение. Современные ЛЛ.

- Назначение и основные элементы пускорегулирующих устройств. Схемы включения газоразрядных ламп низкого давления.

- Объясните влияние вида балластного сопротивления на основные характеристики работы газоразрядной лампы.

- Классификация газоразрядных источников высокого давления. Преимущества и недостатки, использование современных разработок.

- Лампы ДРТ, их устройство и принцип действия. Использование их в сельском хозяйстве.

- Устройство, работа и характеристики ламп типа ДРЛ.

- Особенности натриевых и ксеноновых РЛ.

- Влияние вида балластного сопротивления и частоты тока питающей сети на работу газоразрядных ламп.

- Классификация осветительных приборов и их основные светотехнические характеристики.

- Системы и виды освещения.

- Нормирование количественных и качественных параметров освещения. Размещение светильников в помещении.

- Светотехническая часть проектов. Выбор системы освещения, освещенности и коэффициента запаса.

- Методы расчета осветительных установок. Точечный метод.

- Расчет осветительной установки методом коэффициента использования светового потока.

- Расчет осветительной установки методом удельной мощности.

- Расчет осветительных установок с линейными источниками излучения.

- Выбор типа источника света и светильника, назначение осветительных установок и требования к ним предъявляемые.

- Классификация, компоновка и расчёт электрических осветительных сетей. Экономия электроэнергии в ОУ при проектировании и в процессе эксплуатации.

- Особенности защиты сетей, питающих источники оптического излучения.

- Воздействие оптического излучения на животных. Эритемный и бактерицидный спектр действия.

- Воздействие оптического излучения на растения, спектр действия фотосинтеза.

- Источники используемые для УФ облучения животных и птиц. Методы  расчета УФ облучающих установок в с/х.

- Установки для одновременного УФ облучения и освещения в животноводстве и птицеводстве.

- Установки для обеззараживания воды УФ облучением. Методы расчета установок для обеззараживания воды.

- Классификация электрических ИК излучателей.

- Установки для инфракрасного излучения молодняка птиц и животных. Методы  расчета ИК облучающих установок в с/х.

6.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Табл. 6.1 Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемого индикатора компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Физические основы и характеристики оптического излучения. Фотобиологическое действие оптического излучения | ОПК-4.1, 4.2, ОПК-5.2 | Опрос, тест |
| 2 | Фотометрия и фотометрические приборы | ОПК-4.1, 4.2, ОПК-5.2 | Опрос, тест |
| 3 | Электрические источники оптического излучения | ОПК-4.1, 4.2, ОПК-5.2 | Опрос, тест |
| 4 | Осветительные установки | ОПК-4.1, 4.2, ОПК-5.2 | Опрос, тест |
| 5 | Светотехнические расчеты осветительных установок | ОПК-4.1, 4.2, ОПК-5.2 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 6 | Нормирование параметров освещения. Проектирование электрического освещения | ОПК-4.1, 4.2, ОПК-5.2 | Опрос, тест |
| 7 | Электротехническая часть осветительных установок | ОПК-4.1, 4.2, ОПК-5.2 | Опрос, тест |
| 8 | Применение оптических установок в сельском хозяйстве. Облучательные светотехнические установки | ОПК-4.1, 4.2, ОПК-5.2 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 9 | Электротехническая часть облучательных установок. Проблемы эксплуатации. Проблемы энергосбережения и экологии | ОПК-4.1, 4.2, ОПК-5.2 | Опрос, тест |

Табл. 6.2 Паспорт фонда оценочных средств промежуточного контроля

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемого индикатора компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Физические основы и характеристики оптического излучения. Фотобиологическое действие оптического излучения | ОПК-4.1, 4.2, ОПК-5.2 | перечень вопросов к экзамену |
| 2 | Фотометрия и фотометрические приборы | ОПК-4.1, 4.2, ОПК-5.2 | перечень вопросов к экзамену |
| 3 | Электрические источники оптического излучения | ОПК-4.1, 4.2, ОПК-5.2 | перечень вопросов к экзамену |
| 4 | Осветительные установки | ОПК-4.1, 4.2, ОПК-5.2 | перечень вопросов к экзамену |
| 5 | Светотехнические расчеты осветительных установок | ОПК-4.1, 4.2, ОПК-5.2 | перечень вопросов к экзамену |
| 6 | Нормирование параметров освещения. Проектирование электрического освещения | ОПК-4.1, 4.2, ОПК-5.2 | перечень вопросов к экзамену |
| 7 | Электротехническая часть осветительных установок | ОПК-4.1, 4.2, ОПК-5.2 | перечень вопросов к экзамену |
| 8 | Применение оптических установок в сельском хозяйстве. Облучательные светотехнические установки | ОПК-4.1, 4.2, ОПК-5.2 | перечень вопросов к экзамену |
| 9 | Электротехническая часть облучательных установок. Проблемы эксплуатации. Проблемы энергосбережения и экологии | ОПК-4.1, 4.2, ОПК-5.2 | перечень вопросов к экзамену |

Табл. 6.3 Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля

| Сумма баллов ПК ПК – промежуточный контроль (экзамен, максимум 30 баллов) | 25-30 | 20-24 | 15-19 | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни освоения компетенции | высокий | продвинутый | пороговый |  |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при подготовке к экзамену студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

Табл. 6.4.  Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (тестирование)

| № разделов дисциплин из п. 4 | Контролируемые индикаторы компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ОПК-4.1, 4.2, ОПК-5.2 | № 1-25 | 22-25 | 17-21 | 13-16 | Менее 13 |
| Сумма баллов ТК – текущий контроль в течение семестра (максимум 70 баллов) | 95(100 | 80-90 | 60-75 | менее 60 |
| Уровни освоения компетенции | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий | 25 |  |

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

«Отлично» (зачтено) (высокий уровень) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» (зачтено) (продвинутый уровень) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» (зачтено) (пороговый уровень) - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» (незачтено) - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

7. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 7.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Лабораторные работы |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |