МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет лесного и сельского хозяйства

Кафедра  ландшафтная архитектура, строительство и землеустройство

УТВЕРЖДАЮ

Директор __________________________ Л. А. Гурьева «___» __________________________ 201 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Автоматизированные расчеты сооружений

Наименование ООП ВО «Промышленное и гражданское строительство»

Направление подготовки: 08.03.01 «Строительство»

Направленность (профиль): «Промышленное и гражданское строительство»

Программа подготовки: бакалавриат

Год начала подготовки: 2020

Форма обучения – очная, заочная

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 31.05.17 г.  № 481, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

Разработчики __________________________________________________

Зав. кафедрой   _________________________________Романов Г. Г.

Сыктывкар 20__

- Область применения

Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Автоматизированные расчеты сооружений» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

2. Цели и задачи фонда оценочных средств:

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 31.05.17 г.  № 481,, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ___ г.

Для достижения поставленной цели фондом оценочных средств по дисциплине «Автоматизированные расчеты сооружений» решаются следующие задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных дисциплиной;

- контроль и оценка степени освоения компетенций, предусмотренных дисциплиной.

Цель дисциплины: формирование системы знаний и практических навыков автоматизированного расчета и проектирования строительных конструкций в программном комплексе SCAD Office.

Задачи: В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление о возможностях современных программных и технических средств, применяемых для автоматизации расчетов строительных конструкций.

В результате изучения курса студент должен знать:

- основные расчетные методы, используемые для автоматизированного проектирования;

- библиотеки конечных элементов современных вычислительных комплексов, применяемых в России и за рубежом;

- принципы формирования расчетных схем конструкций, частей зданий и сооружений;

- особенности работы с вычислительным комплексом SCAD Office;

- правила составления исходных данных для расчетов строительных конструкций;

- правила интерпретации результатов расчетов.

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

Таблица 3.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 Способен разрабатывать проекты производства работ | ПК-1.3 Пользуется компьютером с применением специализированного программного обеспечения ПК-1.4 Применяет методы расчета конструкций зданий и сооружений | Знать: назначение, структуру и возможности программного комплекса SCAD Office, формат создаваемых в программе SCAD файлов Уметь: Пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения; создать с помощью возможностей программного комплекса SCAD расчетную схему строительной конструкции, соответствующей техническому заданию Владеть: навыками применения методов расчета конструкций зданий и сооружений; основными возможностями графического препроцессора программы SCAD для создания расчетных схем строительных конструкций | Посещение занятий, Защита лабораторных работ, тестирование, опрос, контрольная работа |

- Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Таблица 4.1. Перечень оценочных средств

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| Контрольная работа | Проверка степени и основательности усвоения изученного материала (фронтальный) | Контрольные задания |
| Тесты по темам | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося по темам | Фонд тестовых заданий по темам |
| Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам | Журнал посещаемости занятий |
| Опрос | Средство, позволяющее оценить усвоение теоретического материала | Критерии оценок полноты ответов на контрольные вопросы к темам |
| Лабораторные работы | Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Сборник описаний лабораторных работ |

4.2.Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций

Под уровнем компетенции понимается степень готовности и способности выпускника, освоившего ООП, к решению различных по виду и сложности профессиональных задач.

Таблица 4.2. Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач. | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач. | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач. |

Таблица 4.3.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Вид занятий | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| Метод конечных элементов | ПК-1.3, 1.4 | Лекция, лабораторное занятие | Посещение занятий, Защита лабораторных работ, опрос |
| Структура и функциональные модули вычислительного комплекса SCAD Office | ПК-1.3, 1.4 | Лекция, лабораторное занятие | Посещение занятий, Защита лабораторных работ, опрос, контрольная работа |
| Процессор и библиотека конечных элементов вычислительного комплекса SCAD Office | ПК-1.3, 1.4 | Лекция, лабораторное занятие | Посещение занятий, Защита лабораторных работ, опрос |
| Графические средства формирования расчетной схемы конструкции, графический постпроцессор | ПК-1.3, 1.4 | Лекция, лабораторное занятие | Посещение занятий, Защита лабораторных работ, опрос, контрольная работа |
| Модули документирования результатов. Проектно-аналитические программы – сателлиты программы SCAD | ПК-1.3, 1.4 | Лекция, лабораторное занятие | Посещение занятий, Защита лабораторных работ, тестирование, опрос |

- ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1.Типовые задания для текущего контроля успеваемости

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных занятиях, лабораторных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде тестирования (аудиторная контрольная работа), в виде контрольной работы - для заочной формы обучения.

5.1.1. Тестирование для оценки компетенции ПК-1 Способен разрабатывать проекты производства работ

Вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса и лабораторных работ. Количество заданий в аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу и лабораторным занятиям.

Большинство заданий имеют несколько вариантов ответа, из которых правильный только один.

Примеры тестов для контроля знаний

- В вычислительном комплексе SCAD реализовано признаков системы:

□ один;

□ три;

□ пять;

□ шесть;

- При записи геометрических размеров стандартных стержневых элементов используются единицы измерения:

□ миллиметры;

□ сантиметры;

□ дециметры;

□ метры;

- Положительный знак изгибающего момента Mz в стержневом элементе соответствует:

□ действию момента против часовой стрелки, если смотреть с конца оси Y1, на сечение, принадлежащее концу стержня;

□ действию момента по часовой стрелки, если смотреть с конца оси Y1, на сечение, принадлежащее концу стержня;

□ действию момента против часовой стрелки, если смотреть с конца оси Z1, на сечение, принадлежащее концу стержня;

□ действию момента по часовой стрелки, если смотреть с конца оси Z1, на сечение, принадлежащее концу стержня;

- Положительный знак поперечного усилия Qy в стержневом элементе соответствует:

□ совпадению направления силы с осью Y1 для сечения, принадлежащего концу стержня;

□ обратному направлению силы по отношению к оси Y1 для сечения, принадлежащего концу стержня;

□ совпадению направления силы с осью Z1 для сечения, принадлежащего концу стержня;

□ обратному направлению силы по отношению к оси Z1 для сечения, принадлежащего концу стержня;

- Типы конструкций, моделируемых в вычислительном комплексе SCAD:

□ стержневые;

□ плоские;

□ объемные;

□ все выше перечисленные;

- Единицы измерения угловых перемещений в результатах расчета:

□ градусы;

□ радианы;

- Единицы измерения линейные перемещения в результатах расчета:

□ миллиметры;

□ сантиметры;

□ дециметры;

□ метры;

- Положительный знак крутящего момента относительно оси Х1 в стержневом элементе соответствует:

□ действию момента против часовой стрелки, если смотреть с конца оси X1, на сечение, принадлежащее концу стержня;

□ действию момента по часовой стрелки, если смотреть с конца оси X1, на сечение, принадлежащее концу стержня;

□ действию момента против часовой стрелки, если смотреть с конца оси Y1, на сечение, принадлежащее концу стержня;

□ действию момента по часовой стрелки, если смотреть с конца оси Y1, на сечение, принадлежащее концу стержня;

- Положительный знак изгибающего момента My в стержневом элементе соответствует:

□ действию момента против часовой стрелки, если смотреть с конца оси Y1, на сечение, принадлежащее концу стержня;

□ действию момента по часовой стрелки, если смотреть с конца оси Y1, на сечение, принадлежащее концу стержня;

□ действию момента против часовой стрелки, если смотреть с конца оси Z1, на сечение, принадлежащее концу стержня;

□ действию момента по часовой стрелки, если смотреть с конца оси Z1, на сечение, принадлежащее концу стержня;

- Количество узлов при описании плоских конечных элементов составляет:

□ один или три;

□ два или четыре;

□ три или четыре;

□ четыре или восемь;

- Положительный знак момента Мх в элементе оболочки соответствует:

□ действию на сечение ортогональное оси Х и вызывает растяжение нижнего волокна относительно оси Z1;

□ действию на сечение ортогональное оси Х и вызывает растяжение верхнего волокна относительно оси Z1;

□ действию на сечение ортогональное оси Y и вызывает растяжение нижнего волокна относительно оси Z1;

□ действию на сечение ортогональное оси Y и вызывает растяжение верхнего волокна относительно оси Z1;

- При решении в признаке системы (пространственная ферма) количество используемых степеней свободы составляет:

□ одна;

□ две;

□ три;

□ шесть;

- Положительный знак момента Мy в элементе оболочки соответствует:

□ действию на сечение ортогональное оси Х и вызывает растяжение нижнего волокна относительно оси Z1;

□ действию на сечение ортогональное оси Х и вызывает растяжение верхнего волокна относительно оси Z1;

□ действию на сечение ортогональное оси Y и вызывает растяжение нижнего волокна относительно оси Z1;

□ действию на сечение ортогональное оси Y и вызывает растяжение верхнего волокна относительно оси Z1;

- В основу алгоритмов, используемых в программном комплексе SCAD, положен метод …

□ сил

□ деформаций

□ перемещений

□ плоских сечений

- В методе перемещений элементы системы считаются присоединенными только к …

□ узлам расчетной схемы

□ опорам

□ жестким заделкам

- Идеализация конструкции заключается в представлении системы в виде набора тел стандартного типа, называемых…

□ конечными элементами

□ стержнями

□ балками

□ брусами.

5.1.2. Примерные задачи на контрольную работу для оценки компетенции ПК-1 Способен разрабатывать проекты производства работ

Примерные задачи для аудиторных контрольных работ

1 аудиторная контрольная работа

Задание . Сформировать расчетную схему рамы. Для всех вариантов принять: Материал: - стойки: бетон В30; - ригель: сталь качественная.

| Сечение стоек: | Сечение ригелей: |
| --- | --- |

Вариант № 1

Вариант № 2

2 аудиторная контрольная работа

Задание . Выполнить расчетную схему фермы, используя удобный для Вас вариант построения. Провести проверку выполнения условия прочности для наиболее загруженных элементов верхнего и нижнего пояса, стойки и раскосов по следующему условию: , где Nmax – максимальное значение продольной силы, действующей в стержне фермы [кН], которое следует взять из эпюры, F – площадь поперечного сечения элемента [см2], которое следует взять из сортамента, Rрасч – расчетное сопротивление, которое при выполнении задания равным 255 МПа.

В том случае, если условие прочности не выполняется, следует подобрать новый требуемый по условию прочности профиль сечения элемента, используя формулу: .

Вариант № 1

(d = 4,5 м, h = 3 м. q =  8 кН/м, Верхний пояс 14010, Нижний пояс 1008, Раскосы 635, Стойки  635)

Вариант № 2

d = 3 м, h = 4 м, q = 18 кН/м, Верхний пояс 14010, Нижний пояс 1008, Раскосы 14010, Стойки  635

5.1.3. Примерные вопросы для опроса для оценки компетенции ПК-1 Способен разрабатывать проекты производства работ

| № | Раздел программы | Перечень вопросов к разделу программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Метод конечных элементов | Типы численных методов. Понятие конечного элемента. Виды конечных элементов. Понятие узла, стержня, пластины. Суть метода конечных элементов. Связь перемещения и деформации. Матрица жесткости. |
| 2. | Структура и функциональные модули вычислительного комплекса SCAD Office | Элементы рабочего окна вычислительного комплекса SCAD Office. Модули ввода исходных данных в интерактивном графическом режиме (графический препроцессор, процессор, графический постпроцессор). Выполнение статического и динамического расчетов (расчетные постпроцессоры): вычисление расчетных сочетаний усилий, комбинаций загружений, главных и эквивалентных напряжений, реакций, нагрузок от фрагмента схемы и т.д. Документирование результатов расчета. Проектирующие постпроцессоры: подбор арматуры в элементах железобетонных конструкций, проверка сопротивления и подбор сечений элементов стальных конструкций. |
| 3. | Процессор и библиотека конечных элементов вычислительного комплекса SCAD Office | Виды конечных элементов комплекса SCAD Office: шарнирно-стержневые, балочные элементы, элементы балочного ростверка на упругом основании, пластинчатые элементы, объемные элементы. Система контроля исходных данных: панели визуализации, и фильтров отображения. Решение задач статики и динамики в комплексе SCAD Office. |
| 4. | Графические средства формирования расчетной схемы конструкции, графический постпроцессор | Система координатных осей.. Условия опирания и примыкания, типы и жесткости конечных элементов. Статические и динамические нагрузки. Параметрические прототипы многоэтажных и одноэтажных рам, ферм с различным очертанием поясов и решеток. Группы узлов и элементов. Представление результатов расчета в виде схем перемещений и прогибов, эпюр, изолиний и изополей. |
| 5. | Модули документирования результатов. Программы – сателлиты программы SCAD | Документирование результатов расчета в текстовом и графическом форматах. Назначение и диалоговое окно вспомогательных программ Конструктор сечений, КОНСУЛ, ВЕСТ. Назначение и диалоговое окно проектно-аналитических программ КРИСТАЛЛ, КАМИН, ДЕКОР. Назначение и диалоговое окно проектно-конструкторских программ КОМЕТА и МОНОЛИТ. |

5.2. промежуточный контроль

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

5.2.1. Задания для оценки компетенции ПК-1 Способен разрабатывать проекты производства работ

Пример экзаменационного билета

1. Сформировать пространственную модель каркаса здания, представленного на рисунке.

2. Сформировать загружения собственным весом, снеговой нагрузкой с использованием программы ВеСТ, постоянной нагрузкой от кровельных панелей и стеновых панелей.

3. Выполнить поверочный расчет сечений элементов с использованием постпроцессора Проверка сечений из проката.

- Рисунок. Схема здания

Таблица 1 – Геометрические параметры здания

| Параметры фермы | Параметры колонн |
| --- | --- |
| Схема | L, м | Н, м | Число панелей | 0 | Нк, м | а, м | b, м | с, м |
|  | 18 | 1,3 | 3 | 18 | 5 | 4,5 | 9 | 6 |

Таблица 2 – Размеры сечений элементов и нагрузки на здание

| Сечения стержней фермы, мм | Колонны (труба бесшовная горячекатаная) мм | Нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Верхний пояс (уголок равнополочный) | Нижний пояс (уголок равнополочный) | Стойки (уголок равнополочный) | Раскосы (уголок равнополочный) |  | Город проектирования | Вес кровельных панелей, кПа | Вес стеновых панелей, кПа |
| 140х12 | 120х12 | 75х9 | 50х3 | 299х50 | Казань | 0,24 | 0,20 |

Стержни фермы выполняются из составного сечения – уголки равнополочные по ГОСТ 8509-93 (Полный каталог профилей). Расстояние g принимается равным толщине полки. Колонны выполняются из труб стальных бесшовных горячекатаных по ГОСТ 8732-78. Прогоны выполнены из гнутого равнополочного швеллера по ГОСТ 8278-83 № 200х180х6 мм.

5.2.2. Вопросы к зачету по дисциплине «Автоматизированные расчеты сооружений»

Примерный перечень вопросов к зачету

- Автоматизированные расчеты строительных конструкций.

- Назначение и условия применения современных ВК для расчетов строительных конструкций.

- Библиотеки конечных элементов ВК.

- Основные КЭ для создания расчетных схем частей зданий и сооружений.

- Степени свободы в узлах КЭ. Признаки схем.

- Особенности и порядок задания исходных данных для выполнения расчетов в интерактивном режиме.

- Последовательность формирования расчетной схемы зданий и сооружений в интерактивном режиме, просмотр результатов расчетов.

- Задание типов КЭ, жесткостей и координат узлов.

- Особенности задания шарниров и закреплений.

- Виды нагрузок на КЭ, правила приложения.

- Задание жесткостных характеристик элементов расчетных схем.

- Порядок организации шарниров в плоских КЭ.

- Использование жестких вставок в КЭ моделях зданий и сооружений.

- Глобальная, локальная и местная системы координатных осей.

- Принципы разделения моделей конструкций зданий и сооружений на конечные элементы.

- История создания, характеристика и состав программного комплекса SCAD.

- Запуск программного комплекса SCAD. Настройка параметров SCAD-проекта.

- Этапы выполнения расчёта с помощью программного комплекса SCAD.

- Структура «дерева проекта».

5.2.3 Вопросы к экзамену по дисциплине «Автоматизированные расчеты сооружений»

Примерный перечень вопросов к экзамену

- Глобальная система координат и типы рассматриваемых (рассчитываемых) систем в программном комплексе SCAD.

- Глобальная и локальная (местная) системы координат для стержневых конечных элементов в программном комплексе SCAD.

- Состав рабочего окна программного комплекса SCAD.

- Назначение и содержание основных «клавиш» панели управления визуализацией в рабочем окне программного комплекса SCAD.

- Назначение и содержание панели фильтров отображения в рабочем окне программного комплекса SCAD.

- Создание геометрии в программном комплексе SCAD.

- Наложение внешних связей и назначение жесткостных характеристик стержневых конечных элементов в программном комплексе SCAD.

- Отображение и документирование результатов расчёта в программном комплексе SCAD.

- Порядок расчёта стропильной фермы с помощью программного комплекса SCAD.

- Библиотеки конечных элементов вычислительного комплекса. Основные конечные элементы для создания расчетных схем частей зданий и сооружений на примере библиотеки конечных элементов вычислительного комплекса SCAD Office.

- Особенности и порядок задания исходных данных для выполнения расчетов в символьно-цифровом виде. Наименование и назначение основных документов.

- Задание типов конечных элементов, жесткостей и координат узлов.

- Особенности задания шарниров и закреплений. Основные различия.

- Виды нагрузок на конечные элементы, правила приложения, привязка местных нагрузок.

- Сокращение объема символьно-цифровой информации, использование операторов повтора. Структура операторов повтора.

- Подбор и проверка армирования железобетонных элементов и конструкций.

- Задание жесткостных характеристик элементов расчетных схем. Назначение и применение идентификаторов сечений.

- Задание шарниров, связей, типов и величин нагрузок в символьно-цифровых документах исходных данных.

- Формирование отчетов по результатам работы с комплексом.

- Принципы разделения моделей конструкций зданий и сооружений на конечные элементы.

6.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Табл. 6.1 Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемого индикатора компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метод конечных элементов | ПК-1.3, 1.4 | Посещение занятий, Защита лабораторных работ, опрос |
| 2 | Структура и функциональные модули вычислительного комплекса SCAD Office | ПК-1.3, 1.4 | Посещение занятий, Защита лабораторных работ, опрос, контрольная работа |
| 3 | Процессор и библиотека конечных элементов вычислительного комплекса SCAD Office | ПК-1.3, 1.4 | Посещение занятий, Защита лабораторных работ, опрос |
| 4 | Графические средства формирования расчетной схемы конструкции, графический постпроцессор | ПК-1.3, 1.4 | Посещение занятий, Защита лабораторных работ, опрос, контрольная работа |
| 5 | Модули документирования результатов. Проектно-аналитические программы – сателлиты программы SCAD | ПК-1.3, 1.4 | Посещение занятий, Защита лабораторных работ, тестирование, опрос |

Табл. 6.2 Паспорт фонда оценочных средств промежуточного контроля

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемого индикатора компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метод конечных элементов | ПК-1.3, 1.4 | перечень вопросов к зачету |
| 2 | Структура и функциональные модули вычислительного комплекса SCAD Office | ПК-1.3, 1.4 | перечень вопросов к зачету |
| 3 | Процессор и библиотека конечных элементов вычислительного комплекса SCAD Office | ПК-1.3, 1.4 | перечень вопросов к экзамену |
| 4 | Графические средства формирования расчетной схемы конструкции, графический постпроцессор | ПК-1.3, 1.4 | перечень вопросов к экзамену |
| 5 | Модули документирования результатов. Проектно-аналитические программы – сателлиты программы SCAD | ПК-1.3, 1.4 | перечень вопросов к экзамену |

Табл. 6.3 Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля

| Сумма баллов ПК ПК – промежуточный контроль (зачет/экзамен, максимум 30 баллов) | 25-30 | 20-24 | 15-19 | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни освоения компетенции | высокий | продвинутый | пороговый |  |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за зачет/экзамен, если:

- при подготовке к зачету/экзамену студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

Табл. 6.4.  Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (тестирование)

| № разделов дисциплин из п. 4 | Контролируемые индикаторы компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПК-1.3, 1.4 | № 1-16 | 15-16 | 12-14 | 9-11 | Менее 9 |
| Сумма баллов ТК – текущий контроль в течение семестра (максимум 70 баллов) | 60-70 | 50-59 | 40-49 | менее 40 |
| Уровни освоения компетенции | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий | 16 |  |

Табл. 6.5. Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля  (защита лабораторной работы)

Требования к отчету по лабораторной работе

Оформление лабораторной работы на формате А4, в котором излагаются:

- теоретическая часть;

- практическая часть;

- рисунки, графики, таблицы.

Критерии оценки выполнения лабораторной работы:

Отметка «5» (зачтено) ставится, если обучающийся: самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические (лабораторные) работы;  - при необходимости умело пользуется справочным материалом; - ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки.

Отметка «4» (зачтено) ставится, если обучающийся: - самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет практическое (лабораторное) задание; - справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с трудом; - при выполнении практического задания допускает незначительные ошибки, которые исправляет после замечаний преподавателя и устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений.

Отметка «3» (зачтено) ставится, если обучающийся: - обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет несвоевременно;  - в процессе практической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет с помощью преподавателя.

Отметка «2» (зачтено) ставится, если обучающийся: - не выполняет обязательные практические (лабораторные) работы; - задание выполняет только с помощью преподавателя и систематически допускает существенные ошибки.

7. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 7.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы |  | 5 | 5 | 10 |
| Лабораторные работы | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета/ экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет/экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Итоговая  оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом  при выполнении заданий  в рамках текущего и промежуточного контроля и выставляется  в соответствии с данной  шкалой.

Успеваемость студентов в семестре определяется следующими критериями: «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), «не зачтено» («неудовлетворительно»). Успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«зачтено» – теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. «Зачет»  выставляются  по  результатам  успешного  выполнения студентами  теоретических,  практических работ, контрольных работ, усвоения  учебного  материала,  в соответствии с утвержденной программой обучения, выставляется студенту, усвоившему программный материал глубоко и прочно, с полным пониманием существа вопроса, увязывая фундаментальные положения курса с практическим использованием их для решения технических задач.

«Отлично»– теоретическое содержание курса освоено по всем уровням; без пробелов выполнены практические задания.

«Хорошо» – теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней; без пробелов выполнены практические задания, допустимы ошибки при выполнении некоторых видов заданий.

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня; большинство практических заданий выполнено, некоторые, возможно, содержат ошибки.

«не зачтено» – теоретическое содержание курса не освоено, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. «Незачет» – теоретическое содержание курса не освоено, большинство практических работ содержат грубые ошибки, не выполнены контрольные работы, которые выдаются преподавателем, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий, выставляется студенту, не усвоившему программный материал.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Демина, М. Ю. Автоматизированные расчеты сооружений [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М. Ю. Демина, З. И. Кормщикова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001739.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD [Текст] : учеб. пособие для студ., обучающихся по направлению 653500 "Строительство" / В. С. Карпиловский [и др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : СКАД СОФТ, 2012. - 656 с.

- SCAD Office. Реализация СНиП в проектирующих программах [Текст] : учеб. пособие для студ., обучающихся по направлению 653500 "Строительство" / В. С. Карпиловский [и др.]. - Москва : СКАД СОФТ. - [Б. м.] : АСВ, 2012. - 464 с.

- Автоматизированные расчеты сооружений в программном комплексе SCAD Office [Электронный ресурс] : методическое руководство по лабораторным работам по дисциплине «Автоматизированные расчеты сооружений» для студентов всех направлений подготовки и форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» ; сост. : М. Ю. Демина, З. И. Кормщикова. - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001506.pdf.

Справочно-библиографическая литература

- SCAD Office. Электронные справочники [Текст] : справочное издание / С. Н. Гиренко [и др.]. - Москва : СКАД СОФТ, 2010. - 108 с.

- Архитектура и градостроительство [Текст] : энциклопедия / гл. ред. А. В. Иконников. – Москва : Стройиздат , 2001. – 688 с.

- Аханов, В. С. Справочник строителя [Текст] / В. С. Аханов, Г. А. Ткаченко. – Изд. 12-е. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 495 с.

- Бадьин, Г. М. Справочник строителя [Текст] : справочное издание / Г. М. Бадьин, В. В. Стебаков. – Москва : АСВ, 2007. – 320 с.

Министерство НАУКИ И ВЫСШЕГО образования российской федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Автоматизированные расчеты сооружений» Направление подготовки бакалавриата «Строительство» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ __________ 20___ г. № ___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 1

- Глобальная система координат и типы рассматриваемых (рассчитываемых) систем в программном комплексе SCAD.

- Сформировать пространственную модель каркаса здания, представленного на рисунке.

- Сформировать загружения собственным весом, снеговой нагрузкой с использованием программы ВеСТ, постоянной нагрузкой от кровельных панелей и стеновых панелей.

- Выполнить поверочный расчет сечений элементов с использованием постпроцессора Проверка сечений из проката.

Рисунок. Схема здания

Таблица 1 – Геометрические параметры здания

| Параметры фермы | Параметры колонн |
| --- | --- |
| Схема | L, м | Н, м | Число панелей | 0 | Нк, м | а, м | b, м | с, м |
|  | 18 | 1,3 | 3 | 18 | 5 | 4,5 | 9 | 6 |

Таблица 2 – Размеры сечений элементов и нагрузки на здание

| Сечения стержней фермы, мм | Колонны (труба бесшовная горячекатаная) мм | Нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Верхний пояс (уголок равнополочный) | Нижний пояс (уголок равнополочный) | Стойки (уголок равнополочный) | Раскосы (уголок равнополочный) |  | Город проектирования | Вес кровельных панелей, кПа | Вес стеновых панелей, кПа |
| 140х12 | 120х12 | 75х9 | 50х3 | 299х50 | Казань | 0,24 | 0,20 |

Стержни фермы выполняются из составного сечения – уголки равнополочные по ГОСТ 8509-93 (Полный каталог профилей). Расстояние g принимается равным толщине полки. Колонны выполняются из труб стальных бесшовных горячекатаных по ГОСТ 8732-78. Прогоны выполнены из гнутого равнополочного швеллера по ГОСТ 8278-83 № 200х180х6 мм.

Преподаватель_____________

Министерство НАУКИ И ВЫСШЕГО образования российской федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Автоматизированные расчеты сооружений» Направление подготовки бакалавриата «Строительство» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ __________ 20___ г. № ___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 2

- Глобальная и локальная (местная) системы координат для стержневых конечных элементов в программном комплексе SCAD.

- Сформировать пространственную модель каркаса здания, представленного на рисунке.

- Сформировать загружения собственным весом, снеговой нагрузкой с использованием программы ВеСТ, постоянной нагрузкой от кровельных панелей и стеновых панелей.

- Выполнить поверочный расчет сечений элементов с использованием постпроцессора Проверка сечений из проката.

Рисунок. Схема здания

Таблица 1 – Геометрические параметры здания

| Параметры фермы | Параметры колонн |
| --- | --- |
| Схема | L, м | Н, м | Число панелей | 0 | Нк, м | а, м | b, м | с, м |
|  | 22 | 1,0 | 12 | 17 | 6 | 5,5 | 11 | 7 |

Таблица 2 – Размеры сечений элементов и нагрузки на здание

| Сечения стержней фермы, мм | Колонны (труба бесшовная горячекатаная) мм | Нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Верхний пояс (уголок равнополочный) | Нижний пояс (уголок равнополочный) | Стойки (уголок равнополочный) | Раскосы (уголок равнополочный) |  | Город проектирования | Вес кровельных панелей, кПа | Вес стеновых панелей, кПа |
| 150х10 | 120х15 | 80х5 | 50х5 | 299х56 | Киров | 0,25 | 0,22 |

Стержни фермы выполняются из составного сечения – уголки равнополочные по ГОСТ 8509-93 (Полный каталог профилей). Расстояние g принимается равным толщине полки. Колонны выполняются из труб стальных бесшовных горячекатаных по ГОСТ 8732-78. Прогоны выполнены из гнутого равнополочного швеллера по ГОСТ 8278-83 № 200х180х6 мм.

Преподаватель_____________

Министерство НАУКИ И ВЫСШЕГО образования российской федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Автоматизированные расчеты сооружений» Направление подготовки бакалавриата «Строительство» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ __________ 20___ г. № ___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 3

- Состав рабочего окна программного комплекса SCAD.

- Сформировать пространственную модель каркаса здания, представленного на рисунке.

- Сформировать загружения собственным весом, снеговой нагрузкой с использованием программы ВеСТ, постоянной нагрузкой от кровельных панелей и стеновых панелей.

- Выполнить поверочный расчет сечений элементов с использованием постпроцессора Проверка сечений из проката.

Рисунок. Схема здания

Таблица 1 – Геометрические параметры здания

| Параметры фермы | Параметры колонн |
| --- | --- |
| Схема | L, м | Н, м | Число панелей | 0 | Нк, м | а, м | b, м | с, м |
|  | 20 | 0,8 | 8 | 15 | 5 | 5 | 10 | 6 |

Таблица 2 – Размеры сечений элементов и нагрузки на здание

| Сечения стержней фермы, мм | Колонны (труба бесшовная горячекатаная) мм | Нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Верхний пояс (уголок равнополочный) | Нижний пояс (уголок равнополочный) | Стойки (уголок равнополочный) | Раскосы (уголок равнополочный) |  | Город проектирования | Вес кровельных панелей, кПа | Вес стеновых панелей, кПа |
| 150х18 | 125х10 | 80х7 | 50х8 | 325х8 | Сыктывкар | 0,29 | 0,23 |

Стержни фермы выполняются из составного сечения – уголки равнополочные по ГОСТ 8509-93 (Полный каталог профилей). Расстояние g принимается равным толщине полки. Колонны выполняются из труб стальных бесшовных горячекатаных по ГОСТ 8732-78. Прогоны выполнены из гнутого равнополочного швеллера по ГОСТ 8278-83 № 200х180х6 мм.

Преподаватель_____________

Министерство НАУКИ И ВЫСШЕГО образования российской федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Автоматизированные расчеты сооружений» Направление подготовки бакалавриата «Строительство» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ __________ 20___ г. № ___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 4

- Назначение и содержание основных «клавиш» панели управления визуализацией в рабочем окне программного комплекса SCAD.

- Сформировать пространственную модель каркаса здания, представленного на рисунке.

- Сформировать загружения собственным весом, снеговой нагрузкой с использованием программы ВеСТ, постоянной нагрузкой от кровельных панелей и стеновых панелей.

- Выполнить поверочный расчет сечений элементов с использованием постпроцессора Проверка сечений из проката.

Рисунок. Схема здания

Таблица 1 – Геометрические параметры здания

| Параметры фермы | Параметры колонн |
| --- | --- |
| Схема | L, м | Н, м | Число панелей | 0 | Нк, м | а, м | b, м | с, м |
|  | 20 | 1,2 | 4 | 16 | 6 | 6,25 | 7,5 | 7 |

Таблица 2 – Размеры сечений элементов и нагрузки на здание

| Сечения стержней фермы, мм | Колонны (труба бесшовная горячекатаная) мм | Нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Верхний пояс (уголок равнополочный) | Нижний пояс (уголок равнополочный) | Стойки (уголок равнополочный) | Раскосы (уголок равнополочный) |  | Город проектирования | Вес кровельных панелей, кПа | Вес стеновых панелей, кПа |
| 160х12 | 125х16 | 80х8 | 56х4 | 325х9 | Москва | 0,31 | 0,24 |

Стержни фермы выполняются из составного сечения – уголки равнополочные по ГОСТ 8509-93 (Полный каталог профилей). Расстояние g принимается равным толщине полки. Колонны выполняются из труб стальных бесшовных горячекатаных по ГОСТ 8732-78. Прогоны выполнены из гнутого равнополочного швеллера по ГОСТ 8278-83 № 200х180х6 мм.

Преподаватель_____________

Министерство НАУКИ И ВЫСШЕГО образования российской федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Автоматизированные расчеты сооружений» Направление подготовки бакалавриата «Строительство» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ __________ 20___ г. № ___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 5

- Назначение и содержание панели фильтров отображения в рабочем окне программного комплекса SCAD.

- Сформировать пространственную модель каркаса здания, представленного на рисунке.

- Сформировать загружения собственным весом, снеговой нагрузкой с использованием программы ВеСТ, постоянной нагрузкой от кровельных панелей и стеновых панелей.

- Выполнить поверочный расчет сечений элементов с использованием постпроцессора Проверка сечений из проката.

Рисунок. Схема здания

Таблица 1 – Геометрические параметры здания

| Параметры фермы | Параметры колонн |
| --- | --- |
| Схема | L, м | Н, м | Число панелей | 0 | Нк, м | а, м | b, м | с, м |
|  | 18 | 1,2 | 6 | 15 | 5 | 6 | 6 | 7 |

Таблица 2 – Размеры сечений элементов и нагрузки на здание

| Сечения стержней фермы, мм | Колонны (труба бесшовная горячекатаная) мм | Нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Верхний пояс (уголок равнополочный) | Нижний пояс (уголок равнополочный) | Стойки (уголок равнополочный) | Раскосы (уголок равнополочный) |  | Город проектирования | Вес кровельных панелей, кПа | Вес стеновых панелей, кПа |
| 160х20 | 125х14 | 90х6 | 56х5 | 325х9 | Н. Новгород | 0,33 | 0,26 |

Стержни фермы выполняются из составного сечения – уголки равнополочные по ГОСТ 8509-93 (Полный каталог профилей). Расстояние g принимается равным толщине полки. Колонны выполняются из труб стальных бесшовных горячекатаных по ГОСТ 8732-78. Прогоны выполнены из гнутого равнополочного швеллера по ГОСТ 8278-83 № 200х180х6 мм.

Преподаватель_____________

Министерство НАУКИ И ВЫСШЕГО образования российской федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Автоматизированные расчеты сооружений» Направление подготовки бакалавриата «Строительство» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ __________ 20___ г. № ___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 6

- Создание геометрии в программном комплексе SCAD.

- Сформировать пространственную модель каркаса здания, представленного на рисунке.

- Сформировать загружения собственным весом, снеговой нагрузкой с использованием программы ВеСТ, постоянной нагрузкой от кровельных панелей и стеновых панелей.

- Выполнить поверочный расчет сечений элементов с использованием постпроцессора Проверка сечений из проката.

Рисунок. Схема здания

Таблица 1 – Геометрические параметры здания

| Параметры фермы | Параметры колонн |
| --- | --- |
| Схема | L, м | Н, м | Число панелей | 0 | Нк, м | а, м | b, м | с, м |
|  | 18 | 1,2 | 6 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Таблица 2 – Размеры сечений элементов и нагрузки на здание

| Сечения стержней фермы, мм | Колонны (труба бесшовная горячекатаная) мм | Нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Верхний пояс (уголок равнополочный) | Нижний пояс (уголок равнополочный) | Стойки (уголок равнополочный) | Раскосы (уголок равнополочный) |  | Город проектирования | Вес кровельных панелей, кПа | Вес стеновых панелей, кПа |
| 180х11 | 140х9 | 90х7 | 60х5 | 325х10 | Мурманск | 0,35 | 0,28 |

Стержни фермы выполняются из составного сечения – уголки равнополочные по ГОСТ 8509-93 (Полный каталог профилей). Расстояние g принимается равным толщине полки. Колонны выполняются из труб стальных бесшовных горячекатаных по ГОСТ 8732-78. Прогоны выполнены из гнутого равнополочного швеллера по ГОСТ 8278-83 № 200х180х6 мм.

Преподаватель_____________

Министерство НАУКИ И ВЫСШЕГО образования российской федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Автоматизированные расчеты сооружений» Направление подготовки бакалавриата «Строительство» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ __________ 20___ г. № ___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 7

- Наложение внешних связей и назначение жесткостных характеристик стержневых конечных элементов в программном комплексе SCAD.

- Сформировать пространственную модель каркаса здания, представленного на рисунке.

- Сформировать загружения собственным весом, снеговой нагрузкой с использованием программы ВеСТ, постоянной нагрузкой от кровельных панелей и стеновых панелей.

- Выполнить поверочный расчет сечений элементов с использованием постпроцессора Проверка сечений из проката.

Рисунок. Схема здания

Таблица 1 – Геометрические параметры здания

| Параметры фермы | Параметры колонн |
| --- | --- |
| Схема | L, м | Н, м | Число панелей | 0 | Нк, м | а, м | b, м | с, м |
|  | 22 | 1,1 | 12 | 15 | 5 | 5,5 | 11 | 6 |

Таблица 2 – Размеры сечений элементов и нагрузки на здание

| Сечения стержней фермы, мм | Колонны (труба бесшовная горячекатаная) мм | Нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Верхний пояс (уголок равнополочный) | Нижний пояс (уголок равнополочный) | Стойки (уголок равнополочный) | Раскосы (уголок равнополочный) |  | Город проектирования | Вес кровельных панелей, кПа | Вес стеновых панелей, кПа |
| 180х15 | 140х10 | 90х8 | 60х6 | 325х10 | Вологда | 0,36 | 0,30 |

Стержни фермы выполняются из составного сечения – уголки равнополочные по ГОСТ 8509-93 (Полный каталог профилей). Расстояние g принимается равным толщине полки. Колонны выполняются из труб стальных бесшовных горячекатаных по ГОСТ 8732-78. Прогоны выполнены из гнутого равнополочного швеллера по ГОСТ 8278-83 № 200х180х6 мм.

Преподаватель_____________

Министерство НАУКИ И ВЫСШЕГО образования российской федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Автоматизированные расчеты сооружений» Направление подготовки бакалавриата «Строительство» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ __________ 20___ г. № ___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 8

- Отображение и документирование результатов расчёта в программном комплексе SCAD.

- Сформировать пространственную модель каркаса здания, представленного на рисунке.

- Сформировать загружения собственным весом, снеговой нагрузкой с использованием программы ВеСТ, постоянной нагрузкой от кровельных панелей и стеновых панелей.

- Выполнить поверочный расчет сечений элементов с использованием постпроцессора Проверка сечений из проката.

Рисунок. Схема здания

Таблица 1 – Геометрические параметры здания

| Параметры фермы | Параметры колонн |
| --- | --- |
| Схема | L, м | Н, м | Число панелей | 0 | Нк, м | а, м | b, м | с, м |
|  | 18 | 1,1 | 6 | 13 | 6 | 6 | 6 | 7 |

Таблица 2 – Размеры сечений элементов и нагрузки на здание

| Сечения стержней фермы, мм | Колонны (труба бесшовная горячекатаная) мм | Нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Верхний пояс (уголок равнополочный) | Нижний пояс (уголок равнополочный) | Стойки (уголок равнополочный) | Раскосы (уголок равнополочный) |  | Город проектирования | Вес кровельных панелей, кПа | Вес стеновых панелей, кПа |
| 150х15 | 125х9 | 75х7 | 50х8 | 299х48 | Калуга | 0,23 | 0,20 |

Стержни фермы выполняются из составного сечения – уголки равнополочные по ГОСТ 8509-93 (Полный каталог профилей). Расстояние g принимается равным толщине полки. Колонны выполняются из труб стальных бесшовных горячекатаных по ГОСТ 8732-78. Прогоны выполнены из гнутого равнополочного швеллера по ГОСТ 8278-83 № 200х180х6 мм.

Преподаватель_____________

Министерство НАУКИ И ВЫСШЕГО образования российской федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Автоматизированные расчеты сооружений» Направление подготовки бакалавриата «Строительство» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ __________ 20___ г. № ___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 9

- Глобальная система координат и типы рассматриваемых (рассчитываемых) систем в программном комплексе SCAD.

- Сформировать пространственную модель каркаса здания, представленного на рисунке.

- Сформировать загружения собственным весом, снеговой нагрузкой с использованием программы ВеСТ, постоянной нагрузкой от кровельных панелей и стеновых панелей.

- Выполнить поверочный расчет сечений элементов с использованием постпроцессора Проверка сечений из проката.

Рисунок. Схема здания

Таблица 1 – Геометрические параметры здания

| Параметры фермы | Параметры колонн |
| --- | --- |
| Схема | L, м | Н, м | Число панелей | 0 | Нк, м | а, м | b, м | с, м |
|  | 18 | 1,3 | 3 | 18 | 5 | 4,5 | 9 | 6 |

Таблица 2 – Размеры сечений элементов и нагрузки на здание

| Сечения стержней фермы, мм | Колонны (труба бесшовная горячекатаная) мм | Нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Верхний пояс (уголок равнополочный) | Нижний пояс (уголок равнополочный) | Стойки (уголок равнополочный) | Раскосы (уголок равнополочный) |  | Город проектирования | Вес кровельных панелей, кПа | Вес стеновых панелей, кПа |
| 140х12 | 120х12 | 75х9 | 50х3 | 299х50 | Казань | 0,24 | 0,20 |

Стержни фермы выполняются из составного сечения – уголки равнополочные по ГОСТ 8509-93 (Полный каталог профилей). Расстояние g принимается равным толщине полки. Колонны выполняются из труб стальных бесшовных горячекатаных по ГОСТ 8732-78. Прогоны выполнены из гнутого равнополочного швеллера по ГОСТ 8278-83 № 200х180х6 мм.

Преподаватель_____________

Министерство НАУКИ И ВЫСШЕГО образования российской федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Автоматизированные расчеты сооружений» Направление подготовки бакалавриата «Строительство» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ __________ 20___ г. № ___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 10

- Глобальная и локальная (местная) системы координат для стержневых конечных элементов в программном комплексе SCAD.

- Сформировать пространственную модель каркаса здания, представленного на рисунке.

- Сформировать загружения собственным весом, снеговой нагрузкой с использованием программы ВеСТ, постоянной нагрузкой от кровельных панелей и стеновых панелей.

- Выполнить поверочный расчет сечений элементов с использованием постпроцессора Проверка сечений из проката.

Рисунок. Схема здания

Таблица 1 – Геометрические параметры здания

| Параметры фермы | Параметры колонн |
| --- | --- |
| Схема | L, м | Н, м | Число панелей | 0 | Нк, м | а, м | b, м | с, м |
|  | 22 | 1,0 | 12 | 17 | 6 | 5,5 | 11 | 7 |

Таблица 2 – Размеры сечений элементов и нагрузки на здание

| Сечения стержней фермы, мм | Колонны (труба бесшовная горячекатаная) мм | Нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Верхний пояс (уголок равнополочный) | Нижний пояс (уголок равнополочный) | Стойки (уголок равнополочный) | Раскосы (уголок равнополочный) |  | Город проектирования | Вес кровельных панелей, кПа | Вес стеновых панелей, кПа |
| 150х10 | 120х15 | 80х5 | 50х5 | 299х56 | Киров | 0,25 | 0,22 |

Стержни фермы выполняются из составного сечения – уголки равнополочные по ГОСТ 8509-93 (Полный каталог профилей). Расстояние g принимается равным толщине полки. Колонны выполняются из труб стальных бесшовных горячекатаных по ГОСТ 8732-78. Прогоны выполнены из гнутого равнополочного швеллера по ГОСТ 8278-83 № 200х180х6 мм.

Преподаватель_____________

Министерство НАУКИ И ВЫСШЕГО образования российской федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Автоматизированные расчеты сооружений» Направление подготовки бакалавриата «Строительство» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ __________ 20___ г. № ___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 11

- Состав рабочего окна программного комплекса SCAD.

- Сформировать пространственную модель каркаса здания, представленного на рисунке.

- Сформировать загружения собственным весом, снеговой нагрузкой с использованием программы ВеСТ, постоянной нагрузкой от кровельных панелей и стеновых панелей.

- Выполнить поверочный расчет сечений элементов с использованием постпроцессора Проверка сечений из проката.

Рисунок. Схема здания

Таблица 1 – Геометрические параметры здания

| Параметры фермы | Параметры колонн |
| --- | --- |
| Схема | L, м | Н, м | Число панелей | 0 | Нк, м | а, м | b, м | с, м |
|  | 20 | 0,8 | 8 | 15 | 5 | 5 | 10 | 6 |

Таблица 2 – Размеры сечений элементов и нагрузки на здание

| Сечения стержней фермы, мм | Колонны (труба бесшовная горячекатаная) мм | Нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Верхний пояс (уголок равнополочный) | Нижний пояс (уголок равнополочный) | Стойки (уголок равнополочный) | Раскосы (уголок равнополочный) |  | Город проектирования | Вес кровельных панелей, кПа | Вес стеновых панелей, кПа |
| 150х18 | 125х10 | 80х7 | 50х8 | 325х8 | Сыктывкар | 0,29 | 0,23 |

Стержни фермы выполняются из составного сечения – уголки равнополочные по ГОСТ 8509-93 (Полный каталог профилей). Расстояние g принимается равным толщине полки. Колонны выполняются из труб стальных бесшовных горячекатаных по ГОСТ 8732-78. Прогоны выполнены из гнутого равнополочного швеллера по ГОСТ 8278-83 № 200х180х6 мм.

Преподаватель_____________

Министерство НАУКИ И ВЫСШЕГО образования российской федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Автоматизированные расчеты сооружений» Направление подготовки бакалавриата «Строительство» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ __________ 20___ г. № ___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 12

- Назначение и содержание основных «клавиш» панели управления визуализацией в рабочем окне программного комплекса SCAD.

- Сформировать пространственную модель каркаса здания, представленного на рисунке.

- Сформировать загружения собственным весом, снеговой нагрузкой с использованием программы ВеСТ, постоянной нагрузкой от кровельных панелей и стеновых панелей.

- Выполнить поверочный расчет сечений элементов с использованием постпроцессора Проверка сечений из проката.

Рисунок. Схема здания

Таблица 1 – Геометрические параметры здания

| Параметры фермы | Параметры колонн |
| --- | --- |
| Схема | L, м | Н, м | Число панелей | 0 | Нк, м | а, м | b, м | с, м |
|  | 20 | 1,2 | 4 | 16 | 6 | 6,25 | 7,5 | 7 |

Таблица 2 – Размеры сечений элементов и нагрузки на здание

| Сечения стержней фермы, мм | Колонны (труба бесшовная горячекатаная) мм | Нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Верхний пояс (уголок равнополочный) | Нижний пояс (уголок равнополочный) | Стойки (уголок равнополочный) | Раскосы (уголок равнополочный) |  | Город проектирования | Вес кровельных панелей, кПа | Вес стеновых панелей, кПа |
| 160х12 | 125х16 | 80х8 | 56х4 | 325х9 | Москва | 0,31 | 0,24 |

Стержни фермы выполняются из составного сечения – уголки равнополочные по ГОСТ 8509-93 (Полный каталог профилей). Расстояние g принимается равным толщине полки. Колонны выполняются из труб стальных бесшовных горячекатаных по ГОСТ 8732-78. Прогоны выполнены из гнутого равнополочного швеллера по ГОСТ 8278-83 № 200х180х6 мм.

Преподаватель_____________

Министерство НАУКИ И ВЫСШЕГО образования российской федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Автоматизированные расчеты сооружений» Направление подготовки бакалавриата «Строительство» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ __________ 20___ г. № ___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 13

- Назначение и содержание панели фильтров отображения в рабочем окне программного комплекса SCAD.

- Сформировать пространственную модель каркаса здания, представленного на рисунке.

- Сформировать загружения собственным весом, снеговой нагрузкой с использованием программы ВеСТ, постоянной нагрузкой от кровельных панелей и стеновых панелей.

- Выполнить поверочный расчет сечений элементов с использованием постпроцессора Проверка сечений из проката.

Рисунок. Схема здания

Таблица 1 – Геометрические параметры здания

| Параметры фермы | Параметры колонн |
| --- | --- |
| Схема | L, м | Н, м | Число панелей | 0 | Нк, м | а, м | b, м | с, м |
|  | 18 | 1,2 | 6 | 15 | 5 | 6 | 6 | 7 |

Таблица 2 – Размеры сечений элементов и нагрузки на здание

| Сечения стержней фермы, мм | Колонны (труба бесшовная горячекатаная) мм | Нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Верхний пояс (уголок равнополочный) | Нижний пояс (уголок равнополочный) | Стойки (уголок равнополочный) | Раскосы (уголок равнополочный) |  | Город проектирования | Вес кровельных панелей, кПа | Вес стеновых панелей, кПа |
| 160х20 | 125х14 | 90х6 | 56х5 | 325х9 | Н. Новгород | 0,33 | 0,26 |

Стержни фермы выполняются из составного сечения – уголки равнополочные по ГОСТ 8509-93 (Полный каталог профилей). Расстояние g принимается равным толщине полки. Колонны выполняются из труб стальных бесшовных горячекатаных по ГОСТ 8732-78. Прогоны выполнены из гнутого равнополочного швеллера по ГОСТ 8278-83 № 200х180х6 мм.

Преподаватель_____________

Министерство НАУКИ И ВЫСШЕГО образования российской федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Автоматизированные расчеты сооружений» Направление подготовки бакалавриата «Строительство» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ __________ 20___ г. № ___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 14

- Создание геометрии в программном комплексе SCAD.

- Сформировать пространственную модель каркаса здания, представленного на рисунке.

- Сформировать загружения собственным весом, снеговой нагрузкой с использованием программы ВеСТ, постоянной нагрузкой от кровельных панелей и стеновых панелей.

- Выполнить поверочный расчет сечений элементов с использованием постпроцессора Проверка сечений из проката.

Рисунок. Схема здания

Таблица 1 – Геометрические параметры здания

| Параметры фермы | Параметры колонн |
| --- | --- |
| Схема | L, м | Н, м | Число панелей | 0 | Нк, м | а, м | b, м | с, м |
|  | 18 | 1,2 | 6 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Таблица 2 – Размеры сечений элементов и нагрузки на здание

| Сечения стержней фермы, мм | Колонны (труба бесшовная горячекатаная) мм | Нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Верхний пояс (уголок равнополочный) | Нижний пояс (уголок равнополочный) | Стойки (уголок равнополочный) | Раскосы (уголок равнополочный) |  | Город проектирования | Вес кровельных панелей, кПа | Вес стеновых панелей, кПа |
| 180х11 | 140х9 | 90х7 | 60х5 | 325х10 | Мурманск | 0,35 | 0,28 |

Стержни фермы выполняются из составного сечения – уголки равнополочные по ГОСТ 8509-93 (Полный каталог профилей). Расстояние g принимается равным толщине полки. Колонны выполняются из труб стальных бесшовных горячекатаных по ГОСТ 8732-78. Прогоны выполнены из гнутого равнополочного швеллера по ГОСТ 8278-83 № 200х180х6 мм.

Преподаватель_____________

Министерство НАУКИ И ВЫСШЕГО образования российской федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Автоматизированные расчеты сооружений» Направление подготовки бакалавриата «Строительство» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ __________ 20___ г. № ___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 15

- Наложение внешних связей и назначение жесткостных характеристик стержневых конечных элементов в программном комплексе SCAD.

- Сформировать пространственную модель каркаса здания, представленного на рисунке.

- Сформировать загружения собственным весом, снеговой нагрузкой с использованием программы ВеСТ, постоянной нагрузкой от кровельных панелей и стеновых панелей.

- Выполнить поверочный расчет сечений элементов с использованием постпроцессора Проверка сечений из проката.

Рисунок. Схема здания

Таблица 1 – Геометрические параметры здания

| Параметры фермы | Параметры колонн |
| --- | --- |
| Схема | L, м | Н, м | Число панелей | 0 | Нк, м | а, м | b, м | с, м |
|  | 22 | 1,1 | 12 | 15 | 5 | 5,5 | 11 | 6 |

Таблица 2 – Размеры сечений элементов и нагрузки на здание

| Сечения стержней фермы, мм | Колонны (труба бесшовная горячекатаная) мм | Нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Верхний пояс (уголок равнополочный) | Нижний пояс (уголок равнополочный) | Стойки (уголок равнополочный) | Раскосы (уголок равнополочный) |  | Город проектирования | Вес кровельных панелей, кПа | Вес стеновых панелей, кПа |
| 180х15 | 140х10 | 90х8 | 60х6 | 325х10 | Вологда | 0,36 | 0,30 |

Стержни фермы выполняются из составного сечения – уголки равнополочные по ГОСТ 8509-93 (Полный каталог профилей). Расстояние g принимается равным толщине полки. Колонны выполняются из труб стальных бесшовных горячекатаных по ГОСТ 8732-78. Прогоны выполнены из гнутого равнополочного швеллера по ГОСТ 8278-83 № 200х180х6 мм.

Преподаватель_____________

Министерство НАУКИ И ВЫСШЕГО образования российской федерации

Сыктывкарский лесной институт (филиал)федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

| Кафедра АИ,ЭиТЭ Дисциплина «Автоматизированные расчеты сооружений» Направление подготовки бакалавриата «Строительство» Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д. т. н., профессор Ю. Я. Чукреев Протокол от ___ __________ 20___ г. № ___ |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 16

- Отображение и документирование результатов расчёта в программном комплексе SCAD.

- Сформировать пространственную модель каркаса здания, представленного на рисунке.

- Сформировать загружения собственным весом, снеговой нагрузкой с использованием программы ВеСТ, постоянной нагрузкой от кровельных панелей и стеновых панелей.

- Выполнить поверочный расчет сечений элементов с использованием постпроцессора Проверка сечений из проката.

Рисунок. Схема здания

Таблица 1 – Геометрические параметры здания

| Параметры фермы | Параметры колонн |
| --- | --- |
| Схема | L, м | Н, м | Число панелей | 0 | Нк, м | а, м | b, м | с, м |
|  | 18 | 1,1 | 6 | 13 | 6 | 6 | 6 | 7 |

Таблица 2 – Размеры сечений элементов и нагрузки на здание

| Сечения стержней фермы, мм | Колонны (труба бесшовная горячекатаная) мм | Нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Верхний пояс (уголок равнополочный) | Нижний пояс (уголок равнополочный) | Стойки (уголок равнополочный) | Раскосы (уголок равнополочный) |  | Город проектирования | Вес кровельных панелей, кПа | Вес стеновых панелей, кПа |
| 150х15 | 125х9 | 75х7 | 50х8 | 299х48 | Калуга | 0,23 | 0,20 |

Стержни фермы выполняются из составного сечения – уголки равнополочные по ГОСТ 8509-93 (Полный каталог профилей). Расстояние g принимается равным толщине полки. Колонны выполняются из труб стальных бесшовных горячекатаных по ГОСТ 8732-78. Прогоны выполнены из гнутого равнополочного швеллера по ГОСТ 8278-83 № 200х180х6 мм.

Преподаватель_____________