МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

Кафедра «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика»

УТВЕРЖДАЮ

зав. кафедрой АИ, ЭиТЭ

_________________ Ю. Я. Чукреев

«_____»__________________20__ г.

методические указания

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Электрические машины»,  Б1.В.03

направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия

профиль «Электрооборудование и электротехнологии»

программа подготовки Академический бакалавриат

разработчик к.х.н., доцент кафедры АИЭиТЭ ____________________ П.В. Соловьев

зав. кафедрой АИ, ЭиТЭ, д.т.н. ____________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	 (подпись)	 (Ф.И.О.)

Сыктывкар 2020

МУ ФОС составлены с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.06, Агроинженерия, профиль «Электрооборудование и электротехнологии», утвержденного 01.10.2015 приказ № 1081.

МУ СРС рассмотрены и утверждены на заседании кафедры «АИ, ЭиТЭ» «__» ________ 201_ г., протокол № ___.

разработчик доцент, к.т.н., доцент кафедры АИЭиТЭ _________________ П.В. Соловьев

(должность, кафедра) (подпись) (Ф.И.О.)

зав. кафедрой д.т.н., профессор кафедры АИ, ЭиТЭ ________________ Ю.Я. Чукреев

(должность, кафедра) 	 (подпись)	 (Ф.И.О.)

согласованы с факультетом и выпускающей кафедрой направления подготовки на заседании Совета факультета «___» __________ 20__ г., протокол № ___.

декан факультета ЛиСХ _______________ Т.В. Попова

(название факультета)	 (подпись)	 (Ф.И.О.)

зав. выпускающей кафедры АИ, ЭиТЭ _______________ Ю.Я. Чукреев

(название кафедры) (подпись) (Ф.И.О.)

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Электрические машины» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОС

Цель: установить соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль «Электрооборудование и электротехнологии».

Задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных дисциплиной;

- контроль и оценка степени освоения общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных дисциплиной;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

Дисциплина «Электрические машины», относится к вариативной части учебного плана дисциплины по выбору.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин:

- ТОЭ;

- Электропривод;

Изучение дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной работы и в профессиональной деятельности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

Перечень компетенций

| Код и содержание компетенции | ОПК–4 | способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена |
| --- | --- | --- |
| планируемые результаты обучения | знать | основные закономерности протекания электрических процессов в электрических цепях |
|  | уметь | решать задачи и рассчитывать основные параметры электрических машин |
|  | владеть | методами расчета электрических машин |
| Код и содержание компетенции | ПК–2 | готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов машин |
| планируемые результаты обучения | знать | рабочие процессы в электрических машинах |
|  | уметь | определять характеристики рабочих процессов электрических машин |
|  | владеть | медами расчета и экспериментального исследования рабочих процессов электрических машин |
| Код и содержание компетенции | ПК–8 | готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок |
| планируемые результаты обучения | знать | техническую и нормативную базу по эксплуатации электрических машин |
|  | уметь | определять основные характеристики электрических машин |
|  | владеть | навыками по технической эксплуатации электрических машин |

Этапы формирования компетенций

| Код компетенции | Содержание компетенции | Уровень освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| ОПК–4 | способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена | Пороговый: решать типовые задачи на нахождение основных параметров электрических машин. |
|  |  | Продвинутый: решать типовые задачи алгебраическим и графическим методами. |
|  |  | Высокий уровень: уметь анализировать полученный результат с целью его дальнейшего использования на практике. |
| ПК–2 | готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических процессов машин | Пороговый: уметь строить механические и рабочие характеристики электрических машин |
|  |  | Продвинутый: уметь практически снимать и затем строить основные характеристики электрических машин. |
|  |  | Высокий уровень: уметь анализировать полученные технических характеристики электрических машин. |
| ПК–8 | готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудования и электроустановок | Пороговый: знать устройство и принцип работы электрических машин. |
|  |  | Продвинутый: знать устройство, принцип работы, технические характеристики, электрических машин. |
|  |  | Высокий уровень: знать все технические характеристики и уметь проектировать электрические машины. |

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 1 Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Тестовый контроль | 6 | 8 | 8 | 22 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Лабораторные работы | 5 | 8 | 8 | 21 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 2 Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

| Баллы на дату контрольной точки | Оценка |
| --- | --- |
| 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ | 5 |
| От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 4 |
| От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 3 |
| < 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ | 2 |

Таблица 3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Курсовая работа (очная).

Содержание курсового проекта (работы) направлено на расширение и углубление знаний, развитие навыков в расчетах с широким использованием справочной литературы, каталогов, учебных пособий и т.д.

Проектирование электрических машин – это сложная многовариантная задача. Стремясь получить наиболее быстрым путём близкий к заданию расчетный вариант, студент при работе над проектом обязан научиться оптимизировать многие расчеты.

Курсовой проект (работа) выполняется на основании технического задания и содержит следующие основные материалы:

- Расчетно-пояснительную записку.

- Графическую часть.

Расчетно-пояснительная записка должна содержать:

- Титульный лист (Приложение №4);

- Задание на курсовой проект (работу);

- Оглавление;

- Введение (назначение и серии асинхронных машин, требования ГОСТ, основные задачи проектирования и т.д.);

- Расчетно-конструкторскую часть, в которую входит:

- 5.1. Выбор главных размеров электродвигателя и расчет обмотки статора;

- 5.2. Определение числа пазов статора, числа витков и сечения, обмотки статора;

- 5.3. Расчет размеров зубцовой зоны статора и воздушного зазора;

- 5.4. Расчет ротора;

- 5.5. Расчет магнитной цепи и намагничивающего тока;

- 5.6. Расчет параметров схемы замещения, потерь в машине;

  - Расчет рабочих характеристик;

  - Расчет пусковых характеристик;

5.9. Вентиляционный расчет;

- 5.10. Тепловой расчет;

5.11. Описание конструкции;

5.12. Заключение (анализ расчетных данных);

- Литература.

Задание

на курсовой проект (работу) по асинхронным машинам

- Тип ротора______________________________________________________________

(короткозамкнутый, фазный)

- Напряжение питания__________________________________________В

- Номинальная мощность_______________________________________кВт

- Число полюсов 2р____________________________________________

- Номинальная частота вращения_________________________________об/мин

- Частота сети__________________________________________________Гц

- Исполнение по способу защиты от воздействия

окружающей среды____________________________________________

- Климатическое исполнение_____________________________________

- Режим работы_________________________________________________

- Конструктивное исполнение_____________________________________

- Класс нагревостойкости изоляции________________________________

- Задание по УИРС______________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Выдано студенту_______________________________________________

(Ф.И.О.)

группы_________________

Дата выдачи задания «____» _____________________ 200____г.

Срок защиты проекта«____» _____________________ 200____г.

Задание выдал__________________________________________

(Ф.И.О.)

Оценка____________________              Подпись_____________

Приложение №2.

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО АСИНХРОННЫМ МАШИНАМ

| № вар. | Номинальная мощность, Р, кВт | Синхронная частота вращения, n, об/мин | Номинальное напряжение, Uл (В) | Высота оси вращения, h, мм | Степень защиты двигателя | Способ охлаждения | Cхемы соединения обмоток статора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 | 750 | 220/380 | 180 | 1P44 | IC0141 | / |
| 2. | 18,5 | 750 | 220/380 | 180 | 1P23 | IC01 | / |
| 3. | 75 | 750 | 220/380 | 280 | 1P23 | IC01 | / |
| 4. | 5,5 | 1500 | 380 | 112 | 1P44 | IC0141 |  |
| 5. | 2,2 | 750 | 220 | 112 | 1P44 | IC0141 |  |
| 6. | 200 | 750 | 380/660 | 355 | 1P23 | IC01 | / |
| 7. | 3,0 | 3000 | 380 | 90 | 1P23 | IC01 |  |
| 8. | 55 | 750 | 220/380 | 250 | 1P23 | IC01 | / |
| 9. | 132 | 1500 | 380/660 | 280 | 1P23 | IC01 | / |
| 10. | 22 | 1000 | 380/660 | 200 | 1P44 | IC0141 | / |
| 11. | 250 | 1000 | 380/660 | 355 | 1P23 | IC01 | / |
| 12. | 90 | 600 | 220/380 | 355 | 1P44 | IC0141 | / |
| 13. | 55 | 750 | 220/380 | 280 | 1P44 | IC0141 | / |
| 14. | 11 | 750 | 220/380 | 160 | 1P44 | IC0141 | / |
| 15. | 132 | 3000 | 380/660 | 280 | 1P44 | IC0141 | / |
| 16. | 15 | 1500 | 380/660 | 160 | 1P44 | IC0141 | / |
| 17. | 7,5 | 750 | 380 | 160 | 1P44 | IC0141 |  |
| 18. | 90 | 1000 | 220/380 | 280 | 1P23 | IC01 | / |
| 19. | 55 | 500 | 220/380 | 315 | 1P23 | IC01 | / |
| 20. | 250 | 1500 | 380/660 | 355 | 1P44 | IC0141 | / |
| 21. | 1,5 | 1500 | 220/380 | 80 | 1P44 | IC0141 | / |
| 22. | 75 | 1000 | 220/380 | 280 | 1P44 | IC0141 | / |
| 23. | 75 | 500 | 380/660 | 315 | 1P23 | IC01 | / |
| 24. | 110 | 1000 | 380/660 | 315 | 1P44 | IC0141 | / |
| 25. | 30 | 1500 | 220/380 | 180 | 1P23 | IC01 | / |
| 26. | 90 | 600 | 220/380 | 315 | 1P23 | IC01 | / |
| 27. | 37 | 750 | 220/380 | 250 | 1P44 | IC0141 | / |
| 28. | 45 | 500 | 220/380 | 315 | 1P44 | IC0141 | / |
| 29. | 11 | 1000 | 220/380 | 160 | 1P44 | IC0141 | / |
| 30. | 4,0 | 3000 | 380/660 | 100 | 1P44 | IC0141 | / |
| 31. | 1,5 | 1000 | 220 | 90 | 1P44 | IC0141 |  |
| 32. | 30 | 3000 | 220/380 | 180 | 1P23 | IC01 | / |
| 33. | 1,1 | 3000 | 380 | 71 | 1P44 | IC0141 |  |
| 34. | 45 | 750 | 220/380 | 250 | 1P23 | IC01 | / |
| 35. | 75 | 600 | 220/380 | 315 | 1P44 | IC0141 | / |
| 36. | 3,0 | 1500 | 380/660 | 100 | 1P44 | IC0141 | / |
| 37. | 5,5 | 750 | 380/660 | 132 | 1P44 | IC0141 | / |
| 38. | 90 | 500 | 220/380 | 355 | 1P23 | IC01 | / |
| 39. | 18,5 | 3000 | 380/660 | 160 | 1P44 | IC0141 | / |
| 40. | 7,5 | 3000 | 220/380 | 112 | 1P44 | IC0141 | / |

Приложение №2.

ОБЪЁМ И ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ)

| № п/п | Наименование разделов проекта | Объём раздела в % | Сроки выполнения по неделям семестра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выбор главных размеров | 5 | неделя |
| 2. | Электромагнитный расчет (основная часть) | 35 | недели |
| 3. | Расчет рабочих и пусковых характеристик | 10 | недели |
| 4. | Тепловой расчет | 8 | неделя |
| 5. | Вентиляционный расчет | 1-2 | неделя |
| 6. | Разработка конструкции (выполнение чертежей общих видов в тонких линиях) | 30 | недели |
| 7. | Завершение чертежей и оформление пояснительной записки и защита | 10 | недели |

Формы контроля усвоения программы

Текущий контроль осуществляется в виде  тестирования по пройденному материалу:

Контролируемые компетенции: ОПК-4, ПК-2, ПК-8.

1.Из-за чего возникает основной магнитный поток в трансформаторе?

А) из-за совместного действия токов обмоток

Б) из-за совместного действия напряжений

В) из-за совместного действия ЭДС самоиндукции

Г) из-за определенной конструкции магнитопровода

2. Почему сердечник трансформатора выполняют из электротехнической стали?

А) Для уменьшения тока холостого хода.

Б) Для уменьшения намагничивающей составляющей тока холостого хода.

В) Для уменьшения активной составляющей тока холостого хода.

Г) Для улучшения коррозийной стойкости.

3. Какой магнитный поток в трансформаторе является переносчиком электрической энергии?

А) Магнитный поток рассеяния первичной обмотки.

Б) Магнитный поток рассеяния вторичной обмотки.

В) Магнитный поток вторичной обмотки.

Г) Магнитный поток сердечника.

4.Выберите формулу закона электромагнитной индукции:

А) Б)   В)Г)

5. Приведите схему замещения для трансформаторов:

6. В результате опыта х.х. значение I0 составляет:

А)10% от Iн Б)30% от Iн  В)5% от Iн  Г) 10% от I1

7. Определить число витков W2 вторичной обмотки трансформатора

напряжения, если первичная обмотка рассчитана на напряжение U1 = 6000 В и имеет W1=12000 витков, а вторичная – на U2 = 100 В.

А) W2=2000 витков. Б) W2=2 витка. В) W2=200 витков. Г) W2=60 витков. Д) W2=120 витков.

8. Выберите правильную формулу для угловой частоты вращения магнитного потока статора.

А)  Б) В) Г) Д)

9. Приведите энергетическую диаграмму асинхронного двигателя:

Ф

10. В соответствии с законом электромагнитных сил и правилом левой руки выберите правильное направление электромагнитной силы Fэм , действующей на проводник с током i роторной обмотки асинхронного двигателя, находящейся в магнитном потоке Ф.

1

2

3

4

i

11. Режим пуска, когда АД развивает начальный пусковой момент МП:

А) n=1 s=0 Б) n=0 s=0 В) n=1 s=1 Г) n=0 s=1

12.Приведите схему автотрансформаторного пуска АД:

13. Частота вращения АД регулируется с помощью:

А) f1, p, и n  Б) f1, p, и s  В) f1 и s  Г) f1, p, s, u

14. Какой рисунок соответствует работе асинхронной машины в генераторном режиме?

15. Какие условия необходимы для образования вращающегося кругового

магнитного потока в двухфазном статоре асинхронного двигателя?

А) Равенство МДС фаз, пространственный сдвиг фаз на 120 электрических градусов, временной сдвиг токов фаз на 1/3 периода.

Б) Равенство МДС фаз, пространственный сдвиг фаз на 90 электрических градусов, временной сдвиг токов фаз на 1/3 периода.

В) Равенство МДС фаз, пространственный сдвиг фаз на 90 электрических градусов, временной сдвиг токов фаз на 1/4 периода.

Г) Равенство МДС фаз, пространственный сдвиг фаз на 120 электрических градусов, временной сдвиг токов фаз на 1/4 периода.

Промежуточный контроль

Контролируемые компетенции: ОПК-4, ПК-1, ПК-3

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»

«Отлично»– теоретическое содержание курса освоено по всем уровням; без пробелов выполнены практические задания. Сданы все отчёты по выполненным лабораторным работам.

«Хорошо» – теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней; без пробелов выполнены практические задания, допустимы ошибки при выполнении некоторых видов заданий. Сданы все отчёты по выполненным лабораторным работам

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня; большинство практических заданий выполнено, некоторые, возможно, содержат ошибки. Сданы все отчёты по выполненным лабораторным работам.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. Не сданы все отчёты по выполненным лабораторным работам

Сдача отчёта по выполненным лабораторным работам

Студент очной формы обучения должен выполнить 4 лабораторных работ. Основной формой контроля на лабораторных занятиях является допуск студентов к лабораторной работе и приём отчетов по работе. Студент не должен допускаться к выполнению работы до тех пор, пока он не продемонстрирует преподавателю готовность к работе, то есть понимание цели работы, методов достижения этой цели, знания теоретических основ предполагаемых измерений.

Подготовка к лабораторному занятию не должна сводиться к чтению соответствующего методического указания. Необходимо дополнительно проработать теоретический материал, лежащий в основе измерений, ответить на контрольные вопросы и подготовить заготовку отчёта. Эта заготовка должна включать:

- название лабораторной работы;

- цель работы;

- задачи работы;

- обеспечивающие средства;

- задание;

- необходимые расчётные формулы;

- заготовки таблиц, которые будут заполняться в процессе выполнения работы.

Полученные и обработанные результаты измерений должны быть внесены в отчёт в процессе выполнения лабораторной работы. В конце отчёта должен содержаться вывод.

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену:

- Значение электрических машин в нашей жизни.

- Основные физические законы, на которых основан принцип действия электрических машин.

- Основные типы трансформаторов.

- Номинальные величины.

- Основные части трансформатора. Магнитопроводы.

- Основные части трансформатора. Конструкция магнитопроводов.

- Основные части трансформатора. Обмотки (концентрические, дисковые, цилиндрические, винтовые, спиральные).

- Схемы замещения двухобмоточного трансформатора. Параметры схемы замещения.

- Устройство машин постоянного тока.

- Принцип действия генератора.

- Принцип действия двигателя.

- Система относительных единиц.

- Двигатели постоянного тока. Общие сведения. Энергетическая диаграмма. Уравнение вращающих моментов. Уравнения напряжения и тока. Скорость вращения и механическая характеристика.

- Машины постоянного тока, выпускаемые в России.

- Значение электрических машин в нашей жизни.

- Основные физические законы, на которых основан принцип действия электрических машин переменного тока.

- Основные виды машин переменного тока.

- Режимы работы асинхронной машины.

- Обмотки переменного тока (сосредоточенные и распределенные, простые и сложные, однослойные и двухслойные; шаг обмотки; формы сечения пазов).

- Намагничивающие силы обмоток переменного тока.

- Магнитные поля и индуктивные сопротивления обмоток переменного тока.

22. Магнитное поле воздушного зазора

23. Асинхронная машина при неподвижном роторе.

24. Общая характеристика режима работы

25. Приведение обмотки ротора к обмотке статора.

26. Круговая диаграмма асинхронной машины.

27. Построение круговой диаграммы по данным опытов х.х. и к.з.

- опыт х.х.

- опыт к.з.

- построение диаграммы. Оценка точности круговой диаграммы.

28. Рабочие характеристик асинхронного двигателя.

29. Способы пуска асинхронных двигателей

- Прямой пуск

- Реакторный пуск

- Автотрансформаторный пуск

- Пуск переключением «звезда – треугольник»

- Пуск двигателя с фазным ротором с помощью пускового реостата.

30. Устройство синхронной машины.

31. Принцип работы синхронного генератора.

32. Характеристики синхронных генераторов

- холостого хода

- короткого замыкания

- внешняя

- регулировочная

- нагрузочная (треугольник и сопротивление Потье).

33. Синхронные двигатели.

- Применение

- Принцип действия

- Векторная диаграмма

- Угловая и механическая характеристики

- Рабочие характеристики

- Способы пуска

Примеры задач на практических занятиях

Задание 1.

Однофазный трансформатор характеризуется следующими номинальными величинами: мощность Sн; высшее (первичное) напряжение U1н ; низшее (вторичное) напряжение U2н ; мощность потерь холостого хода P0 (при U1 = U1н ). Коэффициенты мощности: при холостом ходе cosφ10 , при коротком замыкании cosφ1к. Процентное значение напряжения короткого замыкания uk =5,5%.

Определить:

а) ток холостого хода трансформатора;

б) коэффициент трансформации;

в) параметры полной схемы замещения трансформатора;

г) напряжение U2 , если к трансформатору присоединить приёмник энергии с параметрами Zн , cosφн ;

Начертить схему замещения трансформатора и нанести на ней параметры всех элементов схемы.

Указания:

1) Принять, что в опыте холостого хода реактивное сопротивление первичной обмотки мало по сравнению с реактивным сопротивлением намагничивающей ветви.

2) Принять , что в опыте короткого замыкания мощность потерь делится поровну между первичной и вторичной обмотками.

Данные к задаче:

| Sн кВ×А | U1н кВ | U2н В | cosφ10 | cosφ1к | Р0 Вт | ZН Ом | cosφн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 6 | 525 | 0,1 | 0,48 | 350 | 15 | 0,8 |

Задание 2.

Электродвигатель постоянного тока с параллельным возбуждением характеризуется следующими номинальными величинами: напряжение UH ; мощность на валу РН ; частота вращения якоря nH ; КПД ηН ; сопротивление цепи якоря RЯ ; сопротивление цепи возбуждения RВ .

Определить:

а) частоту вращения якоря при холостом ходе;

б) частоту вращения якоря при номинальном моменте на валу двигателя и включении в цепь якоря добавочного сопротивления, равного 3RЯ .

Построить естественную и искусственную механические характеристики n(M) электродвигателя.

Указание: реакцией якоря и током холостого хода якоря пренебречь.

Данные к задаче:

| Uн В | Рн кВт | nH об/мин | ηН % | RЯ Ом | RВ Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 2,2 | 3000 | 80 | 0,48 | 110 |

Задание 3.

Асинхронный двигатель с фазным ротором приводит во вращение подъёмный механизм. Номинальные величины, характеризующие двигатель: мощность РН; частота вращения nН; активное сопротивление фазы ротора (приведенное) R'2; реактивная составляющая сопротивления короткого замыкания на фазу Хк; кратность критического момента КМ=МК/МН.

Определить:

а) сопротивление, которое должно быть включено в фазу ротора для того, чтобы начальный пусковой момент двигателя был равен критическому;

б) вычислить, пользуясь упрощенной формулой, значения моментов, соответствующие значениям s: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 при введенном в цепь ротора добавочном сопротивлении;

в)пользуясь результатами вычислений, построить искусственную механическую характеристику электродвигателя.

Данные к задаче:

| Pн кВт | nн об/мин | КМ | R'2 Ом | ХК Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,0 | 1440 | 2,0 | 0,11 | 1,08 |

Задание 4.

Трехфазный синхронный двигатель характеризуется следующими номинальными величинами: мощность РН; частота вращения n; коэффициент мощности cosφ=0,9 (φ<0). Соединение фаз обмотки якоря (статора) по схеме «звезда». Линейное напряжение в питающей сети UЛ; частота 50Гц. Двигатель приводит во вращение компрессор, развивая мощность, равную номинальной. Ток в обмотке возбуждения установлен при этом так, что ЭДС Е0=1,4UФ, где UФ – фазное напряжение обмотки якоря.

Определить:

а) число пар полюсов ротора и номинальный ток в фазе обмотки якоря;

б) построить для заданного режима работы двигателя векторную диаграмму, пренебрегая активным сопротивлением обмотки якоря. Исходя из построенной векторной диаграммы, определить значения угла сдвига фаз (между векторами U и E0) при заданном режиме работы, падение напряжения в обмотке якоря и синхронное индуктивное сопротивление обмотки якоря;

в) задаваясь значениями E0, равными: 0,8; 1,2; 1,6; 1,8; UФ, и считая нагрузку двигателя неизменной, построить соответствующие векторные диаграммы и определить из них значения тока и угла сдвига фаз φ;

г) пользуясь приведенной в таблице характеристикой холостого хода E0(IВ), данной в процентах от соответствующих значений номинального режима, и принимая ЭДС E0=1,4UФ за номинальное значение (100%), определить процентные значения тока возбуждения для значений Е0, указанных выше.

| IВ, % | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е0, % | 58 | 87 | 100 | 120 | 132 |

Построить кривые зависимости тока якоря и угла φ от тока возбуждения (выраженного в процентах).

Данные к задаче:

| Pн кВт | nн об/мин | η ,% | UЛ В |
| --- | --- | --- | --- |
| 630 | 1000 | 94 | 6000 |

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

- Классификация электрических машин.

2. Изменение напряжения и внешние характеристики.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2

1. Конструкционные особенности электрических машин.

2. КПД и энергетическая диаграмма трансформатора.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3

1. Электрические материалы.

2. Преобразование трехфазного тока.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4

1. Основные элементы и устройство машин постоянного тока.

2. Параллельная работа трансформаторов.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5

1. Режим генератора.

2. Автотрансформатор.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6

1. Режим двигателя.

2. Регулировка напряжения в трансформаторе.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7

1. Методы расчета магнитной цепи машин постоянного тока.

2. Переходные процессы в трансформаторах.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8

1. Магнитное поле в воздушном зазоре машин постоянного тока.

2. Включение нагруженного трансформатора в сеть.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9

1. Магнитное поле в зубцовой зоне.

2. Перенапряжение трансформатора.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10

1. Обмотки машин постоянного тока. Реакция якоря.

2. Несимметричная нагрузка трехфазного трансформатора.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11

1. Коммутация в машинах постоянного тока.

2. Измерительные трансформаторы.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12

1. Основное уравнение коммутации.

2. Трансформаторы для электросварки.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13

1. Способы улучшения коммутации.

2. Устройство машин переменного тока.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14

1. Характеристика холостого хода, внешние характеристики машин постоянного тока.

2. Основные принципы выполнения обмоток машин переменного тока.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15

1. Регулировочная и нагрузочная характеристики машин постоянного тока.

2. МДС обмоток.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16

1. Построение внешней характеристики машин постоянного тока.

2. Вращающееся магнитное поле.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17

1. Построение нагрузочной характеристики машин постоянного тока.

2. Принцип действия асинхронной машины.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18

1. Генератор с параллельным возбуждением.

2. Обмотки машин переменного тока.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19

1. Переходные процессы в генераторах.

2. Работа машин переменного тока при заторможенном роторе.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20

1. Нагрузка генератора.

2. Работа машин переменного тока под нагрузкой.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21

1. Обратимость электрических машин постоянного тока.

2. Асинхронные машины с вращающимся ротором.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22

1. Двигатель с параллельным возбуждением.

2. Схемы замещения машин переменного тока.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23

1. Двигатель с последовательным возбуждением.

2. Круговая диаграмма.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24

1. Двигатели со смешанным возбуждением.

2. Механические характеристики асинхронного двигателя.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25

1. Прямой пуск машин постоянного тока.

2. Рабочие характеристики асинхронного двигателя.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26

1. Реостатный пуск двигателя постоянного тока.

2. Пуск асинхронного двигателя.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27

1. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока.

2. Пуск асинхронного двигателя при пониженном напряжении.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28

1. Торможение двигателя.

2. Пуск асинхронного двигателя с помощью реостата в цепи ротора.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29

1. Принципы действия трансформаторов.

2. Двигатель с двойной беличьей клеткой.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №30

1. Устройство трансформаторов.

2. Глубокопазный двигатель.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №31

1. Основные уравнения трансформатора.

2. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. Частотное регулирование.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №32

1. Комплексные уравнения и векторная диаграмма трансформатора.

2. Схема системы регулирования.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №33

1. Схема замещения трансформаторов.

2. Регулирование вращения АД путем включения реостата в цепь

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №34

1. Опыт холостого хода.

2. Регулирование вращения АД путем изменения напряжения.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ:					Кафедра: АИЭиТЭ

Зав. кафедрой «АИЭиТЭ»				Дисциплина: Электрические машины

_________Ю.Я. Чукреев				Специальность: ЭиЭ

Для: 4 курс, д/о.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №35

1. Опыт короткого замыкания.

2. Работа АД при несинусоидальном режиме.

Преподаватель __________ Соловьев П.В.