МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

______________Л. А. Гурьева

«____»_____________20__ год

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине (модулю)

«Моделирование надежности энергосистем»

Наименование ООП «Актуальные проблемы электроэнергетических систем»

Направление подготовки: 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Направленность (профиль): «Актуальные проблемы электроэнергетических систем»

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Сыктывкар 202__

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 147 от 28 февраля 2018 г.

рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» __ сентября 202__ г., протокол № __.

Разработчик доктор технических наук, старший научный сотрудник, профессор кафедры «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика»____________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика»__________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                           (Ф.И.О.)

Декан факультета лесного и сельского хозяйства_____________________Т. В. Попова

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Моделирование надежности энергосистем» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 147 от 28.02.2018 г.

Для достижения поставленной цели фондом оценочных средств по дисциплине «Моделирование надежности энергосистем» решаются следующие задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами  знаний, умений и навыков, предусмотренных в рамках дисциплины;

- контроль и оценка степени освоения общепрофессиональных компетенций, предусмотренных в рамках данной дисциплины;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

- ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ и индикаторОВ их достижений

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и Таблица 3.1 -Внешние требования

| Группа | Компетенции |
| --- | --- |
|  | Индикаторы достижения компетенций |
| Общие профессиональные компетенции | ОПК-2. Способен применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты выполненной работы. |
|  | ОПК-2.1 Выбирает необходимый метод исследования для решения поставленной задачи. |
|  | ОПК-2.2. Проводит анализ полученных результатов. |
|  | ОПК-2.3. Представляет результаты выполненной работы. |
| Профессиональные компетенции | Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский ПК-1. Проводит сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме исследования, выбирает методики и средства решения задачи. |
|  | ПК-1.3. Разрабатывает и применяет модели исследуемых процессов и объектов профессиональной деятельности, оптимизирует параметры. |

Таблица 3.2 - Требования СЛИ к планируемым результатам обучения, соотнесенным с индикаторами достижения компетенций

| Индикаторы достижения компетенций / Результаты обучения | Формы организации занятий |
| --- | --- |
| ОПК-2.1 Выбирает необходимый метод исследования для решения поставленной задачи. 1. Выбирает необходимый метод исследования для решения поставленной задачи. | Лекции; Практические занятия; Самостоятельная работа |
| ОПК-2.2. Проводит анализ полученных результатов. 2. Проводит анализ полученных результатов. | Лекции; Практические занятия; Самостоятельная работа |
| ОПК-2.3. Представляет результаты выполненной работы. 3. Представляет результаты выполненной работы. | Лекции; Практические занятия; Самостоятельная |
| ПК-1.3. Разрабатывает и применяет модели исследуемых процессов и объектов профессиональной деятельности, оптимизирует параметры. 3. Разрабатывает и применяет модели исследуемых процессов и объектов профессиональной деятельности, оптимизирует параметры. | Лекции; Практические занятия; Самостоятельная работа |

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

4.1 Перечень оценочных средств

- Таблица 4.1 - Перечень оценочных средств

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| Опорный конспект | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации | Темы конспектов |
| Тестирование | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося | Тесты |
| Практические занятия | Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Комплект разноуровневых задач и заданий |
| Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу | Комплект контрольных заданий по вариантам |
| Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнении заданий и вопросах выступающих студентов | Журнал посещаемости занятий |

- Таблица 4.2 – Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач |

Таблица 4.3 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Вид занятий | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| Энергосистема и образующие ее объекты с позиций надежности | ОПК-2.1, 2.2, 2.3, ПК-1.3 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента | опорный конспект, контрольная работа (тестирование) |
| Методы прогнозирования показателей надежности статистическими методами. |  |  |  |
| Комплексные показатели надежности электростанций. |  |  |  |
| Комплексные показатели надежности линий электропередач |  |  |  |
| Индекс надежности энергосистемы |  |  |  |
| Надежность изолированных энергосистем |  |  |  |
| Модель сети различной топологии и расчет ее показателей надежности |  |  |  |
| Источники исходных данных для расчетов показателей надежности |  |  |  |
| Разработка методики и требования к результатам расчетов |  |  |  |

5. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1 Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки усвоения знаний, полученных на лекционных и практических занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в результате домашних работ, контрольных работ по пройденному материалу.

  - . Примерный перечень тем домашних работ

Домашняя работа 1

- Расчет показателей структурной надежности сложнозамкнутой структуры ЭЭС методом декомпозиции.

- Расчет показателей структурной надежности сложнозамкнутой структуры ЭЭС методом вероятностных преобразований.

Домашняя работа 2

- Расчет показателей структурной надежности ЭЭС с отказами элементов типа КЗ.

- Расчет показателей структурной надежности ЭЭС с отказами элементов типа «обрыв»

12.2. Примерная тематика контрольных работ

Контрольная работа 1

Расчет показателей структурной надежности ЭЭС

Контрольная работа 2

Диаграммы состояний и определение динамических вероятностей отдельных состояний технической системы;

12.3. Примерные  контрольные задачи в рамках учебных занятий

Контрольная работа 1

Кольцевая сумма с интегрированием

Задача 1. У хозяйки 5 лампочек.  Мгновенное восстановление (магазин) реализуется  лишь после того, как перегорят все лампы. Рассмотреть 2 режима работы ламп: с холодным резервом и с нагруженным резервом (люстра). Задана интенсивность λ отказа горящей лампочки.  Для того и другого варианта в Excel-e выполнить расчеты системы диф. уравнений (метод Эйлера, Δt=1/(4 λ0) и представить 8 графиков вероятностей состояний: , где  – число исправных лампочек (на одном графике 4 кривых); v=1,2 – режим работы ламп; i – множитель для интенсивности отказов λ= λ0*i.

Выполнить качественный анализ полученных кривых. Для каждого значения  получить стационарные (предельные) вероятности.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λ0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,2 | 2,4 |

Задача 2. Выполнить экономическое обоснование резервной фазы автотрансформатора АОДЦТН-167000 500/230

На время замены или ремонта автотрансформатора отключается вся группа.

Длительность замены неисправной фазы осуществляется за 4 часа.

Затратами на обслуживание резервной фазы пренебречь.

Расчеты можно выполнять в ценах 1985г (справочник: Шапиро, Рокотян; Файбисович; Неклепаев).

Ущерб от отключенного состояния трансформаторной группы составляет 500 р/ч. (в ценах 1985 г.).

В качестве критерия эффективности можно рассматривать минимум приведенных затрат или максимум накопленного дисконтированного дохода.

Контрольная работа 2

Диаграммы состояний. Последовательно параллельные схемы.

Получить показатели надежности (вероятность, интенсивность и частота отказа, интенсивность и средняя длительность восстановления) электроснабжения заданных узлов нагрузки.

Исходные данные (повариантно):  Электрическая схема.  Для каждой связи задаются: интенсивности отказов, длительности восстановления элементов

| a b c A B C | a b c A B |
| --- | --- |
| Схема 1 | Схема 2 |
| a b c A B | a b c A |
| Схема 3 | Схема 4 |
| a b c A B C | a b A c |
| Схема 5 | Схема 6 |

12.4. Примерные  задания для домашних работ

Домашняя работа 1

Методы декомпозиции, минимальных путей и сечений.

Выполнить расчеты показателей надежности (вероятность и частота отказа, интенсивность отказа и восстановления, средняя длительность восстановления электроснабжения) заданного узла электрической сети методами декомпозиции, минимальных путей и сечений.  Предварительно методом последовательно-параллельных преобразований максимально упростить схему.

Методами минимальных путей и сечений выполнить расчет только вероятности отказа. Исходные данные представлены в табл.1,2.

1

2

3

5

4

6

Рис.1. Электрическая схема

| Таблица 1 Вариант Отсутствует связь Узел - питания Узел нагрузки 1 2-3 1 6 2 1-2 2 6 3 1-3 1 6 4 1-2 1 6 | Таблица 2 Связь λ  1-2, 1-3 1 0,2 4-6, 5-6 2 0,2 2-4, 3-5 1 0,1 2-3, 4-5 2 0,3 |
| --- | --- |

Домашняя работа 2

Надежность системы электроснабжения с отказами элементов типа КЗ

В1

В2

В3

В5

В4

В7

В6

Расчет показателей надежности системы электроснабжения узла нагрузки

Для отказов типа «обрыв» (ОТО) и отказов типа КЗ выполнить расчеты показателей надежности (вероятность, интенсивность отказа и восстановления, и частота отказа)  системы электроснабжения узла нагрузки электрической сети.

Исходные данные (интенсивности отказов и восстановлений, средние длительности восстановлений, предельное число трансформаторов, при котором не производится ограничение нагрузки) представлены в табл.1.  Все выключатели имеют вероятность пропуска КЗ ρ=0,1.  Время оперативных переключений, равно 1 часу.

Расчеты ОТО проверить по программе  «Стр_Над_ОТО_напр»

Таблица 1

| Вариант | В1-В4 | В5-В7 | нет | ЛЭП | Тр-р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | λ |  | λ |  |  | λ |  | λ |  | обеспечение |
| 1 | 0,1 | 10 | 0,2 | 20 | В3,В4 | 1 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 2/3 |
| 2 | 0,1 | 20 | 0,2 | 20 | В3,В4 | 2 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 2/3 |
| 3 | 0,1 | 10 | 0,2 | 10 | В3,В4 | 1 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 3/4 |
| 24 | 0,1 | 20 | 0,1 | 15 | В6,В7 | 2 | 0,025 | 0,1 | 0,02 | 24 |

В данной ДЗ: Если нет В6, В7, считаем, что В5 шунтирован очень надежной связью (шины), т.е. есть В5 или нет – не имеет значения.

Методические указания ДЗ 2. Для выполнения работы необходимо преобразовать электрическую схему к структурной схеме «по надежности». Источники питания, которые считаются абсолютно надежными, можно объединить. Далее выполняется эквивалентирование последовательно соединенных элементов. Для группы трансформаторов необходимо составить диаграмму надежности типа m/n, вычислить ее показатели отказа (состояние (m-1)/n, и эквивалентировать одним элементов с полученными эквивалентными показателями надежности. В результате формируется схема типа «мостик», расчет которой выполняется методом декомпозиции.

Примерный перечень вопросов к экзамену

- Системный подход при анализе надежности систем электроэнергетики?

- Основные свойства  надежности и дайте их характеристику.

- Основные состояния объектов ЭЭС.

- Специфика отказов объектов электроэнергетической системы?

- Функции распределения.

- Распределения дискретных случайных величин.

- Распределения непрерывных случайных величин.

- Частота и  продолжительность состояний.

- Расчет показателей структурной надежности.

- Метод пространства состояний. Система дифференциальных уравнений. Стационарные состояния.

- Радиальная структура диаграммы состояний.

- Последовательное соединение элементов.

- Параллельное соединение элементов.

- Формула полной вероятности.

- Метод декомпозиции.

- Структура m/n.

- Оперативный резерв и дефицит мощности в ЭЭС.

- Ремонтный резерв мощности.

- Ущерб от недоотпуска электроэнергии потребителям.

- Основные показатели режимной надежности ЭЭС.

- Основные показатели балансовой надежности ЭЭС.

- Основные методы расчета показателей балансовой надежности ЭЭС.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Единый подход к процедуре оценивания знаний, умений, навыков обучающихся устанавливает:

- «Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Уровень требований при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентирован:

- «Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;

- «Положением о проведении внутренней независимой оценки качества образования обучающихся Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;

- «Положением об организации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

- «Положением о порядке применения элементов электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается с учётом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Порядок проведения аттестации регламентирован:

- «Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

- РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Таблица 7.1 - Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 10 | 28 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 23 | 23 | 24 | 70 |
| Сдача зачета/экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 23 | 46 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Критерии, определяющие процедуру оценивания знаний для студентов всех форм обучения

Табл. 7.3 Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (контрольная работа, домашняя работа)

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 60-70 | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов |
| 50-60 | Ответ полный, аргументированный точный в результате дополнительных вопросов |
| 40-50 | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности |
| Менее 40 (с правом повторной пересдачи) | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за контрольную работу, если:

- при подготовке и написании работы студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

Табл. 7.4 - Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля для всех форм обучения (зачет)

| Сумма баллов ПК *ПК – промежуточный контроль (зачет/экзамен, максимум 30 баллов) | 25-30 | 20-24 | 15-19 | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни освоения компетенции | высокий | продвинутый | пороговый |  |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за зачет/экзамен, если:

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

«Отлично» (зачтено) (высокий уровень) - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» (зачтено)  (продвинутый уровень) - теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, допустимы ошибки при выполнении некоторых видов заданий.

«Удовлетворительно» (зачтено) (пороговый уровень) - теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» (незачтено) - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.