МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

___________________Л. А. Гурьева

«_____»__________________20__  г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Инженерное обустройство территории», Б1.О.21

Наименование ООП ВО: «Государственный кадастр недвижимости»

Направление подготовки: 21. 03. 02 «Землеустройство и кадастры»

Направленность (профиль): «Государственный кадастр недвижимости»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Лесного и сельского хозяйства

Кафедра: Ландшафтная архитектура, строительство и землеустройство

Год начала подготовки: 2024

Курс 2 (очная), 3 (заочная)

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах: 5, 180

Форма контроля: контрольная работа (2), зачет,  экзамен (очная);

контрольная работа,   экзамен  (заочная)

Сыктывкар 2024

Лист согласований

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 21.03.02 "Землеустройство и кадастры", утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ №978 от 12.08.2020, рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ЛАСиЗУ «25» июня 2024 г., протокол № 9.

Разработчик: преподаватель кафедры ЛАСиЗУ ________________ Никифорова Ж. Ф.

Зав. кафедрой ЛАСиЗУ, к. с.-х. н., доцент_________________          Романов Г. Г.

Рабочая программа согласована с факультетом и выпускающей кафедрой направления подготовки на заседании Совета факультета Лесного и Сельского хозяйства «__» __________ 2024 г., протокол №  ______

Декан ФЛиСХ                                 ____________                     Попова Т. В.

Зав. выпускающей

кафедрой ЛАСиЗУ                             ________________                Романов Г. Г.

- Цели и задачи дисциплины

Цель данного курса - формирование у студентов  необходимых навыков, позволяющих оценить сложные природные условия по многим участкам городских территорий с последующим обоснованием эффективного решения инженерных проблем при подготовке этих территорий.

Задачи дисциплины:

1)Формирования знаний строительства и рационального размещения на территориях элементов инфраструктуры;

2) Развития экономики природопользования и широкого управленческого мировоззрения в целях наиболее эффективного благоустройства и озеленения территорий населенных пунктов, а также воспитания навыков градостроительной культуры.

- Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Инженерное обустройство территории» относится к  обязательной части учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Математика, Физика.

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как:

Основы градостроительства и планировка населенных мест, Планирование использования земель и др.

- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Категория (группа) универсальных компетенций | Код и наименование универсальной компетенции | Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции |
| --- | --- | --- |
|  | ОПК-6 Способен принимать обоснованные решения в профессиональной деятельности, выбирать эффективные методы и технологии выполнения землеустроительных и кадастровых работ | ОПК-6.1 Участвует в принятии обоснованных решений в области землеустройства и кадастров |
|  |  | ОПК-6.2 Участвует в выборе эффективных методов и технологий выполнения землеустроительных и кадастровых работ |
|  | ОПК-7. Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами | ОПК-7.1 Участвует в анализе, составлении технической документации в области землеустройства и кадастров |

- Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц

| Вид учебной работы | Всего часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Очная форма | Заочная форма |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 81,40 | 11,25 |
| В том числе: | 82 | 10 |
| Лекции | 32 | 4 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 48 | 6 |
| Другие виды контактной работы | 1,4 | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 | 1 |
| Прием зачета | 0,15 |  |
| Прием экзамена | 0,25 | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 63,85 | 161 |
| Часы на контроль (зачет, экзамен) | 34,75 | 7,75 |
| Общая трудоемкость час | 180 | 180 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 5 | 5 |

5.Содержание дисциплины

5.1.Темы (разделы) дисциплин и виды занятий

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируеме компетенци |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Введение. Общие сведения о мелиорации и рекультивации земель. | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 11 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
|  | Оросительные и осушительные мелиорации. Осушительно - оросительные системы. | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 11 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
|  | Топографические съемки местности Озеленение и благоустройство городских и сельских поселений. Основы зеленого хозяйства городов. | 4 | 4 | 5 | 8 |  | 13 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
|  | Классификация инженерных сооружений. Изыскания под строительство инженерных сооружений. | 4 | 4 | 5 | 8 |  | 13 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
|  | Дороги местного назначения. | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 11 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
|  | Трассирование и технические характеристики внешних инженерных сетей линейных сооружений. | 4 | 4 | 5 | 8 |  | 13 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
|  | Проектирование основных инженерных коммуникаций города. Принципы трассирования и технико-экономические характеристики линейных сооружений. | 4 | 4 | 5 | 8 |  | 13 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
|  | Основы проектирования и строительства дорог, улиц, проездов. | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 11 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
|  | Основы проектирования и строительства сетей энергоснабжения. | 2 | 4 | 5,85 | 6 |  | 11,85 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
|  | Основы проектирования и строительства газоснабжения. | 2 | 4 | 6 | 6 |  | 12 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
|  | Основы проектирования и строительства водоснабжения | 2 | 4 | 6 | 6 |  | 12 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
|  | Теплофикация. Проектирование системы теле- и радиосвязи. | 2 | 4 | 6 | 6 |  | 12 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Прием зачета |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  | 34,75 | 34,75 |  |
|  | Всего: | 32 | 48 | 63,85 | 81,40 | 34,75 | 180 |  |

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируеме компетенци |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение. Общие сведения о мелиорации и рекультивации земель. | - | - | 14 |  |  | 14 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 2. | Оросительные и осушительные мелиорации. Осушительно - оросительные системы. | - | - | 14 |  |  | 14 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 3. | Топографические съемки местности Озеленение и благоустройство городских и сельских поселений. Основы зеленого хозяйства городов. | 0,5 | - | 13,5 | 0,5 |  | 14 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 4. | Классификация инженерных сооружений. Изыскания под строительство инженерных сооружений. | 0,5 | 2 | 13 | 0,5 |  | 15,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 5. | Дороги местного назначения. | - | - | 14 |  |  | 14 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1ОПК-7.2 |
| 6. | Трассирование и технические характеристики внешних инженерных сетей линейных сооружений. | 0,5 | 2 | 13 | 0,5 |  | 15,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 7. | Проектирование основных инженерных коммуникаций города. Принципы трассирования и технико-экономические характеристики линейных сооружений. | 0,5 | 2 | 13 | 0,5 |  | 15,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 8. | Основы проектирования и строительства дорог, улиц, проездов. | 0,5 | - | 13,5 | 0,5 |  | 14 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 9. | Основы проектирования и строительства сетей энергоснабжения. | 0,5 | - | 13 | 0,5 |  | 13,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 10. | Основы проектирования и строительства газоснабжения. | 0,5 | - | 13 | 0,5 |  | 13,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 11. | Основы проектирования и строительства водоснабжения | 0,5 | - | 13 | 0,5 |  | 13,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 12. | Теплофикация. Проектирование системы теле- и радиосвязи. | - | - | 14 |  |  | 14 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  | 0,25 |  |  |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  | 7,75 | 7,75 |  |
|  | Всего: | 4 | 6 | 161 | 11,25 | 7,75 | 180 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Введение. Общие сведения о мелиорации и рекультивации земель. | Предмет, задачи и виды мелиорации. Эффективность мелиораций. Мелиоративная оценка почв в различных зонах. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 2. | Оросительные и осушительные мелиорации. Осушительно-оросительные системы. | Способы оросительных мелиораций, их влияние на природный комплекс территорий. Способы и техника полива. Принципы выбора способа полива. Особенности различных способов полива. Способы осушительных мелиораций, их влияние на природный комплекс территорий. Способы осушения с.-х. земель. Осушительно-оросительные системы. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 3. | Озеленение и благоустройство городских и сельских поселений. Основы зелено го хозяйства городов. | Озеленение и благоустройство магистралей, улиц и площадей, территорий общественных зданий, жилых районов и промышленных территорий. | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 4. | Классификация инженерных сооружений. Изыскания под строительство инженерных сооружений. | Классификация инженерных сооружений. Изыскания под строительство инженерных сооружений. | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 5. | Дороги местного назначения. | Дорога в плане. Дорога в продольном профиле. Дорога в поперечном профиле. Дорожные одежды. Основные принципы строительства и ремонта местных дорог. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 6. | Трассирование и технические характеристики внешних инженерных сетей линейных сооружений. | Трассирование и технические характеристики внешних инженерных сетей линейных сооружений. | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 7. | Проектирование основных инженерных коммуникаций города. | Проектирование основных инженерных коммуникаций города. Принципы трассирования и технико-экономические характеристики линейных сооружений. | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 8. | Основы проектирования и строительства дорог, улиц, проездов. | Основы проектирования и строительства дорог, улиц, проездов. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 9. | Основы проектирования и строительства сетей энергоснабжения. | Производство электроэнергии, передача и распределение электрической энергии, схемы электроснабжения, потребители электроэнергии, трансформаторные подстанции, определение ожидаемых расчетных нагрузок, трассирование сетей, прокладка силовых кабелей, освещение населенных пунктов. Телефонные кабельные сети. АТС, особенности трассировки прокладки и устройства телефонной кабельной сети. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 10. | Основы проектирования и строительства газоснабжения. | Общие принципы газоснабжения населенных пунктов, классификация газопроводов, системы и схемы газопроводов, трассирование газопроводов, режимы потребления, расчет потребности | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 11. | Основы проектирования и строительства водоснабжения | Источники водоснабжения, системы водоснабжения - централизованные, групповые, автономные, схемы водоснабжения на закрытых и открытых водных источниках, нормы и режим водопотребления, головные сооружения, водопроводные сети и их характеристики, трассирование водопроводных сетей, зоны санитарной охраны, нормы отвода земель, особенности водоснабжения в сельских населенных пунктах и городах, технико - экономическое обоснование систем и схем водоснабжения. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 12. | Теплофикация. Проектирование системы теле - и радиосвязи. | Системы и схемы теплоснабжения, источники теплоснабжения, централизованные и автономные системы, нормы расхода, определение тепловых нагрузок, Наружные тепловые сети. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
|  |  | Итого: | 32 |  |

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы  обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Озеленение и благоустройство городских и сельских поселений. Основы зелено го хозяйства городов. | Озеленение и благоустройство магистралей, улиц и площадей, территорий общественных зданий, жилых районов и промышленных территорий. | 0,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 4. | Классификация инженерных сооружений. Изыскания под строительство инженерных сооружений. | Классификация инженерных сооружений. Изыскания под строительство инженерных сооружений. | 0,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 6. | Трассирование и технические характеристики внешних инженерных сетей линейных сооружений. | Трассирование и технические характеристики внешних инженерных сетей линейных сооружений. | 0,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 7. | Проектирование основных инженерных коммуникаций города. | Проектирование основных инженерных коммуникаций города. Принципы трассирования и технико-экономические характеристики линейных сооружений. | 0,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 8. | Основы проектирования и строительства дорог, улиц, проездов. | Основы проектирования и строительства дорог, улиц, проездов. | 0,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 9. | Основы проектирования и строительства сетей энергоснабжения. | Производство электроэнергии, передача и распределение электрической энергии, схемы электроснабжения, потребители электроэнергии, трансформаторные подстанции, определение ожидаемых расчетных нагрузок, трассирование сетей, прокладка силовых кабелей, освещение населенных пунктов. Телефонные кабельные сети. АТС, особенности трассировки прокладки и устройства телефонной кабельной сети. | 0,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 10. | Основы проектирования и строительства газоснабжения. | Общие принципы газоснабжения населенных пунктов, классификация газопроводов, системы и схемы газопроводов, трассирование газопроводов, режимы потребления, расчет потребности | 0,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 11. | Основы проектирования и строительства водоснабжения | Источники водоснабжения, системы водоснабжения - централизованные, групповые, автономные, схемы водоснабжения на закрытых и открытых водных источниках, нормы и режим водопотребления, головные сооружения, водопроводные сети и их характеристики, трассирование водопроводных сетей, зоны санитарной охраны, нормы отвода земель, особенности водоснабжения в сельских населенных пунктах и городах, технико - экономическое обоснование систем и схем водоснабжения. | 0,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
|  |  | Итого: | 4 |  |

5.5. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом

5.6. Практические занятия

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл.5.1. | Тематика практических занятий | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Общие сведения о мелиорации и рекультивации земель. | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 2. | 2 | Осушительно - оросительные системы. | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 3. | 3 | Озеленение и благоустройство городских и сельских поселений. | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 4. | 4 | Классификация инженерных сооружений. Изыскания под строительство инженерных сооружений. | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 5. | 5 | Дороги местного назначения. | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 6. | 6 | Трассирование и технические характеристики внешних инженерных сетей линейных сооружений. | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 7. | 7 | Проектирование основных инженерных коммуникаций города. | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 8. | 8 | Основы проектирования и строительства дорог, улиц, проездов. | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 9. | 9 | Основы проектирования и строительства сетей энергоснабжения. | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 10. | 10 | Основы проектирования и строительства газоснабжения. | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 11. | 11 | Основы проектирования и строительства водоснабжения. | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 12. | 12 | Теплофикация. Проектирование системы теле- и радиосвязи. | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
|  |  | Итого | 48 |  |

5.7. Практические занятия  для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл.5.1. | Тематика практических занятий | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Классификация инженерных сооружений. Изыскания под строительство инженерных сооружений. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 2 | 6 | Трассирование и технические характеристики внешних инженерных сетей линейных сооружений. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 3 | 7 | Проектирование основных инженерных коммуникаций города. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
|  |  | Итого | 6 |  |

При подготовке к практическим занятиям, требующим выступлений с докладами, при самостоятельном изучении тем необходимо обращаться к специальной научной литературе. В первую очередь необходимо изучить монографии, статьи в научных журналах, которые имеются в фонде библиотеки института. Также можно воспользоваться справочно-правовой системой «Консультант Плюс».

Также студенты могут воспользоваться возможностями электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека on-line». В разделе «Дисциплины», подразделе «Инженерное обустройство территорий» они могут найти соответствующие учебные пособия и другие издания, доступ к которым осуществляется через Интернет по адресу ЭБС.

Ответ студента включает в себя рассказ на 7-10 минут, раскрывающий один из вопросов в рамках изучаемой темы, и иллюстрирующую его презентацию из 15-16 слайдов. Доклады и презентации могут быть подготовлены студентами как индивидуально, так и группой студентов

5.8. Самостоятельная работа

| № п/п | № раздела дисципли ны из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудоемкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Введение. Общие сведения о мелиорации и рекультивации земель. | 5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Тестирование, Подготовка презентации |
| 2 | 2 | Оросительные и осушительные мелиорации. Осушительно-оросительные системы. | 5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Тестирование, Подготовка презентации |
| 3 | 3 | Озеленение и благоустройство городских и сельских поселений. Основы зеленого хозяйства городов. | 5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Решение ситуационных задач |
| 4 | 4 | Классификация инженерных сооружений. Изыскания под строительство инженерных сооружений. | 5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Решение ситуационных задач, подготовка презентации |
| 5 | 5 | Дороги местного назначения. | 5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Решение ситуационных задач, подготовка презентации |
| 6 | 6 | Трассирование и технические характеристики внешних инженерных сетей линейных сооружений. | 5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Подготовка проекта, контрольная работа |
| 7 | 7 | Проектирование основных инженерных коммуникаций города. | 5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Решение ситуационных задач, тестирование. |
| 8 | 8 | Основы проектирования и строительства дорог, улиц, проездов. | 5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Решение ситуационных задач, контрольная работа. |
| 9 | 9 | Основы проектирования и строительства сетей энергоснабжения. | 5,85 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Тестирование, Подготовка презентации. |
| 10 | 10 | Основы проектирования и строительства газоснабжения. | 6 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Тестирование, Подготовка презентации. |
| 11 | 11 | Основы проектирования и строительства водоснабжения | 6 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Решение ситуационных задач, контрольная работа |
| 12 | 12 | Теплофикация. Проектирование системы теле - и радиосвязи. | 6 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Решение ситуационных задач, контрольная работа. |
| Итого |  |  | 63,85 |  |  |

5.9. Самостоятельная работа  для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № раздела дисципли ны из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудоемкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Введение. Общие сведения о мелиорации и рекультивации земель. | 14 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Тестирование, Подготовка презентации |
| 2 | 2 | Оросительные и осушительные мелиорации. Осушительно-оросительные системы. | 14 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Тестирование, Подготовка презентации |
| 3 | 3 | Озеленение и благоустройство городских и сельских поселений. Основы зеленого хозяйства городов. | 13,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Решение ситуационных задач |
| 4 | 4 | Классификация инженерных сооружений. Изыскания под строительство инженерных сооружений. | 13 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Решение ситуационных задач, подготовка презентации |
| 5 | 5 | Дороги местного назначения. | 14 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Решение ситуационных задач, подготовка презентации |
| 6 | 6 | Трассирование и технические характеристики внешних инженерных сетей линейных сооружений. | 13 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Подготовка проекта, контрольная работа |
| 7 | 7 | Проектирование основных инженерных коммуникаций города. | 13 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Решение ситуационных задач, тестирование. |
| 8 | 8 | Основы проектирования и строительства дорог, улиц, проездов. | 13,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Решение ситуационных задач, контрольная работа. |
| 9 | 9 | Основы проектирования и строительства сетей энергоснабжения. | 13 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Тестирование, Подготовка презентации. |
| 10 | 10 | Основы проектирования и строительства газоснабжения. | 13 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Тестирование, Подготовка презентации. |
| 11 | 11 | Основы проектирования и строительства водоснабжения | 13 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Решение ситуационных задач, контрольная работа |
| 12 | 12 | Теплофикация. Проектирование системы теле - и радиосвязи. | 14 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Решение ситуационных задач, контрольная работа. |
| Итого |  |  | 161 |  |  |

6.Прмерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена в учебном плане.

7.Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах - не             предусмотрены в учебном плане

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Курс «Инженерное обустройство территорий» является комплексной дисциплиной, в которой освещаются теоретические основы в области инженерной подготовки территории для строительства (схема вертикальной планировки), проектирования и размещения сетей инженерного оборудования (энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, очистных и канализационных сооружений, систем теплофикации, связи и др.) в населенных пунктах. Дисциплина достаточно сложная для изучения и требует большого количества самостоятельной работы студентов. Поскольку дисциплина тесным образом связана с дальнейшим изучением дисциплин цикла, следует излагать материал некоторых тем с учетом знаний, полученных ранее изучаемых дисциплин.

Вопросы тем, связанных с применением компьютерных информационных систем для ведения кадастра инженерных сетей населенных пунктов, изучаются в значительной степени самостоятельно.

По всем темам предусмотрено проведение практических занятий, на которых студенты выполняют решение различных задач по дисциплине, делают доклады и представляют презентации по изученной научной литературе и статьям из специальных журналов. Кроме того, что студенты самостоятельно изучают рекомендованную научную, методическую, нормативную литературу и делают конспекты, они должны пользоваться справочно - правовой системой «Консультант Плюс» и информационными порталами в сети Интернет для поиска необходимой дополнительной информации.

Для занятий, сопровождаемых презентациями, подготовленными преподавателем или студентами, есть необходимое мультимедийное оборудование. Для аудиторной и самостоятельной работы обеспечен доступ к Справочно-правовой системе «Консультант Плюс» в компьютерных классах института. Кроме того, для самостоятельной работы обеспечен выход в Интернет через сайт института.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин отнесены:

- рабочая программа,

- ФОС

-  СРС.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу (смотрите далее);

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к экзамену.

Основная учебная литература

- Ковязин, В. Ф. Инженерное обустройство территорий [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Землеустройство и кадастры» / В. Ф. Ковязин ; Издательство "Лань" (ЭБС). - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 496 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64332.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Ковалев, Н. С.  Инженерное обустройство и основы озеленения территорий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Ковалев, А. А. Мелентьев ; Изд-во  «Лань» (ЭБС).  – Белгород : Изд-во БелГСХА им. В. Я. Горина, 201. – 361 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123410.

- Свитайло, Л. В. Инженерное обустройство территорий [Электронный ресурс] : учеб. пособие для изучения, выполнения практ., самостоятельных и контрольных работ по дисциплине «Инженерное обустройство территории» (Раздел «Инженерное оборудование территорий населенных мест») для студ. очного и заочного обучения направления подготовки 120700.62 – «Землеустройство и кадастры» / Л. В. Свитайло ; Изд-во  «Лань» (ЭБС).  – Уссурийск : Приморская ГСХА, 2014. – 87 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69599.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на лабораторных занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Лабораторные работы |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при подготовке к экзамену студент не использовал дополнительной литературы;

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения;

- отсутствует своя точка зрения на проблему;

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки;

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль

Задания для аттестации №1

Контрольные вопросы.

- Назовите основные задачи вертикальной планировки.

- Какими исходными материалами необходимо располагать для разработки проектов вертикальной планировки?

- Какие технико-экономические показатели определяют эффективность работ по вертикальной планировке?

- Назовите основные документы проекта вертикальной планировки.

- От чего зависит выбор метода проектирования вертикальной планировки?

- Назовите основные понятия и требования нормативных документов при составлении проекта организации рельефа жилого квартала.

Контрольные вопросы

1.Почему светотехника - важный компонент функциональной организации среды обитания современного человека?

2.Назовите три основных направления систем наружного освещения.

- Какие задачи решаются светотехническими средствами при организации освещения проезжих частей улиц?

- Какие функции должно выполнять наружное освещение в жилых районах? 5.Какие особенности имеет устройство освещения промышленных зон?

6.Назовите основные мероприятии, используемые при озеленении населенных мест.

7. Основные требования к озеленению жилой территории

Задания для аттестации №2

- Чем определяется мутность воды?

а) наличием в ней различного рода механических примесей; б) содержанием в ней солей кальция и магния;

в) концентраций в воде водородных почв РН;

г) данными физико - химических и бактериологических анализов.

- Назначение водозаборных сооружений? а) для хранения и аккумулирования воды;

б) для транспортировки воды к объектам и местам её потребления;

в) для улучшения качеств природной воды в соответствии с требованиями потребления; г) для забора воды из выбранных для данного объектов природных источников.

- Какую глубину рекомендуют для размещения водостоков? а) 0,7 - 1,3 м.;

б) 2,0 - 2,2 м.;

в) 2,2 - 3,2 м.;

г) 3,2 - 3,5 м..

- Как определяется расход воды?

а) речной бассейн, с которого стекают в реку поверхностные воды;

б) количество воды, протекающие через живое сечение реки, в м3/сек.;

в) количество воды, протекающей через определённый промежуток времени через определённое сечение реки;

г) путём промера глубин в ряде точек, отстоящих друг от друга на определённом расстоянии;

- В чём заключается вертикальная планировка территории?

а) в установлении положения проектных горизонталей в виде оформляющих плоскостей: односкатной, двухскатной, многоскатной;

б) в определении проектных высотных отметок поверхности, в определении применяемых уклонов её и в ориентировочном подсчёте объёмов земляных работ;

в) в организации поверхностного стока и составлении картограмм земляных работ;

г) в коренном изменении существующего рельефа с привязкой к проектируемым автодорогам и проездам.

- Что такое уклон?

а) тангенс угла наклона поверхности;

б) разность между заданными отметками точек;

в) отношение превышения между двумя точками на земной поверхности к горизонтальной проекции расстояния между ними;

г) разность отметок между двумя заданными точками отнесённая к расстоянию между ними.

- Что такое горизонталь?

а) линия позволяющая различить основные формы рельефа: хребет, вершину, лощину, овраг и т.д.;

б) проекция на горизонтальную плоскость линии между одноименными отметками;

в) условная линия, изображающая на плане проекцию воображаемой линии пересечения естественного рельефа с горизонтальными плоскостями;

г) линия между смежными отметками (горизонталями) отнесённая на горизонтальную плоскость.

- Что такое селитебная зона?

а) зона находящиеся на землях несельскохозяйственного назначения или не пригодных для сельского хозяйства, либо на сельскохозяйственных землях худшего качества;

б) зона для размещения баз и складов, трамвайных и метродепо, троллейбусных и автобусных парков и т. п;

в) зона для размещения жилых районов, общественных центров (административных, научных, учебных, медицинских, спортивных и других), зелёных насаждений общего пользования;

г) зона для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов.

- Чем является акт о выборе площадки (трассы для строительства)? а) заданием для разработки проектно-сметной документации;

б) документом о согласовании намечаемых решений и условий на присоединение предприятия, здания и сооружения к источникам энергоснабжения, инженерным сетям и коммуникациям, а также мероприятии по охране окружающей среды природной среды;

в) руководством к строительству предприятий, здания и сооружения в соответствии с принятыми решениями и техническими условиями;

г) заданием для разработки ТЭО, ТЭР.

- Порядок разработки проектно - сметной документации в РФ?

а) в три стадии - технический проект, техно - рабочий проект, рабочая документация на основе задания заказчика;

б) в одну стадию - рабочая документация на основе предпроектных решений;

в) в две стадии - техно-рабочий проект, рабочая документация на основе задания министерства, ведомства, по разработанным ТЭО, ТЭР;

г) в одну стадию (рабочий проект) или две стадии (проект и рабочая документация) определённых в ТЭО, ТЭР.

Вопросы к итоговому испытанию

- Общие сведения о мелиорации и рекультивации земель.

- Предмет, задачи и виды мелиорации.

- Эффективность мелиораций. Мелиоративная оценка почв в различных зонах.

- Водоисточники для орошения и водоснабжения, использование водных ресурсов в сельском хозяйстве.

- Основы гидравлики, гидрологии суши, гидрогеологии.

- Оросительные мелиорации. Их способы, влияние на природный комплекс территорий

- Режим орошения сельскохозяйственных культур. Определение потребности сельскохозяйственных культур в воде.

- Оросительная система и её элементы.

- Способы и техника полива.

- Дороги и лесополосы на орошаемых землях.

- Предотвращение засоления и заболачивания орошаемых земель.

- Мировой опыт орошения сельскохозяйственных культур.

- Осушительные мелиорации. Их способы, влияние на природный комплекс территорий

- Влияние осушения на почву и урожай сельскохозяйственных культур

- Осушительная система и её элементы

- Осушительно-оросительные системы.

- Культуртехнические и другие виды мелиорации.

- Охрана почв и водных ресурсов при мелиорации земель. Рекультивация земель.

- Основы агролесомелиорации и садово-паркового хозяйства.

- Взаимоотношения леса и среды

- Основы ведения и организации лесного хозяйства. Защитное лесоразведение

- Основы садово-паркового хозяйства.

- Взаимовлияние зеленых насаждений и городской среды.

- Категории озелененных территорий. Основные нормы проектирования озелененных территорий.

- Основы ландшафтной организации населенных пунктов.

- Озеленение и благоустройство городских и сельских поселений.

- Организация санитарно-защитных зон. Рекреационные участки. Пригородные и зеленые зоны городов.

- Элементы благоустройства и малые архитектурные формы.

- Основы зеленого хозяйства городов.

- Охрана и содержание зеленых насаждений.

- Классификация инженерных сооружений.

- Изыскания под строительство инженерных сооружений.

- Дороги местного назначения.

- Дорожные изыскания и проектирование сети местных дорог.

- Дорога в плане.

- Дорога в продольном профиле.

- Дорога в поперечном профиле.

- Дорожные одежды.

- Водоотводы на дорогах и переходы через водотоки

- Основные принципы строительства и ремонта местных дорог.

- Совершенствование территориальных связей в сельских районах и сельскохозяйственных предприятиях.

- Строительство и ремонт дорог местного значения.

- Трассирование и технические характеристики внешних инженерных сетей линейных сооружений

- Проектирование основных инженерных коммуникаций города.

- Основные инженерные коммуникации города.

- Принципы трассирования и технико-экономические характеристики линейных сооружений.

- Основы проектирования и строительства дорог, улиц, проездов.

- Основы проектирования и строительства сетей энергоснабжения.

- Основы проектирования и строительства сетей газоснабжения.

- Основы проектирования и строительства сетей водоснабжения.

- Размещение канализационных и очистных сооружений, приемы водоотведения и др.

- Теплофикация.

52. Проектирование системы теле- и радиосвязи.

54. Вертикальная планировка.

12 .Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

13. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Ресурсы на основе лицензионных договоров/соглашений

| № | Наименование | Ссылка на источник, основание, доступ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Издательство “Директ-Медиа”», cop. 2001-. – on-line | Ссылка: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub Основание: Договор Доступ: доступ по индивидуальному логину и паролю |
| 2 | ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-. – on-line | Ссылка: https://e.lanbook.com/ Основание: Договор Доступ: доступ по индивидуальному логину и паролю |
| 3 | eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-. – on-line | Ссылка: https://www.elibrary.ru/ Основание: Соглашение Доступ: свободный. Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза |
| 4 | eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-. – on-line | Ссылка: https://www.elibrary.ru/ Основание: Соглашение Доступ: свободный. Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза |
| 5 | Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 1997-. – on-line | Ссылка: https://polpred.com/ Основание: Соглашение Доступ: свободный |
| 6 | Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : Национальный электронно-информационный консорциум (НП НЭИКОН), cop. 2013-20XX. – on-line Архивы зарубежных издательств: - Архивы журнала Nature 1869-2011 издательства Nature Publishing Group - Oxford Journals Digital Archive издательства Oxford University Press с 1849 по 1995 г.г. - Cambйdge Journals Digital Archive издательства Cambridge University Press с 1827 по 2011 г.г. - Annual Reviews. Electronic Back Volume Collection 1932-2006 издательства Annual Reviews - Historic Archive 1874-2000 издательства The Institute of Physics (IOP) с 1874 по 2011 г.г. - Архив журналов Королевского химического общества (Royal Society of Chemistry) 1841-2007 | Ссылка: https://arch.neicon.ru/xmlui/ Основание: Соглашение Доступ: доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки. Возможна индивидуальная регистрация |
| 7 | НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Российская государственная библиотека», cop. 2008-. – on-line | Ссылка: https://rusneb.ru/ Основание: Договор Доступ: доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки. Возможна индивидуальная регистрация |
| 8 | Справочно-правовая система Консультант+ [Электронный ресурс] : [база данных] / Справочно-правовая система. – Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-. – эл. жестк. диск | Основание: Договор Доступ: доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки |
| 9 | ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : [сайт] / Информационно-справочная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-. – on-line | Ссылка: https://cntd.ru/ Основание: Договор Доступ: доступ по индивидуальному логину и паролю |

Ресурсы открытого доступа

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru |
| 2 | Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID= |
| 3. | Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1= NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess |

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

Реестр лицензионного программного обеспечения СЛИ с указанием реквизитов подтверждающих документов

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for T eaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № ТЮ00142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Тпейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № З-ЗК/2021 от 01.03.2021 с АО «Со(ЬтЛайн Тоейд» на период с 03.2021 по 03.2025 |  |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |  |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.opcnoffice.org/licensc.btml) |  |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса — Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 Договор передачи прав № 034-КБ-ИБ/2024 от 08.02.2024 с ООО «КонсультантБсзопасность» на период с 08.02.2024 по 15.02.2026 |  |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/liccnse.txt) |  |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipcdia.org/wiki/GNU General Public License#GP L v3) |  |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/liccnse.php?l=ru) |  |
|  | Интернет-браузер Mozilla Fircfox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.Org/en-US/MPL/2.0/) |  |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula text.html) |  |
| Специализированное программное обеспечение | Среда разработки FreePascal | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |  |
|  | Операционная система Dcbian | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.dcbian.org/legal/licenscs/opl.en.html) |  |
|  | Операционная система FreeBSD | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) |  |
|  | Среда разработки Lazarus | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazams.freepascal.org/liccnsing) |  |
|  | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipcdia.org/wiki/GNU_Gcneral_Public_License) |  |
|  | Система автоматизации учета и управления 1C: Предприятие | Договор № 1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с - по 10.2019, Рег.№8802607 Договор № 1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с - по 10.2020, Рег.№8802607 Договор № 1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с - по 10.2021, Рег.№8802607 Договор № 1456 от 01.10.2021 с ООО «Ажур» на период с - по 10.2022, Рег.№8802607 Договор № 1482 от 04.10.2022 с ООО «Ажур» на период с по 10.2023, Рег.№8802607 Договор № 1508 от 05.10.2023 с ООО «Ажур» на период с 10.2023 по 10.2024, Рег.№8802607 |  |
|  | Система автоматизированно го проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор № П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 бессрочно |  |
|  | Система трехмерного моделирования КОМПАС-30 | Договор № Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 21.06.2013 бессрочно Лицензионный договор № КмК-22-0016 от 20.04.2022 с ООО "АСКОН-Кама Консалтинг" на период с 20.04.2022 бессрочно |  |
|  | Система расчёта и проектирования SCAD Office | Лицензия № 10498м от 02.11.2012 от ГК «SCAD SOFT» на период с 11.2012 бессрочно |  |
|  | Система автоматизированно го выпуска сметной документации WinRIK | Договор № 0929/09_ от 29.09.2009 с ООО «СтройСофт» на период с 09.2009 бессрочно Сублицсизиопный договор № 0420-У/21 от 20.04.2021 с ООО «СтройСофт» на период с 04.2021 бессрочно Сублицензионный договор № 0221-У/23 от 21.02.2023 с ООО «СтройСофт» на период с 02.2023 бессрочно |  |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнически х схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт № 14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |  |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/liccnscs/gpl.html) |  |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/liccnses/gpl.html) |  |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия - АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |  |
| Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам | Интерактивная автошкола | Договор № 17/15-П от 19.01.2015 с ООО «Форвард» на период с 01.2015 бессрочно Сублицензионный договор № 189/20-П от 20.10.2020 с ООО «Форвард» на период с 10.2020 бессрочно |  |
| Компьютерные классы |  |  |  |
| Базовое программное обеспечение | Операционная система Debian | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.debian.org/legal/licenses/opl.cn.html) |  |
|  | Операционная система FreeBSD | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) |  |
|  | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № ТгООО 142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № З-ЗК/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2025 |  |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |  |
|  | Офисный пакет OpenOfficc | Лицензия GNU LGPL (http://www.opcnofficc.org/liccnse.html) |  |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на периоде 11.08.2017 по 15.09.2019 Дог овор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» па период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» па период с 22.11.2021 по 30.11.2023 Договор передачи прав № 034-КБ-ИБ/2024 от 08.02.2024 с ООО «КонсультантБезопасность» на период с 08.02.2024 по 15.02.2026 |  |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/iiccnsc.txt) |  |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanagcr.com/license.php'/l=ru) |  |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.Org/en-US/MPL/2.0/) |  |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.googlc.ru/chromc/browscr/privacy/eula tcxt.html) |  |
| Специализированное программное обеспечение | Система фотограмметрии и постобработки, создания ортофотопланов и цифровых моделей рельефа местности Agisoft Metashape Professional edition | Договор дарения № 10С/2024 от 30.08.2024 с АНО «Стратегическое взаимодействие по экономическому и социальному развитию Республики Коми» на период с 30.08.2024 бессрочно |  |
|  | Система архитектурно- строительного проектирования, проектирования металлических и железобетонных конструкций и инженерных систем «Renga» | Сублицснзионный договор № КмК-22-0311 от 06.12.2022 с ООО "АСКОН-Кама Консалтинг" на период с 06.12.2022 бессрочно |  |
|  | Система картографирования отводов и таксации лесосек «Лесокартограф» | Лицензионный договор № 9-1-23 от 09.01.2023 с ООО «Клариго» на период с 09.01.2023 бессрочно Дополнительное соглашение от 26.01.2024 к лицензионному договору от 09.01.2023 № 9-1-23 |  |
|  | Система ландшафтного проектирования и дизайна «Наш Сад Кристалл версия 10» | Договор передачи прав № 12-14-10/22 от 13.07.2022 с ООО «ДИКОМП» на период с 13.07.2022 бессрочно |  |
|  | Система трехмерного моделирования КОМПАС-3 D | Договор № Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 21.06.2013 бессрочно Лицензионный договор № КмК-22-0016 от 20.04.2022 с ООО "АСКОН-Кама Консалтинг" на период с 20.04.2022 бессрочно |  |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор № П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 бессрочно |  |
|  | Система проектирования архитектурно- строительных конструкций и решений, а также элементов ландшафта и мебели ArchiCAD | Соглашение о сотрудничестве № 1 от 10.02.2017 на период с 02.2017 бессрочно |  |
|  | Система расчёта и проектирования SCAD Office | Лицензия№ 10498м от 02.11.2012 на периоде 11.2012 бессрочно |  |
|  | Система проектирования корпусной мебели «Базис-Мсбелыцик 8» | Договор № БТИ8-01/13 от 22.04.2013 с ООО «Базис-Центр» на период с 04.2013 бессрочно |  |
|  | Система проектирования корпусной мебели «Базис-Мебельщик 10» | Договор № БИ-04/18 от 29.08.2018 с ООО «Базис-Центр» на период с 08.2018 бессрочно |  |
|  | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscapc.org/ru/about/liccnse/ |  |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |  |
|  | Пакет прикладных математических программ Scilab | Лицензия GNU LGPL (http://www.scilab.org/scilab/licensc) |  |
|  | Система виртуализации Oracle VM VirtualBox | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.virtualbox.org/wiki/Liccnsing_FAQ) |  |
|  | Система для автоматизации технологических процессов SCADA Trace Mode | Лицензионное соглашение № 430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-WIN |  |
|  | Система автоматизации камеральной обработки нолевых инженерно-геодезических данных Credo | Договор № АП-20/04 от 29.01.2004 с ООО «Кредо-Восток» на период с 01.2004 бессрочно |  |
|  | Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS | Стандартная общественная лицензия GNU (http://docs.qgis.Org/2.6/ru/docs/user manual/appendices/appendices. html#gnu-gcncral-public-license) |  |
|  | Система для обработки пространственной информации Grass GIS | Стандартная общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/) |  |
|  | Среда разработки FreePascal | Лицензия GNU LG PL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |  |
|  | Среда разработки Lazarus | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.frccpascal.org/liccnsing) |  |
|  | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU General Public License) |  |
|  | Среда разработки Python 3.7.2 | Лицензия PSF LICENSE AGREEMENT FOR PYTHON 3.7.2 (https://docs.python.Org/3/licensc.html) |  |
|  | Система автоматизации учета и управления 1C: Предприятие | Договор № 1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 10.2018 по 10.2019, Рег.№8802607 Договор № 1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 10.2019 по 10.2020, Рег.№8802607 Договор № 1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 10.2020 по 10.2021, Per.№8802607 Договор № 1456 от 01.10.2021 с ООО «Ажур» на период с 10.2021 по 10.2022, Рег.№8802607 Договор № 1482 от 04.10.2022 с ООО «Ажур» на период с 10.2022 по 10.2023, Рсг.№8802б07 Договор № 1508 от 05.10.2023 с ООО «Ажур» на период с 10.2023 по 10.2024, Рег.№8802607 |  |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/liccnses/gpl.html) |  |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |  |
|  | Веб-сервер Apache HTTP Server | Лицензия Apache License (http://www.apachc.org/licenscs/) |  |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия - АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |  |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнически х схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт № 14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |  |
| Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам | Интерактивная автошкола | Договор № 17/15-П от 19.01.2015 с ООО «Форвард» на период с 01.2015 бессрочно Сублицензионный договор № 189/20-П от 20.10.2020 с ООО «Форвард» на период с 10.2020 бессрочно |  |
|  | Компьютерные тренажеры - Honeywell | Контракт № 17 от 30.09.2011 с ООО «ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно |  |
|  | Компьютерные тренажеры для нефтегазового сектора - RTsim | Лицензионный договор (безвозмездный) № 02-01-13/24 от - с ООО «РТСИМ» на период с 08.07.2024 по 30.06.2025 |  |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Система автоматизирован но го выпуска сметной документации WinRIK | Договор № 0929/09 от 29.09.2009 с ООО «СтройСофт» на период с 09.2009 бессрочно Сублицензионный договор № 0420-У/21 от 20.04.2021 с ООО «СтройСофт» на период с 04.2021 бессрочно Сублицензионный договор № 0221-У/23 от 21.02.2023 с ООО «СтройСофт» на период с 02.2023 бессрочно |  |
|  | Справочная правовая система Консультант + | Договор № РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно Договор № РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |  |
|  | Геопортал Республики Коми | Соглашение об использовании информационных ресурсов и функций геоинформационного портала Республики Коми (https://gis.rkomi.ru/Agreement) |  |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС- 64 | Договор № С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период е 06.2016 бессрочно |  |
| 11рограммы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образован™» | Договор № ФЭ110-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на периода 10.2013 по 01.2014 Договор № ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор № ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период е 10.2014 по 01.2015 Договор № ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор № Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор № ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" па период с 05.2015 по 06.2015 Договор № ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор № ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.201 7 по 02.2018 Договор № ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 Договор № ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" на периоде 01.10.2018 по 28.02.2019 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022 Лицензионный договор № ФЭ110-2022/1/060 от 22.03.2022 с ООО "НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022 Лицензионный договор № ФЭПО-2022/2/035 от 11.10.2022 с ООО "НИИ МКО" на период с 11.10.2022 по 28.02.2023 Лицензионный договор № ФЭ1Ю-2023/1/033 от 16.03.2023 с ООО "НИИ МКО" на период с 16.03.2023 по 31.07.2023 |  |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность |  |  | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- | --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |  |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |  |  |
| - Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) |  |  |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  | Учебная лаборатория «Кабинет геодезии», ул. Ленина, д. 39, каб. №210-2 |
| Наименование | Кол-во | Инв. или номенкл. номер, или № договора (соглашения) на пользование |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций |  |  | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации |  |  | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Помещения для самостоятельной работы |  |  | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Ковязин, В. Ф. Инженерное обустройство территорий [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Землеустройство и кадастры» / В. Ф. Ковязин ; Издательство "Лань" (ЭБС). - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 496 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64332.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Ковалев, Н. С.  Инженерное обустройство и основы озеленения территорий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Ковалев, А. А. Мелентьев ; Изд-во  «Лань» (ЭБС).  – Белгород : Изд-во БелГСХА им. В. Я. Горина, 201. – 361 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123410.

- Свитайло, Л. В. Инженерное обустройство территорий [Электронный ресурс] : учеб. пособие для изучения, выполнения практ., самостоятельных и контрольных работ по дисциплине «Инженерное обустройство территории» (Раздел «Инженерное оборудование территорий населенных мест») для студ. очного и заочного обучения направления подготовки 120700.62 – «Землеустройство и кадастры» / Л. В. Свитайло ; Изд-во  «Лань» (ЭБС).  – Уссурийск : Приморская ГСХА, 2014. – 87 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69599.