МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

________________ Л. А. Гурьева

«____» _____________ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Диагностика и надежность автоматизированных систем», Б1. Б.24

Наименование ООП ВО:"Автоматизация технологических процессов и производств"

Направление подготовки: 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и производств"

Направленность (профиль):"Автоматизация технологических процессов и производств"

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная.

Факультет: Транспортно-технологический

Кафедра: ФиАТПиП

Год начала подготовки: 2021

Форма контроля

| Очная: Курс 4; Семестр 8 | Экзамен 8 семестр Контрольная работа |
| --- | --- |
| Заочная: Курс 5 | Экзамен 5 курс Контрольная работа |

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах 144 часов, 4 ЗЕТ.

Сыктывкар 2021

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  (ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», утвержденного №200 от 12.03.2015, рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «    »       201__г. протокол №__.

Разработчик доцент кафедры ФиАТПиП_____________________Шифрин Борис Маркович

Зав. кафедрой _ профессор кафедры ФиАТПиП_______________________ Асадуллин  Ф.Ф.

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Рабочая программа согласована с факультетом и выпускающей кафедрой направления подготовки на заседании Совета факультета «___» __________ 20__ г., протокол № ______.

Декан__ТТФ_________________________________________________Самородницкий А.А

(название факультета)	(подпись)			(Ф.И.О.)

Заведующий выпускающей кафедрой ФиАТПиП_____________________ Асадуллин  Ф.Ф.

- Цели и задачи дисциплины

Программа курса определяет содержание подготовки студентов в области обеспечения надежности систем автоматизации. Современные системы автоматизации охватывают огромный круг объектов от систем автоматического регулирования отдельными параметрами до управления сложными технологическими процессами и производствами.

Автоматизированные системы управления технологическими процессами состоят из большого числа технических элементов,  устройств и программных средств.  Важнейшей составляющей качества функционирования таких систем является их надежность.  Обеспечение надежности систем автоматизации приоритетная задача специалистов,  создающих и эксплуатирующих эти системы.

Целью преподавания дисциплины «Диагностика и надежность автоматизированных систем» является формирование у студентов знаний по методологии обеспечения требуемого уровня надёжности, разрабатываемых систем управления. Проблеме обеспечения надёжности в настоящее время уделяется большое внимание: выделился ряд научных направлений, появилось значительное количество монографий, авторы которых основное внимание уделяют углублённому рассмотрению сравнительно узкого круга задач. Появилась необходимость объединения различных научных направлений в проблеме надёжности, так как проблема является комплексной, системотехнической.

Задачами курса «Диагностика и надежность автоматизированных систем» является изучение: основных положений теории надёжности, видов отказов, основных показателей надёжности систем управления, методов расчета надежности программного и аппаратного обеспечения систем управления, методов повышения надежности систем управления; влияния человека-оператора на функционирование систем управления.

Обязательный минимум содержания программы включает в себя автоматизированное проектирование объектов материального производства, получение технологической и конструкторской документации при использовании любого САПР.

Дополнительное требование - понимание общих вопросов использования компьютера в инженерной деятельности на всех стадиях проектирования - от разработки до изготовления изделия.

2.	Место дисциплины в структуре ООП

ДиНАС относится к циклу профессиональных дисциплин и должна изучаться после изучения дисциплин:  математика, информатика, физика, электроника и электротехника.

3.	Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-4 способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий решения

знать:

- основные характеристики объектов управления;

- измерительные элементы и устройства;

- исполнительные механизмы;

- усилители и преобразователи сигналов;

- типовые автоматические регуляторы (аналоговые и цифровые);

- принципы построения систем управления;

уметь:

- самостоятельно применять теоретические положения при решении конкретных задач проектирования систем управления;

- пользоваться методами и техническими средствами вычислительной техники на всех этапах синтеза и анализа систем управления;

Владеть:

- производить наладку, эксплуатацию  и техническое обслуживание системы;

- прогнозировать пути, методы и технические средства для повышения технико-экономических показателей функционирующих систем управления;

ПК-10- способностью проводить оценку уровня брака продукции, анализировать причины его появления, разрабатывать мероприятия по его предупреждению и устранению, по совершенствованию продукции, технологических процессов, средств автоматизации и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, систем экологического менеджмента предприятия, по сертификации продукции, процессов, средств автоматизации и управления

знать:

основы технического регулирования; организацию и технологию подтверждения соответствия продукции, процессов и услуг; аккредитации органов по сертификации, испытательных и измерительных лабораторий;  законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством.

уметь:

проводить мероприятия по повышению качества продукции, производственных и технологических процессов, техническому и информационному обеспечению анализировать данные о качестве продукции и определять причины брака; применять методы контроля и управления качеством; проводить подтверждение соответствия продукции, процессов и услуг предъявляемым требованиям; определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов;

владеть:

навыками использования основных инструментов управления качеством; навыками оформления нормативно-технической документации.

ПК31 - способностью выявлять причины появления брака продукции, разрабатывать мероприятия по его устранению, контролировать соблюдение технологической дисциплины на рабочих местах;

Знать:

способы построения надежных систем автоматизации;

Уметь:

практически применить эти знания в процессе создания систем автоматизации;

Владеть:

новейшими разработками и методиками в области диагностирования систем автоматизации и повышения надежности систем автоматизации, управления и программно-технических средств

4.	Объем дисциплины и виды учебной работы

4. 1. Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единиц

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 37,25 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 12 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 24 |
| Практические занятия (ПЗ) |  |
| Другие виды контактной работы | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 72 |
| Вид промежуточной аттестации (экзамен) | 34,75 |
| Общая трудоемкость час | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 |

4.2 Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 15,25 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 4 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 10 |
| Практические занятия (ПЗ) |  |
| Другие виды контактной работы | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 121 |
| Вид промежуточной аттестации (экзамен) | 7,75 |
| Общая трудоемкость час | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий для очной формы обучения:

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лабораторные занятия | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов (без экзамена) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 1 | Надежность технических средств СУ | 3 | 6 | - | 18 |  |  | 27 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
| 2 | Надёжность программного обеспечения СУ | 3 | 6 | - | 18 |  |  | 27 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
| 3 | Методы обеспечения надёжности на различных этапах создания СУ | 3 | 6 | - | 18 |  |  | 27 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
| 4 | Методы испытаний СУ на надежность | 3 | 6 | - | 18 |  |  | 27 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
|  | Консультирование перед экзаменом | - | - | - | - | 1 |  | 1 |  |
|  | Прием экзамена | - | - | - | - | 0,25 | 34,75 | 35 |  |
|  |  | 12 | 24 | - | 120 | 1,25 | 34,75 | 144 |  |

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий для заочной формы обучения:

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лабораторные занятия | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов (без экзамена) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 1 | Надежность технических средств СУ | 1 | 2 | - | 31 |  |  | 34 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
| 2 | Надёжность программного обеспечения СУ | 1 | 2 | - | 30 |  |  | 33 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
| 3 | Методы обеспечения надёжности на различных этапах создания СУ | 1 | 2 | - | 30 |  |  | 33 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
| 4 | Методы испытаний СУ на надежность | 1 | 4 | - | 30 |  |  | 33 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
|  | Консультирование перед экзаменом | - | - | - | - | 1 |  | 1 |  |
|  | Прием экзамена | - | - | - | - | 0,25 | 7,75 | 8 |  |
|  |  | 4 | 10 | - | 130 | 1,25 | 7,75 | 144 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для очной формы обучения:

| № | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела | Кол-во часов (лекции) | Формируемые компетенции (ОК, ПК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность технических средств СУ | Надежность технических средств СУ. | 3 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
| 2 | Надёжность программного обеспечения СУ | Невосстанавливаемые системы. Основные показатели надёжности. Функция и плотность распределения вероятности наработки на отказ, функция надёжности, вероятность отказа и безотказной работы, интенсивность отказов, средняя наработка на отказ, взаимосвязь показателей надёжности. | 3 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
| 3 | Методы обеспечения надёжности на различных этапах создания СУ | Основные законы распределения наработки на отказ, применяемые в СУ. Экспоненциальное распределение, нормальное распределение, распределение Вейбулла-Гнеденко. | 3 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
| 4 | Методы испытаний СУ на надежность | Восстанавливаемые системы: поток отказов, показатели надёжности. Надёжность программного обеспечения (ПО) систем управления Показатели надёжности ПО, виды ошибок ПО. Математические модели надёжности ПО: модель Джелинского-Моранды, модель Шумана, модель Шика-Волвертона, статистическая модель Милса и др. Методы повышения надёжности ПО. Методы обеспечения надёжности на различных этапах создания СУ. Виды резервирования: функциональное, временное, информационное, структурное. Методы испытаний СУ на надежность: виды испытаний, определительные испытания, планы испытаний, выбор показателей и назначение норм надёжности, прогнозирование оценок показателей надёжности | 3 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
|  |  |  | 12 |  |

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для заочной формы обучения:

| № | Наименование раздела дисциплины | Содержание раздела | Кол-во часов (лекции) | Формируемые компетенции (ОК, ПК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность технических средств СУ | Надежность технических средств СУ. | 1 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
| 2 | Надёжность программного обеспечения СУ | Невосстанавливаемые системы. Основные показатели надёжности. Функция и плотность распределения вероятности наработки на отказ, функция надёжности, вероятность отказа и безотказной работы, интенсивность отказов, средняя наработка на отказ, взаимосвязь показателей надёжности. | 1 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
| 3 | Методы обеспечения надёжности на различных этапах создания СУ | Основные законы распределения наработки на отказ, применяемые в СУ. Экспоненциальное распределение, нормальное распределение, распределение Вейбулла-Гнеденко. | 1 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
| 4 | Методы испытаний СУ на надежность | Восстанавливаемые системы: поток отказов, показатели надёжности. Надёжность программного обеспечения (ПО) систем управления Показатели надёжности ПО, виды ошибок ПО. Математические модели надёжности ПО: модель Джелинского-Моранды, модель Шумана, модель Шика-Волвертона, статистическая модель Милса и др. Методы повышения надёжности ПО. Методы обеспечения надёжности на различных этапах создания СУ. Виды резервирования: функциональное, временное, информационное, структурное. Методы испытаний СУ на надежность: виды испытаний, определительные испытания, планы испытаний, выбор показателей и назначение норм надёжности, прогнозирование оценок показателей надёжности | 1 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
|  |  |  | 4 |  |

5.5. Лабораторный практикум (очной формы обучения)

| № | Наименование разделов | Содержание | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции (ОК, ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надежность технических средств СУ | Аппроксимация типовыми законами распределения вероятностей | 6 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
| 2. | Надёжность программного обеспечения СУ | Моделирование на основе решения уравнений вероятностей состояний | 6 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
| 3. | Методы обеспечения надёжности на различных этапах создания СУ | Контроль работоспособности САР температуры по показателю ≪шест | 6 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
| 4. | Методы испытаний СУ на надежность | Контроль работоспособности по метрологическим отказам измерительной системы технологического контроля температуры, поиск отказавшего элемента, регулировка элементов системы. Контроль работоспособности по метрологическим отказам измерительной системы технологического контроля давления, поиск отказавшего элемента; регулировка элементов системы. | 6 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 24 |  |

5.6. Лабораторный практикум (заочной формы обучения)

| № | Наименование разделов | Содержание | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции (ОК, ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надежность технических средств СУ | Аппроксимация типовыми законами распределения вероятностей | 2 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
| 2. | Надёжность программного обеспечения СУ | Моделирование на основе решения уравнений вероятностей состояний | 2 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
| 3. | Методы обеспечения надёжности на различных этапах создания СУ | Контроль работоспособности САР температуры по показателю ≪шест | 2 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
| 4. | Методы испытаний СУ на надежность | Контроль работоспособности по метрологическим отказам измерительной системы технологического контроля температуры, поиск отказавшего элемента, регулировка элементов системы. Контроль работоспособности по метрологическим отказам измерительной системы технологического контроля давления, поиск отказавшего элемента; регулировка элементов системы. | 4 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 10 |  |

5.7. Самостоятельная работа для очной формы обучения

| № п/п | Разделы дисциплины | Наименование практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Компетенции ОК, ПК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность технических средств СУ | Надежность технических средств СУ. | 18 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
| 2 | Надёжность программного обеспечения СУ | Невосстанавливаемые системы. Основные показатели надёжности. Функция и плотность распределения вероятности наработки на отказ, функция надёжности, вероятность отказа и безотказной работы, интенсивность отказов, средняя наработка на отказ, взаимосвязь показателей надёжности. Основные законы распределения наработки на отказ, применяемые в СУ. Экспоненциальное распределение, нормальное распределение, распределение Вейбулла-Гнеденко. Восстанавливаемые системы: поток отказов, показатели надёжности. | 18 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
| 3 | Методы обеспечения надёжности на различных этапах создания СУ | Надёжность программного обеспечения (ПО) систем управления | 18 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
| 4 | Методы испытаний СУ на надежность | Показатели надёжности ПО, виды ошибок ПО. Математические модели надёжности ПО: модель Джелинского-Моранды, модель Шумана, модель Шика-Волвертона, статистическая модель Милса и др. Методы повышения надёжности ПО. Методы обеспечения надёжности на различных этапах создания СУ. Виды резервирования: функциональное, временное, информационное, структурное. Методы испытаний СУ на надежность: виды испытаний, определительные испытания, планы испытаний, выбор показателей и назначение норм надёжности, прогнозирование оценок показателей надёжности | 18 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
|  | Подготовка к экзамену | оценка на экзамене | 36 |  |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 108 |  |

5.8. Самостоятельная работа для заочной формы обучения

| № п/п | Разделы дисциплины | Наименование практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Компетенции ОК, ПК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность технических средств СУ | Надежность технических средств СУ. | 31 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
| 2 | Надёжность программного обеспечения СУ | Невосстанавливаемые системы. Основные показатели надёжности. Функция и плотность распределения вероятности наработки на отказ, функция надёжности, вероятность отказа и безотказной работы, интенсивность отказов, средняя наработка на отказ, взаимосвязь показателей надёжности. Основные законы распределения наработки на отказ, применяемые в СУ. Экспоненциальное распределение, нормальное распределение, распределение Вейбулла-Гнеденко. Восстанавливаемые системы: поток отказов, показатели надёжности. | 30 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
| 3 | Методы обеспечения надёжности на различных этапах создания СУ | Надёжность программного обеспечения (ПО) систем управления | 30 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
| 4 | Методы испытаний СУ на надежность | Показатели надёжности ПО, виды ошибок ПО. Математические модели надёжности ПО: модель Джелинского-Моранды, модель Шумана, модель Шика-Волвертона, статистическая модель Милса и др. Методы повышения надёжности ПО. Методы обеспечения надёжности на различных этапах создания СУ. Виды резервирования: функциональное, временное, информационное, структурное. Методы испытаний СУ на надежность: виды испытаний, определительные испытания, планы испытаний, выбор показателей и назначение норм надёжности, прогнозирование оценок показателей надёжности | 30 | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 |
|  | Подготовка к экзамену | Оценка на экзамене | 9 |  |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 130 |  |

6. Методы и формы организации обучения

6.1.Технологии интерактивного обучения при очной форме занятий в часах:

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Лабораторные занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Case-study | - |  | 4 | 4 |
| Применение интерактивной доски | 10 |  | - | 10 |
| Тестирование | - |  | - | 10 |
| Итого интерактивных занятий | 10 |  | 4 | 24 |

6.2.Технологии интерактивного обучения при заочной форме занятий в часах:

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Лабораторные занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Применение интерактивной доски | 3 | - | - | 3 |
| Тестирование |  |  | - |  |
| Итого интерактивных занятий | 3 |  | - | 3 |

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

  - Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям

Выполнение лабораторных и практических работ поможет студентам глубже усвоить материал, но при условии, что каждая работа должна быть проделана с ясным пониманием сущности изучаемого явления. Для этого необходимо еще до лабораторного занятия подготовиться к нему, внимательно прочитать описание в работе и соответствующие темы лекций и обязательно уяснить суть работы. Затем надо разобраться в том, что и как следует измерять.

Дадим несколько советов студентам, впервые приступающим к выполнению работ в лаборатории.

Никогда не спешите на лабораторном занятии начинать делать, что называется, «точные» измерения. Сначала проведите качественные, оценочные опыты. На этом этапе важно убедиться, что установка работает, а экспериментальные данные по порядку величин правильно описывают изучаемое явление.

Чтобы облегчить подготовку к лабораторным занятиям, кроме описаний работ в лабораториях, можно воспользоваться методическими указаниями к лабораторным работам Список литературы в конце рабочей программы.

Данные указания содержат необходимые теоретические разделы. В них даны необходимые определения и выведены нужные формулы.

Кроме того, в описании к каждой работе есть контрольные вопросы, которые необходимо разобрать дома при подготовке к сдаче лабораторной работы.

Требования к отчету: результаты выполнения работы записываются аккуратно без исправлений в виде таблиц на отдельных листах и даются на подпись преподавателю. Отчет оформляется на отдельных листах и должен содержать:

- Фамилию студента, факультет, курс, номер группы, дату выполнения работы;

- Номер и название работы;

- Схему или чертёж установки, перечень использованных измерительных приборов;

- Рабочие формулы и формулы погрешностей с пояснением использованных в них обозначений;

- Результаты измерений в таблице;

- Подстановку числовых значений в расчётные формулы;

- Расчёт погрешностей;

- Окончательные результаты и графики (графики выполняются карандашом на миллиметровой бумаге и подклеиваются к отчёту), краткие выводы. Черновик с подписью преподавателя вкладывается в отчёт.

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью ниже перечисленных вопросов и заданий.

1. Дискретные и непрерывные объекты автоматизации.

2. Пять уровней автоматизации производства и их задачи.

3. Модель объекта и модель управления.

4. Устройство и работа программируемого контроллера.

5. Методы идентификации объектов управления.

6. Три типа технологической среды. Связь методов управления с типами среды.

7. Методы программирования управляющих устройств. Пять типов числового программного управления.

8. Формализация алгоритма логического управления объектом на языке автоматных таблиц.

9. Сеть контроллеров и их дистанционное программирование.

10.Этапы развития автоматизации и устройств управления. Аппаратное и программное устройства управления.

11.Методы компьютерной имитации и анимации дискретных производств.

12.Гибкость, открытость и прозрачность компьютерно-автоматизированного производства.

13.Виды дискретных исполнительных устройств.

14.Управление оборудованием через Интернет. Положительные и отрицательные стороны.

15.Устройства сопряжения для внешних устройств.

16.Принципы эффективной автоматизации. Несистемный и системный

подходы. Системная интеграция.

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов.

1. Рабочая программа.

2.	Основная учебная литература (учебники, учебные пособия, лабораторные практикумы, сборники задач).

3. Методические указания и рекомендации  к выполнению домашних заданий (контрольных работ).

4. Комплект заданий для самостоятельной работы студентов (в т.ч. индивидуальные задания), индивидуальные задания по темам.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету;

– индивидуальные и групповые консультации.

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 9.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Тестовый контроль | 6 | 8 | 8 | 22 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 5 | 8 | 8 | 21 |
| Лабораторные работы | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 9.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

- Фонд оценочных средств

Компетенции студента, формируемые в процессе освоения дисциплины

ОПК-4

|  | Уровни сформиро-ванности компетенции |  | Содержательное описание уровня | Основные признаки уровня |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пороговый |  | Обязательный для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения ООП ВО | предполагает способность воспроизводить типовые ситуации, использовать их в решении простейших задач. На этом уровне рассматриваются только модельные представления, описывающие достаточно ограниченный круг экспериментальных ситуаций. Знать: варианты проблем, связанные с автоматизацией производств; Уметь: выявлять проблемы, связанные с автоматизацией производства; Владеть: навыками по устранению проблем, связанных с автоматизацией производства; |  |
| 2 | Продвинутый |  | Превышение минимальных характеристик сформирован-ности компетенции для выпускника вуза (относительно порогового уровня) | предполагает способность решения сложных задач, требующих знания всей дисциплины. Знать: методы прогнозирования проблем на производстве; Уметь: прогнозировать и выявлять проблемы, связанные с автоматизацией производства; Владеть: навыками прогнозирования проблем, связанные с автоматизацией производства; |  |
| 3 | Повышенный |  | Превышение минимальных характеристик сформирован-ности компетенции для выпускника вуза (относительно продвинутого уровня) | предполагает способность к построению и анализу развитой теоретической модели объекта или явления, фокусирующей внимание на отклонениях в поведении реальных прототипов от того, что прогнозируется простейшей теорией. Развитая модель показывает, как надо модернизировать теорию, чтобы согласие с экспериментом стало лучше, как расширить диапазон прогнозируемости теории. Знать: способы решения проблем, связанных с автоматизацией производства; Уметь: прогнозировать, выявлять и устранять проблемы, связанные с автоматизацией производства; Владеть: навыками по устранению проблем, связанных с автоматизацией производства; |  |
|  |  | Уровень освоения компетенции |  |  |  |
| ПК-10 |  | Пороговый: предполагает способность воспроизводить типовые ситуации, использовать их в решении простейших задач. На этом уровне рассматриваются только модельные представления, описывающие достаточно ограниченный круг экспериментальных ситуаций. Знать: технологические процессы отрасли: классификацию, основное оборудование и аппараты, принципы функционирования , технологические режимы и показатели качества функционирования, методы расчёта основных характеристик, оптимальных режимов работы; Уметь: анализировать надёжность технологических систем; Владеть: навыками выбора оборудования для реализации технологических процессов изготовления продукции; |  |  |  |
|  |  | Продвинутый: предполагает способность решения сложных задач, требующих знания всей дисциплины. Знать: структуры и функции автоматизированных систем управления; Уметь: диагностировать показатели надёжности систем и средств; Владеть: навыками оформления результатов исследований и принятия соответствующих решений; |  |  |  |
|  |  | Высокий уровень: предполагает способность к построению и анализу развитой теоретической модели объекта или явления, фокусирующей внимание на отклонениях в поведении реальных прототипов от того, что прогнозируется простейшей теорией. Развитая модель показывает, как надо модернизировать теорию, чтобы согласие с экспериментом стало лучше, как расширить диапазон прогнозируемости теории. Знать: методы диагностирования технических и программных систем; Уметь: определять по результатам испытаний и наблюдений оценки показателей надёжности и ремонтопригодности технических элементов и систем; Владеть: навыками наладки, настройки, регулировки, обслуживанию технических средств и систем управления; |  |  |  |
| ПК-31 |  | Пороговый: Знать: принципы организации и состав программного обеспечения АСУ ТП, методику её проектирования; Уметь: пользоваться инструментальными средствами интерактивных графических систем, актуальных для современного производства; Владеть: навыками работы на контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; |  |  |  |
|  |  | Продвинутый: Знать: принципы структурного и модульного программирования с поддержкой жизненного цикла программ, а также объектно-ориентированного программирования; Уметь: выбирать эффективные исполнительные механизмы, определять простейшие неисправности, составлять спецификации; Владеть: навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределённости) измерений, испытаний и достоверности контроля; |  |  |  |
|  |  | Высокий уровень: Знать: параметры современных полупроводниковых устройств: усилителей, генераторов, вторичных источников питания, цифровых преобразователей, микропроцессорных управляющих и измерительных комплексов; Уметь: проводить анализ состояния оборудования; Владеть: навыками оформления результатов исследований и принятия соответствующих решений; |  |  |  |

10.1. Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лабораторных, практических и лекционных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  сдачи отчета по лабораторным работам и тестирования по пройденному материалу.

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговый экзамен по дисциплине. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

10.1.1 Сдача отчёта по выполненным лабораторным работам

Основной формой контроля на лабораторных занятиях является допуск студентов к лабораторной работе и приём отчетов по работе. Студент не должен допускаться к выполнению работы до тех пор, пока он не продемонстрирует преподавателю готовность к работе, то есть понимание цели работы, методов достижения этой цели, знания теоретических основ предполагаемых измерений.

Подготовка к лабораторному занятию не должна сводиться к чтению соответствующего методического указания. Необходимо дополнительно проработать теоретический материал, лежащий в основе измерений, ответить на контрольные вопросы и подготовить заготовку отчёта. Эта заготовка должна включать:

 название лабораторной работы;

 цель работы;

 приборы и принадлежности;

 схему измерений;

 необходимые расчётные формулы;

 заготовки таблиц, которые будут заполняться в процессе выполнения работы.

Полученные и обработанные результаты измерений должны быть внесены в отчёт в процессе выполнения лабораторной работы. В конце отчёта должен содержаться вывод.

10.1.2  Тестирование

Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу, лабораторным занятиям.

Примерный вариант аудиторной контрольной работы

1) Статические и динамические объекты характеризуются _

- наличием переходных процессов, связанных с изменением входных сигналов

- линейностью или нелинейностью уравнений, описывающих этот объект

- постоянством/изменчивостью характеристик (параметров), описывающих объект

- зависимостью значения контролируемого параметра от пространственных координат

- наличием одного или более входов-выходов

2) Стационарные и нестационарные объекты характеризуются _

- наличием переходных процессов, связанных с изменением входных сигналов

- линейностью или нелинейностью уравнений, описывающих этот объект

- постоянством/изменчивостью характеристик (параметров), описывающих объект

- зависимостью значения контролируемого параметра от пространственных координат

- наличием одного или более входов-выходов

3) Одномерные и многомерные объекты характеризуются _

- наличием одного или более входов-выходов

- наличием переходных процессов, связанных с изменением входных сигналов

- линейностью или нелинейностью уравнений, описывающих этот объект

- постоянством/изменчивостью характеристик (параметров), описывающих объект

- зависимостью значения контролируемого параметра от пространственных координат

4) Для компенсации нелинейности объектов _

- применяют математические преобразования линеаризации

- вводится эквивалентное запаздывание

- используют метод «замороженных» коэффициентов

- используют декомпозицию

5) Для учета распределенности объектов _

- вводится эквивалентное запаздывание

- применяют математические преобразования линеаризации

- используют метод «замороженных» коэффициентов

- используют декомпозицию

6) Для оценки адекватности модели объекту _

- выбирается функция ошибки, определяется ее значение и сравнивается с допустимым значением

- выполняется экспертная оценка

- сравниваются выходы объекта и модели в одной из точек статической характеристики

7) Идентификация по настраиваемой модели _

- использует модель, подключаемую параллельно объекту, при этом параметры модели могут изменяться

- позволяет получить модель в виде математических выражений, отражающих физико-химические и другие процессы, протекающие в объекте

- предназначена для  построения модели объекта по результатам экспериментального наблюдения за входными и выходными сигналами объекта

8) Какая из статических моделей линейная?

а)

б)

в)

г)

9) Какая из статических моделей линейна по входам, но нелинейна по параметрам?

а)

б)

в)

г)

10) Подход к линеаризации, при котором используется разложение в ряд Тейлора, позволяет линеаризировать модель объекта	_

- вокруг выбранной точки

- на всём диапазоне изменения модели

- на всей области допустимых значений входных переменных

11) Метод оценивания параметров статической модели, относящийся к группе простейших, при котором берётся число измерений входных и выходных сигналов объекта, равное числу неизвестных параметров выбранной модели, затем составляется система уравнений и выполняется её дополнительная обработка, называется _

- методом сумм произведений

- интерполяционным методом

- интерполяционным с группированием

12) Метод оценивания параметров статической модели, относящийся к группе оптимальных, при котором в качестве минимизируемой функции ошибки берется сумма квадратов невязок, с равными требованиями по точности приближения для всех экспериментальных данных, называется _

- методом наименьших квадратов

- взвешенным методом наименьших квадратов

- минимаксным методом

13) Метод оценивания параметров статической модели, относящийся к группе оптимальных, при котором в качестве минимизируемой функции ошибки берется максимальная по величине невязка, называется _

- минимаксным методом

- методом наименьших квадратов

- взвешенным методом наименьших квадратов

14) При планировании активного эксперимента определяются _

- число измерений, значения входных сигналов, используемые в ходе эксперимента в целом и в каждом конкретном опыте

- частота измерений и рассогласование измерений входа и выхода во времени

- только значения входных сигналов

15) При планировании эксперимента первого порядка интервал варьирования входного сигнала равен _

- величине отклонения используемых уровней сигнала от нулевого уровня по этому сигналу

- диапазону допустимых значений данного сигнала

- разности между верхним и нижним значениями сигнала

16) План первого порядка, в котором используются все возможные сочетания допустимых значений входных сигналов, называется _

- полным

- дробным

- допустимым

17) Свойство симметричности, присущее таблице планирования первого порядка означает, что _

- сумма элементов каждого столбца равна нулю

- сумма квадратов элементов каждого столбца равна числу опытов

- сумма произведений, соответствующих друг другу элементов двух любых столбцов равна нулю

18) Свойство ортогональности, присущее таблице планирования первого порядка означает, что _

- сумма произведений, соответствующих друг другу элементов двух любых столбцов равна нулю

- сумма квадратов элементов каждого столбца равна числу опытов

- сумма элементов каждого столбца равна нулю

19) Дробный план – это _

- план, полученный путем вычеркивания части опытов из полного плана

- план, полученный иным способом, по сравнению с полным планом

- план, факторы которого могут принимать дробные значения

20) Дробный план первого порядка, содержащий два дополнительных входных сигнала, называется _

- четверть-репликой

- полурепликой

- ⅛-репликой

21) Определяющим контрастом в дробном планировании первого порядка называется _

- произведение масштабированных значений входных сигналов, всегда равное +1 или -1

- произведение натуральных значений входных сигналов, являющееся максимальным

- граница, разделяющая минимальное и максимальное значение входных сигналов

22) Система смешивания в дробном планировании первого порядка используется для _

- определения допустимости дробного плана

- определения обобщённого (смешанного) воздействия входных факторов и их влияния на выходной сигнал

- упрощения модели за счёт формирования усреднённого (смешанного) входного фактора

23) При проверке адекватности модели с использованием F-критерия сравниваются значения _

- двух дисперсий: дисперсии адекватности и дисперсии выходной переменной

- дисперсии адекватности и табличного значения F-критерия

- дисперсии выходной переменной и табличного значения t-критерия

24) Метод экспериментальной оптимизации объекта управления (одномерный эксперимент), при котором точки проведения опытов отделены друг от друга равными расстояниями, называется _

- эквидистантным методом

- методом последовательной дихотомии

- методом, использующим числа Фиббоначчи

- методом золотого сечения

25) Метод экспериментальной оптимизации объекта управления (одномерный эксперимент), при котором для определения точек проведения опытов используется разные значения коэффициентов отсечки, называется _

- методом, использующим числа Фиббоначчи

- эквидистантным методом

- методом последовательной дихотомии

- методом золотого сечения

Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля

| № разделов дисциплин | Контролируемые дидак-тические единицы | Контролируемые компе-тенции (или их части) | Номер тестовых заданий | Количество правильных ответов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | Методы и средства авто-матизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 | 1-12 | 12 | 10 | 6 | 5 |
| 4-8 | Техническое оснащение рабочих мест, размещение основное и вспомогательное обору-дование средств авто-матизации | ОПК-4; ПК-10; ПК-31 | 13-25 | 13 | 10 | 6 | 5 |
| Всего заданий |  |  | 25 | 25 | 10 | 6 | 5 |
| Сумма баллов: |  |  |  | 10-11 | 8-9 | 6-7 | 0-5 |
| Уровень освоения компетенции |  |  |  | высокий | продвинутый | пороговый | не освоил |

10.2. Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

- «Отлично» - от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» - от 70 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» - от 61 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

- «Неудовлетворительно» - 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

10.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ): не предусмотрена

11. Вопросы к экзамену

- Надежность систем управления. Основные понятия и определения.

- Основные методы обеспечения надежности на различных этапах

жизненного цикла информационных систем.

- Схема основных состояний и событий для восстанавливаемых систем.

- Основные показатели надежности систем. Требования, предъявляемые к показателям.

- Невосстанавливаемые системы: основные показатели надежности.

- Интенсивность отказов: определение, взаимосвязь с вероятностью безотказной работы.

- Средняя наработка на отказ. Взаимосвязь показателей надежности невосстанавливаемых систем.

- Основные законы распределения наработки на отказ, применяемые для оценки надежности информационных систем.

- Экспоненциальное распределение наработки на отказ: расчетные

соотношения для основных показателей надежности, область применения.

- Нормальное распределение наработки на отказ: расчетные соот-

ношения для основных показателей надежности, область применения.

- Распределение Вейбулла - Гнеденко: расчетные соотношения для

основных показателей надежности, область применения.

- Поток отказов восстанавливаемых систем.

- Показатели надежности восстанавливаемых систем.

- Надежность программного обеспечения (ПО) информационных систем.  Основные показатели надежности ПО.

- Основные математические модели для оценки и прогнозирования надежности программного обеспечения информационных систем.

- Понятие избыточности  ПО и аппаратного обеспечения систем. Виды избыточности.

- Виды резервирования систем.

- Виды испытаний информационных систем на надежность. Планы испытаний.

- Точечные оценки показателей  надежности.

- Интервальные оценки показателей надежности.

- Логическая модель безотказной работы системы (примеры).

- Выбор показателей надёжности проектируемых систем.

- Назначение норм  надёжности проектируемых систем (пример).

- Методы расчета надёжности систем управления.

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных  и профессиональных базы данных необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

| № | Наименование | Ссылка на источник | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| 2 | Yandex карты | https://yandex.ru/maps | https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru |
| 3 | Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки | http://diss.rsl.ru/ | - |
| 4 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 | Открытый доступ |
| 5 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ | - |
| 6 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ | http://window.edu.ru/about/ свободный доступ |
| 7 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ | - |
| 9 | Геопортал Республики Коми | http://gis.rkomi.ru/ | http://gis.rkomi.ru/Agreement |
| 10 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru | - |
| 13 | База данных для IT-специалистов | https://habr.com/ | - |
| 14 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ | - |
| 16 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) | http://www1.fips.ru/ | - |
| 17 | Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) | http://www.rupto.ru/ | - |
| 18 | УИС Россия | https://uisrussia.msu.ru |  |

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Среда разработки Lazarus | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 | Лицензия №Иж-13-00192 от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Система трехмерного моделирования Kompas 3D | Лицензия №Иж-13-00192 от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 и бессрочно |
|  | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Пакет прикладных математических программ Scilab | Лицензия GNU LGPL (http://www.scilab.org/scilab/license) |
|  | Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе Моdе | Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-WIN |
|  | Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS | Стандартная общественная лицензия GNU (http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices /appendices.html#gnu-general-public-license) |
|  | Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS | Стандартная общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/) |
|  | Среда разработки Lazarus | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам | Интерактивная автошкола | Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО «Форвард» на период с 01.2015 бессрочно |
|  | Тренажеры фирмы Honeywell | Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО «ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 |

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность |  |  | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- | --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |  |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |  |  |
| - Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) |  |  |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  | Учебная лаборатория «Средства автоматизации и управления технологическими процессами», ул. Ленина, д. 39, каб. №1-1 |
| Наименование | Кол-во | Инв. или номенкл. номер, или № договора (соглашения) на пользование |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций |  |  | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации |  |  | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Помещения для самостоятельной работы |  |  | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |

15. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Основная учебная литература

- Глухов, Д. А. Диагностика и надёжность автоматизированных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов специальности 220301 – Автоматизация технологических процессов и производств в лесном комплексе / Д. А. Глухов ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Воронеж : ВГЛТА, 2005. - 123 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142216.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

1. Шишмарев, В. Ю. Надежность технических систем [Текст] : учеб. для студ. вузов / В. Ю. Шишмарев. – Москва : Академия, 2010. – 304 с. – (Высшее профессиональное образование).

Научная литература

- Ступина, А. А. Технология надежностного программирования задач автоматизации управления в технических системах [Электронный ресурс] / А. А. Ступина, С. Н. Ежеманская ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. – 164 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229601.

Периодические издания

- Автоматизация в промышленности [Текст] : научно-технический и производственный журнал / учредители Университет новых информационных технологий управления при ФГБУН, Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, ООО Издательский дом "ИнфоАвтоматизация". – Москва : ИнфоАвтоматизация. – Издается с 2002 г. – Журнал включен в Перечень ВАК РФ. – Выходит ежемесячно.

- Автоматизация процессов управления = Automation of Control Processes  [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Ульяновск : ФГУП НПО «Марс». – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434924.