МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

________________ Л. А. Гурьева

«____» _____________ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Синтез дискретной автоматики»Б1.В.07

Наименование ООП ВО: «Автоматизация технологических процессов и производств»

Направление подготовки:15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и производств"

Направленность (профиль) :"Автоматизация технологических процессов и производств"

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная.

Факультет: Транспортно-технологический

Кафедра: ФиАТПиП

Год начала подготовки: 2021

Форма контроля

| Очная: Курс 3; Семестр 5 | Зачет 5семестр Контрольная работа |
| --- | --- |
| Заочная: Курс 3 | Зачет 3 курс Контрольная работа |

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах 108 часа, 3 ЗЕТ.

Сыктывкар 2021

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и производств", утвержденного №200 от 12 марта 2015,

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «      » июня 20   г. протокол №

Разработчик доцент кафедры ФиАТПиП   ______________ Семеновых В.И.

Зав. кафедрой _ профессор кафедры ФиАТПиП _______________________ Асадуллин  Ф.Ф.

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Рабочая программа согласована с факультетом и выпускающей кафедрой направления подготовки на заседании Совета факультета «___» __________ 20__ г., протокол № ________.

Декан__ТТФ_________________________________________________Самородницкий А.А

(название факультета)	(подпись)			(Ф.И.О.)

Заведующий выпускающей кафедрой ФиАТПиП_______________________ Асадуллин  Ф.Ф.

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины - формирование знаний и практических навыков по анализу, синтезу и использованию современных средств дискретной  автоматики.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Профессиональный цикл. Вариативная часть.

Перед изучением курса «Синтез дискретной автоматики» студенты  должны освоить следующие дисциплины и темы:

- математика (обыкновенные дифференциальные уравнения, операционное исчисление, векторные и комплексные функции действительного переменного, ряды, основы теории вероятностей);

- физика (физические основы механики, термодинамика, электричество,  электромагнетизм, оптика, ядерная физика);

- инженерная графика (основы технического черчения);

- электротехника и электроника.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

профессиональные (ПК):

способностью участвовать в разработке новых автоматизированных и автоматических технологий производства продукции и их внедрении, оценке полученных результатов, подготовке технической документации по автоматизации производства и средств его оснащения (ПК-33)

Знать:

- основные сведения о системах и элементах автоматики и автоматизации производственных процессов;

- основные прикладные программные средства и профессиональные базы данных.

Уметь:

- применять средства измерения для контроля качества продукции и технологических процессов

Владеть:

- опытом выполнения эскизов и технических чертежей деталей и сборочных единиц машин;

- методами контроля качества продукции и технологических процессов.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

4. 1. Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 36,15 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 18 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 18 |
| Практические занятия (ПЗ) |  |
| Другие виды контактной работы | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 71,85 |
| Вид промежуточной аттестации (зачёт) |  |
| Общая трудоемкость час | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 |

4.2 Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 14,15 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 6 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 8 |
| Практические занятия (ПЗ) |  |
| Другие виды контактной работы | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 90 |
| Вид промежуточной аттестации (экзамен) | 3,85 |
| Общая трудоемкость час | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий

5.1.1. Разделы дисциплин и виды занятий для очной формы обучения

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лабораторные занятия | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Всего часов (без экзамена) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Общие сведения о системах и элементах автоматики. | 3 | 3 |  | 11 | 17 | ПК-33 |
| 2 | Технические средства автоматики и телемеханики. | 3 | 3 |  | 11 | 17 | ПК-33 |
| 3 | Основы теории систем автоматического управления. | 3 | 3 |  | 11 | 17 | ПК-33 |
| 4 | Дискретные системы автоматического управления. | 3 | 3 |  | 11 | 17 | ПК-33 |
| 5 | Стабилизация дискретных систем автоматического управления. | 3 | 3 |  | 11 | 17 | ПК-33 |
| 6 | Синтез оптимальных дискретных систем. | 3 | 3 |  | 16,85 | 22,85 | ПК-33 |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  | Итого | 18 | 18 |  | 71,85 | 108 |  |

5.1.2. Разделы дисциплин и виды занятий для заочной формы обучения

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лабораторные занятия | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Всего часов (без экзамена) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Общие сведения о системах и элементах автоматики. | 1 | 1 |  | 15 | 17 | ПК-33 |
| 2 | Технические средства автоматики и телемеханики. | 1 | 1 |  | 15 | 17 | ПК-33 |
| 3 | Основы теории систем автоматического управления. | 1 | 1 |  | 15 | 17 | ПК-33 |
| 4 | Дискретные системы автоматического управления. | 1 | 1 |  | 15 | 17 | ПК-33 |
| 5 | Стабилизация дискретных систем автоматического управления. | 1 | 2 |  | 15 | 18 | ПК-33 |
| 6 | Синтез оптимальных дискретных систем. | 1 | 2 |  | 15 | 18 | ПК-33 |
|  | Подготовка и сдача зачета |  |  |  | 3,85 | 0,15 |  |
|  | Итого | 6 | 8 |  | 93,85 | 108 |  |

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для очной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции (ОК, ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения о системах и элементах автоматики. | Основные понятия, определения и терминология автоматики. Классификация автоматических систем управления. Основные виды автоматизации производства. Определение элементарного звена автоматики. Идентификация объектов управления различных производственных процессов, составление их уравнений. Аналитическое и экспериментальное определение параметров стационарных и мобильных объектов управления: теплотехнических, электроприводов, двигателей внутреннего сгорания, мобильных и стационарных машин, агрегатов и т.д.) | 3 | ПК-33 |
| 2. | Технические средства автоматики и телемеханики. | Классификация технических средств автоматики. Параметрические и генераторные измерительные преобразователи. Релейные элементы автоматики. Логические и цифровые элементы автоматики. Расчет и выбор логических и цифровых элементов автоматики. Теория и система автоматического регулирования. П-, И-, ПИ- и ПИД - законы регулирования. Устройство автоматических регуляторов: аппаратного типа, электронной агрегатной унифицированной системы. | 3 | ПК-33 |
| 3. | Основы теории систем автоматического управления. | Цели и задачи теории автоматического управления. Математическое описание элементов и объектов управления. Анализ и синтез принципиальных схем систем управления. Дискретные системы автоматики. Системы телемеханики. Основные понятия и терминология. Классификация. Системы телеуправления, телесигнализации и телеизмерений. Состав систем. Каналы связи. Автоматизация производственных процессов. Надежность систем автоматики. | 3 | ПК-33 |
| 4. | Дискретные системы автоматического управления. | Модели дискретных сигналов. Z-преобразование. Передаточные функции дискретных систем. Устойчивость дискретных систем. Критерии устойчивости (Рауса-Гурвица, Зубова ). Построение программных управлений в дискретных системах. Импульсные программные управления. Определение элементов движения. Наблюдаемость. Задача наблюдения в дискретных системах. Задача дискретного наблюдения. | 3 | ПК-33 |
| 5. | Стабилизация дискретных систем автоматического управления. | Построение стабилизирующих управлений. Дискретные регуляторы. Стабилизация дискретных систем с неполной информацией. Системы асимптотической оценки. Задача стабилизации. Дискретные регуляторы с неполной информацией. | 3 | ПК-33 |
| 6. | Синтез оптимальных дискретных систем. | Задача оптимальной стабилизации. Синтез оптимальных дискретных систем с заданными модальными свойствами. | 3 | ПК-33 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 18 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для заочной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции (ОК, ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения о системах и элементах автоматики. | Основные понятия, определения и терминология автоматики. Классификация автоматических систем управления. Основные виды автоматизации производства. Определение элементарного звена автоматики. Идентификация объектов управления различных производственных процессов, составление их уравнений. Аналитическое и экспериментальное определение параметров стационарных и мобильных объектов управления: теплотехнических, электроприводов, двигателей внутреннего сгорания, мобильных и стационарных машин, агрегатов и т.д.) | 1 | ПК-33 |
| 2. | Технические средства автоматики и телемеханики. | Классификация технических средств автоматики. Параметрические и генераторные измерительные преобразователи. Релейные элементы автоматики. Логические и цифровые элементы автоматики. Расчет и выбор логических и цифровых элементов автоматики. Теория и система автоматического регулирования. П-, И-, ПИ- и ПИД - законы регулирования. Устройство автоматических регуляторов: аппаратного типа, электронной агрегатной унифицированной системы. | 1 | ПК-33 |
| 3. | Основы теории систем автоматического управления. | Цели и задачи теории автоматического управления. Математическое описание элементов и объектов управления. Анализ и синтез принципиальных схем систем управления. Дискретные системы автоматики. Системы телемеханики. Основные понятия и терминология. Классификация. Системы телеуправления, телесигнализации и телеизмерений. Состав систем. Каналы связи. Автоматизация производственных процессов. Надежность систем автоматики. | 1 | ПК-33 |
| 4. | Дискретные системы автоматического управления. | Модели дискретных сигналов. Z-преобразование. Передаточные функции дискретных систем. Устойчивость дискретных систем. Критерии устойчивости (Рауса-Гурвица, Зубова ). Построение программных управлений в дискретных системах. Импульсные программные управления. Определение элементов движения. Наблюдаемость. Задача наблюдения в дискретных системах. Задача дискретного наблюдения. | 1 | ПК-33 |
| 5. | Стабилизация дискретных систем автоматического управления. | Построение стабилизирующих управлений. Дискретные регуляторы. Стабилизация дискретных систем с неполной информацией. Системы асимптотической оценки. Задача стабилизации. Дискретные регуляторы с неполной информацией. | 1 | ПК-33 |
| 6. | Синтез оптимальных дискретных систем. | Задача оптимальной стабилизации. Синтез оптимальных дискретных систем с заданными модальными свойствами. | 1 | ПК-33 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 6 |  |

5.3. Лабораторный практикум (очной формы обучения)

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции (ОК, ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения о системах и элементах автоматики. | Основные понятия, определения и терминология автоматики. Классификация автоматических систем управления. Основные виды автоматизации производства. Определение элементарного звена автоматики. Идентификация объектов управления различных производственных процессов, составление их уравнений. Аналитическое и экспериментальное определение параметров стационарных и мобильных объектов управления: теплотехнических, электроприводов, двигателей внутреннего сгорания, мобильных и стационарных машин, агрегатов и т.д.) | 3 | ПК-33 |
| 2. | Технические средства автоматики и телемеханики. | Классификация технических средств автоматики. Параметрические и генераторные измерительные преобразователи. Релейные элементы автоматики. Логические и цифровые элементы автоматики. Расчет и выбор логических и цифровых элементов автоматики. Теория и система автоматического регулирования. П-, И-, ПИ- и ПИД - законы регулирования. Устройство автоматических регуляторов: аппаратного типа, электронной агрегатной унифицированной системы. | 3 | ПК-33 |
| 3. | Основы теории систем автоматического управления. | Цели и задачи теории автоматического управления. Математическое описание элементов и объектов управления. Анализ и синтез принципиальных схем систем управления. Дискретные системы автоматики. Системы телемеханики. Основные понятия и терминология. Классификация. Системы телеуправления, телесигнализации и телеизмерений. Состав систем. Каналы связи. Автоматизация производственных процессов. Надежность систем автоматики. | 3 | ПК-33 |
| 4. | Дискретные системы автоматического управления. | Модели дискретных сигналов. Z-преобразование. Передаточные функции дискретных систем. Устойчивость дискретных систем. Критерии устойчивости (Рауса-Гурвица, Зубова ). Построение программных управлений в дискретных системах. Импульсные программные управления. Определение элементов движения. Наблюдаемость. Задача наблюдения в дискретных системах. Задача дискретного наблюдения. | 3 | ПК-33 |
| 5. | Стабилизация дискретных систем автоматического управления. | Построение стабилизирующих управлений. Дискретные регуляторы. Стабилизация дискретных систем с неполной информацией. Системы асимптотической оценки. Задача стабилизации. Дискретные регуляторы с неполной информацией. | 3 | ПК-33 |
| 6. | Синтез оптимальных дискретных систем. | Задача оптимальной стабилизации. Синтез оптимальных дискретных систем с заданными модальными свойствами. | 3 | ПК-33 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 18 |  |

5.4. Лабораторный практикум (заочной формы обучения)

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции (ОК, ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения о системах и элементах автоматики. | Основные понятия, определения и терминология автоматики. Классификация автоматических систем управления. Основные виды автоматизации производства. Определение элементарного звена автоматики. Идентификация объектов управления различных производственных процессов, составление их уравнений. Аналитическое и экспериментальное определение параметров стационарных и мобильных объектов управления: теплотехнических, электроприводов, двигателей внутреннего сгорания, мобильных и стационарных машин, агрегатов и т.д.) | 1 | ПК-33 |
| 2. | Технические средства автоматики и телемеханики. | Классификация технических средств автоматики. Параметрические и генераторные измерительные преобразователи. Релейные элементы автоматики. Логические и цифровые элементы автоматики. Расчет и выбор логических и цифровых элементов автоматики. Теория и система автоматического регулирования. П-, И-, ПИ- и ПИД - законы регулирования. Устройство автоматических регуляторов: аппаратного типа, электронной агрегатной унифицированной системы. | 1 | ПК-33 |
| 3. | Основы теории систем автоматического управления. | Цели и задачи теории автоматического управления. Математическое описание элементов и объектов управления. Анализ и синтез принципиальных схем систем управления. Дискретные системы автоматики. Системы телемеханики. Основные понятия и терминология. Классификация. Системы телеуправления, телесигнализации и телеизмерений. Состав систем. Каналы связи. Автоматизация производственных процессов. Надежность систем автоматики. | 1 | ПК-33 |
| 4. | Дискретные системы автоматического управления. | Модели дискретных сигналов. Z-преобразование. Передаточные функции дискретных систем. Устойчивость дискретных систем. Критерии устойчивости (Рауса-Гурвица, Зубова ). Построение программных управлений в дискретных системах. Импульсные программные управления. Определение элементов движения. Наблюдаемость. Задача наблюдения в дискретных системах. Задача дискретного наблюдения. | 1 | ПК-33 |
| 5. | Стабилизация дискретных систем автоматического управления. | Построение стабилизирующих управлений. Дискретные регуляторы. Стабилизация дискретных систем с неполной информацией. Системы асимптотической оценки. Задача стабилизации. Дискретные регуляторы с неполной информацией. | 2 | ПК-33 |
| 6. | Синтез оптимальных дискретных систем. | Задача оптимальной стабилизации. Синтез оптимальных дискретных систем с заданными модальными свойствами. | 2 | ПК-33 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 8 |  |

5.5. Самостоятельная работа (очной формы обучения)

| № п/п | Разделы дисципины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Компетенции ОК, ПК | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Работа в ходе самоподготовки дома и в библиотеке | 35 | ПК-33 | Контрольный опрос, зачет |
| 2 | Подготовка к лабораторным работам | Работа на стендах в лаборатории по заданию, выданному преподавателем. | 36,85 | ПК-33 | Отчеты по лабораторным работам |
| 3 | Подготовка к зачету | Проведение доп.занятий по пройденному материалу |  | ПК-33 | Оценка на зачете |
|  | Итого |  | 71,85 |  |  |

5.5.1. Самостоятельная работа (заочной формы обучения)

| № п/п | Разделы дисципины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Компетенции ОК, ПК | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Работа в ходе самоподготовки дома и в библиотеке | 45 | ПК-33 | Контрольный опрос, зачет |
| 2 | Подготовка к лабораторным работам | Работа на стендах в лаборатории по заданию, выданному преподавателем. | 45 | ПК-33 | Отчеты по лабораторным работам |
| 3 | Подготовка к экзамену | Проведение доп.занятий по пройденному материалу | 3,85 | ПК-33 | Оценка на экзамене |
|  | Итого |  | 93,85 |  |  |

6. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

очной формы обучения

| Формы Методы | Лекции (час) | Лабораторные занятия (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | 2 | 6 |  | 8 |
| Итого интерактивных занятий | 2 | 6 |  | 8 |

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

заочной формы обучения

| Формы Методы | Лекции (час) | Лабораторные занятия (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод |  | 2 |  | 2 |
| Итого интерактивных занятий |  | 2 |  | 2 |

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

  - Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям

Выполнение лабораторных и практических работ поможет студентам глубже усвоить материал, но при условии, что каждая работа должна быть проделана с ясным пониманием сущности изучаемого явления. Для этого необходимо еще до лабораторного занятия подготовиться к нему, внимательно прочитать описание в работе и соответствующие темы лекций и обязательно уяснить суть работы. Затем надо разобраться в том, что и как следует измерять.

Дадим несколько советов студентам, впервые приступающим к выполнению работ в лаборатории.

Никогда не спешите на лабораторном занятии начинать делать, что называется, «точные» измерения. Сначала проведите качественные, оценочные опыты. На этом этапе важно убедиться, что установка работает, а экспериментальные данные по порядку величин правильно описывают изучаемое явление.

Чтобы облегчить подготовку к лабораторным занятиям, кроме описаний работ в лабораториях, можно воспользоваться методическими указаниями к лабораторным работам Список литературы в конце рабочей программы.

Данные указания содержат необходимые теоретические разделы. В них даны необходимые определения и выведены нужные формулы.

Кроме того, в описании к каждой работе есть контрольные вопросы, которые необходимо разобрать дома при подготовке к сдаче лабораторной работы.

Требования к отчету: результаты выполнения работы записываются аккуратно без исправлений в виде таблиц на отдельных листах и даются на подпись преподавателю. Отчет оформляется на отдельных листах и должен содержать:

- Фамилию студента, факультет, курс, номер группы, дату выполнения работы;

- Номер и название работы;

- Схему или чертёж установки, перечень использованных измерительных приборов;

- Рабочие формулы и формулы погрешностей с пояснением использованных в них обозначений;

- Результаты измерений в таблице;

- Подстановку числовых значений в расчётные формулы;

- Расчёт погрешностей;

- Окончательные результаты и графики (графики выполняются карандашом на миллиметровой бумаге и подклеиваются к отчёту), краткие выводы. Черновик с подписью преподавателя вкладывается в отчёт.

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью вопросов и заданий.

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов.

1. Рабочая программа.

2.	Основная учебная литература (учебники, учебные пособия, лабораторные практикумы, сборники задач).

3. Методические указания и рекомендации  к выполнению домашних заданий (контрольных работ).

4. Комплект заданий для самостоятельной работы студентов (в т.ч. индивидуальные задания), индивидуальные задания по темам.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету;

– индивидуальные и групповые консультации.

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 9.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Тестовый контроль | 6 | 8 | 8 | 22 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 5 | 8 | 8 | 21 |
| Лабораторные работы | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 9.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

10. Фонд оценочных средств

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть:

способностью участвовать в разработке новых автоматизированных и автоматических технологий производства продукции и их внедрении, оценке полученных результатов, подготовке технической документации по автоматизации производства и средств его оснащения (ПК-33)

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:  теоретические основы метрологии и стандартизации, принципы действия средств измерений, методы измерений различных физических величин;

- основные структуры, принципы типизации, унификации, построения программно-технических комплексов;

- устройства основных типовых технических средств автоматизации и управления, аппаратные и программные средства систем управления.

Уметь:  использовать технические средства для измерения различных физических величин;

- использовать инструментальные программные средства в процессе разработки и эксплуатации систем управления.

Владеть: навыками работы с современными аппаратными и программными средствами исследования и проектирования систем.

|  | Уровень освоения компетенции |
| --- | --- |
| ПК-33 | Пороговый: Знать: методику составления проектов автоматизации производственных и технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и её качеством; Уметь: ориентироваться во множестве инструментальных средств, поддерживающих процесс разработки системы управления на различных стадиях, представлять области их применения и ограничения по типам решаемых задач; Владеть: навыками составления научных отчётов по выполненному заданию и участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции и её качеством; |
|  | Продвинутый: Знать: номенклатуру параметров продукции и технологических процессов её изготовления, подлежащих контролю и измерению, устанавливать оптимальные нормы точности продукции, измерений и достоверности контроля, выбирать технические средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и её качеством; Уметь: выполнять работы по автоматизации технологических процессов и производств их обеспечению средствами автоматизации и управления; использовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и её качеством; Владеть: способностями участвовать в организации приёмки и освоения вводимых в эксплуатацию оборудования, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления; |
|  | Высокий уровень: Знать: способы и методы практического освоения и совершенствования систем автоматизации производственных и технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и её качеством; Уметь: реализовывать простые алгоритмы имитационного моделирования; использовать основные методы построения математических моделей процессов, систем, их элементов и систем управления; работать с каким-либо из основных типов программных систем; предназначенных для математического и имитационного моделирования; планировать модельный эксперимент и обрабатывать его результаты на персональном компьютере, оценивать точность и достоверность результатов моделирования; Владеть: навыками составления заявки на: оборудование, технические средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления, запасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации данных средств и систем, техническую документацию на их ремонт. |

10.1. Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лабораторных, практических и лекционных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  сдачи отчета по лабораторным работам и тестирования по пройденному материалу.

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговый экзамен по дисциплине. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

10.1.1 Сдача отчёта по выполненным лабораторным работам

Основной формой контроля на лабораторных занятиях является допуск студентов к лабораторной работе и приём отчетов по работе. Студент не должен допускаться к выполнению работы до тех пор, пока он не продемонстрирует преподавателю готовность к работе, то есть понимание цели работы, методов достижения этой цели, знания теоретических основ предполагаемых измерений.

Подготовка к лабораторному занятию не должна сводиться к чтению соответствующего методического указания. Необходимо дополнительно проработать теоретический материал, лежащий в основе измерений, ответить на контрольные вопросы и подготовить заготовку отчёта. Эта заготовка должна включать:

 название лабораторной работы;

 цель работы;

 приборы и принадлежности;

 схему измерений;

 необходимые расчётные формулы;

 заготовки таблиц, которые будут заполняться в процессе выполнения работы.

Полученные и обработанные результаты измерений должны быть внесены в отчёт в процессе выполнения лабораторной работы. В конце отчёта должен содержаться вывод.

10.1.2  Тестирование

Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу, лабораторным занятиям.

Тест по дисциплине

- Физическая величина – это …

А) одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении  для  многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них;

Б) объект измерения;

В) величина, подлежащая измерению, измеряемая или измерительной измеренная в соответствии с основной целью задачи.

- Одно из свойств, общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном - индивидуальное для каждого из них называется:

А) физической величиной;

Б) единицей измерения;

В) показателем качества;

Г) единством измерений.

- Количественная характеристика физической величины называется …

А) размером;

Б) объект измерения;

В) величина, подлежащая измерению, измеряемая или измерительной измеренная в соответствии с основной целью задачи.

- По способу получения результата все измерения делятся на …:

А) прямые, косвенные, совместные и совокупные;

Б) статические и динамические;

В) прямые и косвенные.

- В зависимости от выражения результатов измерения делятся на …

А) абсолютные и относительные;

Б) равноточные и неравноточные;

В) технические и метрологические.

- При одновременном измерении нескольких одноименных величин измерения

называют …:

А) совокупными;

Б) косвенными;

В) совместными.

- Измерения, при которых скорость изменения измеряемой величины соизмерима со скоростью измерений, называются …:

А) динамическими;

Б) техническими;

В) метрологическими.

- Важнейшим источником дополнительной погрешности измерения является …

А) отклонение условий выполнения измерений от нормальных;

Б) применяемый метод измерения;

В) несоответствие реального объекта принятой модели.

- Функция преобразования средства измерения относится к группе метрологических характеристик:

А) для определения результатов измерений;

Б) чувствительности к влияющим факторам;

В) динамических.

- Амперметр должен иметь величину сопротивления …

А) малую;

Б) большую;

В) зависит от типа прибора.

- Вольтметр должен иметь величину сопротивления …

А) большую;

Б) малую;

В) зависит от типа прибора.

10.2. Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

- «Отлично» - от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» - от 70 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» - от 61 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

- «Неудовлетворительно» - 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

Вопросы к зачету.

- Двоичный, восьмеричный и шестнадцатеричный коды. Взаимный переход из одного кода в другой. Правила перехода.

- Двоично-десятичный код, код Грея и двоично-десятичный код Айкена. Правила перехода в коды.

- Простейшие логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Диаграммы состояний и таблицы истинности.

- Сложные логические функции И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Диаграммы состояний и таблицы истинности.

- Правила построения логических функций на основе конкретных примеров. Запись логических выражений по заданной схеме.

- Теоремы алгебры логики и их применение. Минимизация функций.

- Асинхронные RS-триггеры с прямыми и инверсными входами. Диаграммы состояний и таблицы истинности. Синхронный RS- триггер

- Двухтактный синхронный RS-триггер. Диаграммы состояний и таблицы истинности.

- D, DV – триггеры. Диаграммы состояний и таблица истинности. Статический и динамический триггеры.

- Универсальный JK- триггер. Режимы его работы. Таблицы истинности.

- Двоичный и двоично-десятичный счетчики. Диаграммы состояний. Разновидности счетчиков.

- Параллельный и последовательный регистры. Универсальный регистр. Диаграммы состояний и таблица истинности.

- Шифраторы на основе диодной матрицы. Дешифраторы для ламповых и семисегментных индикаторов. Особенности их применения.

- Мультиплексоры и демультиплексоры. Мультиплексное и демультиплексное дерево. Применение мультиплексоров.

- Аналого-цифровые преобразователи. Структурная схема. Диаграммы состояний.

- Цифро-аналоговые преобразователи. Принцип получения выходного напряжения. Применение интеграторов в АЦП.

- Цифровые компараторы. Принцип работы. Применение.

- Анализ и синтез логических схем. Совершенная нормальная дизъюнктивная форма представления чисел.  Конъюнктивная нормальная форма представления чисел. Построение полусумматора.

- Полный сумматор. Принцип его построения.

- Организация памяти. Классификация и характеристика элементов памяти. Принцип программирования и стирания информации.

- АЛУ, принцип действия и его назначение.

- Структура микропроцессора. Работа микроконтроллера. Основные параметры современных контроллеров.

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных  и профессиональных базы данных необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

| № | Наименование | Ссылка на источник | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| 2 | Yandex карты | https://yandex.ru/maps | https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru |
| 3 | Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки | http://diss.rsl.ru/ | - |
| 4 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 | Открытый доступ |
| 5 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ | - |
| 6 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ | http://window.edu.ru/about/ свободный доступ |
| 7 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ | - |
| 9 | Геопортал Республики Коми | http://gis.rkomi.ru/ | http://gis.rkomi.ru/Agreement |
| 10 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru | - |
| 13 | База данных для IT-специалистов | https://habr.com/ | - |
| 14 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ | - |
| 16 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) | http://www1.fips.ru/ | - |
| 17 | Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) | http://www.rupto.ru/ | - |
| 18 | УИС Россия | https://uisrussia.msu.ru |  |

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Среда разработки Lazarus | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 | Лицензия №Иж-13-00192 от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Система трехмерного моделирования Kompas 3D | Лицензия №Иж-13-00192 от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 и бессрочно |
|  | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Пакет прикладных математических программ Scilab | Лицензия GNU LGPL (http://www.scilab.org/scilab/license) |
|  | Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе Моdе | Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-WIN |
|  | Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS | Стандартная общественная лицензия GNU (http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices /appendices.html#gnu-general-public-license) |
|  | Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS | Стандартная общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/) |
|  | Среда разработки Lazarus | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам | Интерактивная автошкола | Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО «Форвард» на период с 01.2015 бессрочно |
|  | Тренажеры фирмы Honeywell | Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО «ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 |

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность |  |  | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- | --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |  |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |  |  |
| - Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) |  |  |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  | Учебная лаборатория «Средства автоматизации и управления технологическими процессами», ул. Ленина, д. 39, каб. №1-1 |
| Наименование | Кол-во | Инв. или номенкл. номер, или № договора (соглашения) на пользование |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций |  |  | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации |  |  | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Помещения для самостоятельной работы |  |  | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |

15. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Основная учебная литература

1. Устюгов, В. А. Синтез дискретной автоматики [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов технических направлений подготовки бакалавриата всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / В. А. Устюгов, Ф. Ф. Асадуллин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Физика и автоматизация технологических процессов и производств». - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001644.pdf.

Дополнительная учебная, учебно-методическая литература

- Савин, М. М. Теория автоматического управления [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлениям 550200, 651900 – "Автоматизация и управление" / М. М. Савин, В. С. Елсуков, О. Н. Пятина ; под ред. В. И. Лачина. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 469 с. – (Высшее образование).

Научная литература

- Бибило, П. Н. Логическое проектирование дискретных устройств с использованием продукционно-фреймовой модели представления знаний [Электронный ресурс] / П. Н. Бибило, В. И. Романов ; Романов В. И. – Минск : Белорусская наука, 2011. – 280 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86673.

Периодические издания

- Автоматизация в промышленности [Текст] : научно-технический и производственный журнал / учредители Университет новых информационных технологий управления при ФГБУН, Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, ООО Издательский дом "ИнфоАвтоматизация". – Москва : ИнфоАвтоматизация. – Издается с 2002 г. – Журнал включен в Перечень ВАК РФ. – Выходит ежемесячно.

- Автоматизация процессов управления = Automation of Control Processes  [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Ульяновск : ФГУП НПО «Марс». – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434924.

- Теория и системы управления [Текст] : научный журнал. Известия РАН / учредитель Российская академия наук. – Москва : Наука. – Основан в январе 1963 г. – Выходит раз в два месяца.