МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

________________ Л. А. Гурьева

«____» _____________ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Интегрированные автоматизированные системы управления (АСУ)», Б1.О.18

Наименование ООП ВО: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направление подготовки: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Направленность(профиль): " Промышленная теплоэнергетика"

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: ФЛиСХ

Кафедра: ФиАТПиП

Год начала подготовки: 2021

| Очная: Курс 3 Семестр 6 | Зачет 6 семестр |
| --- | --- |
| Заочная: Курс 4 | Зачет 4 курс; Контрольная работа 4 курс |

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах 108 часов, 3 ЗЕТ

Сыктывкар 2021

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного  № 143 от 28.02.2018 утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «    » _июня_ 20      г., протокол №

Разработчик доцент кафедры ФиАТПиП   ______________Шифрин Борис Маркович

Зав. кафедрой _ профессор кафедры ФиАТПиП _____________________ Асадуллин  Ф.Ф.

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Рабочая программа согласована с факультетом и выпускающей кафедрой направления подготовки на заседании Совета факультета «___» __________ 20__ г., протокол № ________

Декан факультета лесного и сельского хозяйства ________               Попова Т.В.

Заведующий выпускающей кафедрой                              ____________ Чукреев Ю.Я.

1. Цели и задачи дисциплины

Изучение общих принципов построения интегрированных высокоуровневых систем управления с учетом современного уровня развития информационных технологий, а также получение практических навыков использования таких систем.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Для полноценного усвоения учебного материала по ИАСУ студентам необходимо иметь прочные знания по "Математика", "Информационные технологии" и учебной практике.

Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы для выполнения научно-исследовательской работы и выпускной работы бакалавра.

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ОПК-2 Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач | ОПК-2.4 Демонстрирует понимание основ автоматического управления и регулирования ОПК-2.5 Выполняет моделирование систем автоматического регулирования |

4. 1Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 48,15 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 16 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 16 |
| Практические занятия (ПЗ) | 16 |
| Другие виды контактной работы | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 59,85 |
| Вид промежуточной аттестации (зачет) | - |
| Общая трудоемкость час | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 |

4. 2 Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы

| Вид учебной работы | Всего часов ЗО |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 14,15 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 4 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 4 |
| Практические занятия (ПЗ) | 6 |
| Другие виды контактной работы | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 90 |
| Вид промежуточной аттестации (зачет) | 3,85 |
| Общая трудоемкость час | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий

5.1.1. Разделы дисциплин и виды занятий для очной формы обучения

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лабораторные занятия | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Всего часов (без экзамена) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основные понятия и определения интегрированных систем проектирования и управления | 4 |  |  | 12 | 13 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 |
| 2 | Взаимосвязь процессов проектирования, подготовки производства и управления производством | 4 |  |  | 12 | 13 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 |
| 3 | Математическое, методическое и организационное обеспечение ИАСУ | 4 |  |  | 12 | 14 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 |
| 4 | Программно-технические средства для построения ИАСУ | 2 |  |  | 12 | 14 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 |
| 5 | SCADA системы, их функции и использование для проектирования автоматизированных систем управления | 2 |  |  | 10 | 14 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 |
| 6 | Применение SCADA-системы TRACE MODE 6 |  | 16 | 16 | 1,85 | 39,85 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 |
|  | Прием зачета | - | - | - |  | 0,15 |  |
|  | Итого | 16 | 16 | 16 | 59,85 | 108 |  |

5.1.2. Разделы дисциплин и виды занятий для заочной формы обучения

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лабораторные занятия | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Всего часов (без экзамена) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основные понятия и определения интегрированных систем проектирования и управления | 1 |  |  | 15 | 16 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 |
| 2 | Взаимосвязь процессов проектирования, подготовки производства и управления производством | 1 |  |  | 15 | 16 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 |
| 3 | Математическое, методическое и организационное обеспечение ИАСУ |  |  |  | 15 | 15 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 |
| 4 | Программно-технические средства для построения ИАСУ |  |  |  | 15 | 15 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 |
| 5 | SCADA системы, их функции и использование для проектирования автоматизированных систем управления | 2 |  |  | 15 | 17 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 |
| 6 | Применение SCADA-системы TRACE MODE 6 |  | 4 | 6 | 15 | 25 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 |
|  | Подготовка и сдача зачета |  |  |  | 4 | 4 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 |
|  | Итого: | 4 | 4 | 6 | 94 | 108 |  |

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для очной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции (ОК, ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные понятия и определения интегрированных автоматизированных систем управления | Предмет и задачи курса ИАСУ. Общие понятия об интегрированных системах, используемых для проектирования и управления технологическими процессами. Краткий очерк развития теории ИАСУ. Основные понятия и термины: объекты управления, регуляторы, регулируемые величины, обратные связи, системы автоматического регулирования и управления. Задающие, возмущающие и управляющие воздействия. Понятия об алгоритмах проектирования и управления. | 4 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 |
| 2. | Взаимосвязь процессов проектирования, подготовки производства и управления производством | Проектирование и трассировка электронных схем. Распечатка технической документации. Проектирование печатных плат. Управление технологическим оборудованием, предназначенным для производства электронной аппаратуры. | 4 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 |
| 3. | Математическое, методическое и организационное обеспечение ИАСУ | Проектирование узлов и их визуальный анализ в пространстве трех измерений. Выполнение чертежей с соблюдением нормативов ГОСТ. Управление технологическим оборудованием. | 4 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 |
| 4. | Программно-технические средства для построения ИАСУ | Совокупность автоматизированных систем взаимодействующих уровней. Уровень ERP (управление предприятием). Уровень MES (управление производством). Уровень АСУ ТП (управление технологическими процессами и оборудованием). | 2 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 |
| 5. | SCADA системы, их функции и использование для проектирования автоматизированных систем управления | Понятие SCADA–системы. Графический интерфейс SCADA–систем. Тревоги и события. Тренды. Программирование. Отчеты. | 2 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 |
| 6. | Применение SCADA-системы TRACE MODE 6 | Система Trace Mode. Навигатор проекта. Редактирование канала. Привязка аргументов. Создание объектов экрана. Статическое изображение. Динамическое изображение. Программирование в Trace Mode. |  |  |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 16 |  |

5.2.1. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для заочной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции (ОК, ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные понятия и определения интегрированных автоматизированных систем управления | Предмет и задачи курса ИАСУ. Общие понятия об интегрированных системах, используемых для проектирования и управления технологическими процессами. Краткий очерк развития теории ИАСУ. Основные понятия и термины: объекты управления, регуляторы, регулируемые величины, обратные связи, системы автоматического регулирования и управления. Задающие, возмущающие и управляющие воздействия. Понятия об алгоритмах проектирования и управления. | - |  |
| 2. | Взаимосвязь процессов проектирования, подготовки производства и управления производством | Проектирование и трассировка электронных схем. Распечатка технической документации. Проектирование печатных плат. Управление технологическим оборудованием, предназначенным для производства электронной аппаратуры. | - |  |
| 3. | Математическое, методическое и организационное обеспечение ИАСУ | Проектирование узлов и их визуальный анализ в пространстве трех измерений. Выполнение чертежей с соблюдением нормативов ГОСТ. Управление технологическим оборудованием. | 1 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 |
| 4. | Программно-технические средства для построения ИАСУ | Совокупность автоматизированных систем взаимодействующих уровней. Уровень ERP (управление предприятием). Уровень MES (управление производством). Уровень АСУ ТП (управление технологическими процессами и оборудованием). | 1 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 |
| 5. | SCADA системы, их функции и использование для проектирования автоматизированных систем управления | Понятие SCADA–системы. Графический интерфейс SCADA–систем. Тревоги и события. Тренды. Программирование. Отчеты. | 1 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 |
| 6. | Применение SCADA-системы TRACE MODE 6 | Система Trace Mode. Навигатор проекта. Редактирование канала. Привязка аргументов. Создание объектов экрана. Статическое изображение. Динамическое изображение. Программирование в Trace Mode. | 1 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 4 |  |

5.3. Лабораторный практикум (очной формы обучения)

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции (ОК, ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные понятия и определения интегрированных автоматизированных систем управления |  | - |  |
| 2. | Взаимосвязь процессов проектирования, подготовки производства и управления производством |  | - |  |
| 3. | Математическое, методическое и организационное обеспечение ИАСУ |  | - |  |
| 4. | Программно-технические средства для построения ИАСУ |  | - |  |
| 5. | SCADA системы, их функции и использование для проектирования автоматизированных систем управления |  | - |  |
| 6. | Применение SCADA-системы TRACE MODE 6 | 1-Создание простейшего проекта. 2-Автопостроение канала. 3-Добавление функции управления. 4-Обработка данных с помощью программ. 5-Создание статических и динамических изображений. 6-Создание отчета тревог и СПАД архива. | 16 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 16 |  |

5.3.1. Лабораторный практикум (заочной формы обучения)

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции (ОК, ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные понятия и определения интегрированных автоматизированных систем управления |  | - |  |
| 2. | Взаимосвязь процессов проектирования, подготовки производства и управления производством |  | - |  |
| 3. | Математическое, методическое и организационное обеспечение ИАСУ |  | - |  |
| 4. | Программно-технические средства для построения ИАСУ |  | - |  |
| 5. | SCADA системы, их функции и использование для проектирования автоматизированных систем управления |  | - |  |
| 6. | Применение SCADA-системы TRACE MODE 6 | 1-Создание простейшего проекта. 2-Автопостроение канала. 3-Добавление функции управления. 4-Обработка данных с помощью программ. 5-Создание статических и динамических изображений. 6-Создание отчета тревог и СПАД архива. | 8 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 4 |  |

5.4. Практические занятия (очной формы обучения)

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции (ОК, ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные понятия и определения интегрированных автоматизированных систем управления |  | - |  |
| 2. | Взаимосвязь процессов проектирования, подготовки производства и управления производством |  | - |  |
| 3. | Математическое, методическое и организационное обеспечение ИАСУ |  | - |  |
| 4. | Программно-технические средства для построения ИАСУ |  | - |  |
| 5. | SCADA системы, их функции и использование для проектирования автоматизированных систем управления |  | - |  |
| 6. | Применение SCADA-системы TRACE MODE 6 | Идеология распределенных комплексов с применением SCADA-систем Архитектура TRACE MODE Обмен данными в SCADA-системе TRACE MODE Обмен данными через механизмы ОРС Обмен с базами данных через механизмы ODBC Пример разработки асутп на базе SCADA-системы TRACE MODE | 18 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 18 |  |

5.4.1. Практические занятия (заочной формы обучения)

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции (ОК, ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные понятия и определения интегрированных автоматизированных систем управления |  | - |  |
| 2. | Взаимосвязь процессов проектирования, подготовки производства и управления производством |  | - |  |
| 3. | Математическое, методическое и организационное обеспечение ИАСУ |  | - |  |
| 4. | Программно-технические средства для построения ИАСУ |  | - |  |
| 5. | SCADA системы, их функции и использование для проектирования автоматизированных систем управления |  | - |  |
| 6. | Применение SCADA-системы TRACE MODE 6 | Идеология распределенных комплексов с применением SCADA-систем Архитектура TRACE MODE Обмен данными в SCADA-системе TRACE MODE Обмен данными через механизмы ОРС Обмен с базами данных через механизмы ODBC Пример разработки асутп на базе SCADA-системы TRACE MODE | 6 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 6 |  |

5.5. Самостоятельная работа (очной формы обучения)

| № п/п | Разделы дисципины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Компетенции ОК, ПК | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Работа в ходе самоподготовки дома и в библиотеке | 24 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 | Контрольный опрос, зачет |
| 2 | Подготовка к лабораторным и практическим работам | Работа на стендах в лаборатории по заданию, выданному преподавателем. | 35,85 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 | Отчеты по лабораторным и практическим работам |
| 3 | Подготовка к зачету | Проведение доп.занятий по пройденному материалу | - | ОПК-2.4; ОПК-2.5 | зачет |
|  |  |  | 59,85 |  |  |

5.5.1. Самостоятельная работа (заочной формы обучения)

| № п/п | Разделы дисципины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Компетенции ОК, ПК | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Работа в ходе самоподготовки дома и в библиотеке | 48 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 | Контрольный опрос, зачет |
| 2 | Подготовка к лабораторным и практическим работам | Работа на стендах в лаборатории по заданию, выданному преподавателем. | 42 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 | Отчеты по лабораторным и практическим работам |
| 3 | Подготовка к зачету | Проведение доп.занятий по пройденному материалу | 4 | ОПК-2.4; ОПК-2.5 | зачет |
|  |  |  | 94 |  |  |

6. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

очной формы обучения

| Формы Методы | Лекции (час) | Лабораторные занятия (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод |  | 3 | 4 | 7 |
| Итого интерактивных занятий |  | 3 | 4 | 7 |

6.1. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

заочной формы обучения

| Формы Методы | Лекции (час) | Лабораторные занятия (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод |  |  | 2 | 2 |
| Итого интерактивных занятий |  |  | 2 | 2 |

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

  - Методические рекомендации по подготовке к лабораторным и практическим работам

Выполнение лабораторных и практических работ поможет студентам глубже усвоить материал, но при условии, что каждая работа должна быть проделана с ясным пониманием сущности изучаемого явления. Для этого необходимо еще до лабораторного занятия подготовиться к нему, внимательно прочитать описание в работе и соответствующие темы лекций и обязательно уяснить суть работы. Затем надо разобраться в том, что и как следует измерять.

Дадим несколько советов студентам, впервые приступающим к выполнению работ в лаборатории.

Никогда не спешите на лабораторном занятии начинать делать, что называется, «точные» измерения. Сначала проведите качественные, оценочные опыты. На этом этапе важно убедиться, что установка работает, а экспериментальные данные по порядку величин правильно описывают изучаемое явление.

Чтобы облегчить подготовку к лабораторным занятиям, кроме описаний работ в лабораториях, можно воспользоваться методическими указаниями к лабораторным работам Список литературы в конце рабочей программы.

Данные указания содержат необходимые теоретические разделы. В них даны необходимые определения и выведены нужные формулы.

Кроме того, в описании к каждой работе есть контрольные вопросы, которые необходимо разобрать дома при подготовке к сдаче лабораторной работы.

Требования к отчету: результаты выполнения работы записываются аккуратно без исправлений в виде таблиц на отдельных листах и даются на подпись преподавателю. Отчет оформляется на отдельных листах и должен содержать:

- Фамилию студента, факультет, курс, номер группы, дату выполнения работы;

- Номер и название работы;

- Схему или чертёж установки, перечень использованных измерительных приборов;

- Рабочие формулы и формулы погрешностей с пояснением использованных в них обозначений;

- Результаты измерений в таблице;

- Подстановку числовых значений в расчётные формулы;

- Расчёт погрешностей;

- Окончательные результаты и графики (графики выполняются карандашом на миллиметровой бумаге и подклеиваются к отчёту), краткие выводы. Черновик с подписью преподавателя вкладывается в отчёт.

##### Лабораторная работа №1. Создание простейшего проекта

Создать систему мониторинга, состоящую из одного узла АРМ (автоматизированное рабочее место) и содержащую графический экран со статическим текстом, а также с динамическим текстом и стрелочным прибором с привязкой к аргументу экрана.

##### Лабораторная работа №2. Автопостроение канала, привязка источника сигнала к каналу

Изучить механизм автопостроения каналов TRACE MODE методом "от шаблонов", позволяющий создавать каналы в узле по аргументам шаблонов. В качестве шаблона будет выступать такой компонент проекта как экран.

##### Лабораторная работа №3. Добавление функции управления

Введение в состав графического экрана, позволяющего реализовать ввод числовых значений с клавиатуры, и создание нового аргумента шаблона экрана для их приема.

##### Лабораторная работа №4. Обработка данных с помощью программ

Связывание двух имеющихся каналов операцией сложения с помощью программы на языке Техно ST.

##### Лабораторная работа №5. Создание статических и динамических изображений

Создание и настройка статических и динамических изображений.

##### Лабораторная работа №6. Создание отчета тревог и СПАД архива

Познакомиться с отчетом тревог, СПАД архивом, создать отчет тревог, архив значений.

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью ниже перечисленных вопросов и заданий.

1. Дискретные и непрерывные объекты автоматизации.

2. Пять уровней автоматизации производства и их задачи.

3. Модель объекта и модель управления.

4. Устройство и работа программируемого контроллера.

5. Методы идентификации объектов управления.

6. Три типа технологической среды. Связь методов управления с типами среды.

7. Методы программирования управляющих устройств. Пять типов числового программного управления.

8. Формализация алгоритма логического управления объектом на языке автоматных таблиц.

9. Сеть контроллеров и их дистанционное программирование.

10.Этапы развития автоматизации и устройств управления. Аппаратное и программное устройства управления.

11.Вербальные и графические языки программирования контроллеров по стандарту IEC 61131 - Структурированный текст (ST) и список инструкций (IL).

12.Язык лестничных диаграмм (LD).

13.Fuzzy-регулирование.

14.Язык функционально-блочных диаграмм (FBD).

15.Нейронные сети.

16.Язык диаграмм последовательных функций (SFC).

17.Мультиагентное управление.

18.Отличия систем SCADA от традиционной диспетчеризации. Структура систем SCADA и их применение при автоматизации производства.

19.Классификация и характеристики датчиков в системах автоматизации. Формы выходного сигнала.

20.Функциональные возможности современных программных комплексов SCADA (Genesis32, Genie, Factory Suite, Trace Mode и др.).

21.Линии и каналы связи с устройством управления.

22.Структура информационной сети компьютерно-интегрированного производства. Определения промышленной сети, протокола обмена информацией, скорости и тактовой частоты передачи информации.

23.Человеко-машинный интерфейс в структуре автоматизации производства.

24.Виды датчиков положения и их характеристики.

25.Структуры промышленных шин, порядок и способы обмена информацией между абонентами.

26.Аналоговые и цифровые измерители перемещения.

27.Семь уровней протокола промышленной шины и их задачи.

28.Методы компьютерной имитации и анимации дискретных производств.

29.Гибкость, открытость и прозрачность компьютерно-автоматизированного производства.

30.Виды дискретных исполнительных устройств.

31.Управление оборудованием через Интернет. Положительные и отрицательные стороны.

32.Устройства сопряжения внешних устройств.

33.Принципы эффективной автоматизации. Несистемный и системный

подходы. Системная интеграция.

34.Мехатроника. Три поколения роботов

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов.

1. Рабочая программа.

2.	Основная учебная литература (учебники, учебные пособия, лабораторные практикумы, сборники задач).

3. Методические указания и рекомендации  к выполнению домашних заданий (контрольных работ).

4. Комплект заданий для самостоятельной работы студентов (в т.ч. индивидуальные задания), индивидуальные задания по темам.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету;

– индивидуальные и групповые консультации.

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 9.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Тестовый контроль | 6 | 8 | 8 | 22 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 5 | 8 | 8 | 21 |
| Лабораторные работы | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 9.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств.

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12.1. Тематика контрольных работ

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрены задачи по темам дидактических единиц.

12.2. Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лабораторных, практических и лекционных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  сдачи отчета по лабораторным работам и тестирования по пройденному материалу.

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговый экзамен по дисциплине. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

Сдача отчёта по выполненным лабораторным работам

Основной формой контроля на лабораторных занятиях является допуск студентов к лабораторной работе и приём отчетов по работе. Студент не должен допускаться к выполнению работы до тех пор, пока он не продемонстрирует преподавателю готовность к работе, то есть понимание цели работы, методов достижения этой цели, знания теоретических основ предполагаемых измерений.

Подготовка к лабораторному занятию не должна сводиться к чтению соответствующего методического указания. Необходимо дополнительно проработать теоретический материал, лежащий в основе измерений, ответить на контрольные вопросы и подготовить заготовку отчёта. Эта заготовка должна включать:

 название лабораторной работы;

 цель работы;

 приборы и принадлежности;

 схему измерений;

 необходимые расчётные формулы;

 заготовки таблиц, которые будут заполняться в процессе выполнения работы.

Полученные и обработанные результаты измерений должны быть внесены в отчёт в процессе выполнения лабораторной работы. В конце отчёта должен содержаться вывод.

Тестирование

Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу, лабораторным занятиям.

Примерный вариант аудиторной контрольной работы

Вопрос 1. Аргумент экрана создается:

а.	в табличном редакторе аргументов, открываемом в поле свойств ГЭ «Текст»;

б.	в табличном редакторе аргументов, открываемом в поле свойств ГЭ «Подсказка»;

в.	в табличном редакторе аргументов, открываемом в поле свойств ГЭ «Шрифта»

Вопрос 2. Динамизация ГЭ производится:

а.	настройкой его атрибутов;

б.	настройкой атрибутов каналам вызывающего графический экран;

в.	настройкой компонента Источник/приемник.

Вопрос 3. Тип аргумента экрана может быть:

а. только IN и OUT;

б. только IN/OUT и OUT;

в. любым из перечисленных.

Вопрос 4. Узел создается:

а. в табличном редакторе аргументов;

б. в слое Система;

в. в слое Источники/приемники.

Вопрос 5. Связывание каналов производится:

а. в слое Система методом перетаскивания и наложения каналов;

б. в поле Связь вкладки Дополнительно бланка редактирования канала;

в. возможны оба варианта.

Вопрос 6. Аргументы программ предназначены:

а. для передачи реальных значений каналов текущего узла в программу;

б. для передачи констант в программу;

в. для передачи любых атрибутов каналов из базы каналов проекта в программу.

Вопрос 7. Привязка аргументов программ к атрибутам каналов производится:

а. в редакторе программ;

б. в табличном редакторе аргументов канала, вызывающего программу;

в. возможны оба варианта.

Вопрос 8. Тип аргумента программы может быть:

а. только IN и OUT;

б. только IN/OUT и OUT;

в. любым из перечисленных.

Вопрос 9. Формат вывода на экран аргумента типа String:

а. Float;

б. Integer;

в. Default.

Вопрос 10. Привязка аргументов экрана производится:

а.  к атрибутам каналов проекта ушла;

б. к аргументам программ текущего узла;

в. возможны оба варианта.

Вопрос 11. Количество аргументов экрана может быть:

а. не больше 50;

б. не больше 100;

в. не больше 6000.

12.3. Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

- «Отлично» - от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» - от 70 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» - от 61 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

- «Неудовлетворительно» - 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

Вопросы к зачету

1. Дискретные и непрерывные объекты автоматизации.

2. Пять уровней автоматизации производства и их задачи.

3. Модель объекта и модель управления.

4. Устройство и работа программируемого контроллера.

5. Методы идентификации объектов управления.

6. Три типа технологической среды. Связь методов управления с типами

среды.

7. Методы программирования управляющих устройств. Пять типов чи-

слового программного управления.

8. Формализация алгоритма логического управления объектом на языке

автоматных таблиц.

9. Сеть контроллеров и их дистанционное программирование.

10.Этапы развития автоматизации и устройств управления. Аппаратное и

программное устройства управления.

11.Вербальные и графические языки программирования контроллеров по

стандарту IEC 61131 - Структурированный текст (ST) и список инст-

рукций (IL).

12.Язык лестничных диаграмм (LD).

13.Fuzzy-регулирование.

14.Язык функционально-блочных диаграмм (FBD).

15.Нейронные сети.

16.Язык диаграмм последовательных функций (SFC).

17.Мультиагентное управление.

18.Отличия систем SCADA от традиционной диспетчеризации. Структу-

ра систем SCADA и их применение при автоматизации производства.

19.Классификация и характеристики датчиков в системах автоматизации.

Формы выходного сигнала.

20.Функциональные возможности современных программных комплек-

сов SCADA (Genesis32, Genie, Factory Suite, Trace Mode и др.).

21.Линии и каналы связи с устройством управления.

22.Структура информационной сети компьютерно-интегрированного

производства. Определения промышленной сети, протокола обмена

информацией, скорости и тактовой частоты передачи информации.

23.Человеко-машинный интерфейс в структуре автоматизации производ-

ства.

24.Виды датчиков положения и их характеристики.

25.Структуры промышленных шин, порядок и способы обмена информа-

цией между абонентами.

26.Аналоговые и цифровые измерители перемещения.

27.Семь уровней протокола промышленной шины и их задачи.

28.Методы компьютерной имитации и анимации дискретных произ-

водств. 11

29.Гибкость, открытость и прозрачность компьютерно-

автоматизированного производства.

30.Виды дискретных исполнительных устройств.

31.Управление оборудованием через Интернет. Положительные и отри-

цательные стороны.

32.Устройства сопряжения внешних устройств.

33.Принципы эффективной автоматизации. Несистемный и системный

подходы. Системная интеграция.

34.Мехатроника. Три поколения роботов

35. Структурные схемы

36. Функциональные схемы

37. SCADA системы

38. Основные характеристики и компоненты TRACE MODE 6

39. Интерфейс и принципы работы в TRACE MODE 6

40. Элементы простейшего проекта TRACE MODE 6: графический экран, ста-

тический и динамический текст, стрелочные приборы

41. Каналы TRACE MODE 6, механизм автопостроения, привязка источников

сигнала к каналу

42. Обмен данными между TRACE MODE 6 и внешними приложениями

43. Работа с трендами в TRACE MODE 6

44. Языки программирования TRACE MODE 6

45. Создание и настройка статических и динамических изображений в TRACE

MODE 6.0

46. Создание отчета тревог и СПАД архива в TRACE MODE 6

13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

| № | Наименование | Ссылка на источник | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| 2 | Yandex карты | https://yandex.ru/maps | https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru |
| 3 | Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки | http://diss.rsl.ru/ | - |
| 4 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 | Открытый доступ |
| 5 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ | - |
| 6 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ | http://window.edu.ru/about/ свободный доступ |
| 7 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ | - |
| 9 | Геопортал Республики Коми | http://gis.rkomi.ru/ | http://gis.rkomi.ru/Agreement |
| 10 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru | - |
| 13 | База данных для IT-специалистов | https://habr.com/ | - |
| 14 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ | - |
| 16 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) | http://www1.fips.ru/ | - |
| 17 | Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) | http://www.rupto.ru/ | - |
| 18 | УИС Россия | https://uisrussia.msu.ru |  |

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Среда разработки Lazarus | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 | Лицензия №Иж-13-00192 от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Система трехмерного моделирования Kompas 3D | Лицензия №Иж-13-00192 от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 и бессрочно |
|  | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Пакет прикладных математических программ Scilab | Лицензия GNU LGPL (http://www.scilab.org/scilab/license) |
|  | Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе Моdе | Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-WIN |
|  | Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS | Стандартная общественная лицензия GNU (http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices /appendices.html#gnu-general-public-license) |
|  | Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS | Стандартная общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/) |
|  | Среда разработки Lazarus | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам | Интерактивная автошкола | Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО «Форвард» на период с 01.2015 бессрочно |
|  | Тренажеры фирмы Honeywell | Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО «ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность |  |  | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- | --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |  |  |
| Технические средства обучения |  |  | согласно учебному расписанию |
| согласно реестру демонстрационного оборудования СЛИ |  |  |  |
| согласно реестру компьютерной техники СЛИ |  |  |  |
| Специализированная мебель |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | Инв. или номенкл. номер, или ресурс информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |
| не предусмотрено |  |  |  |
| - Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | Инв. или номенкл. номер, или № договора (соглашения) на пользование |  |
| Проектор BenQ MX711 (1шт., инв.№6154) Интерактивная доска SMART BOARD 660 (1шт., инв.№6155) Неттоп Asus еееРС (1шт., инв.№6002) Ноутбук Lenovo SL410 (1шт., инв.№6003) Моноблок IRU (1шт., инв.№6004) Моноблок IRU (1шт., инв.№6005) Моноблок IRU (1шт., инв.№6006) Моноблок IRU (1шт., инв.№6007) Моноблок IRU (1шт., инв.№6008) Моноблок IRU (1шт., инв.№6009) Моноблок IRU (1шт., инв.№6188) Моноблок IRU (1шт., инв.№6189) Моноблок IRU (1шт., инв.№6190) Измеритель сопротивления заземления ИС-10 (1шт., инв.№6428) Компрессор (Италия) (1шт., инв.№6445) Контроллер компактный программируемый логический TWDKLCAE 40DRF КАФ ЭЛЕКТРОТЕХН (1шт., инв.№5839) Контроллер программируемый логический ПЛК 150-220,А-М ОВЕН (1шт., инв.№6280) микропроцес.контролер МПЦ (1шт., ном.№1360231) Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6429) Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6430) Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6431) Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6432) Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6433) Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6434) Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6438) Мультиметр АРРА 301 (1шт., инв.№6426) Осциллограф WA 101 (1шт., инв.№6427) Осцилограф - мультимер АКИП-4109 (1шт., инв.№6436) Осцилограф - мультимер АКИП-4109 (1шт., инв.№6437) Преобразователь частотный 1-фазный АТV312H075M2 (1шт., инв.№6281) ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ SIMATIC S7-300 (1шт., инв.№6185) Стенд демонстрационный пневмоавтоматики (1шт., инв.№6447) Стенд пневмооборудования автоматизированный (1шт., инв.№6446) Стенд ручной пневмоавтоматики (1шт., инв.№6448) |  |  | Учебно-научная лаборатория «Средства автоматизации и управления технологическими процессами», ул. Ленина, д. 39, каб. №1-1 |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций |  |  | согласно учебному расписанию |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации |  |  | согласно учебному расписанию |
| - Помещения для самостоятельной работы |  |  | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинеты «Компьютерный класс», ул. Ленина, д. 39, каб. №316-1, |

15. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

1. Схиртладзе, А. Г. Интегрированные системы проектирования и управления [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению подготовки "Автоматизированные технологии и производства" / А. Г. Схиртладзе, Т. Я. Лазарева, Ю. Ф. Мартемьянов. – Москва : Академия, 2010. – 352 с. – (Высшее профессиональное образование).

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Глазырин, М. В. Автоматизированные системы управления тепловыми электростанциями [Электронный ресурс]: учебное пособие : в 2 ч. Ч. 1. Основы функционирования АСУ ТП ТЭС / М. В. Глазырин; Университетская библиотека online (ЭБС). – Новосибирск : НГТУ, 2011. – 42 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228766.

Периодические издания

- Автоматизация в промышленности [Текст] : научно-технический и производственный журнал / учредители Университет новых информационных технологий управления при ФГБУН, Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, ООО Издательский дом "ИнфоАвтоматизация". – Москва : ИнфоАвтоматизация. – Издается с 2002 г. – Журнал включен в Перечень ВАК РФ. – Выходит ежемесячно.