МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Системы удаления и использования золы и шлака», Б1.В.ДВ.06.02

Наименование ООП ВО: «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Теплоэнергетика и теплотехника»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Год начала подготовки: 2021

Курс (заочная):   4                                Курс (очная): 3

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах – 3/108

Форма контроля: зачет, контрольная работа

Сыктывкар 20___

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ____ июня 20__ г., протокол № ___.

Разработчик преподаватель кафедры АИ,ЭиТЭ _____________________П.В. Соловьев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИ,ЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИ,ЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                       (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	                                                      (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель: Цель: ознакомиться с воздействиями промышленных производств на окружающую среду; приобрести опыт разработки проектов газоочистительных сооружений и систем удаления газов и пыли (золы, шлака); ознакомить с основными крупномасштабными источниками образования отходов производства и потребления, со свойствами этих отходов, с перспективными методами использования вторичных материальных и энергетических ресурсов (золы и шлака).

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Системы удаления и использования золы и шлака» относится к вариативной  части учебного плана. Дисциплина «Системы удаления и использования золы и шлака» базируется на знаниях по дисциплинам: физика, Основы законодательства в теплоэнергетике, Энергосбережение в теплоэнергетике, теплотехнике.

Дисциплина «Системы удаления и использования золы и шлака» необходима для написания выпускной квалификационной работы, в профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности: Производственно-технологические |  |  |  |  |
| разработка схем размещения ОПД и их систем; разработка правил технологической дисциплины при обслуживании ОПД; контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергоресурсов на ОПД; | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-1 Способен к разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства | ПК1.1 Участвует в разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц

Очная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 48,15 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 16 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 16 |
| Практические занятия (ПЗ) | 16 |
| Другие виды контактной работы |  |
| Консультирование перед экзаменом |  |
| Прием экзамена | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 59,85 |
| Часы на контроль (зачет) |  |
| Общая трудоемкость час | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 |

Заочная форма

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 16,15 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 6 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 4 |
| Практические занятия (ПЗ) | 6 |
| Другие виды контактной работы |  |
| Консультирование перед экзаменом |  |
| Прием экзамена | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 88 |
| Часы на контроль (зачет) | 3,85 |
| Общая трудоемкость час | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минералогический состав и характеристика золы и шлака | 3 | 3 | 3 | 10 |  |  | 19 | ПК-1.1 |
| 2 | Золошлакоудаление на ТЭС | 3 | 3 | 3 | 10 |  |  | 19 | ПК-1.1 |
| 3 | Оборудование систем золошлакоудаления | 3 | 3 | 3 | 10 |  |  | 19 | ПК-1.1 |
| 4 | Золоотвалы. | 3 | 3 | 3 | 10 |  |  | 19 | ПК-1.1 |
| 5 | Способы снижения вредного воздействия на окружающую среду. Консервация золоотвала. | 2 | 2 | 2 | 10 |  |  | 16 | ПК-1.1 |
| 6 | Использование золошлаковых материалов в народном хозяйстве | 2 | 2 | 2 | 10 |  |  | 16 | ПК-1.1 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 16 | 16 | 16 | 60 |  |  | 108 |  |

5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минералогический состав и характеристика золы и шлака | 1 | 2 | 1 | 15 | 19 |  |  | ПК-1.1 |
| 2 | Золошлакоудаление на ТЭС | 1 | 2 | 1 | 15 | 19 |  |  | ПК-1.1 |
| 3 | Оборудование систем золошлакоудаления | 1 |  | 1 | 15 | 17 |  |  | ПК-1.1 |
| 4 | Золоотвалы. | 1 |  | 1 | 15 | 17 |  |  | ПК-1.1 |
| 5 | Способы снижения вредного воздействия на окружающую среду. Консервация золоотвала. | 1 |  | 1 | 14 | 16 |  |  | ПК-1.1 |
| 6 | Использование золошлаковых материалов в народном хозяйстве | 1 |  | 1 | 14 | 16 |  |  | ПК-1.1 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 6 | 4 | 6 | 88 | 104 |  |  |  |

  - 1.Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  для очной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость, час | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минералогический состав и характеристика золы и шлака | Химический и минерально-фазовый состав зол и шлаков ТЭС, их строение и свойства. Три основные группы золы и шлака. Классификации золы и шлака по химическому составу. | 3 | ПК-1.1 |
| 2 | Золошлакоудаление на ТЭС | Система удаления и складирования золы и шлака современных крупных электрических станций. Основные системы гидрозолоудаления. Гидротранспорт золы и шлака. Раздельное удаление и складирование золы и шлака. Схемы гидрозолоудаления электростанции. Назначение золошлакоудаления на ТЭС. Методы золошлакоудаления. | 3 | ПК-1.1 |
| 3 | Оборудование систем золошлакоудаления | Схемы гидрозолоудаления. Основные их элементы: устройства для удаления шлака и золы из парогенератора, шлакозоловые каналы внутри парогенераторного помещения для безнапорного транспорта, багерные и шламовые насосы, шлакодробилки, эжекторные гидроаппараты, насосы смывной и эжектирующей воды и пульпопроводы для напорного транспорта гидрозолошлаковой смеси до золошлакоотвала. Механизированные устройства непрерывного действия - со скребковым транспортером или со шнековымтранспортером. Шлаковые и золовые каналы. Конструкция и принцип работы гидроапппарата Москалькова. Типы насосов использующихся в системе золошлакоудаления, назначение и принцип действия. Устройство и принцип действия эрлифтной установки. Типы шлакодробилок. Назначение насосной станции осветленной воды. | 3 | ПК-1.1 |
| 4 | Золоотвалы. | Золошлакоотвалы. Рекомендации по созданию золоотвалов. Типы золоотвалов, их схемы. | 3 | ПК-1.1 |
| 5 | Способы снижения вредного воздействия на окружающую среду. Консервация золоотвала. | Влияние золошлакоотвалов на окружающую среду. Способы снижения вредного воздействия на окружающую среду. Защита подземных и поверхностных вод от загрязнения и влияния золоотвалов. | 2 | ПК-1.1 |
| 6 | Использование золошлаковых материалов в народном хозяйстве | Использование золы и шлака при производстве строительных материалов, цемента, в дорожном строительстве, в сельском хозяйстве и т.д. | 2 | ПК-1.1 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 16 |  |

    - Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для заочной

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минералогический состав и характеристика золы и шлака | Химический и минерально-фазовый состав зол и шлаков ТЭС, их строение и свойства. Три основные группы золы и шлака. Классификации золы и шлака по химическому составу. | 1 | ПК-1.1 |
| 2 | Золошлакоудаление на ТЭС | Система удаления и складирования золы и шлака современных крупных электрических станций. Основные системы гидрозолоудаления. Гидротранспорт золы и шлака. Раздельное удаление и складирование золы и шлака. Схемы гидрозолоудаления электростанции. Назначение золошлакоудаления на ТЭС. Методы золошлакоудаления. | 1 | ПК-1.1 |
| 3 | Оборудование систем золошлакоудаления | Схемы гидрозолоудаления. Основные их элементы: устройства для удаления шлака и золы из парогенератора, шлакозоловые каналы внутри парогенераторного помещения для безнапорного транспорта, багерные и шламовые насосы, шлакодробилки, эжекторные гидроаппараты, насосы смывной и эжектирующей воды и пульпопроводы для напорного транспорта гидрозолошлаковой смеси до золошлакоотвала. Механизированные устройства непрерывного действия - со скребковым транспортером или со шнековымтранспортером. Шлаковые и золовые каналы. Конструкция и принцип работы гидроапппарата Москалькова. Типы насосов использующихся в системе золошлакоудаления, назначение и принцип действия. Устройство и принцип действия эрлифтной установки. Типы шлакодробилок. Назначение насосной станции осветленной воды. | 1 | ПК-1.1 |
| 4 | Золоотвалы. | Золошлакоотвалы. Рекомендации по созданию золоотвалов. Типы золоотвалов, их схемы. | 1 | ПК-1.1 |
| 5 | Способы снижения вредного воздействия на окружающую среду. Консервация золоотвала. | Влияние золошлакоотвалов на окружающую среду. Способы снижения вредного воздействия на окружающую среду. Защита подземных и поверхностных вод от загрязнения и влияния золоотвалов. | 1 | ПК-1.1 |
| 6 | Использование золошлаковых материалов в народном хозяйстве | Использование золы и шлака при производстве строительных материалов, цемента, в дорожном строительстве, в сельском хозяйстве и т.д. | 1 | ПК-1.1 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 6 |  |

  - Практические занятия

5.4.1. Очная форма

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минералогический состав и характеристика золы и шлака | Гидравлический расчет канализационных трубопроводов. | 3 | ПК-1.1 |
| 2. | Золошлакоудаление на ТЭС | Расчет отстойников. Расчет фильтров. Расчет гидроциклоны и центрифуг. | 3 | ПК-1.1 |
| 3. | Оборудование систем золошлакоудаления | Расчет напорных установок при прямоточной флотации. Расчет установок с рециркуляцией воды. | 3 | ПК-1.1 |
| 4. | Золоотвалы. | Электролизеры и их расчет. | 3 | ПК-1.1 |
| 5. | Способы снижения вредного воздействия на окружающую среду. Консервация золоотвала. | Расчет аппаратов для сухой и мокрой очистке газов. | 2 | ПК-1.1 |
| 6. | Использование золошлаковых материалов в народном хозяйстве | Расчет абсорберов. Расчет аппаратов для процессов хемосорбции. | 2 | ПК-1.1 |
|  | Всего часов |  | 16 |  |

    - Заочная форма

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минералогический состав и характеристика золы и шлака | Гидравлический расчет канализационных трубопроводов. | 1 | ПК-1.1 |
| 2. | Золошлакоудаление на ТЭС | РРасчет пневмогидравлических систем золошлакоудаления». | 1 | ПК-1.1 |
| 3. | Оборудование систем золошлакоудаления | Расчет скреперных систем золошлакоудаления | 1 | ПК-1.1 |
| 4. | Золоотвалы. | Гидравлический расчет канализационных трубопроводов. | 1 | ПК-1.1 |
| 5. | Способы снижения вредного воздействия на окружающую среду. Консервация золоотвала. | РРасчет пневмогидравлических систем золошлакоудаления». | 1 | ПК-1.1 |
| 6. | Использование золошлаковых материалов в народном хозяйстве | Расчет скреперных систем золошлакоудаления | 1 | ПК-1.1 |
|  | Всего часов |  | 6 |  |

  - Лабораторная работа

5.5.1.Очная форма

| № п/п | Разделы дисциплины | Наименование лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минералогический состав и характеристика золы и шлака | Исследование гидродинамики взвешенного слоя | 3 | ПК-1.1 |
| 2. | Золошлакоудаление на ТЭС | Разделение суспензий на фильтрующей центрифуге периодического действия | 3 | ПК-1.1 |
| 3. | Оборудование систем золошлакоудаления | Исследование процесса отстаивания твердых осаждающихся частиц под действием силы тяжести. | 3 | ПК-1.1 |
| 4. | Золоотвалы. | Изучение процесса разделения суспензий фильтрованием. | 3 | ПК-1.1 |
| 5 | Способы снижения вредного воздействия на окружающую среду. Консервация золоотвала. | Изучение гидравлического сопротивления насадочной колонны. | 2 | ПК-1.1 |
| 6 | Использование золошлаковых материалов в народном хозяйстве | Определение характеристик работы циклона | 2 | ПК-1.1 |
|  | Всего часов |  | 16 |  |

    - Заочная форма

| № п/п | Разделы дисциплины | Наименование лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минералогический состав и характеристика золы и шлака | Исследование гидродинамики взвешенного слоя |  | ПК-1.1 |
| 2. | Золошлакоудаление на ТЭС | Разделение суспензий на фильтрующей центрифуге периодического действия | 2 | ПК-1.1 |
| 3. | Оборудование систем золошлакоудаления | Изучение процесса осаждения твердых частиц в жидкости | 2 | ПК-1.1 |
| 4. | Золоотвалы. | Изучение процесса разделения суспензий фильтрованием. |  | ПК-1.1 |
| 5 | Способы снижения вредного воздействия на окружающую среду. Консервация золоотвала. | Изучение гидравлического сопротивления насадочной колонны. |  | ПК-1.1 |
| 6 | Использование золошлаковых материалов в народном хозяйстве | Определение характеристик работы циклона |  | ПК-1.1 |
|  | Всего часов |  | 4 |  |

5.6. Самостоятельная работа

5.6.1. Очная форма

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минералогический состав и характеристика золы и шлака | Исследование гидродинамики взвешенного слоя | 10 | ПК-1.1 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |  |
| 2. | Золошлакоудаление на ТЭС | Разделение суспензий на фильтрующей центрифуге периодического действия | 10 | ПК-1.1 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |  |
| 3. | Оборудование систем золошлакоудаления | Изучение процесса осаждения твердых частиц в жидкости | 10 | ПК-1.1 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |  |
| 4. | Золоотвалы. | Изучение процесса разделения суспензий фильтрованием. | 10 | ПК-1.1 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |  |
| 5. | Способы снижения вредного воздействия на окружающую среду. Консервация золоотвала. | Изучение гидравлического сопротивления насадочной колонны. | 10 | ПК-1.1 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |  |
| 6. | Использование золошлаковых материалов в народном хозяйстве | Определение характеристик работы циклона | 10 | ПК-1.1 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |  |
| Подготовка и сдача зачета |  |  |  |  |  |  |
| Всего часов |  |  | 60 |  |  |  |

5.6.2. Заочная форма

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минералогический состав и характеристика золы и шлака | Исследование гидродинамики взвешенного слоя | 15 | ПК-1.1 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, КР |  |
| 2. | Золошлакоудаление на ТЭС | Разделение суспензий на фильтрующей центрифуге периодического действия | 15 | ПК-1.1 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, КР |  |
| 3. | Оборудование систем золошлакоудаления | Изучение процесса осаждения твердых частиц в жидкости | 15 | ПК-1.1 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, КР |  |
| 4. | Золоотвалы. | Изучение процесса разделения суспензий фильтрованием. | 15 | ПК-1.1 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, КР |  |
| 5. | Способы снижения вредного воздействия на окружающую среду. Консервация золоотвала. | Изучение гидравлического сопротивления насадочной колонны. | 14 | ПК-1.1 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, КР |  |
| 6. | Использование золошлаковых материалов в народном хозяйстве | Определение характеристик работы циклона | 14 | ПК-1.1 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, КР |  |
| Подготовка и сдача зачета |  |  | 3,85 |  |  |  |
| Всего часов |  |  | 91,85 |  |  |  |

6. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Очная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | 3 | 3 | 6 |
| Итого интерактивных занятий | 3 | 3 | 6 |

Заочная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | 1 | 1 | 2 |
| Итого интерактивных занятий | 1 | 1 | 2 |

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям:

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки.

4. Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин, отнесены:

– рабочая программа,

– фонд оценочных средств,

– самостоятельная работа студентов,

– конспекты лекций,

– тесты.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

– ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

– два шестиядерных процессора Xeon;

– 32 Гб оперативной памяти;

– 1-2 Тб дискового пространства.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету/экзамену;

– индивидуальные и групповые консультации.

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 9.1 – Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Домашние задания |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 9.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

10. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

11. Промежуточный и текущий контроль

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету:

- Химический и минерально-фазовый состав зол и шлаков ТЭС, их строение и свойства.

- Классификации золы и шлака по химическому составу.

- Система удаления и складирования золы и шлака современных крупных электрических станций.

- Основные системы гидрозолоудаления.

- Гидротранспорт золы и шлака.

- Раздельное удаление и складирование золы и шлака.

- Схемы гидрозолоудаления электростанции.

- Назначение золошлакоудаления на ТЭС.

- Методы золошлакоудаления.

- Схемы гидрозолоудаления.

- Основные их элементы: устройства для удаления шлака и золы из парогенератора, шлакозоловые каналы внутри парогенераторного помещения для безнапорного транспорта, багерные и шламовые насосы, шлакодробилки, эжекторные гидроаппараты, насосы смывной и эжектирующей воды и пульпопроводы для напорного транспорта гидрозолошлаковой смеси до золошлакоотвала.

- Механизированные устройства непрерывного действия - со скребковым транспортером или со шнековымтранспортером.

- Шлаковые и золовые каналы.

- Конструкция и принцип работы гидроапппарата Москалькова.

- Типы насосов использующихся в системе золошлакоудаления, назначение и принцип действия.

- Устройство и принцип действия эрлифтной установки.

- Типы шлакодробилок.

- Назначение насосной станции осветленной воды.

- Золошлакоотвалы.

- Рекомендации по созданию золоотвалов.

- Типы золоотвалов, их схемы.

- Влияние золошлакоотвалов на окружающую среду.

- Способы снижения вредного воздействия на окружающую среду.

- Защита подземных и поверхностных вод от загрязнения и влияния золоотвалов.

- Использование золы и шлака.

Примерный вариант теста (текущий контроль)

- Главные составляющие золошлаковых материалов …

А – SiO2, А12O3, Fe2O3, СаО, МgО, СаSО4, МgSО4, FeSO4;

В – А1, Fe, Са, Мg.

С – K, Na, S, O, C.

- Разновидности шлака

А – жидкий и газообразный;

В – черный и белый.

С – твердый и жидкий.

- Согласно классификации зола и шлак разделены на три основные группы. К первой группе отнесены….

А – золошлаковые материалы канско-ачинского угля;

В – золошлаковые материалы челябинского, азейского, райчихинского, печорского и некоторых других углей.

С – золошлаковые материалы , кузнецкого, донецкого, подмосковного углей.

- Золоудаление – система удаления и складирования золы и шлака современных крупных электрических станций …..

А – механизированные устройства непрерывного действия - со скребковым транспортером или со шнековымтранспортером;

В – представляют собой сложное гидротехническое сооружение, состоящее из емкости для осаждения золы и шлака из пульпы, осветлительного бассейна, где вода отстаивается, и дренажных устройств для выпуска осветленной воды.

С – представляет собой сложный комплекс, включающий специальное оборудование и устройства, а также многочисленные инженерные сооружения.

- Для чего проводят консервацию золоотвалов?

А – для снижения вредного воздействия на окружающую среду;

В – для продуктивность сельскохозяйственных угодий.

С – для удаления шлака из топок парогенераторов большой паропроизводительности.

- Доменные шлаки применяются в качестве сырья для…

А – конвертерного производства стали

В – производства различных строительных материалов

С – Производства агломерата

- Что такое грануляция?

А – Остывание без специального охлаждения в бетонных траншеях

В – Быстрое охлаждение водой или воздухом с получением мелких твердых зерен

С – Охлаждение с подачей под слой шлака небольшого количества воды

- Доменный шлак и колошниковый газ являются…

А – Побочными продуктами доменного производства

В – основными продуктами доменного производства

С – отходами доменного производства

- Какие шлаки используются для получения удобрений для сельского хозяйства?

А – Шлаки доменного производства

В – Электросталеплавильные шлаки

С – шлаки конвертерного производства.

- Что является отходами производства?

А – Изделия и материалы, утратившие свои потребительские свойства в результате физического или морального износа.

В – Остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, химических соединений, образовавшиеся при производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства

С – Изделия и материалы, утратившие свои потребительские свойства в результате физического или морального износа.

12. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

- Электронный каталог библиотеки СЛИ;

- ЭБС "Университетская библиотека online";

- ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"

| № | Наименование | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 |
| 3 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 4 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 5 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ |
| 6 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 7 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 |

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность |  |  | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- | --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |  |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |  |  |
| - Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) |  |  |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  | Учебная лаборатория «Гидравлика и гидрогазодинамика. Гидромеханические процессы и аппараты», ул. Ленина, д. 39, каб. №309-2 |
| Наименование | Кол-во | Инв. или номенкл. номер, или № договора (соглашения) на пользование |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций |  |  | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации |  |  | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Помещения для самостоятельной работы |  |  | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |

15. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

- Казакова, Е. Г. Системы удаления и использования золы и шлака [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Е. Г. Казакова, Т. Л. Леканова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001603.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Системы удаления и использования золы и шлака [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 (140100) «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Промышленная теплоэнергетика») всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. теплотехники и гидравлики ; сост. : Т. Л. Леканова, Е. Г. Казакова. – Сыктывкар : СЛИ, 2015. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001336.pdf.

Научная литература

- Раковская, Е. Г. Основы управления отходами [Электронный ресурс] : [монография] / Е. Г. Раковская ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2012. – 152 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/45324/.

Периодические издания

- Твердые бытовые отходы [Текст] : научно-практический журнал / учредитель ЗАО "Отраслевые ведомости". – Москва : ООО "Деловые Медиа". – Выходит ежемесячно.

- Экология производства [Текст] : научно-практический журнал / учредители Министерство природных ресурсов Российской Федерации, ЗАО "Отраслевые ведомости". – Москва : ООО "Деловые Медиа". – Выходит ежемесячно.