МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

________________________ Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Теплотехнические расчеты технологических процессов», Б1.В.ДВ.08.02

Наименование ООП ВО: «Машины и оборудование лесного комплекса»

Направление подготовки: 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»

Направленность (профиль): «Машины и оборудование лесного комплекса»

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Транспортно-технологический факультет

Кафедра: «Технологические, транспортные машины и оборудование»

Год начала подготовки: 2019, 2020

Курс (очная/заочная):  3 / 3

Общая трудоемкость в ЗЕТ–4/144 часов

Форма контроля: контрольная работа, экзамен

Сыктывкар 20__

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», утвержденного приказом Минобрнауки России «20» октября 2015г. № 1170,

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование» «___» __________20__г., протокол № _.

Разработчик: к.т.н. кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование________________________________________ Сивков Евгений Николаевич

Заведующий кафедрой, «Технологические, транспортные машины и оборудование» к.т.н., доцент

______________________________________ Свойкин Владимир Федорович

Заведующий выпускающей кафедрой «Технологические, транспортные машины и оборудование» ____________________________ Свойкин Владимир Федорович

Декан транспортно-технологического факультета

___________________________________ Самородницкий Александр Анатольевич

1. Цели и задачи дисциплины:   Целью преподавания дисциплины «Теплотехнические расчеты технологических процессов» является формирование знаний о происходящих в теплотехническом оборудовании процессах, получение основ знаний по его расчету, эксплуатации и совершенствованию, обеспечение теоретической и практической подготовки бакалавров, выполняющих проектирование, изготовление и эксплуатацию автомобильных средств и их технического обслуживание.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Теплотехнические расчеты технологических процессов» относится к дисциплине по выбору вариативной части учебного плана.  Она имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с физикой и химией, на основе фундаментальных знаний в области законов естествознания.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: контроль качества продукции, физические основы тепловых процессов.

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, теплотехнические расчеты в процессах изготовления и эксплуатации оборудования лесного комплекса.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК – 16).

Знать: основные законы термодинамики; термодинамические процессы рабочих тел; методы исследования термодинамических процессов; термодинамические циклы при работе компрессоров, двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных установок.

Уметь: обосновать режимы теплообменных аппаратов; выполнить расчеты теплообменных аппаратов.

Владеть: методами расчета параметров и процессов различных рабочих тел.

3.1. Результат освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

• знать: основные законы термодинамики; термодинамические процессы рабочих тел; о механической смеси газов и способах ее задания; о методах исследования термодинамических процессов; о термодинамических циклах при работе компрессоров, двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных установок; о путях интенсификации процессов теплопередачи, выбора материалов для тепловой изоляции;  основные способы энергосбережения;

• уметь: обосновать режимы теплообменных аппаратов; произвести необходимые гидравлические и тепловые расчеты при проектно-конструкторских, производственно-технологических видах профессиональной деятельности; выполнить расчеты теплообменных аппаратов.

•	владеть: количественными и качественными методами термодинамического анализа процессов и циклов тепловых двигателей и аппаратов с целью повышения тепловой экономичности; методами расчета параметров и процессов различных рабочих тел;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц

| Вид учебной работы | Всего часов по формам обучения |
| --- | --- |
|  | Очная форма (6 семестр) | Заочная форма (3 курс) |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 49,25 | 13,25 |
| В том числе: | - |  |
| Лекции | 16 | 4 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 16 | 4 |
| Практические занятия (ПЗ) | 16 | 4 |
| Другие виды контактной работы | 1,25 | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 60 | 123 |
| Вид промежуточной аттестации (экзамен) | 34,75 | 7,75 |
| Общая трудоемкость час | 144 | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 | 4 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (разделов) дисциплины | Лекции | Лабораторные работы | Практические занятия | СРС | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предмет теплотехники и задачи курса. Смеси рабочих тел. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 6 | ПК- 16 |
|  | Анализ термодинамических процессов. | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 6 | ПК- 16 |
|  | Термодинамические процессы в реальных газах. Процессы парообразования в рV-, TS- и iS- диаграммах. | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 8 | ПК- 16 |
|  | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров Сопло Лаваля. Дросселирование газов паров. | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 7 | ПК- 16 |
|  | Термодинамический анализ работы компрессоров. Второй закон термодинамики. Термодинамический анализ теплотехнических устройств. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы ГТУ. | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | 14 | ПК- 16 |
|  | Основы теплопередачи. Способы и виды переноса теплоты. Закон Фурье. Теплопроводность при стационарном режиме. | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | 12 | ПК- 16 |
|  | Конвекция, конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Основы теории подобия. Критериальные уравнения. | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | 11 | ПК- 16 |
|  | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей. | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | 13 | ПК- 16 |
|  | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. Теплообмен при излучении. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | 12 | ПК- 16 |
|  | Теплопередача. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Основы расчета теплообменных аппаратов. | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | 12 | ПК- 16 |
| 11. | Основы массообмена. Топливо и основы горения. | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 7 | ПК- 16 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  | 1 | - | 1 |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  | 0,25 | - | 0,25 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) | - | - | - | - | - | 34,75 | 34,75 |  |
|  |  | 16 | 16 | 16 | 60 | 1,25 | 34,75 | 144 |  |

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (разделов) дисциплины | Лекции | Лабораторные работы | Практические занятия | СРС | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предмет теплотехники и задачи курса. Смеси рабочих тел. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. Анализ термодинамических процессов. Термодинамические процессы в реальных газах. Процессы парообразования в рV-, TS- и iS- диаграммах. | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 14 | - | - | 15 | ПК- 16 |
|  | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров Сопло Лаваля. Дросселирование газов паров. Термодинамический анализ работы компрессоров. Второй закон термодинамики. Термодинамический анализ теплотехнических устройств. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы ГТУ. | 1 | 2 | 1 | 32 | - | - | 36 | ПК- 16 |
|  | Основы теплопередачи. Способы и виды переноса теплоты. Закон Фурье. Теплопроводность при стационарном режиме. Конвекция, конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Основы теории подобия. Критериальные уравнения. | 0,5 | 0,5 | 1 | 20 | - | - | 22 | ПК- 16 |
|  | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей. | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 15 | - | - | 15 | ПК- 16 |
|  | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. Теплообмен при излучении. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | 1 | 0,5 | 0,5 | 18 | - | - | 20 | ПК- 16 |
|  | Теплопередача. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Основы расчета теплообменных аппаратов. Основы массообмена. Топливо и основы горения. | 0,5 | 0,5 | 1 | 18 | - | - | 20 | ПК- 16 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) | - | - | - | - | - | 7,75 | 7,75 |  |
|  |  | 4 | 4 | 4 | 123 | 1,25 | 7,75 | 144 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предмет теплотехники и задачи курса. Смеси рабочих тел. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. | Техническая термодинамика и ее методы, связь с другими отраслями знаний. Основные понятия и определения, параметры состояния. Уравнения состояния идеальных и реальных газов. Теплота и работа как формы передачи энергии. Способы задания смеси. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. Определение работы и теплоты через термодинамические параметры состояния. | 1 | ПК- 16 |
|  | Анализ термодинамических процессов. | Анализ термодинамических процессов. Общие методы исследования термодинамических процессов изменения состояния рабочих тел. Политропные процессы, изображение в координатах P-V и Т-S. Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермный и адиабатный - как частный случай политропного процесса. | 1 | ПК- 16 |
|  | Термодинамические процессы в реальных газах. Процессы парообразования в рV-, TS- и iS- диаграммах. | Термодинамические процессы в реальных газах и парах. Свойства реальных газов. Процессы парообразования в P-V, T-S и i-S диаграммах. Расчет термодинамических процессов в i-S диаграмме. | 2 | ПК- 16 |
|  | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров Сопло Лаваля. Дросселирование газов паров. | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров. Расчет скорости и расхода идеального газа через суживающееся сопло. Условия перехода для критического режима, скорость и расход. Сопло Лаваля. Расчет процесса истечения водяного пара с помощью i-S диаграммы, фазовые переходы. Дросселирование газов паров. Эффект Джоуля-Томсона. Особенности дросселирования идеального и реального газов. | 1 | ПК- 16 |
|  | Термодинамический анализ работы компрессоров. Второй закон термодинамики. Термодинамический анализ теплотехнических устройств. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы ГТУ. | Классификация компрессоров и принцип действия. Индикаторная диаграмма идеального компрессора. Изотермическое, адиабатное и политропное сжатие. Индикаторная диаграмма реального поршневого компрессора. Предел сжатия. Многоступенчатое сжатие газов. Степень сжатия. Второй закон термодинамики.. Прямой и обратный обратимые циклы, степень их совершенства. Прямой и обратный обратимые циклы Карно, термический к.п.д. и холодильный коэффициент. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы с изохорным и изобарным подводом теплоты. Термический к.п.д. циклов. Циклы ГТУ с изобарным и изохорным подводом теплоты. Термический к.п.д. циклов ГТУ. | 3 | ПК- 16 |
|  | Основы теплопередачи. Способы и виды переноса теплоты. Закон Фурье. Теплопроводность при стационарном режиме. | Способы и виды переноса теплоты: теплопроводность, конвекция, излучение. Теплопроводность – как вид теплообмена. Закон Фурье. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Теплопроводность при стационарном режиме. Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенок. Теплопроводность шаровой стенки. | 1 | ПК- 16 |
|  | Конвекция, конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Основы теории подобия. Критериальные уравнения. | Конвективный теплообмен. Понятие о пограничном слое. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена. Основные определения условия подобия физических явлений. Критерии подобия. Физический смысл критериев подобия. Критериальные уравнения. | 1 | ПК- 16 |
|  | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей. | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Критериальные уравнение для вертикальной и горизонтальной поверхности. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей: теплообмен при движении теплоносителя вдоль плоской поверхности, теплообмен при течении теплоносителя в трубах, теплообмен при поперечном омывании одиночной круглой трубы и пучка труб. | 2 | ПК- 16 |
|  | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. Теплообмен при излучении. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | Теплообмен при кипении; теплообмен при конденсации. Вычисление коэффициентов теплоотдачи.Теплообмен при излучении. Тепловой баланс лучистого теплообмена. Законы теплового излучения. Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной средой: теплообмен между плоско-параллельными поверхностями; защита от излучения. Излучение газов. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | 1 | ПК- 16 |
|  | Теплопередача. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Основы расчета теплообменных аппаратов. | Теплопередача. Теплопередача через плоскую, цилиндрическую (гладкую и оребренную) стенки. Коэффициент теплопередачи. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Выбор материала тепловой изоляции. Критическая толщина тепловой изоляции труб. Основы расчета теплообменных аппаратов. Назначение, классификация и схемы теплообменных аппаратов. Конструктивный и поверочный расчеты теплообменных аппаратов. | 2 | ПК- 16 |
| 11. | Основы массообмена. Топливо и основы горения. | Основы массообмена. Топливо и основы горения. Теплогенерирующие устройства, холодильная техника. Применение теплоты в сельском хозяйстве. Охрана окружающей среды. Основы энергосбережения. Вторичные энергетические ресурсы. Основные направления энергоресурсов. | 1 | ПК- 16 |
|  |  |  | 16 |  |

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предмет теплотехники и задачи курса. Смеси рабочих тел. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. Анализ термодинамических процессов. Термодинамические процессы в реальных газах. Процессы парообразования в рV-, TS- и iS- диаграммах. | Техническая термодинамика и ее методы, связь с другими отраслями знаний. Основные понятия и определения, параметры состояния. Уравнения состояния идеальных и реальных газов. Теплота и работа как формы передачи энергии. Способы задания смеси. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. Определение работы и теплоты через термодинамические параметры состояния. Анализ термодинамических процессов. Общие методы исследования термодинамических процессов изменения состояния рабочих тел. Политропные процессы, изображение в координатах P-V и Т-S. Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермный и адиабатный - как частный случай политропного процесса. Термодинамические процессы в реальных газах и парах. Свойства реальных газов. Процессы парообразования в P-V, T-S и i-S диаграммах. Расчет термодинамических процессов в i-S диаграмме. | 0,5 | ПК- 16 |
| 2. | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров Сопло Лаваля. Дросселирование газов паров. Термодинамический анализ работы компрессоров. Второй закон термодинамики. Термодинамический анализ теплотехнических устройств. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы ГТУ. | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров. Расчет скорости и расхода идеального газа через суживающееся сопло. Условия перехода для критического режима, скорость и расход. Сопло Лаваля. Расчет процесса истечения водяного пара с помощью i-S диаграммы, фазовые переходы. Дросселирование газов паров. Эффект Джоуля-Томсона. Особенности дросселирования идеального и реального газов. Классификация компрессоров и принцип действия. Индикаторная диаграмма идеального компрессора. Изотермическое, адиабатное и политропное сжатие. Индикаторная диаграмма реального поршневого компрессора. Предел сжатия. Многоступенчатое сжатие газов. Степень сжатия. Второй закон термодинамики.. Прямой и обратный обратимые циклы, степень их совершенства. Прямой и обратный обратимые циклы Карно, термический к.п.д. и холодильный коэффициент. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы с изохорным и изобарным подводом теплоты. Термический к.п.д. циклов. Циклы ГТУ с изобарным и изохорным подводом теплоты. Термический к.п.д. циклов ГТУ. | 1 | ПК- 16 |
| 3. | Основы теплопередачи. Способы и виды переноса теплоты. Закон Фурье. Теплопроводность при стационарном режиме. Конвекция, конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Основы теории подобия. Критериальные уравнения. | Способы и виды переноса теплоты: теплопроводность, конвекция, излучение. Теплопроводность – как вид теплообмена. Закон Фурье. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Теплопроводность при стационарном режиме. Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенок. Теплопроводность шаровой стенки. Конвективный теплообмен. Понятие о пограничном слое. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена. Основные определения условия подобия физических явлений. Критерии подобия. Физический смысл критериев подобия. Критериальные уравнения. | 0,5 | ПК- 16 |
| 4. | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей. | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Критериальные уравнение для вертикальной и горизонтальной поверхности. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей: теплообмен при движении теплоносителя вдоль плоской поверхности, теплообмен при течении теплоносителя в трубах, теплообмен при поперечном омывании одиночной круглой трубы и пучка труб. | 0,5 | ПК- 16 |
| 5. | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. Теплообмен при излучении. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | Теплообмен при кипении; теплообмен при конденсации. Вычисление коэффициентов теплоотдачи.Теплообмен при излучении. Тепловой баланс лучистого теплообмена. Законы теплового излучения. Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной средой: теплообмен между плоско-параллельными поверхностями; защита от излучения. Излучение газов. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | 1 | ПК- 16 |
| 6. | Теплопередача. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Основы расчета теплообменных аппаратов. Основы массообмена. Топливо и основы горения. | Теплопередача. Теплопередача через плоскую, цилиндрическую (гладкую и оребренную) стенки. Коэффициент теплопередачи. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Выбор материала тепловой изоляции. Критическая толщина тепловой изоляции труб. Основы расчета теплообменных аппаратов. Назначение, классификация и схемы теплообменных аппаратов. Конструктивный и поверочный расчеты теплообменных аппаратов. Основы массообмена. Топливо и основы горения. Теплогенерирующие устройства, холодильная техника. Применение теплоты в сельском хозяйстве. Охрана окружающей среды. Основы энергосбережения. Вторичные энергетические ресурсы. Основные направления энергоресурсов. | 0,5 | ПК- 16 |
|  |  |  | 4 |  |

  - Лабораторный практикум для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Исследование затрат энергии на нагрев антифриза (охлаждающей жидкости) до 80оС. Определение теплоёмкости охлаждающих жидкостей. Изучение процесса теплопередачи при теплообмене в устройствах двигателя внутреннего сгорания | 4 | ПК- 16 |
| 2. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Изучение процесса теплового излучения от отопительных регистров. Определение коэффициента теплоотдачи при свободном движении воздуха около горизонтального цилиндра. | 4 | ПК- 16 |
| 3. | 2, 3, 4, 5, 6, | Исследование термодинамических параметров двигателя для исходных данных теплового расчёта четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания. Расчёт основных параметров и построение индикаторной диаграммы поршневого бензинового двигателя. | 6 | ПК- 16 |
| 4. | 5, 8, 9, 10, 11 | Исследование и расчёт эффективных показателей бензинового двигателя. | 2 | ПК- 16 |
|  |  |  | 16 |  |

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Исследование затрат энергии на нагрев антифриза (охлаждающей жидкости) до 80оС. Определение теплоёмкости охлаждающих жидкостей. Изучение процесса теплопередачи при теплообмене в устройствах двигателя внутреннего сгорания | 1 | ПК- 16 |
| 2. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Изучение процесса теплового излучения от отопительных регистров. Определение коэффициента теплоотдачи при свободном движении воздуха около горизонтального цилиндра. | 1 | ПК- 16 |
| 3. | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 | Исследование термодинамических параметров двигателя для исходных данных теплового расчёта четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания. Расчёт основных параметров и построение индикаторной диаграммы поршневого бензинового двигателя. Исследование и расчёт эффективных показателей бензинового двигателя. | 2 | ПК- 16 |
|  |  |  | 4 |  |

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл.5.1. | Тематика практических занятий | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,2 | Расчет термодинамических параметров идеального газа, смеси газов. | 2 | ПК- 16 |
| 2 | 2, 3, 4 | Вычисление работы, теплоты и изменения внутренней энергии в термодинамических процессах. | 2 | ПК- 16 |
| 3 | 3, 4, 5 | Расчет циклов двигателей внутреннего сгорания; степень их совершенства. Расчёт основных параметров и построение индикаторной диаграммы поршневого бензинового и дизельного двигателя. | 6 | ПК- 16 |
| 4 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | Теплообмен при свободном и вынужденном движении теплоносителей: теплообмен при движении теплоносителя вдоль плоской поверхности, теплообмен при течении теплоносителя в трубах, теплообмен при поперечном омывании одиночной круглой трубы и пучка труб. Расчет теплогенераторов. | 6 | ПК- 16 |
|  |  |  | 16 |  |

5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл.5.2. | Тематика практических занятий | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1, 2, 3, 4 | Расчет термодинамических параметров идеального газа, смеси газов. Вычисление работы, теплоты и изменения внутренней энергии в термодинамических процессах. | 1 | ПК- 16 |
| 2. | 3, 4, 5 | Расчет циклов двигателей внутреннего сгорания; степень их совершенства. Расчёт основных параметров и построение индикаторной диаграммы поршневого бензинового и дизельного двигателя. | 1 | ПК- 16 |
| 3. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | Теплообмен при свободном и вынужденном движении теплоносителей: теплообмен при движении теплоносителя вдоль плоской поверхности, теплообмен при течении теплоносителя в трубах, теплообмен при поперечном омывании одиночной круглой трубы и пучка труб. Расчет теплогенераторов. | 2 | ПК- 16 |
|  |  |  | 4 |  |

5.9. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы | Трудоемкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Предмет теплотехники и задачи курса. Смеси рабочих тел. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. | 3 | ПК- 16 | Тесты по темам, контрольная работа, реферат, посещение занятий, опрос, опорный конспект, практические занятия/лабораторные работы, лабораторные работы, задача (практическое задание) |
| 2. | 2 | Анализ термодинамических процессов. | 3 | ПК- 16 |  |
| 3. | 3 | Термодинамические процессы в реальных газах. Процессы парообразования в рV-, TS- и iS- диаграммах. | 4 | ПК- 16 |  |
| 4. | 4 | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров Сопло Лаваля. Дросселирование газов паров. | 4 | ПК- 16 |  |
| 5. | 5 | Термодинамический анализ работы компрессоров. Второй закон термодинамики. Термодинамический анализ теплотехнических устройств. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы ГТУ. | 7 | ПК- 16 |  |
| 6. | 6 | Основы теплопередачи. Способы и виды переноса теплоты. Закон Фурье. Теплопроводность при стационарном режиме. | 7 | ПК- 16 | Тесты по темам, контрольная работа, реферат, посещение занятий, опрос, опорный конспект, практические занятия/лабораторные работы, лабораторные работы, задача (практическое задание) |
| 7. | 7 | Конвекция, конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Основы теории подобия. Критериальные уравнения. | 7 | ПК- 16 |  |
| 8. | 8 | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей. | 7 | ПК- 16 |  |
| 9. | 9 | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. Теплообмен при излучении. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | 7 | ПК- 16 |  |
| 10. | 10 | Теплопередача. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Основы расчета теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. | 7 | ПК- 16 |  |
| 11. | 11 | Основы массообмена. Топливо и основы горения. | 4 | ПК- 16 |  |
|  |  | Итого | 60 |  |  |

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Тематика самостоятельной работы | Трудоемкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Предмет теплотехники и задачи курса. Смеси рабочих тел. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. | 15 | ПК- 16 | Тесты по темам, контрольная работа, реферат, посещение занятий, опрос, опорный конспект, практические занятия/лабораторные работы, лабораторные работы, задача (практическое задание) |
| 2. | 2 | Анализ термодинамических процессов. | 33 | ПК- 16 |  |
| 3. | 3 | Термодинамические процессы в реальных газах. Процессы парообразования в рV-, TS- и iS- диаграммах. | 21 | ПК- 16 |  |
| 4. | 4 | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров Сопло Лаваля. Дросселирование газов паров. | 16 | ПК- 16 |  |
| 5. | 5 | Термодинамический анализ работы компрессоров. Второй закон термодинамики. Термодинамический анализ теплотехнических устройств. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы ГТУ. | 19 | ПК- 16 |  |
| 6. | 6 | Основы теплопередачи. Способы и виды переноса теплоты. Закон Фурье. Теплопроводность при стационарном режиме. | 19 | ПК- 16 |  |
|  |  | Итого | 123 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ): не предусмотрена

7.Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при очной форме занятий в часах

| Формы Методы | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- |
| Работа в команде | 4 | 4 |
| case-study (метод конкретной ситуации) |  | 2 |
| Мастер-классы, час | 2 | 2 |
| Игра | 4 | 4 |
| Решение ситуационных задач |  |  |
| Итого интерактивных занятий | 10 | 10 |

Технологии интерактивного обучения при заочной форме занятий в часах

| Формы Методы | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- |
| Работа в команде | 2 | 2 |
| Итого интерактивных занятий | 2 | 2 |

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Для подготовки к лекциям и практическим занятиям, экзамену следует использовать:

- Теплотехника : учеб. для студ. техн. спец. вузов [Текст] / под ред. В. Н. Луканина. 5-е изд. стер. – М. : Высш. шк., 2006. – 672 с.

- Ерофеев В. Л. Теплотехника : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Эксплуатация судовых энергетических установок",  "Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов" и "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / В. Л. Ерофеев, П. Д. Семенов, А. С. Пряхин. - М. : Академкнига, 2006. - 456 с. : ил.

- Теплотехника : учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению "Энергомашиностроение" / под ред.: А. М. Архарова, В. Н. Афанасьева. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Изд-во МГТУ, 2004. - 712 с.

- Левин, А. Б. 	Теплотехнический справочник студента [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся  по спец. 2602 "Технология деревообработки" и 170400 "Машины и оборудование лесного комплекса" / А. Б. Левин, Ю. П. Семенов . - 2-е изд. - М. : МГУЛ, 2005. - 96 с.

- Теплотехнические расчеты в процессах теплотехнических решений в лесозаготовительном производстве : Самостоятельная работа студентов. Методические указания для подготовки дипломированных специалистов по направлению 651600 «Технологические машины и оборудование» специальности 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» [Текст] / сост. Е. Н. Сивков ; СЛИ. – Сыктывкар, 2007. – 24 с.

- Дмитроц, В. А. Теплотехнический справочник инженера лесного и деревообрабатывающего предприятия [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов лесотехн. профиля / В. А. Дмитроц, А. Б. Левин, Ю. П. Семенов. - 2-е изд., испр. - М. : МГУЛ, 2002. - 333 с

- Теплотехнические расчеты в процессах теплотехнических решений в лесозаготовительном производстве : Сборник описаний лабораторных работ для  подготовки дипломированных специалистов по направлению 651600 «Технологические машины и оборудование» специальности 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» [Текст] / сост. Е. Н. Сивков ; СЛИ. – Сыктывкар, 2007. – 36 с.

- Теплотехнические расчеты в процессах теплотехнических решений в лесозаготовительном производстве : Самостоятельная работа студентов. Методические указания для подготовки дипломированных специалистов по направлению 651600 «Технологические машины и оборудование» специальности 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» [Текст] / сост. Е. Н. Сивков ; СЛИ. – Сыктывкар, 2007. – 24 с.

- Теплотехника: сборник описаний лабораторных работ [Текст] / сост. Н.А. Корычев, В. М. Попов, Т.Л. Леканова, В.Т. Чупров. - Сыктывкар : СЛИ, 2006- 60 с.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Для подготовки к лекциям и практическим занятиям, экзамену следует использовать:

- Теплотехника : учеб. для студ. техн. спец. вузов [Текст] / под ред. В. Н. Луканина. 5-е изд. стер. – М. : Высш. шк., 2006. – 672 с.

- Ерофеев В. Л. Теплотехника : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Эксплуатация судовых энергетических установок",  "Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов" и "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / В. Л. Ерофеев, П. Д. Семенов, А. С. Пряхин. - М. : Академкнига, 2006. - 456 с. : ил.

- Теплотехника : учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению "Энергомашиностроение" / под ред.: А. М. Архарова, В. Н. Афанасьева. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Изд-во МГТУ, 2004. - 712 с.

- Левин, А. Б. 	Теплотехнический справочник студента [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся  по спец. 2602 "Технология деревообработки" и 170400 "Машины и оборудование лесного комплекса" / А. Б. Левин, Ю. П. Семенов . - 2-е изд. - М. : МГУЛ, 2005. - 96 с.

- Теплотехнические расчеты в процессах теплотехнических решений в лесозаготовительном производстве : Самостоятельная работа студентов. Методические указания для подготовки дипломированных специалистов по направлению 651600 «Технологические машины и оборудование» специальности 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» [Текст] / сост. Е. Н. Сивков ; СЛИ. – Сыктывкар, 2007. – 24 с.

- Дмитроц, В. А. Теплотехнический справочник инженера лесного и деревообрабатывающего предприятия [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов лесотехн. профиля / В. А. Дмитроц, А. Б. Левин, Ю. П. Семенов. - 2-е изд., испр. - М. : МГУЛ, 2002. - 333 с

- Теплотехнические расчеты в процессах теплотехнических решений в лесозаготовительном производстве : Сборник описаний лабораторных работ для  подготовки дипломированных специалистов по направлению 651600 «Технологические машины и оборудование» специальности 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» [Текст] / сост. Е. Н. Сивков ; СЛИ. – Сыктывкар, 2007. – 36 с.

- Теплотехнические расчеты в процессах теплотехнических решений в лесозаготовительном производстве : Самостоятельная работа студентов. Методические указания для подготовки дипломированных специалистов по направлению 651600 «Технологические машины и оборудование» специальности 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» [Текст] / сост. Е. Н. Сивков ; СЛИ. – Сыктывкар, 2007. – 24 с.

- Теплотехника: сборник описаний лабораторных работ [Текст] / сост. Н.А. Корычев, В. М. Попов, Т.Л. Леканова, В.Т. Чупров. - Сыктывкар : СЛИ, 2006- 60 с.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

10.1. Бальные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ю КТ с начала семестра | Балл за промежуточную аттестацию | Максимальный балл на 2-ю КТ и конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 2 | 5 | 3 | 10 |
| Тесты по темам | 2 | 7 | 3 | 12 |
| Контрольная работа | 2 |  | 3 | 5 |
| Практические занятия | 3 |  | 3 | 6 |
| Лабораторные работы |  | 5 | 17 | 22 |
| Компонент своевременности | 3 |  | 3 | 6 |
| Опрос, опорный конспект, собеседование (опрос), задача (практическое задание), реферат | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Итого максимум за период | 15 | 20 | 35 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 15 | 35 | 70 | 100 |

10.2. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен/зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе

12. Промежуточный и текущий контроль

12.1.  Тематика контрольных работ

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрены примеры вопросов для контроля знаний:

- Предмет физические основы тепловых процессов и его методы. Термодинамическая система и термодинамический процесс.

- Основные параметры состояния. Уравнения состояния идеальных газов.

- Смеси рабочих тел. Способы задания состава смеси, соотношения между массовыми и объемными долями.

- Вычисление параметров состояния смеси, определение кажущейся молекулярной массы и газовой постоянной смеси, определение парциальных давлений компонентов.

- Равновесное и неравновесное состояние. Теплота и работа как формы передачи энергии.

- Равновесные и неравновесные процессы. Обратимые и необратимые процессы. Круговые процессы (циклы).

- Теплоемкость. Массовая, объемная и молярная теплоемкости.

- Теплоемкость при постоянных объеме и давлении. Зависимость теплоемкости от температуры и давлении. Средняя и истинная теплоемкости.

- Формулы и таблицы для определения теплоемкостей. Теплоемкость смеси рабочих тел.

- Первый закон термодинамики. Сущность первого закона термодинамики. Формулировки первого закона термодинамики.

- Аналитические выражения первого закона термодинамики. Определение работы и теплоты через термодинамические параметры состояния.

- Внутренняя энергия. Энтальпия. Р,V- диаграмма.

- Анализ термодинамических процессов. Общие методы исследования процессов изменения состояния рабочих тел.

- Политропные процессы. Основные характеристики политропных процессов. Изображение в координатах P-V и T-S.

- Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный – частные случаи политропного процесса.

- Термодинамические процессы в реальных газах и парах. Свойства реальных газов Пары. Основные определения.

- Процессы парообразования в P-V, T-S и I-S диаграммах. Водяной пар – как рабочее тело. Понятие об уравнениях Ван-дер-Ваальса и Вукаловича-Новикова.

- Термодинамические параметры воды и водяного пара в P-V, T-S и I-S диаграммах. Расчет термодинамических процессов водяного пара с помощью I-S диаграммы.

- Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров.

- Уравнение первого закона термодинамики для потока. Массовый расход при истечении идеального газа через суживающее сопло. Критическое давление.

- Расчет скорости и массового расхода для критического режима. Условия перехода для критического режима. Условия перехода через критическую скорость. Сопло Лаваля.

Задача 1.

Газ – воздух с начальной температурой t1 = 27 ºС сжимается в одноступенчатом поршневом компрессоре от давления р1 = 0,1 МПа до давления р2. Сжатие может происходить по  изотерме, по адиабате и по политропе с показателем политропы п. Определить для каждого из трех процессов сжатия конечную температуру газа t/2; отведенную от газа теплоту Q, кВт, и теоретическую мощность компрессора, если его производительность G. Дать сводную таблицу и изображение процессов сжатия в pv- и Тs-диаграммах. Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из табл. 1.

Указание. Расчет провести без учета зависимости теплоемкости от температуры.

Таблица 1

| Последняя цифра шифра | п | Предпоследняя цифра шифра | р2, МПа | 10-3 • G, кг/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,25 | 0 | 0,9 | 0,3 |
| 1 | 1,22 | 1 | 1,0 | 0,4 |
| 2 | 1,24 | 2 | 0,85 | 0,5, |
| 3 | 1,21 | 3 | 0,8 | 0,6 |
| 4 | 1,20 | 4 | 0,95 | 0,7 |
| 5 | 1,30 | 5 | 0,9 | 0,8 |
| 6 | 1,27 | 6 | 0,85 | 0,9 |
| 7 | 1,26 | 7 | 0,9 | 1,0 |
| 8 | 1,33 | 8 | 0,8 | 1,1 |
| 9 | 1,23 | 9 | 0,85 | 1,2 |

Задача 2.

По горизонтально расположенной стальной трубе (λ = 20 Вт/(м ∙ К) со скоростью w течет вода, имеющая температуру tв,. Снаружи труба охлаждается окружающим воздухом, температура которого tвоз , давление 0,1 МПа. Определить коэффициенты теплоотдачи α1 и α2 соответственно от воды к стенке трубы и от стенки трубы к воздуху; коэффициент теплопередачи и тепловой поток q1, отнесенный к 1 м длины трубы, если внутренний диаметр трубы равен d1, внешний — d2. Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из табл. 2.

Указание. Для определения α2 принять в первом приближении температуру наружной поверхности трубы t2 равной температуре воды.

##### Таблица 2

| Последняя цифра шифра | tв, °С | 10 ∙ ω , м/с | Предпоследняя цифра шифра | t воз °С | d1 | d2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мм |
| 0 | 120 | 2,5 | 0 | 18 | 190 | 210 |
| 1 | 130 | 3,6 | 1 | 16 | 180 | 200 |
| 2 | 140 | 2,7 | 2 | 14 | 170 | 190 |
| 3 | 450 | 3,8 | 3 | 12 | 160 | 180 |
| 4 | 160 | 1,9 | 4 | 10 | 150 | 170 |
| 5 | 170 | 2,1 | 5 | 8 | 140 | 160 |
| 6 | 180 | 2,3 | 6 | 6 | 130 | 150 |
| 7 | 200 | 4,2 | 7 | 4 | 120 | 140 |
| 8 | 210 | 4,3 | 8 | 2 | 110 | 130 |
| 9 | 220 | 4,4 | 9 | 0 | 100 | 120 |

Ответить на вопросы: Какой режим течения внутри трубы в вашем варианте задачи? Какой режим движения окружающего трубу воздуха? почему можно при расчете принять равенство температур t2 ≈ tв ?

Задача 3.

Определить значение эффективного КПД ηе и эффективной   мощности   Ne  газотурбинной   установки   (ГТУ)   без   регенерации теплоты   по   заданной   степени   повышения   давления   в   компрессоре π = р2/р1,   известным   адиабатным   КПД   компрессора   ηк   и   турбины ηт,   температуре   воздуха   перед   компрессором   t1,   температуре   газа перед   турбиной   t3   и   по   известному   расходу   воздуха   через   ГТУ - Gвоз.    В   расчете   принимать:   теплоемкость   воздуха    (и   газа)    ср = 1,05 кДж/(кг-К); показатель адиабаты К — 1,4; механический КПД ГТУ   η = 0,98.    Изобразить   схему    ГТУ   без   регенерации    и    дать к   ней   необходимые   пояснения.   Показать,   как   зависит   внутренний КПД  ГТУ без  регенерации теплоты от степени  повышения давления в компрессоре ηi = f(π) при   Тз = const. Данные для решения задачи выбрать из табл.  3.

Таблица 3

| Последняя цифра шифра | t1,ºС | t3,ºС | π | Предпоследняя цифра шифра | ηк | ηт | Gвоз, кг/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 30 27 24 20 17 14 12 10 7 5 | 859 830 880 870 860 840 820 800 780 760 | 7,2 9,0 8,8 8,5 8,2 8,0 7.5 7,0 6.5 6,2 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,79 0,81 0,82 | 0,85 0,83 0,86 0,82 0,84 0,86 0,87 0,85 0,88 0,89 | 35 38 40 42 45 48 50 52 55 57 |

Задача  4.

Определить   диаметр   цилиндра   D   и ход поршня S четырехтактного ДВС по известным значениям эффективной мощности Ne, среднего     индикаторного    давления    pt,     механического КПД ηм, числа оборотов двигателя п и отношения S/D. Рассчитать часовой и эффективный удельный расходы топлива, если индикаторный КПД двигателя ηi , а низшая теплота сгорания Qнр = 43 МДж/кг, z - число цилиндров двигателя. Исходные данные, необходимые для решения задачи, выбрать из табл. 4.

Таблица 4

| Последняя цифра шифра | N,. кВт | п, об/мин | Рi, кПа | Z | Предпоследняя цифра шифра | ηi | ηм | S/D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 100 90 80 270 60 50 140 160 75 85 | 2100 2300 2500 2700 2800 3000 2000 2200 2400 2500 | 600 650 620 740 860 880 800 720 680 630 | 4 6 8 12 4 6 8 12 4 6 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0,38 0,42 0,29 0,33 0,40 0,31 0,44 0,43 0,35 0,30 | 0,81 0,82 0,79 0,80 0,83 0,78 0,81 0,82 0,85 0,84 | 0,95 0,98 1,05 1,12 1,07 1,15 0,92 1,02 1,08 1,16 |

Кроме того, приведите характерные значения эффективных КПД для карбюраторных и дизельных двигателей и объясните, почему КПД дизеля выше, чем карбюраторного двигателя.

12.2. Текущий контроль:

Примеры тестов (заданий) для контроля знаний.

Задание 1

1. Что рассматривается в  Технической  термодинамике?

а) Физические явления;

б) Химические явления;

в) Природные явления.

2. Какой вид имеет аналитическое выражение закона Гей-Люссака

а) T1v1= T2v2;

б) p V = m R T ;

в) p1v1= p2v2, pv=const.

3. В чем основа термодинамического метода?

а) В строении молекул;

б) В способе определения тепла;

в) В определении состояния термодинамической системы.

4. Какой важный вывод для технической термодинамики из основного уравнения молекулярно-кинетической теории?

а) ;

б) ;

в) .

5. Каких параметров достаточно для определения состояния однородного тела при отсутствии внешних воздействий?

а) объем (V), давление (p), температура (T), масса (m);

б) объем (V), давление (p), температура (T);

в) объем (V), давление (p).

6. Какое уравнение называется термическим уравнением состояния идеального газа, или характеристическим уравнением?

а) pv = RT;

б) f (p, v, T) = 0;

в) q = AU +l.

7. Какие процессы называются термодинамическими?

а) Изохорный процесс, изобарный процесс, изотермический процесс, адиабатный процесс, политропный процесс;

б) Изохорный процесс, изобарный процесс, изотермический процесс;

в) Изохорный процесс, изобарный процесс, изотермический процесс, политехнический процесс.

8. Как записывается первое начало термодинамики?

а) q = U2-U1+L;

б) Δ Q = ΔU+ ΔA;

в)  Q = M · Cp · Δt.

9. Энтальпия характеризуется следующим соотношением:

а) pv = i ;

б) i = u + pv ;

в) i +  u = pv .

10. Какой вид имеет аналитическое выражение второго закона термодинамики для бесконечно малого обратимого процесса?

а) dQ = А;

б) dQ = КdS;

в) dQ = TdS.

Задание  2

1. Температура – это:

а) величина теплового потенциала системы тел находящихся в общей системе энергетического взаимодействия;

б) показатель физической активности теплового процесса;

в) физическая величина, характеризующая состояние термодинамического равновесия макроскопической системы.

2. Какой важный вывод для технической термодинамики из основного уравнения молекулярно-кинетической теории?

а) ;

б) ;

в) .

3. Каких параметров достаточно для определения состояния однородного тела при отсутствии внешних воздействий?

а) объем (V), давление (p), температура (T), масса (m);

б) объем (V), давление (p), температура (T);

в) объем (V), давление (p).

4. Какое уравнение называется термическим уравнением состояния идеального газа, или характеристическим уравнением?

а) pv = RT;

б) f (p, v, T) = 0;

в) q = AU +l.

5. Какие процессы называются термодинамическими?

а) Изохорный процесс, изобарный процесс, изотермический процесс, адиабатный процесс, политропный процесс;

б) Изохорный процесс, изобарный процесс, изотермический процесс;

в) Изохорный процесс, изобарный процесс, изотермический процесс, политехнический процесс.

6. Что определяет тепловое равновесие:

а) ΔS = ΔU;

б) ΔS = Q;

в) ΔS = 0.

7. Как работает тепловой насос?

а) Поддерживает температуру охлаждаемого помещения на заданном уровне;

б) Теплота низкого потенциала, забираемая от окружающей среды с помощью затраченной извне работы, при более высокой температуре отдается внешнему потребителю;

в) Теплота высокого потенциала, забираемая от окружающей среды с помощью затраченной извне работы, при более высокой температуре отдается внешнему потребителю.

8. Какой вид имеет аналитическое выражение закона Бойля – Мариотта

а) q = U2-U1+L;

б) p1v1= p2v2, pv=const;

в) p V = m R T .

9. В чем основа термодинамического метода?

а) В строении молекул;

б) В способе определения тепла;

в) В определении состояния термодинамической системы.

10. Какой вид имеет аналитическое выражение закона  Ньютона–Рихмана для конвекции?

а) q=α1(tж1–tс1) ;

б) q=l +i1+i2 ;

в) q = U2-U1+L

## Задание 3

1. Что определяет тепловое равновесие:

а) ΔS = ΔU;

б) ΔS = Q;

в) ΔS = 0.

2. Как работает тепловой насос?

а) Поддерживает температуру охлаждаемого помещения на заданном уровне;

б) Теплота низкого потенциала, забираемая от окружающей среды с помощью затраченной извне работы, при более высокой температуре отдается внешнему потребителю;

в) Теплота высокого потенциала, забираемая от окружающей среды с помощью затраченной извне работы, при более высокой температуре отдается внешнему потребителю.

3. Энтальпия характеризуется следующим соотношением:

а) pv = i ;

б) i = u + pv ;

в) i +  u = pv .

4. Каких параметров достаточно для определения состояния однородного тела при отсутствии внешних воздействий?

а) объем (V), давление (p), температура (T), масса (m);

б) объем (V), давление (p), температура (T);

в) объем (V), давление (p).

5. Как записывается первое начало термодинамики?

а) q = U2-U1+L;

б) Δ Q = ΔU+ ΔA;

в)  Q = M · Cp · Δt.

6. Что рассматривается в  Технической  термодинамике?

а) Физические явления;

б) Химические явления;

в) Природные явления.

7. Какое уравнение называется термическим уравнением состояния идеального газа, или характеристическим уравнением?

а) pv = RT;

б) f (p, v, T) = 0;

в) q = AU +l.

8. Какой вид имеет аналитическое выражение закона Гей-Люссака

а) T1v1= T2v2;

б) p V = m R T ;

в) p1v1= p2v2, pv=const.

9. Какой вид имеет аналитическое выражение второго закона термодинамики для бесконечно малого обратимого процесса?

а) dQ = А;

б) dQ = КdS;

в) dQ = TdS.

10. Что называется теплоемкостью тела?

а) Отношение элементарного количества теплоты, полученного телом при бесконечно малом изменении его состояния, к изменению его температуры;

б) Объем тела для накопления теплового потенциала при бесконечно малом изменении его состояния;

в) Величина количества теплоты, полученного телом при изменении его состояния в соответствии с температурным потенциалом.

## Задание 4

1. Что рассматривается в  Технической  термодинамике?

а) Физические явления;

б) Химические явления;

в) Природные явления.

2. Какой вид имеет аналитическое выражение закона Гей-Люссака

а) T1v1= T2v2;

б) p V = m R T ;

в) p1v1= p2v2, pv=const.

3. В чем основа термодинамического метода?

а) В строении молекул;

б) В способе определения тепла;

в) В определении состояния термодинамической системы.

4. Какой важный вывод для технической термодинамики из основного уравнения молекулярно-кинетической теории?

а) ;

б) ;

в) .

5. Каких параметров достаточно для определения состояния однородного тела при отсутствии внешних воздействий?

а) объем (V), давление (p), температура (T), масса (m);

б) объем (V), давление (p), температура (T);

в) объем (V), давление (p).

6. Какое уравнение называется термическим уравнением состояния идеального газа, или характеристическим уравнением?

а) pv = RT;

б) f (p, v, T) = 0;

в) q = AU +l.

7. Какие процессы называются термодинамическими?

а) Изохорный процесс, изобарный процесс, изотермический процесс, адиабатный процесс, политропный процесс;

б) Изохорный процесс, изобарный процесс, изотермический процесс;

в) Изохорный процесс, изобарный процесс, изотермический процесс, политехнический процесс.

8. Как записывается первое начало термодинамики?

а) q = U2-U1+L;

б) Δ Q = ΔU+ ΔA;

в)  Q = M · Cp · Δt.

9. Энтальпия характеризуется следующим соотношением:

а) pv = i ;

б) i = u + pv ;

в) i +  u = pv .

10. Какой вид имеет аналитическое выражение второго закона термодинамики для бесконечно малого обратимого процесса?

а) dQ = А;

б) dQ = КdS;

в) dQ = TdS.

Ключи правильных ответов к тесту

| З–1 | З–2 | З–3 | З–4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. а) | 1. в) | 1. в) | 1. а) |
| 2. а) | 2. б) | 2. б) | 2. в) |
| 3. в) | 3. а) | 3. б) | 3. в) |
| 4. б) | 4. а) | 4. а) | 4. б) |
| 5. а) | 5. а) | 5. б) | 5. а) |
| 6. а) | 6. в) | 6. а) | 6. а) |
| 7. а) | 7. б) | 7. а) | 7. а) |
| 8. б) | 8. б) | 8.а) | 8. б) |
| 9. б) | 9. в) | 9. в) | 9. б) |
| 10. в) | 10. в) | 10. а) | 10. в) |

Критерии оценивания

| Оценка | Итоговая сумма баллов |
| --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 9-10 |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 7-8 |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 5-6 |
| 2 (неудовлетворительно) (не зачтено) | 0-4 |

12.3.  Промежуточный контроль

Вопросы к экзамену:

- Предмет физические основы тепловых процессов и его методы. Термодинамическая система и термодинамический процесс.

- Основные параметры состояния. Уравнения состояния идеальных газов.

- Смеси рабочих тел. Способы задания состава смеси, соотношения между массовыми и объемными долями.

- Вычисление параметров состояния смеси, определение кажущейся молекулярной массы и газовой постоянной смеси, определение парциальных давлений компонентов.

- Равновесное и неравновесное состояние. Теплота и работа как формы передачи энергии.

- Равновесные и неравновесные процессы. Обратимые и необратимые процессы. Круговые процессы (циклы).

- Теплоемкость. Массовая, объемная и молярная теплоемкости.

- Теплоемкость при постоянных объеме и давлении. Зависимость теплоемкости от температуры и давлении. Средняя и истинная теплоемкости.

- Формулы и таблицы для определения теплоемкостей. Теплоемкость смеси рабочих тел.

- Первый закон термодинамики. Сущность первого закона термодинамики. Формулировки первого закона термодинамики.

- Аналитические выражения первого закона термодинамики. Определение работы и теплоты через термодинамические параметры состояния.

- Внутренняя энергия. Энтальпия. Р,V- диаграмма.

- Анализ термодинамических процессов. Общие методы исследования процессов изменения состояния рабочих тел.

- Политропные процессы. Основные характеристики политропных процессов. Изображение в координатах P-V и T-S.

- Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный – частные случаи политропного процесса.

- Термодинамические процессы в реальных газах и парах. Свойства реальных газов Пары. Основные определения.

- Процессы парообразования в P-V, T-S и I-S диаграммах. Водяной пар – как рабочее тело. Понятие об уравнениях Ван-дер-Ваальса и Вукаловича-Новикова.

- Термодинамические параметры воды и водяного пара в P-V, T-S и I-S диаграммах. Расчет термодинамических процессов водяного пара с помощью I-S диаграммы.

- Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров.

- Уравнение первого закона термодинамики для потока. Массовый расход при истечении идеального газа через суживающее сопло. Критическое давление. Лекция 4–ПК–6,7

- Расчет скорости и массового расхода для критического режима. Условия перехода для критического режима. Условия перехода через критическую скорость. Сопло Лаваля.

- Расчет процесса истечения водяного пара с помощью i (h)-S  диаграммы. Действительный процесс истечения.

- Дросселирование газов и паров. Сущность процесса дросселирования.

- Понятие об эффекте Джоуля-Томсона. Особенности дросселирования идеального и реального газов.

- Понятие о температуре инверсии. Практическое использование процесса дросселирования в i (h)-S диаграмме.

- Термодинамический анализ работы компрессоров. Классификация компрессоров и принцип действия. Поршневые компрессоры.

- Индикаторная диаграмма идеального компрессора. Изотермическое, адиабатное и политропное сжатие. Полная работа, затрачиваемая на привод компрессора.

- Индикаторная диаграмма реального поршневого компрессора. Предел сжатия. Многоступенчатое сжатие газов и паров.

- Второй закон термодинамики. Сущность второго закона термодинамики. Основные формулировки второго закона термодинамики.

- Прямой и обратный обратимые циклы Карно. Энтропия – как функция состояния. Изменение энтропии в обратимых и необратимых процессах. Т-S диаграмма.

- Термодинамический анализ тепловых двигателей. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы с изохорным и изобарным подводом теплоты (цикл Отто и Дизеля). Цикл со смешанным подводом теплоты (цикл Тринклера). Изображение циклов в P-V и T-S диаграммах. Термические кпд циклов ДВС.

- Сравнительный анализ циклов ДВС. Циклы газотурбинных установок с изобарным и изохорным подводом теплоты (цикл Брайтона и Гемфри). Изображение циклов в P-V и T-S диаграммах. Термические кпд циклов ГТУ.

- Циклы паросиловых установок. Принципиальная схема паросиловых установок. Схема работы паровой турбины. Цикл Ренкина и его исследование. Влияние начальных и конечных параметров на термический кпд цикла Ренкина.

- Изображение цикла в P-V, T-S и I-S диаграммах. Пути повышения экономичности паросиловых установок. Теплофикационный цикл.

- Виды и характеристики топлив.

- Топливо и основы горения.

- Теплопроводность – как вид теплообмена. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. Механизм передачи теплоты в металлах, диэлектриках, жидкостях и газах.

- Дифференциальное уравнение теплопроводности. Коэффициент температуропроводности. Условия однозначности.

- Теплопроводность при стационарном режиме. Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенок. Теплопроводность сферической стенки.

- Конвективный теплообмен. Основные понятия и определения. Понятие о пограничном слое. Уравнение  Ньютона –Рихмана.

- Коэффициент теплоотдачи. Дифференциальные уравнения конвективного теплообмена: уравнение теплоотдачи на границе потока и стенки; уравнение энергии для потока жидкости; уравнение движения вязкой жидкости (уравнение Навье -Стокса); уравнение неразрывности. Условия однозначности к дифференциальным уравнениям конвективного теплообмена.

- Основы теории подобия. Основные определения условия подобия физических явлений. Критерии подобия.

- Физический смысл основных критериев подобия. Определяющие критерии. Теоремы подобия. Критериальные уравнения.

- Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Критериальные уравнения.

- Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей: теплообмен при движении теплоносителя вдоль плоской поверхности; теплообмен при течении жидкости в трубах; теплообмен при поперечном омывании одиночной круглой трубы и при поперечном омывании пучков труб, коридорно и шахматно расположенных. Критериальные уравнения. Теплообмен при изменении агрегатного состояния.

- Теплообмен при кипении; механизм процессов при пузырьковом и пленочном режимах кипения. Теплообмен при конденсации.

- Тепловой баланс лучистого теплообмена. Законы теплового излучения. Излучение газов. Сложный  лучисто-конвективный теплообмен. Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной средой: теплообмен между плоско-паралельными поверхностями; защита от излучения.

- Теплопередача через плоскую, цилиндрическую (гладкую и оребренную) стенки. Коэффициент теплопередачи. Уравнение теплопередачи.

- Тепловая изоляция. Выбор материала тепловой изоляции. Критическая толщина тепловой изоляции труб.

- Основы расчета теплообменных аппаратов. Назначение, классификация и схемы теплообменных аппаратов. Конструктивный и поверочный расчеты теплообменных аппаратов.

- Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. Технико-экономический расчет.

13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование баз данных | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки | http://diss.rsl.ru/ |
| 3 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 |
| 4 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 5 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 6 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ |
| 7 | Геопортал Республики Коми | http://gis.rkomi.ru/ |
| 8 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 9 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |
| 10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) | http://www1.fips.ru/ |
| 11 | Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) | http://www.rupto.ru/ |

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Техническая эксплуатация машин и оборудования отрасли» используются следующие программные средства:

Базовое программное обеспечение

Операционная система Debian
Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html)

Операционная система FreeBSD
Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств)
Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020

Офисный пакет LibreOffice 
Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)

Антивирус Касперского
Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021

Архиватор 7-zip
Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)

Файловый менеджер Far
Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru)

Интернет-браузер Mozilla Firefox
Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)

Интернет-браузер Google Chrome
Модифицированная лицензия BSD https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам

Справочная правовая система Консультант +

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 
«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно

Электронные библиотечные системы

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно

Программы компьютерного тестирования

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования»

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | согласно учебному расписанию |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», ул. Ленина, д. 39, каб. №321-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Евдокимов, Б. П.Теплотехнические расчеты в технологических процессах лесозаготовительного производства [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов лесотехн. профиля, обучающихся по спец. 170400 / Б. П. Евдокимов ; Федеральное агентство по образованию, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад., Сыкт. лесн. ин-т (фил.). - Сыктывкар : СЛИ, 2006. - 79 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Теплотехника. Техническая термодинамика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. спец. 190601 "Автомобили и автомобильное хозяйство", 190603 "Сервис транспортных и технологических машин и оборудования", 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства", 110301 "Механизация сельского хозяйства", 150405 "Машины и оборудование лесного комплекса", 220301 "Автоматизация технологических процессов и производств", 110300 "Агроинженерия", 150400 "Технологические машины и оборудование", 190500 "Эксплуатация транспортных средств", 280200 "Защита окружающей среды", 280201 "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов", 250401 "Лесоинженерное дело", 250300 "Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств", 250403 "Технология деревообработки", 270100 "Строительство" всех форм обучения / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. теплотехники и гидравлики ; сост.: И. Н. Полина, С. Г. Ефимова, Н. А. Корычев. - Сыктывкар : СЛИ, 2012. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000221.pdf.

Справочно-библиографическая литература

- Дмитроц, В. А. Теплотехнический справочник инженера лесозаготовительного и деревообрабатывающего предприятия [Текст] / В. А. Дмитроц, А. Б. Левин, Ю. П. Семенов ; под ред. А. Б. Левина. – Москва : МГУЛ, 1999. – 333 с.

- Промышленная теплоэнергетика и теплотехника [Текст] : справочник / под общ. ред. : В. А. Григорьева, В. М. Зорина. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 552 с.

- Теплоэнергетика и теплотехника [Текст] : справочник : в 4-х книгах. Кн. 1. Общие вопросы / под общ. ред. : А. В. Клименко, В. М. Зорина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во МЭИ, 1999. – 528 с.

- Теплоэнергетика и теплотехника [Текст] : справочная серия в 4-х книгах. Кн. 2 Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент / под общ. ред. А. В. Клименко, В. М. Зорина. - 3-е изд. перераб. и доп. –  Москва : Изд-во МЭИ, 1999. – 564 с.