МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

зав. кафедрой АИЭиТЭ

_________________ Ю. Я. Чукреев

«_____»__________________20__ г.

методические указания по

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

по дисциплине

«Организация учета и контроля расходования тепла»

Наименование ООП ВО: «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Теплоэнергетика и теплотехника»

Программа подготовки: бакалавриат

Сыктывкар 20___

Методические указания по самостоятельной работе студентов составлены с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018,

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ____ июня 20__ г., протокол № ___.

Разработчик преподаватель кафедры АИЭиТЭ _____________________П.В. Соловьев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                       (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	                                                      (Ф.И.О.)

Содержание

Методические рекомендации по подготовке теоретического материала	4

Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям по дисциплине	5

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов	5

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)	6

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям	6

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий	6

Методические рекомендации по работе с литературой	7

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	7

Методические рекомендации по подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает не только поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, но и самоконтроль знаний по данной теме с помощью ниже перечисленных вопросов и заданий.

| Наименование раздела дисциплины | Контрольные вопросы |
| --- | --- |
| Оценка потерь тепла в системах теплоснабжения. | Источники потерь тепла. Анализ причин потерь тепла и способы их определения. Мероприятия по снижению потерь тепла. |
| Нормы расхода (потребления) тепловой энергии. | Методика определения потребного количества тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Определение потребного количества тепла для отопления зданий по укрупненным показателям на стадии проектирования отопительных систем. |
| Учет тепловой энергии и теплоносителя на источнике теплоты. | Организация учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в водяные системы теплоснабжения. Определение количества тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в водяные системы теплоснабжения. Организация учёта тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в паровые системы теплоснабжения. Определение количества тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в паровые системы теплоснабжения. |
| Учет тепловой энергии и теплоносителя у потребителя в водяных системах теплопотребления. | Организация учета тепловой энергии и теплоносителя, полученных водяными системами теплопотребления. Определение количества тепловой энергии и теплоносителя, полученных водяными системами теплопотребления. |
| Учет тепловой энергии и теплоносителя у потребителей в паровых системах теплопотребления. | Организация учета тепловой энергии и теплоносителя, полученных паровыми системами теплопотребления. Определение количества тепловой энергии и теплоносителя, полученных паровыми системами теплоснабжения. |
| Основные требования к приборам учета тепловой энергии и нормативно-технической документации. | Требования к метрологическим характеристикам приборов учета. Нормативно-техническая документация, используемая при эксплуатации приборов и узлов учета тепловой энергии и теплоносителя. |
| Допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии у потребителей и на источниках теплоты. | Допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии у потребителей и на источниках теплоты. |

Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям по дисциплине

| Наименование раздела дисциплины | Наименование практической работы | Контрольные вопросы |
| --- | --- | --- |
| Оценка потерь тепла в системах теплоснабжения. | Знакомство с устройством и работой контрольно-измерительной аппаратуры в тепловых узлах предприятий, жилых и общественных зданий | Устройство контрольно-измерительной аппаратуры. Принципы функционирования. |
| Нормы расхода (потребления) тепловой энергии. | Знакомство с приборами и системами автоматического регулирования управления тепловой энергией | Приборы и системы автоматического регулирования управления тепловой энергией |
| Учет тепловой энергии и теплоносителя на источнике теплоты. | Знакомство с контрольно-измерительной аппаратурой ТЭЦ или котельной | Контрольно-измерительная аппаратура ТЭЦ |
| Учет тепловой энергии и теплоносителя у потребителя в водяных системах теплопотребления. | Знакомство с приборами и системами автоматического регулирования управления тепловой энергией | Приборы и системы автоматического регулирования управления тепловой энергией |

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

Студентам необходимо ознакомиться:

с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей кафедры.

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала.

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

- при подготовке к экзамену (зачету) параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

Методические рекомендации по работе с литературой

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная учебная литература

- Казакова, Е. Г. Организация учета и контроля расходования тепла [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Е. Г. Казакова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001583.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Организация учета и контроля расходования тепла [Электронный ресурс] : методические указания по решению задач по дисциплинам «Организация учета и контроля расходования тепла», «Организация учета и регулирования энергопотребления» для студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ) ; сост. П. В. Соловьев. - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001708.pdf.

Официальные издания

- Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг [Электронный ресурс] / Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2007. – 32 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57362.

Периодические издания

- Теплоэнергетика [Текст] : теоретический и научно-практический журнал / учредители Российская академия наук, Российское научно-техническое общество энергетиков и электротехников. – Москва : МАИК "Наука / Интерпериодика". – Издается с января 1954 г. – Выходит ежемесячно.