МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____________________ Л. А. Гурьева

«______» __________________  202__ г.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Электроматериаловедение

Наименование ООП «Электроснабжение, электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Направленность (профиль): «Электроснабжение, электрооборудование и электротехнологии»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Методические указания по самостоятельной работе студентов составлены с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  № 144 от 28.02.2018,

Разработчики _________________________________________________ Ю. Я. Чукреев

Зав. кафедрой – д.т.н, профессор  _________________________________Ю. Я. Чукреев

СЫКТЫВКАР 202__

- Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины:  Целью дисциплины является изучение свойств электротехнических материалов, проявляющихся в электромагнитных полях в зависимости от их состава, структуры и окружающей среды.

Задачи:

- знакомство с основными достижениями в области электроматериаловедения;

- понимание физико-химических процессов, эффектов и явлений, происходящих в электрических, магнитных, тепловых, механических и радиационных полях;

- умение правильно выбрать материал для изделия, элемента, устройства, работающих в тех или иных условиях;

- способность понимать научно-технические аспекты содержания дисциплины в общей структуре изучения отрасли.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: математика, физика, химия, теоретических основ электротехники. Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения, навыки необходимы в профессиональной деятельности.

3.Требования к результатам освоения дисциплины:

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория универсальных компетенций | Код и наименование универсальной компетенции | Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Системное и критическое мышление | УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи |

3.2. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационный |
| Эксплуатация и монтаж энергетического и электротехнического оборудования и установок при передаче электрической энергии, в том числе в системах электроснабжения. Контроль параметров технологических процессов в электрических сетях и системах электроснабжения. | Электрические сети и системы, Системы электроснабжения. Электрооборудование и электротехнологии. |  | ПК-4. Способен осуществлять производственный контроль параметров технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при наладке и эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования и установок в системах электроснабжения объектов экономики. | ПК-4.3. Осуществляет выбор материалов с учетом условий работы механизмов, приборов, изделий, используя ГОСТы, ТУ, а также специальную техническую литературу и документацию. |

4. Содержание дисциплины

4.1. Тематика лекционных занятий

| № п/п | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения о строении материалов | Виды связи. Кристаллические материалы. Аморфные и аморфно-кристаллические материалы. Нанокристаллические материалы. Фазовый состав материалов. Классификация электрорадиоматериалов. |
| 2. | Проводниковые материалы. | Классификация проводниковых материалов |
| 3. | Основные свойства и характеристики проводниковых материалов. | Электрические свойства. Механические свойства. Тепловые свойства. Физико-химические свойства. Технологические свойства. |
| 4. | Материалы с высокой проводимостью. | Медь и ее сплавы. Алюминий и его сплавы. Железо и его сплавы. |
| 5 | Материалы с высоким сопротивлением. | Проводниковые резистивные материалы. Материалы для термопар. |
| 6 | Проводниковые материалы и сплавы различного применения. | Благородные металлы. Тугоплавкие металлы. |
| 7 | Сверхпроводники и криопроводники | Сверхпроводники и криопроводники |
| 8 | Материалы для контактов. | Материалы для подвижных контактов. Материалы для скользящих контактов. Маиериалы для размыкающих контактов. |
| 9 | Припои. | Припои. |
| 10 | Полупроводниковые материалы. | Свойства полупроводников. Простые полупроводники. Германий . Кремний. Селен . Теллур. |
| 11 | Полупроводниковые соединения. Сложные полупроводники. | Сложные полупроводники типа АIVBIV. Сложные полупроводники типа АIIIBV. Сложные полупроводники типа АIIBVI. Сложные полупроводники типа АIVBVI. |
| 12 | Диэлектрические материалы. | Свойства диэлектриков. Электрические свойства. Механические свойства. Тепловые свойства. Физико-химические свойства |
| 13 | Твердые органические диэлектрики. | Полимеризационные синтетические полимеры. Поликонденсационные синтетические полимеры. Электроизоляционные пластмассы. |
| 14 | Жидкие диэлектрики. Газообразные диэлектрики. | Жидкие диэлектрики. Газообразные диэлектрики. |
| 15 | Активные диэлектрики. | Сегнетоэлектрики. Электреты. Пьезоэлектрики. |
| 16 | Магнитные материалы. | Основные характеристики магнитных материалов. Классификация магнитных материалов. |
| 17 | Магнитотвердые материалы. Магнито мягкие материалы. | Магнитомягкие материалы для постоянных и низкочастотных магнитных полей. Магнитомягкие материалы для высокочастотных магнитных полей. |
| 18 | Материалы для изделий электронной техники. | Материалы для изделий электронной техники. |

4.2. Практические занятия (семинары)

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины | Наименование практических занятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4. Материалы с высокой проводимостью. | Определение емкости свинцового высоковольтного кабеля, расчет напряженности электрического поля в изоляции кабеля. Расчет допустимой плотности тока и надежности работы установки с данными проводами. |
| 2. | 12. Диэлектрические материалы. | Опорные стержневые изоляторы. Обозначения. Определение полного тока утечки. Расчет емкости изолятора. Расчет диэлектрических потерь в опорном изоляторе. Параметры диэлектрических материалов. Расчет диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь. Сравнительная оценка полярности исследуемых материалов. |
| 3. | 13. Твердые органические диэлектрики. | Пробой газообразных диэлектриков в различных условиях. Влияние однородного и неоднородного электрического поля на прочность газов. Электрическая прочность жидких диэлектриков. Электрическая прочность твердых диэлектриков. |
| 4. | 14. Жидкие диэлектрики. Газообразные диэлектрики. | Электрическая прочность жидких диэлектриков. Электрическая прочность твердых диэлектриков. |
| 5. | 15. Активные диэлектрики. | Зависимость электрического заряда от величины приложенного напряжения. Определение температуры Кюри. Определение диэлектрических потерь сегнетоэлектрика. Активная мощность, рассеиваемая в диэлектрике. |
| 4. | 16. Магнитные материалы. | Кривые намагничивания электротехнических сталей. Аппроксимация кривой намагничивания трансформатора. Диамагнитные, парамагнитные, ферримагнитные, ферромагнитные свойства групп материалов. Расчет действующей магниной проницаемости образцов от длины образца, введенного в катушку. |

4.4. Самостоятельная работа

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Контроль выполнения работы (опрос, тест, дом. зад, и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о строении материалов | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Опрос, тест |
| 2 | Проводниковые материалы. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Опрос, тест |
| 3 | Основные свойства и характеристики проводниковых материалов. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Опрос, тест |
| 4 | Материалы с высокой проводимостью. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест |
| 5 | Материалы с высоким сопротивлением. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Опрос, тест |
| 6 | Проводниковые материалы и сплавы различного применения. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Опрос, тест |
| 7 | Сверхпроводники и криопроводники | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Опрос, тест |
| 8 | Материалы для контактов. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Опрос, тест |
| 9 | Припои. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Опрос, тест |
| 10 | Полупроводниковые материалы. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Опрос, тест |
| 11 | Полупроводниковые соединения. Сложные полупроводники. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Опрос, тест |
| 12 | Диэлектрические материалы. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест |
| 13 | Твердые органические диэлектрики. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест |
| 14 | Жидкие диэлектрики. Газообразные диэлектрики. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест |
| 15 | Активные диэлектрики. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест |
| 16 | Магнитные материалы. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест |
| 17 | Магнитотвердые материалы. Магнито мягкие материалы. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Опрос, тест |
| 18 | Материалы для изделий электронной техники. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Опрос, тест |

5. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке студентов

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, контроль знаний по данной теме с помощью нижеперечисленных вопросов и заданий.

| № п/п | Наименование темы | Контрольные вопросы и задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о строении материалов. Виды связи. Кристаллические материалы. Аморфные и аморфно-кристаллические материалы. Нанокристаллические материалы. Фазовый состав материалов. Классификация электрорадиоматериалов. | Из чего состоят вещества? Какие виды химических связей между атомами вы знаете? Что представляет собой пространственная кристаллическая решетка? В чем отличие температуры плавления Tпл от температуры кристаллизации Tкр? Каким материалам свойственно аморфно-кристаллическое состояние? какие материалы относятся к нанокристаллическим? Какие кристаллические фазы образуют компоненты в сплавах? |
| 2 | Проводниковые материалы. Классификация проводниковых материалов. | Как можно классифицировать проводниковые материалы? Какими механическими свойствами обладают проводниковые материалы? Какие основные виды проводников электрического тока вам известны? |
| 3 | Основные свойства и характеристики проводниковых материалов. Электрические свойства. Механические свойства. Тепловые свойства. Физико-химические свойства. Технологические свойства. | В каких единицах измеряют относительное удлинение и сужение? Как рассчитывают температурный коэффициент линейного расширения? Как связаны между собой удельное электрическое сопротивление ρ и удельная электрическая проводимость γ? Почему удельное сопротивление металлов растет с повышением температуры? Что называют температурным коэффициентом удельного сопротивления? Является ли он константой для данного металла? Как влияют примеси на удельное сопротивление металлов? Почему металлические сплавы типа твердых растворов обладают более высоким удельным сопротивлением, нежели чистые компоненты, образующие сплав? В каких условиях возможно получение термо-э.д.с. в замкнутой цепи? |
| 4 | Материалы с высокой проводимостью. Медь и ее сплавы. Алюминий и его сплавы. Железо и его сплавы. | Какие материалы высокой проводимости вы знаете, где их применяют? Назовите основные виды проводниковых материалов и сплавов, применяемых в электроэнергетике. Какой металл является электротехническим стандартом? Какие свойства меди обусловливают ее широкое применение в электронной технике? Что такое «водородная болезнь» меди? Какими преимуществами и недостатками по сравнению с медью обладает алюминий как проводниковый материал? Как наносят металлические покрытия? |
| 5 | Материалы с высоким сопротивлением. Проводниковые резистивные материалы. Материалы для термопар. | Где используют материалы высокого сопротивления? Какие металлические сплавы высокого сопротивления нашли применение в электронной технике и для каких целей? |
| 6 | Проводниковые материалы и сплавы различного применения. Благородные металлы. Тугоплавкие металлы. | Каким образом обеспечивается прочность и формоустойчивость вольфрамовых нитей и спиралей при высоких температурах эксплуатации? Чем обусловлено широкое применение тантала в конденсаторостроении? |
| 7 | Сверхпроводники и криопроводники | При каких условиях некоторые материалы переходят в сверхпроводящее состояние? Какие металлы и в каких условиях могут переходить в состояние сверхпроводимости? Как можно объяснить явление сверхпроводимости и каковы основные параметры сверхпроводников? Что собой представляют криогенные линии электропередачи, где могут быть применены сверхпроводники в электроэнергетике? |
| 8 | Материалы для подвижных контактов. Материалы для скользящих контактов. Материалы для размыкающих контактов. | Что представляют собой контактолы и в чем их назначение? Какие материалы используют для разрывных контактов? |
| 9 | Припои. Неметаллические проводящие материалы | Что понимают под мягкими и твердыми припоями? Назовите неметаллические проводниковые материалы и приведите примеры их применения в электронной технике? Как получают материалы для неметаллических проводников? |
| 10 | Полупроводниковые материалы. Свойства полупроводников. Простые полупроводники. Германий. Кремний. Селен. Теллур. | Чем отличается собственная проводимость от примесной? Что такое собственный полупроводник? Какими свойствами он обладает? Может ли примесный полупроводник обладать собственной электропроводностью? Какие примеси в ковалентных полупроводниках являются донорами, а какие – акцепторами? Каким соотношением связаны между собой концентрации электронов и дырок в невырожденном полупроводнике при термодинамическом равновесии? Объясните температурную зависимость концентрации носителей заряда в полупроводнике. Может ли проводимость полупроводников уменьшаться при повышении температуры? Чем обусловливаются термочувствительность и фоточувствительность полупроводников и где используются эти явления? Назовите основные механизмы поглощения света в полупроводниках. Какие из них являются фотоактивными? Что понимают под фото фоторезистивным эффектом? Назовите основные виды электролюминисценции полупроводника. Как с помощью эффекта Холла определить тип электропроводности полупроводника? Назовите химические элементы, обладающие свойствами полупроводников. Какие из них имеют наибольшее значение для электронной техники? Что служит сырьем при получении полупроводниковых кремния и германия? Какими методами получают монокристаллические полупроводники? Каким образом проводится кристаллизационная очистка кремния и германия? Какой метод получил наиболее широкое распространение для выращивания крупных монокристаллов этих полупроводников? |
| 11 | Полупроводниковые соединения. Сложные полупроводники типа AIVBIV. Сложные полупроводники типа AIIIBV. Сложные полупроводники типа AIIBVI. Сложные полупроводники типа AIVBVI. | Что представляют собой сложные полупроводниковые соединения? Где применяют полупроводниковые соединения (сложные полупроводники?) Какой тип химической связи характерен для полупроводниковых соединений типа AIIIBV? Какие закономерности в изменении электрофизических свойств этих полупроводников вам известны? Какие материалы используются для изготовления инжекционных лазеров и светодиодов? Почему большинство полупроводниковых соединений AIIBVI проявляет лишь один тип электропроводности, независимо от характера легирования? Для каких целей перспективно использование полупроводников AIVBVI и твердых растворов на их основе? |
| 12 | Диэлектричесие материалы. Свойства диэлектриков. Электрические свойства. Механические свойства. Тепловые свойства. Физико-химические свойства. | Каким образом можно классифицировать диэлектрики по свойствам и техническому назначению? Каковы основные электрические свойства диэлектриков? В чём состоит механизм электропроводности материалов и какие её основные виды? Назовите основные виды диэлектриков, используемых в электрических аппаратах, трансформаторах, машинах. Чем можно выразить диэлектрические потери в изоляционных материалах? Что собой представляет электрический пробой диэлектриков? Какие виды пробоя Вам известны? |
| 13 | Твердые органические диэлектрики. Полимеризационные синтетические полимеры. Поликонденсационные синтетические полимеры. Электроизоляционные пластмассы. | Чем отличается реакция полимеризации от реакции поликонденсации? Чем отличаются свойства линейных и пространственных полимеров? Примеры твердых диэлектриков и их особенности Какие полимеры называются полярными. Приведите примеры. Какие полимеры называются непоярными. Приведите примеры. Что представляет собой поляризация диэлектриков и какие существуют основные типы поляризации? Какими свойствами обладают термопластичные и термореактивные диэлектрики? Из чего состоят пластмассы? Какие диэлектрические материалы называют пленочными? Что является сырьем для синтетических каучуков? Какими свойствами обладает резина? Где используют стекла, ситаллы и керамику? Как и для каких целей производят изделия из композиционных пластмасс? Какие виды стекол нашли наиболее широкое применение в электронной технике и для каких целей? В чем сходство и различие между ситаллом и стеклом? Какова технология изготовления ситаллов и для каких целей они применяются? |
| 14 | Жидкие диэлектрики. Газообразные диэлектрики. | Примеры газообразных диэлектриков и их особенности Примеры жидких диэлектриков и их особенности Какие диэлектрики относятся к органическим? Как подразделяют флюсы по действию на соединяемые поверхности? Каковы достоинства и недостатки минеральных электроизоляционных масел? Чем отличаются друг от друга лаки, эмали и компаунды? |
| 15 | Активные диэлектрики. Сегнетоэлектрики. Электреты. Пьезоэлектрики. | Какие диэлектрики называют активными? В чем различие требований к активным и пассивным диэлектрикам? Чем отличаются активные диэлектрики от обычных? Какие диэлектрики называют сегнетоэлектриками. Дайте их классификацию и опишите свойства. Какая электрическая упорядоченность свойственна сегнетоэлектрикам? Как объяснить диэлектрический гистерезис и нелинейность зависимости заряда от напряжения у сегнетоэлектриков? Каков микроскопический механизм спонтанной поляризации титаната бария? Назовите наиболее важные применения сегнетоэлектриков? Какие материалы называют электретами? Опишите их свойства. Какова природа электретного состояния в диэлектриках? Что такое гомо- и гетеро- заряд? |
| 16 | Магнитные материалы. Основные характеристики магнитных материалов. Классификация магнитных материалов. | Как классифицируют магнитные материалы по свойствам и техническому назначению? Каковы основные особенности ферромагнитных материалов? Что представляют собой ферриты и магнитодиэлектрики? Что представляют собой материалы для магнитных носителей информации? Как получают магнитодиэлектрики? Какова технология получения магнитодиэлектриков? |
| 17 | Магнитотвердые материалы. Магнитомягкие материалы. Магнитомягкие материалы для постоянных и низкочастотных магнитных полей. Магнитомягкие материалы для высокочастотных магнитных полей | Какими свойствами обладают магнитомягкие и магнитотвердые магнитные материалы? Какие стали применяют в качестве магнитотвердых материалов? Каковы магнитные свойства железа? В чем состоят особенности пермаллоев? Назовите важнейшие характеристики магнитотвердых материалов. Как объяснить наличие высокой коэрцативной силы у магнитотвердых сплавов на основе Al-Ni-Fe? |
| 18 | Материалы для изделий электронной техники. | Какие материалы называются абразивными, каковы их свойства? Из каких материалов изготавливают шлифовальники и полировальники? Какие материалы используют для удаления загрязнений с подложек? Какие требования предъявляют к материалам для подложек гибридно-пленочных и многокристалльных интегральных схем? каковы свойства материалов применяемых для изготовления корпусов микросхем? Какие материалы используют для изготовления печатных плат? Какими материалами металлизируют монтажные отверстия? |

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям

| № п/п | Наименование темы практических занятий | Контрольные вопросы и задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опорные стержневые изоляторы. Обозначения. Определение полного тока утечки. Расчет емкости изолятора. Расчет диэлектрических потерь в опорном изоляторе | Задача 1. Опорный стержневой керамический изолятор ОНС изолирует и поддерживает шины контактных деталей в открытом распределительном устройстве. Изолятор представляет собой сплошной круглый стержень с выступающими ребрами. На торцевых частях изолятора закреплены металлические фланцы (колпаки), являющиеся электродами (рис.1). Определить полный ток утечки, протекающий в изоляторе, емкость и диэлектрические потери в нем, если известны: номинальное напряжение на нем Uh; частота электрического поля f; размеры и основные электрические параметры диэлектрика, из которого изготовлен изолятор - ρS, ρV, tgδ и др. Материал изолятора – электрофарфор, удельное объемное сопротивление ρV = 7.1010 Ом.м; удельное поверхностное сопротивление ρs = 1012 Ом, относительная диэлектрическая проницаемость ε = 6, тангенс угла диэлектрических потерь tg δ = 0,025, напряжение U = 10 кВ, высота изоляции (высоте стрежня) h= 170 мм; диаметр, учитывающий величину выступающих ребер, которые увеличивают длину пути утечки тока по поверхности изолятора, D = 160 мм, наименьшему диаметру стержня А = 140 мм, частота f=50 Гц. Опорные стержневые изоляторы, как правило, представляют собой сплошные керамические стержни с выступающими ребрами. На торцевых частях изоляторов закреплены металлические фланцы (электроды) с нарезными отверстиями для крепления на аппаратах и в распределительных устройствах. В обозначениях типов опорных стержневых изоляторов буквы и цифры обозначают: О – опорный; Н – наружной установки; С – стержневой; 1-я цифра – нормальное напряжение, кВ; 2-я цифра – минимальная разрушающая нагрузка на изгиб. Например, ОНС-35-2000 (опорный стержневой изолятор наружной установки на напряжение 35 кВ, разрушающая нагрузка его 2000 Па). Опорный стержневой изолятор типа ОНС (см. рис. 1) имеет следующие основные размеры: h – высота, мм; А – диаметр керамического стержня, мм; Д – диаметр, учитывающий величину выступающих ребер, которые увеличивают длину пути утечки тока по поверхности изолятора, мм. Последовательность решения задачи 1. Для определения полного тока утечки следует учитывать ток утечки через объем изолятора и ток утечки по его поверхности, а для этого надо определить полное электрическое сопротивление опорного изолятора по формуле где Rn - полное сопротивление изолятора, Ом; Rv - объемное сопротивление, Ом; Rs - поверхностное сопротивление, Ом. Чтобы упростить решение задачи, длину пути прохождения тока по поверхности изолятора следует принять равной 1,75.h, т.е. считать её в 1,75 раза больше длины прохождения тока по объему. Длину электрода (фланца), соприкасающегося с поверхностью, рассчитать по диаметру А. Помнить, что объемное электрическое сопротивление зависит от удельного объемного сопротивления и размеров изолятора (ρV , S, h), а поверхностное сопротивление зависит от удельного поверхностного сопротивления, длины окружности стержня, соприкасающегося с электродом, и высоты стержня – изолятора (ρS, b, h). 2. При расчете емкости изолятора площадь электрода, находящегося под напряжением, следует определять по наименьшему диаметру стержня А, а расстояние между электродами будет равно высоте стрежня h. Формулой пользоваться для расчета ёмкости обычного конденсатора: где С – ёмкость конденсатора, Ф. 3. Диэлектрические потери в опорном изоляторе складываются из потерь на поляризацию в материале стержня и из потерь, обусловленных сквозной проводимостью, то есть это активная мощность, рассеиваемая в изоляторе, которая вызывает его нагрев Ра: 4. Все величины в расчетные формулы надо подставлять в единицах СИ. Пример решения задачи 1. 1. Определяем общее сопротивление образца материала RV толщиной h, м при площади S м2 электрода: где объемное электрическое сопротивление ρV = 7.1010 Ом.м, высота изолятора h= 170 мм, наименьший диаметр стержня А = 140 мм. 2. Находим удельное поверхностное сопротивление по формуле: где наименьший диаметр стержня А = 140 мм, удельное поверхностное сопротивление ρS = 1012 Ом, высота изоляции (высоте стрежня) h= 170 мм. 3. Вычисляем полное сопротивление изолятора по уравнению: Rп = 235571 МОм 4. Рассчитываем емкость изолятора по формуле: где электрическая постоянна Ф/м; относительная диэлектрическая проницаемость ε = 6, высота изоляции (высоте стрежня) h= 170 мм, наименьший диаметр стержня А = 140 мм. 5. Определяем диэлектрические потери в опорном изоляторе Ра , где напряжение U = 10 кВ, частота f = 50 Гц, тангенс угла диэлектрических потерь tg δ = 0,025, . |
| 2 | Определение емкости свинцового высоковольтного кабеля, расчет напряженности электрического поля в изоляции кабеля. | Задача 2 Питание электрической установки осуществляется трехфазным током с помощью трех свинцовых высоковольтных кабелей. Определить ёмкость одного свинцового высоковольтного кабеля, минимальную и максимальную напряженности электрического поля в изоляции кабеля и реактивную (зарядовую) мощность в нём, если известны: линейное напряжение U = 6 кВ, частота поля f = 50 Гц, сечение алюминиевой жилы кабеля S = 95 мм2, толщина бумажной пропитанной изоляции d = 5 мм с диэлектрической проницаемостью ε = 3,5, длина кабеля l = 15 км. Методические рекомендации к решению задачи 2 Электрическое поле кабеля подобно полю цилиндрического конденсатора, которое характеризуется осевой симметрией. Последовательность решения следующая. В соответствии с теоремой Гаусса, напряженность электрического поля по толщине изоляции выражается формулой где q – заряд жилы кабеля, Кл; rх – переменная величина, определяющая гиперболический закон изменения напряженности электрического поля по толщине изоляции кабеля, м; l – длина кабеля, м; Ех – напряженность электрического поля, кВ/м. Напряжение между жилой кабеля и свинцовой оболочкой выражается через определенный интеграл вектора напряженности поля по пути убывания (знак минус) потенциала вдоль направления силовых линий: откуда где R=r+d - внутренний радиус свинцовой оболочки, мм; r - радиус медной жилы, мм; d - толщина изоляции, мм; U - напряжение, кВ. В соответствии с определением ёмкости кабеля, как отношения заряда к напряжению, имеем где С – ёмкость кабеля, Ф. 4. Подставив в (1) q = UC, получим или и 6. Реактивная мощность в кабеле (зарядная мощность) определяется из выражения где - фазовое напряжение, В; - круговая частота поля, Гц. Пример решения задачи 2. 1. Определяем радиус алюминиевой жилы по формуле: где сечение жилы кабеля S = 95 мм2 2. Внутренний радиус свинцовой оболочки где толщина изоляции d = 5мм, 3. Емкость кабеля С где электрическая постоянна Ф/м, диэлектрическая проницаемость ε = 3,5, длина кабеля l = 15 км. 4. Максимальная напряженность электрического поля где напряжение U = 6 кВ. 5. Минимальная напряженность электрического поля 6. Реактивная мощность в кабеле (зарядная мощность) определяется из выражения где - фазовое напряжение, В; - круговая частота поля, Гц, частота электрического поля f = 50Гц. |
| 3. | Расчет допустимой плотности тока и надежности работы установки с данными проводами. | Задача 3 Электрическая установка, имеющая мощность Р = 1000 Вт, питается от электрической сети напряжением U = 220 В. Питающая линия выполнена проводами, имеющими предельно допускаемую температуру нагрева θпред = 85 оС, и коэффициент теплопередачи σ = 3.10-5 Вт/мм2, сечение провода S = 0,75 мм2. Рассчитать допустимую по условиям нагрева плотность тока и допустимый ток, сравнить его с рабочим током и определить надежность и экономичность работы установки с данными проводами. Материалы провода – медь, материал изоляции – полиэтилен. Методические рекомендации к решению задачи 3. Согласно ПУЭ проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям в отношении предельно допустимого нагрева. Количество теплоты, выделяемое ежесекундно в проводе сопротивлением R в проходящем токе I определяется выражением где W – количество теплоты, Вт; t – время, с. Часть этого тепла идет на повышение температуры провода, а другая часть рассеивается в окружающей среде. В установившемся тепловом режиме количество рассеиваемого ежесекундно тепла станет равным количеству тепла, выделяемого током. Уравнение теплового баланса имеет следующий вид где σ – коэффициент теплоотдачи, Вт/мм2 . град; Sn – поверхность охлаждения провода, мм2; θуст – установившаяся разность температур провода и окружающей среды: θуст = θпред – θ окр . Плотность тока определяется из выражения где δ – плотность тока, А/мм2 . Сопротивление провода где l - длина провода, м; – сечение провода (диаметр d), мм2; γ – удельная проводимость токоведущей жилы провода (обратная величине удельного сопротивления), Ом -1м-1; R - сопротивление провода, Ом. Принимаем в первом приближении, что поверхность охлаждения равна боковой поверхности цилиндрического провода, т.е. , где l выражено в мм. Уравнение теплового баланса будет иметь вид или Соответственно получим, что плотность тока определяется из выражения: , где δ – плотность тока, А/мм2. Допустимая плотность тока Iдоп получается, если в это выражение подставить значение γ=γо, т.е. удельную проводимость проводника при изменении температуры до θпред. При нагреве сопротивление проводника возрастает. Температурный коэффициент сопротивления где R1 – сопротивление проводника при температуре θ1=20°C, т.е. температуре, для которой приводятся в справочниках удельные сопротивления (проводимости) материалов; R2 – сопротивление проводника, соответствующее температуре: ; . При нагреве провода до θ2 его удельное сопротивление возрастает до значения , и, следовательно, Параметры ρ, γ и α задаются в справочниках для каждого материала проводника. Получив для предельной температуры δ=δдоп , определяем длительно допустимый ток: где S - площадь сечения провода, мм2. Рабочий ток определяется по формуле: где I раб - рабочий ток, А. После полученных результатов необходимо сделать вывод о работе установки. Пример решения задачи 3. 1. Установившаяся разность температур провода и окружающей среды 2. Уравнение теплового баланса имеет следующий вид где σ – коэффициент теплоотдачи, Вт/мм2 . град; Sn – поверхность охлаждения провода, мм2; θуст – установившаяся разность температур провода и окружающей среды 3. Диаметр провода где сечение провода , мм2; 4. Удельная проводимость токоведущей жилы провода γ (обратная величине удельного сопротивления): 5. Сопротивление провода где l - длина провода, м; S – сечение провода диаметра d, мм2; 6. Принимаем в первом приближении, что поверхность охлаждения равна боковой поверхности цилиндрического провода, т.е. где l - длина провода, мм. 7. Плотность тока определяется из выражения: , где δ – плотность тока, А/мм2. 8. При нагреве провода до θ2 его удельное сопротивление возрастает до значения где температурный коэффициент удельного сопротивления меди α = 4,3 . 10-3 К-1, θ1=20°C - температура, для которой приводятся в справочниках удельные сопротивления (проводимости) материалов. 9. удельная проводимость токоведущей жилы провода γ 10. Определяем допустимую плотность тока определяется из выражения 11. Определяем длительно допустимый ток: где S - площадь сечения провода, мм2. 12. Рабочий ток определяется по формуле: где I раб - рабочий ток, А. Допустимый ток больше рабочего почти в 3 раза, поэтому установка будет работать надежно и не выйдет из строя. |
| 4. | Кривые намагничивания электротехнических сталей. Аппроксимация кривой намагничивания трансформатора. | Задача 4. Выполнить аппроксимацию кривой намагничивания трансформатора в виде зависимости Н = а sh (βВ). Кривые намагничивания электротехнических сталей приведены на рис. 2. Варианты кривых намагничивания, подлежащих аппроксимации, приведены в табл. 4. Рис. 2. Кривые намагничивания электротехнических сталей: 1 – сталь Э; 2 – листовая сталь для полюсов; 3 – сталь Э11; 4 – сталь Э330; 5 – чугун Таблица 4. Параметры Варианты и исходные данные 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Последняя цифра шифра студента Кривая намагничивания (рис. 2) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Методические рекомендации к решению задачи 4. Кривую намагничивания трансформатора или дросселя можно аппроксимировать зависимостью вида Н = α sh (βВ) , где α измеряется в А/м, a β – в 1/Тл. Эти коэффициенты определяются из кривой намагничивания следующим образом: 1. На кривой H=f(B) (рис. 2) выбирают две произвольные точки а и б. Их значения соответственно равны H1 B1 и H2 B2 . Тогда можно записать два уравнения: Затем делят эти уравнения одно на другое и получают значение т: Задаваясь рядом значений βi, находят отношения Строят зависимость 5. Для значения т, полученного в п. 2, из данной кривой п. 4 находят искомое значение βm . 6. Воспользовавшись любым из выражений п. 1, определяют коэффициент α, например Пример. Пусть заданной является кривая 1 на рис.2. Возьмем точки а и б : H1 = 200 А/м; B1 = 0,925 Тл; H2= 1000 А/м; В2 = 1,35 Тл. Задаемся пятью значениями β1; пользуясь справочником, вычисляем гиперболические синусы соответствующих аргументов. Результаты расчета сведём в табл. 4. Строим график рис.3, из которого находим искомый коэффициент для значения m (табл.5): Определяем α, А/м: Таблица 5. Примечание: цифры в таблице даны ориентировочно. Рис. 3 График Итак, получим Примечание: гиперболический синус можно рассчитать по приведенной формуле: |
| 5. | Зависимость электрического заряда от величины приложенного напряжения. Определение температуры Кюри. Определение диэлектрических потерь сегнетоэлектрика. Активная мощность, рассеиваемая в диэлектрике. | Контрольные вопросы Какие диэлектрики называют активными? В чем различие требований к активным и пассивным диэлектрикам? Чем отличаются активные диэлектрики от обычных? Какие диэлектрики называют сегнетоэлектриками. Дайте их классификацию и опишите свойства. Какая электрическая упорядоченность свойственна сегнетоэлектрикам? Как объяснить диэлектрический гистерезис и нелинейность зависимости заряда от напряжения у сегнетоэлектриков? Каков микроскопический механизм спонтанной поляризации титаната бария? Назовите наиболее важные применения сегнетоэлектриков? Какие материалы называют электретами? Опишите их свойства. Какова природа электретного состояния в диэлектриках? Что такое гомо- и гетеро- заряд? Задача 5. При комнатной температуре тангенс угла диэлектрических потерь ультрафарфора tgδo = 5.10-4, а при повышении температуры до 100°С он возрастает в два раза. Чему равен tg δ этого материала при температуре 200°С? Во сколько раз увеличится активная мощность, выделяющаяся в высокочастотном проходном изоляторе из этого материала, при изменении температуры от 20 до 200° С? Изменением диэлектрической проницаемости керамики пренебречь. Решение Потери в ультрафарфоре обусловлены сквозной электропроводностью, поэтому тангенс угла диэлектрических потерь увеличивается с температурой по экспоненциальному закону: , где tgδo - значение при Т0=20оС; α- температурный коэффициент tg б, который может быть найден из выражения Тогда tg δ200=2,38. 10-3. Выделяющаяся в изоляторе активная мощность Ра растет с температурой пропорционально tg δ. Поэтому |
| 6. | Диамагнитные, парамагнитные, ферримагнитные, ферромагнитные свойства групп материалов. Расчет действующей магнитной проницаемости образцов от длины образца, введенного в катушку. | Задача 6. В слабых магнитных полях петля гистерезиса приближенно описывается эмпирической формулой Рэлея: где знак минус соответствует интервалу возрастания Н, а знак плюс - интервалу уменьшения Н. Пользуясь этой формулой, построить петлю гистерезиса и определить потери на гистерезис в кольцевом магнитном сердечнике с площадью поперечного сечения S = 25 мм2 и средней длиной магнитного контура lср = 50 мм при воздействии на него переменного магнитного поля частотой 50 Гц и амплитудой напряженности Hm=20 А/м. Начальная магнитная проницаемость материала сердечника μн= 1000, эмпирическая постоянная β = 200 м/А. Решение Подстановка исходных данных в формулу Рэлея приводит к зависимостям: при возрастании Н при уменьшении Н Результаты расчетов петли гистерезиса по приведенным формулам показаны на рисунке , Потери на гистерезис за один цикл перемагничивания, отнесенные к единице объема сердечника, определяются площадью статической петли: где ; соответствует уменьшению Н, -возрастанию Н. На частоте 50 Гц потери на вихревые токи не играют существенной роли, поэтому петлю на рис. 63 можно рассматривать как статическую. Активная мощность, выделяющаяся в сердечнике за счет потерь на гистерезис при циклическом перемагничивании полем частотой 50 Гц, |
| 7. | Параметры диэлектрических материалов. Расчет диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь. Сравнительная оценка полярности исследуемых материалов. | Контрольные вопросы Каким образом можно классифицировать диэлектрики по свойствам и техническому назначению? Каковы основные электрические свойства диэлектриков? В чём состоит механизм электропроводности материалов и какие её основные виды? Назовите основные виды диэлектриков, используемых в электрических аппаратах, трансформаторах, машинах. Чем можно выразить диэлектрические потери в изоляционных материалах? Что собой представляет электрический пробой диэлектриков? Какие виды пробоя Вам известны? Задача 7. К диэлектрику прямоугольной формы размерами a, b и высотой h приложено постоянное напряжение U = 1000 В. Напряжение подводится к противоположным граням ab, покрытым слоями металла. Известны размеры диэлектрика: a = 200 мм, b = 100 мм, h = 2 мм, удельное объемное сопротивление ρv = 2 · 1010 Ом · м, а удельное поверхностное сопротивление ρs = 8 · 1010 Ом. Требуется определить ток утечки, мощность потерь и удельные диэлектрические потери. Решение Ток утечки протекает как через объем диэлектрика, так и по поверхностям четырех боковых граней (через две грани a и через две грани b).Поэтому сопротивление между электродами определяется параллельным соединением объемного и поверхностного сопротивлений. Объемное сопротивление равно: |
| 8. | Пробой газообразных диэлектриков в различных условиях. Влияние однородного и неоднородного электрического поля на прочность газов. Электрическая прочность жидких диэлектриков. Электрическая прочность твердых диэлектриков. | Контрольные вопросы: Как и для каких целей производят изделия из композиционных пластмасс? Какие виды стекол нашли наиболее широкое применение в электронной технике и для каких целей? В чем сходство и различие между ситаллом и стеклом? Какова технология изготовления ситаллов и для каких целей они применяются? |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

1. К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин отнесены:

– рабочая программа,

– фонд оценочных средств,

– самостоятельная работа студентов,

– контрольные работы.

2. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету/экзамену;

– индивидуальные и групповые консультации.

7. Контроль знаний студентов

Вопросы к экзамену

- Каковы основные электрические свойства проводников?

- В чём состоит механизм электропроводности проводников I рода -металлов и сплавов

- Как рассчитывают температурный коэффициент линейного расширения?

- Как связаны между собой удельное электрическое сопротивление ρ и удельная электрическая проводимость γ?

- Какие материалы  высокой проводимости вы знаете, где их применяют? Назовите основные виды проводниковых материалов и сплавов, применяемых в электроэнергетике.

- Как можно объяснить явление сверхпроводимости и каковы основные параметры сверхпроводников?

- Что собой представляют криогенные линии электропередачи, где могут быть применены сверхпроводники в электроэнергетике?

- Какой металл является электротехническим стандартом?

- Где используют материалы высокого сопротивления?

- При каких условиях некоторые материалы переходят в сверхпроводящее состояние?

- Какие материалы относятся к неметаллическим проводникам, как их получают?

- Что представляют собой контактолы и в чем их назначение?

- Какие материалы используют для разрывных контактов?

- Как наносят металлические покрытия?

- Каковы основные электрические свойства полупроводников?

- Чем отличается собственная проводимость от примесной?

- Чем  обусловливаются термочувствительность и фоточувствительность полупроводников и где используются эти явления?

- Какими методами получают монокристаллические полупроводники?

- Что представляют собой сложные полупроводниковые соединения?

- Где применяют полупроводниковые соединения (сложные полупроводники?)

- Каковы основные электрические свойства диэлектриков?

- Примеры газообразных диэлектриков и их особенности

- Примеры жидких диэлектриков и их особенности

- Примеры твердых диэлектриков и их особенности

- Что представляет собой поляризация диэлектриков и какие существуют основные типы поляризации?

- В  чём состоит механизм электропроводности материалов и какие её основные виды?

- Назовите основные виды диэлектриков, используемых в электрических аппаратах, трансформаторах, машинах.

- Чем можно выразить диэлектрические потери в изоляционных материалах?

- Что собой представляет электрический пробой диэлектриков? Какие виды пробоя Вам известны?

- . Какие диэлектрики относятся к органическим?

- какими свойствами обладают термопластичные и термореактивные диэлектрики?

- Из чего состоят пластмассы?

- Какие диэлектрические материалы называют пленочными?

- Что является сырьем для синтетических каучуков?

- Какими свойствами обладает резина?

- Чем отличаются друг от друга лаки. Эмали и компаунды?

- как подразделяют флюсы по действию на соединяемые поверхности?

- Где используют стекла, ситаллы и керамику?

- каковы достоинства и недостатки минеральных электроизоляционных масел?

- Чем отличаются активные диэлектрики от обычных?

- Какими свойствами обладают магнитомягкие и магнитотвердые магнитные материалы?

- Каковы основные особенности ферромагнитных материалов?

- Что представляют собой ферриты и магнитодиэлектрики?

- Что представляют собой материалы для магнитных носителей информации?

- Как получают магнитодиэлектрики?

- Каковы магнитные свойства железа?

- Какие стали применяют в качестве магнитотвердых материалов?

- В чем состоят особенности пермаллоев?

- Какова технология получения магнитодиэлектриков?

- какие материалы называются абразивными, каковы их свойства?

- Из каких материалов изготавливают шлифовальники и полировальники?

- Какие материалы используют для удаления загрязнений с подложек?

- Какие требования предъявляют к материалам для подложек гибридно-пленочных и многокристалльных интегральных схем?

- каковы свойства материалов применяемых для изготовления корпусов микросхем?

- Какие материалы используют для изготовления печатных плат?

56.     Какими материалами металлизируют монтажные отверстия?

Примеры тестов для контроля знаний

1. Магнитные ферриты получают методом

- гидрометаллургии

- порошковой металлургии

- пирометаллургии

- всеми

2. Электропроводность полупроводника, обусловленная носителями заряда образовавшихся из атомов самого полупроводника, является

- донорной;

- собственной;

- акцепторной;

- примесной

3. Материалы, которые легко намагничиваются при приложении магнитного поля и имеют низкую коэрцитивную силу называют

- магнитотвердыми;

- ферритами;

- специализированными;

- магнитомягкими

4. Внезапная потеря электроизоляционной  способности  электрической изоляции  под действием внешнего электрического поля  называется

- поляризацией

- ионизацией

- пробоем

- деформацией

5. Обычную резиновую изоляцию нельзя накладывать на

- лакированные медные провода;

- голые медные провода;

- эмалированные медные провода;

- луженные медные провода.

6. Для получения особо чистых полупроводников используется метод

- зонной плавки

- Винклера

- Чохральского

- Бриджмена

7. Периодическое замыкание и размыкание электрической цепи обеспечивает контакты

- скользящие

- цельные

- разрывные

- все

8. Неполярными термопластичными диэлектриками являются

- полиэтилен и политетрафторэтилен

- политетрахлорэтилен и полиэтилентерефталат

- поливинилхлорид и полиамид

- полиамид и полимид

9. Порошковый материал 50Н относится к

- магнитотвердым

- магнитно-мягким

- фрикционным

- антифрикционным

10. Изменение линейных размеров при намагничивании ферромагнитных монокристаллов называется

- усадка

- анизотропия

- аллотропия

- магнитострикция

11. Газообразными диэлектриками, применяемыми для электрической изоляции, являются

- SO2 и SO3

- CO и CO2

- SF6 и N2

- CH4 и C2H6

12. Степень поляризованности диэлектрика в электрическом поле называется

- электропроводностью

- диэлектрической проницаемостью

- диэлектрическими потерями

- электрической прочностью

13. Если в решетке Ge (IV) находится примесь As (V), то такая примесь создает в решетке проводимость:

- электронную

- собственную

- дырочную

- нитевидную

14. Магнитомягкими являются следующие материалы

- EX3 и Y12

- Y10 и 50H

- 45H и ЮНДК

- 2112 и Fe

15. Диамагнитными называются материалы, …

- имеют высокую магнитную проницаемость

- атомы которых имеют нечетное число электронов

- атомы которых не имеют магнитного момента

- которые имеют большой магнитный момент

16. Для изготовления проволочных резисторов, шунтов, реостатов, термопар применяют сплавы

- нихромы

- латуни

- фехромы

- константан

17. Электротехнические изделия из многофазных полупроводниковых материалов на основе SiС и связки называются…

- варисторами

- транзисторами

- фотодиодами

- диодами

18. Для токопроводящих пружин электрических приборов используют бронзу марки...

- Бр Б2

- Бр А5

- Л 90

- БрОФ 6,5-0,15

19. Точка Кюри показывает зависимость магнитных свойств материала от…

1)    сопротивления

- напряжения

- силы тока

- температуры

20. Для распределения электрической энергии, а также для подвода электрической энергии к устройствам потребителей используют провода...

- обмоточные

- установочные

- все

- монтажные

21. Электрохимический пробой возникает вследствие электрохимического старения диэлектриков...

- газообразных

- органического происхождения

- у всех

- неорганического происхождения

22. Наиболее широко применяемыми жидкими диэлектриками являются…

- растительные масла

- фреоны

- совол

- нефтяные масла

23. Самую высокую температуру плавления из простых полупроводников имеет...

- Те

- Se

- Si

- Ge

24. К металлам высокой проводимости, имеющим при нормальной температуре ρ не более 0,1 мкОм,

- Ag, Cu, Au, Al

- Fe, Al, Pb, Hg

- Mo, W, V, Cr

- Be, W, Pb

25. Избыток Si в полупроводнике SiC приводит к электропроводности типа...

- электронной

- дырочной

- не влияет на электропроводность

- всех типов

26. Полупроводник, не содержащий примесей, влияющих на его электропроводность, называется...

- акцепторным

- собственным

- донарным

- примесным

27. Мощность, рассеиваемая в диэлектрике при воздействии на него электрического поля и вызывающая нагрев диэлектрика, называется…

- диэлектрической проницаемостью

- электрической прочностью

- диэлектрическими потерями

- поляризуемостъю

28. Для получения монокристаллов путем вытягивания из расила используют метод…

- Чохральского

- Кельвина

- зонной плавки

- Винклера

29. В сверхпроводящее состояние не переходят даже при наиболее низких температурах, достигнутых в настоящее время, металлы:

1) Nb, Pb Jn

2) Zn, Sn, Ni

3) Al, Mg, W

4) Ag, Cu, Au

30. К неполярным термопластам относятся

- полиуретаны и эпоксидные смолы

- полисилоксаны и полиамиды

- полиэфиры и наволочная смола

- полистирол  и политетрафторэтилен

- поливинилхлорид и полиметилметакрилат

31. Слоистый пластик на основе фенолформальдегидной смолы с бумажным наполнителем называется

- гетинаксом

- ДСП

- стеклотекстолитом

- асботекстолитом

- текстолитом

32. Термопластичными называют полимеры

- имеющие пространственную («сшитую») структуру

- необратимо затвердевающие в результате протекания химических реакций

- имеющие редкосетчатую структуру

- обратимо затвердевающие в результате  охлаждения без участия химических реакций

33. Слоистый пластик на основе фенолформальдегидной смолы с наполнителем из хлопчатобумажной ткани называется

- стеклотекстолитом

- текстолитом

- ДСП

- гетинаксом

- асботекстолитом

34. Термоотвержденными называют полимеры

- получаемые поликонденсацией полимеров;

- имеющие пространственную (сетчатую) структуру;

- обратимо затвердевающие в результате охлаждения без участия химических реакций;

- необратимо затвердевающие в результате протекания химических реакций;

- имеющие редкосетчатую структуру.

36. Достоинствами полиметилметакрилата являются

- высокая термостойкость и износостойкость;

- высокие антифрикционные и диэлектрические свойства;

- прозрачность для видимого и ультрафиолетового излучения;

- хорошая технологичность, высокая твердость;

- высокие прочность и пластичность.

36. К магнитотвердым материалам относятся…

- армко-железо и сталь 2011

- пермаллои и инвары

- 50 НП и альсиферы

- cплавы на основе SmCo5 и ЮНДК18

37. Материалы, которые легко намагничиваются при приложении магнитного поля и имеют низкую коэрцитивную силу, называются…

- магнитотвердыми

- специализированными

- магнитомягкими

- ферритами

38. Сплавы на основе олова, свинца, кадмия, висмута и цинка относятся к припоям…

- твердым

- средним

- высокотемпературным

- мягким

39. К твердым припоям относятся

- Ml и ПОС18

- ПОС30 и ПОС60

- ПМЦ-36 и ПСр-25

- ПОС90 и ПОС40

40. К мягким припоям с температурой плавления до 4000С относятся

- ПСр 2,5 (припои медно-серебряные)  и ПСр 70

- ПОС 30 и ПОС 61

- ПОС 40 (припой оловянно-свинцовый) и ПСрК

- ПМЦ-62 (припой медно-цинковый) и ПСр36

41. При пайке стали, меди и ее сплавов мягкими припоями в качестве флюсов используют

- канифоль

- все

- раствор ZnCl2

- Na2B2O7

42. Припои, обладающие температурой плавления 4000С и низкими механическими свойствами, называются

- нейтральными

- присадками

- мягкими

- твердыми

43. К полярным термопластам относятся:

- полистирол  и политетрафторэтилен

- резольная и эпоксидная смолы

- полипропилен и аминоформальдегидная смола

- поливинилхлорид и политрифторхлорэтилен

- полиэтилен и новолочная смола

44. Активными управляемыми электрическим полем диэлектриками являются

1) люминофоры

2) сегнетоэлектрики

3) электреты

4) жидкие

Перечень основной и дополнительной учебной литературы

1. Красько, А. С. Электроматериаловедение : учебное пособие : [12+] / А. С. Красько,

С. Н. Павлович, Е. Г. Пономаренко. – 2-е изд., стер. – Минск : РИПО, 2015. – 212 с. : схем.,

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463625. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-443-9. – Текст : электронный.

Дополнительная литература

1. Бенько, В. И. Электроматериаловедение. Средства контроля: пособие : [12+] / В. И. Бенько, С. И. Русакович. – Минск : РИПО, 2015. – 16 с. : табл. – Режим доступа: по

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463535. – ISBN 978-985-503-502-3. – Текст : электронный.

2. Дробов, А. В. Электротехнические материалы : учебное пособие / А. В. Дробов, Н. Ю. Ершова. – Минск : РИПО, 2019. – 237 с. : ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600091. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-923-6. – Текст : электронный.

3. Практикум по дисциплине «Электроматериаловедение» : учебное пособие : [16+] / О. Н. Моисеев, Л. Ю. Шевырев, М. С. Демченко, П. А. Иванов ; под общ. ред. О. Н. Моисеева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 167 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602454. – ISBN 978-5-4499-

1963-2. – Текст : электронный.

4. Привалов, Е. Е. Основы электроматериаловедения : учебное пособие / Е. Е. Привалов. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 301 с. : ил., схем.,

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481652. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9418-3. – DOI 10.23681/481652. – Текст : электронный.