МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет лесного и сельского хозяйства

Кафедра «Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии»

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Директор СЛИ |  |
| ___________Л. А. Гурьева |  |
| «_____»__________ 20___ г. |  |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по дисциплине

«Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий»

Наименование ООП ВО: Экологическая безопасность в промышленности

Направление подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность

Направленность (профиль): Экологическая безопасность в промышленности

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Сыктывкар 20____

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Методические указания составлены с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 25.05.2020 г. № 680,

рассмотрены и утверждены на заседании кафедры «Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии» «_____» _________________ 2023 г., протокол № ___.

Разработчик д.х.н., профессор кафедры

«Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии»             _________    Карманов А. П.

(должность, кафедра)	                                  (подпись)	        (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой

«Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии»               _________    Пахучий В. В.

(должность, кафедра)	                                                        (подпись)	                   (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей кафедрой

«Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии»                _________  Пахучий В. В.

(должность, кафедра)	                                                                 (подпись)	                         (Ф.И.О.)

Декан факультета лесного и сельского хозяйства                            ________     Попова Т. В.

(название факультета)	                                                                                                            (подпись)	(Ф.И.О.)

Содержание

| 1 | Цели и задачи дисциплины….…………………………………………………….…… | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место дисциплины в структуре ООП ВО ………………………………………….… | 4 |
| 3 | Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы …………………………………………………………………………….… | 4 |
| 4 | Методические указания для студентов по освоению дисциплины …………….… | 6 |
| 5 | Методические указания по контролю знаний студентов…………………………….. | 4 |
| 6 | Критерии, определяющие процедуру оценивания знаний студентов ……………… | 9 |
| 7 | Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов…………………………. | 11 |
| 8 | Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины …………………………………………………………………. | 11 |
| 9 | Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса ……………………………………………………………. | 12 |
| 10 | Материально-техническое обеспечение дисциплины ……………………………… | 13 |
| 11 | Перечень основной и дополнительной учебной литературы ………………………. | 14 |

1. Цели и задачи дисциплины:

- ознакомление студентов с основами современных технологий очистки сточных промышленных предприятий, в том числе  методами механической, физико-химической и биологической очистки промышленных стоков;

- изучение основных принципов водопотребления и технологических систем  водоотведения;

- ознакомление с классификацией сточных вод различных производств и санитарные условия спуска стоков в водоемы;

- изучение перспективных направлений организации оборотного водоснабжения и требования, предъявляемые к качеству технической воды;

- ознакомление с принципиально новыми и перспективными методами утилизации и очистки стоков;

- усвоение основ современных технологий очистки производственных сточных вод.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий. Относится к части дисциплин учебного плана Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений.

Дисциплина основывается на результатах  освоения дисциплин: «Утилизация и рекуперация отходов производства и потребления», «Контроль качества воды и атмосферного воздуха», учебная практика «Технологическая (проектно-технологическая) практика»

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения дисциплин: производственная практика «Преддипломная практика», «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Код и наименование профессиональной компетенции выпускника | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тип задач профессиональной деятельности - экспертный, надзорный и инспекционно-аудиторский |  |  |  |
| 1.Участие в осуществлении мероприятий по охране окружающей среды на основе требований экологической безопасности; 2. Осуществление мероприятий по защите окружающей среды от техногенных воздействий производства; 3. Ведение документации по обеспечению экологической безопасности промышленных предприятий; 4. Разработка и проведение мероприятий по повышению эффективности природоохранной деятельности организации. | 1. Опасные технологические процессы и производства; 2. Нормативные правовые акты по вопросам обеспечения экологической безопасности; 3. Методы и средства оценки обеспечения экологической безопасности на промышленных предприятиях; 4. Средства защиты объектов окружающей среды от воздействия физических, химических, биологических факторов; 5. Нормирование, лицензирование, паспортизация, экологическая экспертиза и экологический аудит при обеспечении экологической безопасности промышленных предприятий. | ПК-2 Владеть умениями разработки и контроля плана мероприятий, направленного на выполнение требований нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности в промышленности ПК-3 Владеть знаниями и умениями по организации учета, анализа показателей, характеризующих состояние окружающей среды, составлению документации в рамках производственного контроля и экологического мониторинга | ПК-2.1 Демонстрирует владение умениями разработки плана мероприятий, направленного на выполнение требований нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности в промышленности; ПК-2.2 Демонстрирует владение методами контроля по выполнению экологических требований в промышленности; ПК-3.1 Демонстрирует знания и умения по организации учета показателей мониторинга объектов окружающей среды; ПК-3.2 Умеет анализировать показатели, характеризующие состояние окружающей среды. |

4. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

- Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий [Электронный ресурс] : практикум для студентов направления подготовки бакалавриата 20.03.01.«Техносферная безопасность» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Охрана окружающей среды и техносферная безопасность» ; сост. А. П. Карманов. - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001634.pdf.

Самостоятельное изучение теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к экзамену, а также к практическим занятиям.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям.

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо:

- ознакомиться с вопросами, которые будут рассматриваться во время занятия;

- изучить основную и дополнительную литературу, сделать записи в тетради по всем вопросам, выносимым на занятие, самостоятельно решить расчетные задачи и выполнить упражнения (при необходимости).

Практические занятия считаются успешно выполненными в случае предоставления в конце занятия отчета (протокола), включающего тему, ход работы, соответствующие рисунки и подписи (при наличии), и защиты данного отчета – ответов на вопросы по теме работы (аудиторная контрольная работа).

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки;

- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на консультации перед экзаменом.

Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература – это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература – это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

5. Методические указания по контролю знаний студентов

5.1 Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных и практических занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде выполнения аудиторной контрольной работы (тестирования) по пройденному материалу.

Примерный вариант аудиторной контрольной работы (АКР)

1. Согласно водному законодательству краткосрочное водопользование оформляется на срок до …..года (лет)      а) 1, б) 3, в) 5, г) 10

2. Процесс очистки воды, основанный на разделении ионизированных веществ под действием электродвижущей силы, создаваемой по обе стороны мембран, называют

а) электрофлокуляция б) электрокоагуляция, в) электродиализ, г) электрофлотация

3. СВ имеет рН 5,9. Соответственно, она относится к

а) слабоагрессивным, б) сильноагрессивным, в) неагрессивным, г) чрезвычайноагрессивным

4. Для санитарной оценки качества воды используется следующий показатель

а) ХПК, б) БПК в) ПДК, г) рН

5. Первичной стадией очистки СВ является

а) процеживание, б) фильтрование, в) отстаивание, г) центрифугирование

6. Наиболее высокие требования к качеству воды предъявляются к водоемам

а) V  категории, б) II категории, в) III  категории г) IV  категории

7. Наиболее водоемким потребителем является такая отрасль народного хозяйства как

а) теплоэнергетика, б) АЭС, в) гидроэлектростанции г) сельское хозяйство

8. Радикальным решением проблемы охраны водной среды является

а) разработка и внедрение безотходных и безводных технологий, б) организация оборотного водоснабжения, в)совершенствование технологических процессов, г) разработка эффективных способов очистки СВ

9. 2. Для очистки воды от водорастворимых органических соединений  используется метод:

а) озонирования б) флотационный метод, в)ультразвуковой метод; г) отстаивания

10. Производственные сточные воды, выпускаемые в водоотводящие сети,  не должны иметь температуру выше

а) 20°С, б.) 30°С в)40°С, д) 50°С

11.В укрупненную норму водопотребления предприятия входят расходы воды на …. нужды

а) производственные б) хозяйственно-питьевые,  в) производственные +хозяйственно-питьевые г) производственные +хозяйственно-питьевые + бытовые

12. Сточные воды содержат 5,5 г/л ЗВ, что соответствует …. категории загрязненности СВ

а) незагрязненным СВ б) загрязненным СВ , в)сильнозагрязненным СВ г) чрезвычайно загрязненным СВ

13. Эффект очистки от взвешенных веществ механическими методами составляет а)10-30% мм б) 30-40%,  в) 40-60 % г) 60-80% д) 80-100%

14. К числу химических методов  интенсификации работы отстойников относится метод

а) магнитной обработки б)ультразвуковой обработки, в)метод флокуляции г) флотации д) корректировки рН

15. С точки зрения истираемости наилучшим фильтрующим материалом для загрузки зернистых фильтров является…

а) кварцевый песок б) речной песок,  в) шунгизит г) гранитный щебень д) магнетит

16. Напряжение на электродах электродиализаторов составляет величину

а) 500 кВ б) 400-500 В,  в) 1000 В г) 10 кВ д) 40-50 В

17. Диаметр пор мембраны составляет 10 нм. Какой из баромембранных методов реализуется в данном случае.

а) гиперфильтрация б) нанофильтрация,  в) ультрафильтрация г) микрофильтрация д) обратный осмос

18. К деструктивным методам очистки воды  следует отнести:

а) биологический б) флотационный метод, в)обратного осмоса; г) отстаивания

19. Требуемая степень очистки от взвешенных частиц составляет 80%. Выберите соответствующий аппарат. а) первичный отстойник б) песколовка,  в) тонкослойный отстойник г) микрофильтр

20. Улучшение органолептических свойств воды может быть достигнуто с помощью методов…

а) хлорирования б) озонирования,  в) фторирования г) УФ-обработки д) умягчения

5.2 Промежуточный контроль

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

- Как влияют на водоемы неочищенные сточные воды: пищевой промышленности; металлургии; ЦБП; коммунального хозяйства; производства удобрений; шахтные воды?

- Классификация систем водоотведения.

- Основные схемы канализации.

- Характеристика и классификация сточных вод.

- Физические методы очистки сточных вод.

- Физико-химические методы очистки сточных вод .

- Биологические  методы очистки

- Назвать основные стадии процессов биоочистки

- Назовите основные загрязняющие вещества бытовых сточных вод и применяемые методы очистки.

- Какие показатели влияют на выбор метода очистки стоков?

- Причины эвтрофикации водоемов.

- Факторы загрязнения и самоочищения водоемов: внешние, внутренние.

- Формы нахождения загрязнений в сточных водах .

- Характеристика сточных вод по фазово-дисперсному состоянию примесей.

- Характеристика сточных вод по физическим, биологическим и химическим признакам.

- Методы определения содержания органических веществ в воде.

- Санитарные условия спуска сточных вод в водные объекты.

- Виды водопользования.

- Лимитирующий показатель вредности, его взаимосвязь с ПДК.

- Эффект суммации.

- Формула смешения сточных вод с природными.

- Факторы, влияющие на разбавление сточных вод природными.

- Условия сброса сточных вод в водоем

- Понятие и методика расчета ПДС

- Плата за сброс сточных вод

- Расчеты выпусков и степени очистки сточных вод

- Временно согласованные сбросы.

- Замыкание водооборота в производстве: основные пути и проблемы.

- Системы оборотного водоснабжения.

- Общая классификация и характеристика методов удаления взвешенных веществ.

- Процеживание: аппараты.

- Отстаивание. Виды отстойников.

- Как работает отстойник: горизонтальный, вертикальный, радиальный.

- Фильтрование. Типы фильтров.

- Фильтры периодического действия.

- Фильтры непрерывного действия

- Принцип работы друк-фильтра, нутч-фильтра, барабанного вакуум-фильтра, дискового фильтра, фильтр-пресса, ленточного фильтра.

- Флотация. Классификация методов флотации

- Принцип напорной флотации.

- Классификация флотореагентов по типу их взаимодействия с извлекаемым ионом.

- Электрофлотация.

6. Критерии, определяющие процедуру оценивания знаний студентов

6.1 КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ В УСТНОМ ОПРОСЕ

| Вид оценочного средства | Критерии | Балл |
| --- | --- | --- |
| Устный опрос по темам 1–5 | - полное раскрытие вопроса; - - указание точных понятий и имён; - - правильная формулировка понятий и категорий; - - умение анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме. - Допускаются несущественные ошибки в определении понятий, категорий, кардинально не меняющих суть изложения. | 1 по каждой теме, максимальное количество баллов – 5 |
|  | - не раскрытие темы; - неспособность ответить на вопросы; - - большое количество существенных ошибок; - отсутствие умений и навыков, сформулированных в компетенциях. | -1 по каждой теме, максимальное количество баллов – -5 |

6.2 КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ В ДОМАШНЕМ ЗАДАНИИ

| Вид оценочного средства | Критерии | Балл |
| --- | --- | --- |
| Домашнее задание по темам 1–5 | Наличие домашнего задания, которое раскрывает вопрос. - Допускаются несущественные ошибки в ответе, кардинально не меняющих суть изложения. | 1 за каждое задание |
|  | Задание творческого характера, позволяющее оценить умение студента аргументировать собственную точку зрения. | 5 |
|  | Нет домашнего задания или задание не раскрывает темы. | -1 за каждое задание |
|  | Творческое задание не обязательно выполнять. | 0 |

6.3 КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ В ТЕСТАХ

| Вид оценочного средства | Критерии | Балл |
| --- | --- | --- |
| Тесты по темам 1-5 | Выставляется студенту если 90-100% тестовых вопросов выполнено правильно | 25 |
|  | Выставляется студенту если 70-80% тестовых вопросов выполнено правильно | 15 |
|  | Выставляется студенту если 40-60% тестовых вопросов выполнено правильно | 10 |
|  | Выставляется студенту если 30% и менее тестовых вопросов выполнено правильно. Таким образом, тестовое задание не засчитывается | -5 |

6.4 КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ НА ЭКЗАМЕНЕ

| Сумма баллов ПК *ПК – промежуточный контроль (экзамен, максимум 30 баллов) | 25-30 | 20-24 | 15-19 | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни освоения компетенции | высокий | продвинутый | пороговый |  |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими критериями: «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), «не зачтено» («неудовлетворительно»). Успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«Зачтено» - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. «Зачет» выставляется по результатам успешного выполнения студентами теоретических, практических работ, контрольных работ, усвоения  учебного  материала,  в соответствии с утвержденной программой обучения. «Зачет» выставляется студенту, усвоившему программный материал глубоко и прочно, с полным пониманием существа вопроса, увязывая фундаментальные положения курса с практическим использованием их для решения технических задач.

«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» - теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Не зачтено» – теоретическое содержание курса не освоено, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. «Незачет» – теоретическое содержание курса не освоено, большинство практических работ содержат грубые ошибки, не выполнены контрольные работы, которые выдаются преподавателем, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий, выставляется студенту, не усвоившему программный материал.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

7. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 7.1 – Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 5 | 5 | 10 |
| Текущая аттестация | 10 | - | 10 |
| Практические занятия | 20 | 20 | 40 |
| Компонент своевременности | 5 | 5 | 10 |
| Итого максимум за период | 40 | 30 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) | - | - | 30 |
| Нарастающим итогом | 40 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно) (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

8. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование баз данных | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | https://www.mnr.gov.ru/ |
| 2 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей Республики Коми | https://mpr.rkomi.ru/ |
| 3 | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | https://www.mnr.gov.ru/ |
| 4 | База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы | http://www.tehlit.ru/ |
| 5 | Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Раздел Образование в области техники и технологий | http://window.edu.ru |
| 6 | Информационно-правовой портал | http://www.consultant.ru/ |
| 7 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 8 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gp ntb.ru/ |
| 9 | КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа | https://cyberleninka.ru/ |

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средствMicrosoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2024 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNULGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNULGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средствMicrosoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2024 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNULGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNUGPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редакторGimp | Лицензия GNULGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор № РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно Договор № РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор № С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащённость | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Для проведения занятий семинарского типа (практические занятия) | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | Согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | Согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. № 203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. № 202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. № 207-2, Кабинет «Компьютерный класс», каб. № 321-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Карманов, А. П. Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления бакалавриата 20.03.01 «Техносферная безопасность» (профиль «Инженерная защита окружающей среды») всех форм обучения : электронный аналог печатного издания / А. П. Карманов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. охраны окружающей среды и техносферной безопасности. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001415.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий [Электронный ресурс] : практикум для студентов направления подготовки бакалавриата 20.03.01.«Техносферная безопасность» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Охрана окружающей среды и техносферная безопасность» ; сост. А. П. Карманов. - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001634.pdf.

Периодические издания

- Водоснабжение и санитарная техника [Текст] : научно-технический и производственный журнал : Издательство ВСТ. – Издается с 1913 г. – Выходит ежемесячно.