МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет лесного и сельского хозяйства

Кафедра «Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии»

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Директор СЛИ |  |
| ___________Л. А. Гурьева |
| «_____»__________ 2023 г. |

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий», Б1.В.05

Наименование ООП ВО: Экологическая безопасность в промышленности

Направление подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность

Направленность (профиль): Экологическая безопасность в промышленности

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Год начала подготовки: 2023

Сыктывкар 2023

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 25.05.2020 г. № 680,

рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии» «_____» _________________ 2023 г., протокол № ___.

Разработчик д.х.н., профессор кафедры

«Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии»             _________    Карманов А. П.

(должность, кафедра)	                                  (подпись)	        (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой

«Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии»               _________    Пахучий В. В.

(должность, кафедра)	                                                        (подпись)	                   (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей кафедрой

«Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии»                _________  Пахучий В. В.

(должность, кафедра)	                                                                 (подпись)	                         (Ф.И.О.)

Декан факультета лесного и сельского хозяйства                            ________     Попова Т. В.

(название факультета)	                                                                                                            (подпись)	(Ф.И.О.)

Содержание

| 1 | Область применения…………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цели и задачи фонда оценочных средств……………………………………… | 4 |
| 3 | Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП ………………………………………………………………….. | 4 |
| 4 | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования………………………………………………………… | 6 |
| 5 | Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ООП………………………… | 7 |
| 6 | Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций…………………………………………………………….. | 26 |
| 7 | Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов…………………… | 26 |

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, утвержденного  приказом Минобрнауки РФ № 680 от 25.05.2020 г.

Для достижения поставленной цели фондом оценочных средств по дисциплине «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий» решаются следующие задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами  знаний, умений и навыков, предусмотренных в рамках дисциплины;

- контроль и оценка степени освоения профессиональных компетенций, предусмотренных в рамках данной дисциплины;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

- ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

3.1 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Код и наименование профессиональной компетенции выпускника | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тип задач профессиональной деятельности - экспертный, надзорный и инспекционно-аудиторский |
| 1.Участие в осуществлении мероприятий по охране окружающей среды на основе требований экологической безопасности; 2. Осуществление мероприятий по защите окружающей среды от техногенных воздействий производства; 3. Ведение документации по обеспечению экологической безопасности промышленных предприятий; 4. Разработка и проведение мероприятий по повышению эффективности природоохранной деятельности организации. | 1. Опасные технологические процессы и производства; 2. Нормативные правовые акты по вопросам обеспечения экологической безопасности; 3. Методы и средства оценки обеспечения экологической безопасности на промышленных предприятиях; 4. Средства защиты объектов окружающей среды от воздействия физических, химических, биологических факторов; 5. Нормирование, лицензирование, паспортизация, экологическая экспертиза и экологический аудит при обеспечении экологической безопасности промышленных предприятий. | ПК-2 Владеть умениями разработки и контроля плана мероприятий, направленного на выполнение требований нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности в промышленности ПК-3 Владеть знаниями и умениями по организации учета, анализа показателей, характеризующих состояние окружающей среды, составлению документации в рамках производственного контроля и экологического мониторинга | ПК-2.1 Демонстрирует владение умениями разработки плана мероприятий, направленного на выполнение требований нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности в промышленности; ПК-2.2 Демонстрирует владение методами контроля по выполнению экологических требований в промышленности; ПК-3.1 Демонстрирует знания и умения по организации учета показателей мониторинга объектов окружающей среды; ПК-3.2 Умеет анализировать показатели, характеризующие состояние окружающей среды. |

Таблица 3.2 - Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-2 Владеть умениями разработки и контроля плана мероприятий, направленного на выполнение требований нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности в промышленности | ПК-2.1 Демонстрирует владение умениями разработки плана мероприятий, направленного на выполнение требований нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности в промышленности; ПК-2.2 Демонстрирует владение методами контроля по выполнению экологических требований в промышленности | знать: действующие нормативно-правовые документы, законодательные основы водопотребления и водоотведения; уметь: использовать правовые нормы, закрепляющие права и обязанности водопользователя, соблюдать и исполнять нормы, закрепляющие обязанности и ответственность в сфере водопотребления и водоотведения; владеть: навыками реализации прав и обязанностей и ответственности в сфере водопотребления и водоотведения. | опорный конспект, контрольная работа, защита отчетов по практическому занятию |
| ПК-3 Владеть знаниями и умениями по организации учета, анализа показателей, характеризующих состояние окружающей среды, составлению документации в рамках производственного контроля и экологического мониторинга | ПК-3.1 Демонстрирует знания и умения по организации учета показателей мониторинга объектов окружающей среды; ПК-3.2 Умеет анализировать показатели, характеризующие состояние окружающей среды | знать: классификацию опасных и вредных примесей в природных и производственных сточных водах; нормативные уровни предельно допустимых уровней загрязненности природных и сточных вод; уметь: определять нормативные уровни допустимых уровней загрязненности природных и сточных вод; владеть: методиками определения нормативных уровней допустимых уровней загрязненности природных и сточных вод. | опорный конспект, контрольная работа, защита отчетов по практическому занятию |

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

- Таблица 4.1 - Перечень оценочных средств

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| Конспект | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации | Темы конспектов |
| Практические занятия | Одна из форм учебного процесса, целью которого является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Комплект разноуровневых заданий |
| Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу | Комплект контрольных заданий по вариантам |
| Экзамен | Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине | Комплект теоретических вопросов и практических заданий (билетов) к экзамену |

- Таблица 4.2 – Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач |

Таблица 4.3 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Вид занятий | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения о водоотведении. Наружные системы и сети водоотведения. | ПК-2.1; 2.2, 3.3; 3.2 | Лекции, самостоятельная работа студента | опорный конспект, аудиторная контрольная работа |
| Сточные воды. Виды и источники образования. | ПК-2.1; 2.2, 3.3; 3.2 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента | отчет по практической работе, тест, АКР |
| Механические методы очистки сточных вод | ПК-2.1; 2.2, 3.3; 3.2 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента | отчет по практической работе, тест, АКР |
| Физико-химические методы очистки сточных вод. | ПК-2.1; 2.2, 3.3; 3.2 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента | отчет по практической работе, тест, АКР |
| Биологические методы очистки сточных вод. | ПК-2.1; 2.2, 3.3; 3.2 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента | отчет по практической работе, тест, АКР |

5. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1 Текущий контроль. Контролируемые компетенции ПК-2,3

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных и практических занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины.

Текущий контроль

1. Текущий контроль в виде вопросов по темам для устного опроса студентов

Тема 1. «Общие сведения о водопотреблении и водоотведении»

1. Что понимают под понятием «водопотребление».

2. Что такое водоотведение?

3. Какие системы водоснабжения существуют на предприятиях?

4. Чем отличаются прямоточные системы водоснабжения от оборотных?

5. Из каких элементов состоит система водоснабжения предприятий?

6. Какие требования предъявляются к качеству воды на предприятиях различных отраслей?

7. Какие методы обработки воды используются в промышленности?

8. Какое оборудование используется для осветления воды?

9. Какое оборудование используется для обеззараживания воды?

10. Какие химреактивы используются для умягчения воды?

11. Какие химреактивы используются для обезжелезивания воды?

12. Какое оборудование применяется для дегазации воды?

13. Какие схемы канализационных систем используются в РФ?

14. Из каких элементов состоит канализационная система?

15. Что понимают под понятием бассейн канализирования?

16. Каковы особенности систем канализации для городов и агропромышленных комплексов?

17. Что такое главный коллектор в системе  водоотведения?

Тема II.  СТОЧНЫЕ ВОДЫ. ВИДЫ И ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ.

- Что подразумевается под понятием «сточная вода»?

- В чем особенность классификации сточных вод Кульского?

- Какие методы очистки воды используются для удаления примесей 1 группы?

- В какую группу классификации Кульского входят молекулярно-дисперсные системы?

- Какие методы очистки наиболее эффективны для удаления 3 группы примесей?

- В какую группу примесей входят низкомолекулярные растворимые минеральные соединения?

- Какие классы примесей преобладают в сточных водах целлюлозно-бумажных предприятий?

- Как влияют сбросы органических загрязнений на санитарное состояние водоемов?

- Какие ограничения существуют на сброс соединений, для которых отсутствует показатель ПДК?

Тема III.  МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

- Что такое грубодисперсные примеси?

- Какое оборудование используется для реализации метода процеживания?

- Для какой цели используются барабанные фильтры?

- Каковы достоинства и недостатки отстойников?

- Какие виды фильтров следует использовать для удаления волокнистых примесей?

- В чем сущность метода флотации?

- Какие способы увеличения эффективности флотации существуют в настоящее время?

- Какова эффективность очистки воды методом отстаивания?

- Какое оборудование используется для реализации метода электрофлотации?

- В каких случаях используется метод центрифугирования?

Тема IV.  ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

- Что такое коллоидно-дисперсные  примеси?

- Какие реактивы используются в методе коагуляции?

- Какие существуют методы увеличения эффективности коагуляции?

- Чему равна оптимальная величина рН при использовании сульфата железа?

- В чем отличие флокуляции от коагуляции?

- Какие химические соединения используются в методе флокуляции?

- Чем отличается метод адсорбции от метода абсорбции?

- Какие сорбенты используются в сорбционных методах очистки сточных вод?

- Какие классы ионитов используются в ионообменном методе?

- В каких случаях применяется метод экстракции?

- Какие материалы используются для изготовления мембран для использовании в методе обратного осмоса?

- В чем преимущества электромембранных методов от баромембранных методов?

- Из каких составных элементов должна состоять установка электродиализа?

- Какое давление используется в методе ультрафильтрации?

- Какие методы регенерации можно использовать для восстановления активности ионнобменных смол (катионитов)?

Тема V.  БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

- Чем отличается аэробный метод очистки от анаэробного метода?

- Какие сооружения используются для аэробной очистки сточных вод?

- Что такое активный ил?

- Какие типы аэротенков используются в РФ?

- Какие факторы влияют на работу аэротенков и биофильтров?

- Из каких элементов состоит капельный биофильтр?

- В чем преимущества дискового биофильтра?

- Какие аппараты используются для осуществления метода анаэробной очистки?

- Какие недостатки анаэробных методов препятствуют для его широкого применения в РФ?

- Какие способы регенерации активного ила известны?

- Какие требования предъявляются к сточным водам, очищаемым методами биологической очистки?

Текущий контроль в виде  тестов по пройденному материалу

1. Радикальным решением проблемы охраны водной среды является

а) разработка и внедрение безотходных и безводных технологий,

б) организация оборотного водоснабжения,

в) совершенствование технологических процессов,

г) разработка эффективных способов очистки сточных вод

2. Процесс десорбции растворенных газов из сточной воды  можно описать с помощью уравнений

а) Генри,

б) Рауля,

в) Дальтона,

г) Дарси

3. К деструктивным методам очистки сточных вод от ЗВ следует отнести:

а) биохимический метод

б) флотационный метод,

в) обратного осмоса;

г) озонирования

4. При полном биохимическом окислении аэробными методами органических соединений образуется

а) СО2, вода

б.) СО2,  нитриты;

в) нитриты, углекислый газ;

г) СО2, вода

д) сульфаты, нитраты

5. Одним из самых распространенных методов  дезактивации радиоактивных стоков является метод сорбционной очистки с помощью …

а) МКЦ

б) полифепана,

в) активированного угля

г) бентонита

д) клиноптилолита

6. Улучшение органолептических свойств воды может быть достигнуто с помощью методов

а) хлорирования

б) дезодорации,

в) фторирования

г) УФ-обработки

д) умягчения

7. Кондиционирование минерального состава воды осуществляется  методами

а) хлорирования

б) дезодорации,

в) озонирования

г) УФ-обработки

д) умягчения

8. Естественную десорбцию с целью удаления газообразных примесей из сточных вод проводят в…

а) открытых отстойниках,

б)  десорберах,

в) аэраторах,

г) газгольдерах

9. Полного разрушения ПАВ в сточных водах можно добиться

а) хлорированием,

б) озонированием

в) аэрированием,

г) УФ-облучением

10. Катионноактивные ПАВ в полярной части макромолекулы содержат такие функциональные группы как…

а) карбоксильную (-СООН),

б) сульфатную (-S04),

в) сульфонатную (RSO3H),

г) все перечисленные группы

11. Поглощение вещества поверхностью твердого поглотителя называется

а) абсорбцией,

б) хемосорбцией,

в) адсорбцией,

г) десорбцией,

д) окклюзия

12. Обеспечение эпидемиологической безопасности воды осуществляется методами

а) хлорирования

б) озонирования,

в) фторирования

г) УФ-обработки

д) умягчения

13. Способами увеличения скорости коагуляции ЗВ в отстойниках является:

а) тепловое кондиционирование б) охлаждение в) воздействие ультразвуком г) магнитная обработка, д)ионизирующая обработка

14. В анаэробных реакторах углерод органических веществ переходит в:

а)Углекислый газ

б)Метан

в)Клеточное вещество микроорганизмов

15 Количество кислорода, потребляемое аэробными микроорганизмами в процессе жизнедеятельности для окисления органических веществ, содержащихся в сточной воде называется

а) ХПК,

б)БПК,

в)АЭПК,

г) рК

16. Какое вещество применяется в качестве флокулянтов

а) полиакриамид б) полиэтилен в) железный купорос г) феноформальдегидные смолы, д) лигнин

17. На современных нефтеперерабатывающих заводах предусматривают…

а) единую систему канализации

б) две системы канализации,

в) три системы канализации

18. В качестве коагулянтов обычно используются соли

а) алюминия

б) никеля,

в) кобальта,

г) хрома,

д) натрия

19. Процесс, основанный на молекулярном слипании ЗВ с пузырьками воздуха, всплывании комплекса пузырек-частица на поверхность воды с образованием пены, называется

а) флотация

б) флокуляция,

в) седиментация,

г) ферментация

20. Для регенерации адсорбента (активного угля) чаще всего используется

а) воздух

б) водяной пар,

в) инертные газы,

г) дымовые газы,

д) бензол

21. К числу мембранных методов очистки воды относятся все методы, кроме

а) обратный осмос

б) ультрафильтрация,

в) электродиализ,

г) ионного обмена,

д) первапорация (диффузионное испарение через мембрану)

22. Сильнокислые катиониты содержат функциональные группы типа

а) СООН

б) фенольные группы,

в) аминогруппы,

г) сульфогруппы

23. Метод очистки вод, основанный на распределении загрязняющих веществ между взаимонерастворимыми жидкостями, называется

а) флотационным методом

б) экстракционным методом,

в) осмотическим методом,

г) эвапорация (отгонка с водяным паром)

24. Процесс очистки воды, основанный на разделении ионизированных веществ под действием электродвижущей силы, создаваемой по обе стороны мембран, называют

а) электрофлокуляция

б) электрокоагуляция,

в) электродиализ,

г) электрофлотация

25. Удаление летучих ЗВ из сточных вод в токе инертного газа проводят в аппаратах под названием

а) десорбер

б) сепаратор,

в) скруббер,

г) циклон,

д) флотатор

26. Для предотвращения водного распространения нефти по рекам следует устанавливать:

а) гидрозатвор, б) гидроловушку, в) гидроцентрифугу, г) градирню д) биологические пруды.

27. Обеспечение эпидемиологической безопасности воды осуществляется методами

а) хлорирования

б) озонирования,

в) фторирования

г) УФ-обработки

д) умягчения

28. По концентрации загрязняющих веществ производственные сточные воды разделяются на четыре группы. К группе наиболее загрязненных СВ относятся воды с содержанием загрязняющих веществ более

а) 1г/л

б) 10г/л,

в 20 г/л

г) 25 г/л

д) 30г/л

29. К группе наименее загрязненных СВ относятся воды с содержанием загрязняющих веществ менее

а) 1мг/л

б) 10мг/л,

в)  20 мг/л

г)  25 г/л

д)  30мг/л

30. К сильноагрессивным СВ относятся воды с величиной рН

а) (6-6,5)

б) < 6,

в)  > 9,

г)  (6,5-8)

31. К слабоагрессивным СВ относятся воды с величиной рН

а) (6-6,5)

б) < 6,

в)  > 9,

г)  (6,5-8)

32. В укрупненную норму водопотребления предприятия входят расходы воды на …. нужды

а) производственные

б) хозяйственно-питьевые,

в) производственные +хозяйственно-питьевые

г) производственные +хозяйственно-питьевые + бытовые

33. Присутствие в очищенных стоках нитритов и нитратов свидетельствует о:

а) Низкой степени очистки от органических веществ,

б) Высокой степени  очистки от органических веществ

34. В анаэробных реакторах углерод органических веществ переходит в:

а) Углекислый газ

б) Метан

в) Клеточное вещество микроорганизмов

35. Мезофильное сбраживание в метантенках проводится при  температуре в град. Цельсия

а)0-20

б)10-20

в) 30-40

г)40-50

36. При сбраживании отходов, содержащих высокомолекулярные органические соединения лимитирующей стадией является

а)Гидролиз полимеров

б) ацидогенез

в)сульфатредукция

г)метаногенез

37. Сточные воды считаются легко разлагаемыми при значении биохимического показателя:

а) 0,5,

б) 0,5 ,

в) 0,01,

д)  0,1

38. Иловый индекс характеризует:

а)количество органического (живого) вещества в активном иле,

б)способность активного ила к осаждению,

в) способность активного ила окислять органические вещества

39. Вспухание  активного ила, что связано с

а)развитием серных бактерий,

б)пурпурных бактерий,

в) цианобактерий,

г) нитчатых бактерий,

40. В результате биологической очистки в сточных водах происходит…

а) уменьшение содержание органических и минеральных веществ

б) уменьшение содержание органических веществ и  увеличение массы микроорганизмов

в) увеличение содержания органических веществ и  увеличение массы микроорганизмов.

г) уменьшение содержание органических веществ при сохранении массы микроорганизмов.

41. Промышленные сточные воды характеризуются величиной биохимического показателя (БП)…

а)0,05-0,3,

б) 0,5-1,0,

в) 0-0,01,

г) 1,0-5,0

42. Оптимальное количество биогенного элемента (N) в аэробных процессах очистки СВ составляет,  в % к БПКп.

а)1,

б) 5,

в) 10,

г) 15

43. Наиболее высоким коэффициентом массопередачи характеризуются …. адсорбенты

а) порошкообразные ,

б)  гранулированные,

в)  волокнистые, г) зернистые,

д) монолитные

44.Ультразвуковая обработка применима для повышения эффективности очистки сточных вод методом

а) обратного осмоса б) электродиализа, в) центрифугирование г)отстаивание д) ультрафильтрация

45. К группе низкоактивных жидких радиоактивных отходов (стоков) относятся воды с активностью

а) 10 - 5 - 1,0 Кu/л;

б) <10 - 10 Кu /л,

в) <10 - 5 Кu /л;

г) >1,0 Кu/л.

46. К числу наиболее долгоживущих радиоизотопов с периодом полураспада порядка 24000 лет относится

а) йод-131

б) цезий-137,

в) плутоний-239

г) стронций-90

47. В составе жидких радиоактивных сточных вод наиболее высокую массовую долю составляют

а) радиоизотопы

б) органические соединения,

в) минеральные соединения

г) нефтепродукты

д) микросуспензии и коллоидные соединения

48. Производственные сточные воды, выпускаемые в водоотводящие сети,  не должны иметь температуру выше

а) 20С,

б.) 30С

в)40С,

д) 50С

49. Вещество, образующееся при удалении воды из растворов кремниевых кислот, относится к сорбенту типа

а) цеолит,

б) АУ,

в)  силикагель,

г) оксид алюминия

50. Сточные воды содержат токсичные органические соединения ароматической природы: выбрать реагент для очистки

а)сульфат алюминия, б) кислород в)аммиачную воду, г) известняк, д)озон

___________________________________________________________________________

Текущий контроль в виде презентаций студентов

Темы презентаций

1. Водоснабжение промышленных предприятий (на примере тепловых электростанций)

2. Фильтрование как основной метод водоподготовки

3. Механические методы очистки сточных вод

4. Классификация сточных вод промышленных предприятий

5. Физико-химические методы очистки сточных вод

6. Баромембранные методы. Ультрафильтрация и обратный осмос

7. Электромембранные методы очистки воды. Электродиализ.

8. Очистка сточных вод, загрязненных радионуклидами.

9. Биологическая очистка сточных вод. Аэробные методы.

10. Очистка сточных вод с помощью биофильтров.

11. Биохимическая анаэробная очистка сточных вод

12. Утилизация осадков сточных вод.

13. Очистка сточных вод химическими методами.

14. Очистка сточных вод термооксилительными методами.

15. Ионообменные методы очистки сточных вод.

16. Современные методы очистки сточных вод промышленных предприятий.

Текущий контроль на практическом занятии

(на примере темы «Физико-химические методы очистки сточных вод»)

- Какова эффективность метода коагуляции?

- Какие факторы влияют на эффективность коагуляции примесей?

- Перечислить соединения, применяемые  в методе коагуляции.

- Чему равна оптимальная величина рН при использовании сульфата алюминия в качестве коагулянта?

- Физико-химические принципы флокуляции и от чего зависит эффективность этого метода?

- Какие химические соединения используются в методе флокуляции?

- Какие материалы  и химреагенты используются в методе абсорбции?

- Какие существуют методы регенерации абсорбентов?

- Какие функциональные группы присутствуют на поверхности катионитов?

- Чем отличаются катиониты от анионитов?

- Какие материалы используются для изготовления баромембран?

- В чем преимущества метода электрофлотации по сравнению с методом обычной флотации?

- Сколько электродов должно быть в установке  электродиализа?

- Какое давление используется в методе нанофильтрации?

- Какие методы регенерации адсорбентов используются на практике?

5.2 Промежуточный контроль (для вех форм обучения). Контролируемые компетенции ПК-2,3

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

Пороговый уровень освоения компетенции:

- Как влияют на водоемы неочищенные сточные воды: пищевой промышленности; металлургии; ЦБП; коммунального хозяйства; производства удобрений; шахтные воды?

- Какие методы обработки воды используются в промышленности?

- Какое оборудование используется для осветления воды?

- Какое оборудование используется для обеззараживания воды?

- Какие химреактивы используются для умягчения воды?

- Какие химреактивы используются для обезжелезивания воды?

- Какие системы водоснабжения существуют на предприятиях?

- Чем отличаются прямоточные системы водоснабжения от оборотных?

- Из каких элементов состоит система водоснабжения предприятий?

- Какие требования предъявляются к качеству воды на предприятиях различных отраслей?

- В какую группу классификации Кульского входят молекулярно-дисперсные системы?

- Какие методы очистки наиболее эффективны для удаления 3 группы примесей?

- В какую группу примесей входят низкомолекулярные растворимые минеральные соединения?

- Какие классы примесей преобладают в сточных водах целлюлозно-бумажных предприятий?

- Как влияют сбросы органических загрязнений на санитарное состояние водоемов?

- Какие факторы влияют на работу аэротенков и биофильтров?

- Какие классы ионитов используются в ионообменном методе?

- В каких случаях применяется метод экстракции?

- Какие материалы используются для изготовления мембран для использования в методе обратного осмоса?

- В чем преимущества электромембранных методов от баромембранных методов?

- Из каких составных элементов должна состоять установка электродиализа?

- Из каких элементов состоит капельный биофильтр

- Какие типы аэротенков используются в РФ?

Продвинутый уровень:

- В чем различия между понятиями «водопотребление» и «водопользование»?

- Какое оборудование применяется для озонирования  воды?

- Какие схемы канализационных систем используются в РФ?

- Из каких элементов состоит канализационная система?

- Что понимают под понятием бассейн канализирования?

- Каковы особенности систем канализации для городов и агропромышленных комплексов?

- Для какой цели используются барабанные фильтры?

- Каковы достоинства и недостатки отстойников?

- Какие виды фильтров следует использовать для удаления волокнистых примесей?

- В чем сущность метода флотации?

- Какие способы увеличения эффективности флотации существуют в настоящее время?

- Какова эффективность очистки воды методом отстаивания?

- Какое оборудование используется для реализации метода электрофлотации?

- Чем отличается аэробный метод очистки от анаэробного метода?

- Какие сооружения используются для аэробной очистки сточных вод?

- Какое оборудование используется для реализации метода процеживания?

- Для какой цели используются барабанные фильтры?

- Каковы достоинства и недостатки отстойников?

- Какие виды фильтров следует использовать для удаления волокнистых примесей?

- В чем сущность метода флотации?

- Какие способы увеличения эффективности флотации существуют в настоящее время?

Повышенный уровень:

- Какие системы водоснабжения существуют на предприятиях?

- Чем отличаются прямоточные системы водоснабжения от оборотных?

- Из каких элементов состоит система водоснабжения предприятий?

- Какие требования предъявляются к качеству воды на предприятиях различных отраслей?

- Какое оборудование используется для реализации метода процеживания?

- Для какой цели используются барабанные фильтры?

- Каковы достоинства и недостатки отстойников?

- Какие виды фильтров следует использовать для удаления волокнистых примесей?

- В чем сущность метода флотации?

- Какие реактивы используются в методе коагуляции?

- Какие существуют методы увеличения эффективности коагуляции?

- Чему равна оптимальная величина рН при использовании сульфата железа?

- В чем отличие флокуляции от коагуляции?

- Какие химические соединения используются в методе флокуляции?

- Чем отличается метод адсорбции от метода абсорбции?

- Какие сорбенты используются в сорбционных методах очистки сточных вод

- Какое давление используется в методе ультрафильтрации?

- Какие методы регенерации можно использовать для восстановления активности ионнобменных смол (катионитов)?

- Как влияют сбросы органических загрязнений на санитарное состояние водоемов?

- Какие ограничения существуют на сброс соединений, для которых отсутствует показатель ПДК?

- Какие методы регенерации можно использовать для восстановления активности анионитов?

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 1

- Промышленные сточные воды. Характеристика сточных вод различных отраслей промышленности. Влияние на водоемы. Применяемые методы очистки.

- Удаление грубодисперсных примесей. Общая классификация и характеристика методов удаления взвешенных веществ. Процеживани

д.х.н., профессор						А.П.Карманов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ Кафедра ХТиТБ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 2

- Бытовые сточные воды. Уровень загрязнения и основные загрязняющие вещества бытовых сточных вод. Влияние на водоемы. Применяемые методы очистки.

- Удаление грубодисперсных примесей. Отстаивание. Теория процессов, оборудование.

д.х.н., профессор						А.П.Карманов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ Кафедра ХТиТБ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 3

- Классификация сточных вод  и примесей как физико-химической системы по фазово-дисперсному состоянию. Обоснование выбора метода очистки стоков.

- Характеристика методов отстаивания в песколовках и отстойниках, теория процессов и используемое оборудование

д.х.н., профессор						А.П.Карманов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ Кафедра ХТиТБ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 4

- Классификация сточных вод  и примесей по физическим, химическим, биологическим признакам.

- Флотация. Разновидности метода и теория процессов. Классификация реагентов по типу их взаимодействия с извлекаемым ионом

д.х.н., профессор						А.П.Карманов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ Кафедра ХТиТБ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 5

- Основные показатели качества воды водоисточников. Классификация примесей природных вод.

- Очистка сточных вод от коллоидно-растворенных  компонентов.  Коагуляция. Флокуляция. Теория и практика методов. Используемые реагенты, оборудование

д.х.н., профессор						А.П.Карманов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ Кафедра ХТиТБ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 6

- Классификация сточных вод по месту образования и способам обезвреживания.

- Очистка сточных вод от истинно растворенных компонентов. Методы адсорбции. Теория процессов, оборудование. Направления практического использования методов.

д.х.н., профессор						А.П.Карманов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ Кафедра ХТиТБ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 7

- Методы очистки воды для питья и хозяйственных нужд. Удаляемые примеси, технологии, оборудование.

- Мембранные методы очистки сточных вод. Физико-химические особенности процессов электродиализа. Теория и аппаратурное оформление процессов.

д.х.н., профессор						А.П.Карманов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ Кафедра ХТиТБ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 8

- Методы обеззараживания воды.

- Очистка сточных в анаэробных условиях. Метантенки. Теория и аппаратурное оформление процессов.

д.х.н., профессор						А.П.Карманов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ Кафедра ХТиТБ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 9

- Методы водоподготовки в теплоэнергетике. Технологические процессы, оборудование. Требования к очищенной воде.

- Биохимическая очистка сточных вод. Применение анаэробных методов для очистки сточных вод и переработки осадков. Преимущества и недостатки анаэробных методов.

д.х.н., профессор						А.П.Карманов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ Кафедра ХТиТБ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 10

- Ионный обмен, строение и классификация ионитов, характеристика их основных свойств. Особенности использования катионитов и анионитов.

- Естественные и искусственные сооружения биоочистки. Анаэробные лагуны. Биопруды. Химизм процессов. Химические превращения загрязнений. Факторы, влияющие на эффективность очистки.

д.х.н., профессор						А.П.Карманов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ Кафедра ХТиТБ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 11

- Классификация сточных вод по месту образования и способам обезвреживания.

- Химические методы очистки стоков. Нейтрализация, окисление, восстановление. Химизм, аппараты.

д.х.н., профессор						А.П.Карманов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ Кафедра ХТиТБ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 12

- Флокуляция, теория процесса. Влияние различных факторов и размеров частиц на эффективность флокуляции. Типы используемых флокулянтов.

- Аэробные методы биохимической очистки. Требования к сточным водам. Факторы, влияющие на эффективность очистки. Оборудование: основные характеристики, преимущества и недостатки.

д.х.н., профессор						А.П.Карманов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ Кафедра ХТиТБ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 13

- Утилизация осадков сточных вод. Компостирование и сжигание осадков сточных вод.

- Экстракционные методы очистки сточных вод. Регенерация экстрагента.

д.х.н., профессор						А.П.Карманов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ Кафедра ХТиТБ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 14

- Использование электрического тока в процессах очистки сточных вод. Электролиз, электрофлотация, электрокоагуляция.

- Биохимическая очистка сточных вод. Активный ил: состав, основные характеристики.

д.х.н., профессор						А.П.Карманов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ Кафедра ХТиТБ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 15

- Методы очистки  природной воды для хозяйственно-бытовых нужд. Удаляемые примеси, технологии, оборудование.

- Биохимическая очистка сточных вод. Аэробные и анаэробные методы. Химизм, аппаратурное оформление процессов.

д.х.н., профессор						А.П.Карманов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ Кафедра ХТиТБ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 16

- Сточные воды гальванических производств. Очистка от тяжелых металлов.

- Три типа процессов адсорбции, их характеристика. Адсорбция активными углями, схема организации процесса, регенерация адсорбентов.

д.х.н., профессор						А.П.Карманов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ Кафедра ХТиТБ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 17

- Радиоактивные сточные воды. Виды и источники образования. Способы обезвреживания.

- Типы используемых коагулянтов и их свойства. Механизм коагуляции солями алюминия и железа.

д.х.н., профессор						А.П.Карманов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ Кафедра ХТиТБ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 18

- Сточные воды ЦБП и  методы очистки.

- Методы ионного обмена. Химизм, аппараты. Области применения. Иониты: виды ионитов, свойста, способы получения.

д.х.н., профессор						А.П.Карманов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ Кафедра ХТиТБ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 19

- Очистка сточных вод от органических примесей, в том числе поверхностно-активных веществ.

- Биофильтры. Виды биофильтров.

д.х.н., профессор						А.П.Карманов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ Кафедра ХТиТБ Дисциплина Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий Направление подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 20

- Характеристика сточных вод различных отраслей промышленности. Применяемые методы очистки.

- Аэротенки. Виды аэротенков. Характеристика процессов

д.х.н., профессор						А.П.Карманов

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Единый подход к процедуре оценивания знаний, умений, навыков обучающихся устанавливает:

«Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Уровень требований при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентирован:

«Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

«Положением о проведении экзаменов и зачетов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается с учетом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Порядок проведения аттестации регламентирован:

«Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Доступ к положениям: сайт СЛИ/ Студенту/ Учебно-методическое управление.

- РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Таблица 7.1 Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 10 | 10 | 20 |
| Контрольная работа | 10 | 10 | 20 |
| Практические занятия | 10 | 10 | 20 |
| Компонент своевременности | 5 | 5 | 10 |
| Итого максимум за период: | 35 | 35 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) | - | - | 30 |
| Нарастающим итогом | 35 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Критерии, определяющие процедуру оценивания знаний студентов

7.3 КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ В УСТНОМ ОПРОСЕ

| Вид оценочного средства | Критерии | Балл |
| --- | --- | --- |
| Устный опрос по темам 1–5 | - полное раскрытие вопроса; - указание точных понятий и имён; - правильная формулировка понятий и категорий; - умение анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме. Допускаются несущественные ошибки в определении понятий, категорий, кардинально не меняющих суть изложения. | 1 по каждой теме, максимальное количество баллов – 5 |
|  | - не раскрытие темы; - неспособность ответить на вопросы; - большое количество существенных ошибок; - отсутствие умений и навыков, сформулированных в компетенциях. | -1 по каждой теме, максимальное количество баллов – -5 |

7.4 КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ В ДОМАШНЕМ ЗАДАНИИ

| Вид оценочного средства | Критерии | Балл |
| --- | --- | --- |
| Домашнее задание по темам 1–5 | Наличие домашнего задания, которое раскрывает вопрос. Допускаются несущественные ошибки в ответе, кардинально не меняющих суть изложения. | 1 за каждое задание |
|  | Задание творческого характера, позволяющее оценить умение студента аргументировать собственную точку зрения. | 5 |
|  | Нет домашнего задания или задание не раскрывает темы. | -1 за каждое задание |
|  | Творческое задание не обязательно выполнять. | 0 |

7.5 КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ В ТЕСТАХ

| Вид оценочного средства | Критерии | Балл |
| --- | --- | --- |
| Тесты по темам 1-5 | Выставляется студенту если 90-100% тестовых вопросов выполнено правильно | 25 |
|  | Выставляется студенту если 70-80% тестовых вопросов выполнено правильно | 15 |
|  | Выставляется студенту если 40-60% тестовых вопросов выполнено правильно | 10 |
|  | Выставляется студенту если 30% и менее тестовых вопросов выполнено правильно. Таким образом, тестовое задание не засчитывается | -5 |

7.6 КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ НА ЭКЗАМЕНЕ

| Сумма баллов ПК *ПК – промежуточный контроль (экзамен, максимум 30 баллов) | 25-30 | 20-24 | 15-19 | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни освоения компетенции | высокий | продвинутый | пороговый |  |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими критериями: «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), «не зачтено» («неудовлетворительно»). Успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«Зачтено» - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. «Зачет» выставляется по результатам успешного выполнения студентами теоретических, практических работ, контрольных работ, усвоения  учебного  материала,  в соответствии с утвержденной программой обучения. «Зачет» выставляется студенту, усвоившему программный материал глубоко и прочно, с полным пониманием существа вопроса, увязывая фундаментальные положения курса с практическим использованием их для решения технических задач.

«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» - теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Не зачтено» – теоретическое содержание курса не освоено, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. «Незачет» – теоретическое содержание курса не освоено, большинство практических работ содержат грубые ошибки, не выполнены контрольные работы, которые выдаются преподавателем, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий, выставляется студенту, не усвоившему программный материал.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.