МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

- федерального государственного бюджетного образовательного

- учреждения высшего образования

- «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

- университет имени С.М. Кирова»

- (СЛИ)

Кафедра «Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии»

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

___________Л. А. Гурьева

«_____»__________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕХОВ» Б1.В.ДВ.04.02

(название дисциплины в соответствии с учебным планом)

| Наименование ООП ВО: | «Технология деревообработки» |
| --- | --- |
| Направление подготовки: | 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» |
| Профиль: | «Технология деревообработки» |
| Программа подготовки: | Бакалавриат |
| Факультет: | Лесного и сельского хозяйства |
| Кафедра: | Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии |
| Форма обучения: (очная/ заочная) | (семестр/курс): 3, 4/2 |
| Год начала подготовки: | 2023 |
| Общая трудоемкость в ЗЕТ в часах | 8 288 |
| Форма контроля: | Зачет,экзамен, конт.раб (2). |

Сыктывкар 2023

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.02  «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 26.07.2017 № 698, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедрыот «___» __________ 20__ г., протокол № ________.

Разработчики:

к.т.н., доцент

кафедры «Лесное хозяйство и

лесопромышленные технологии»                   ___________________ С.Г. Ганапольский

(должность, кафедра)	  (подпись)	    (Ф.И.О.)

ст. преподаватель кафедры

«Лесное хозяйство и

лесопромышленные технологии»                   ___________________            М.Н. Кочева

(должность, кафедра)	   (подпись)	  (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой

«Лесное хозяйство и

лесопромышленные технологии»              _____________________           В. В. Пахучий

(название кафедры)	                                                                           (подпись)		                  (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей кафедрой

д. с.-х. н., профессор

«Лесное хозяйство и

лесопромышленные технологии»              _____________________          В. В. Пахучий

(должность, кафедра)	                                                                           (подпись)			 (Ф.И.О.)

Декан факультета

лесного и сельского хозяйства	              ____________________           Т. В. Попова

(должность, факультет )	                                                                                       (подпись)	                                    (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Основы вентиляции деревообрабатывающих цехов» является изучение конструкций и методов расчёта пневмотранспортных установок для измельченной древесины.

Основной задачей изучения дисциплины является изучение пневмотранспортного оборудования, применяемого для сбора отходов от деревообрабатывающих станков и их транспортирования за пределы цеха, пневмотранспортного оборудования, применяемого для погрузочно-разгрузочных работ, а также основ теории пневмотранспорта, без знания которой невозможно правильно проектировать и грамотно эксплуатировать пневмотранспортные установки.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Основы вентиляции деревообрабатывающих цехов» относится к части дисциплин, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Математика, Инженерная и компьютерная графика , Физика, Гидропривод в лесном комплексе..

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: Проектирование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, Безопасность жизнедеятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности производственно-технологический |  |  |  |  |
|  |  |  | ПК-1. Способность к разработке и внедрению технологических процессов деревообрабатывающих и мебельных производств | ПК-1.2 Определяет технологические режимы и показатели качества функционирования оборудования |
|  |  |  |  | ПК -1.4 Владеет навыками выбора материалов и их обработки, навыками выбора оборудования для реализации технологических процессов изготовления продукции |

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы

| Вид учебной работы | Семестр (очная форма обучения) | Курс (заочная форма обучения) |
| --- | --- | --- |
|  | 3зач.,4экз. | 2 |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 81,4 | 27,4 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 32 | 12 |
| Лабораторные работы |  |  |
| Практические занятия | 48 | 14 |
| Другие виды контактной работы (экзамен) | 1,25 | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 | 0,25 |
| Прием зачета | 0,15 | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 171,85 | 249 |
| Вид промежуточной аттестации (экзамен) | 34,75 | 11,6 |
| Вид промежуточной аттестации (зачёт) | 0,15 | 0,15 |
| Общая трудоемкость час | 288 | 288 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 8 | 8 |

5. Содержание дисциплины

5.1 Темы (разделы) дисциплин и виды занятий

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Практические работы | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые компетенции, индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Классификация и основные схемы установок пневматического транспорта | 5 | - | 21 |  |  | 26 | ПК-1 (ПК-1.2, ПК-1.4) |
| 2 | Основы теории пневматического транспорта. | 7 | - | 35 |  |  | 42 |  |
| 3 | Цеховые пневматические установки, основы их проектирования. | 7 | - | 35 |  |  | 42 |  |
| 4 | Транспортные пневматические установки. | 6 | 24 | 35 |  |  | 65 |  |
| 5 | Технологическая очистка воздуха в системах пневмотранспорта. | 5 | 24 | 25 |  |  | 54 |  |
| 6 | Испытание, наладка и эксплуатация пневмотранспорта. | 2 | - | 20,85 |  |  | 22,85 |  |
|  | Другие виды контактной работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 8 | Часы на контроль (зачет) |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
| 9 | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  | 34,75 | 34,75 |  |
| 10 | Итого | 32 | 48 | 171,85 | 0,15 |  | 288 | – |

5.2 Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Практические работы | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые компетенции, индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Классификация и основные схемы установок пневматического транспорта | 2 |  | 30 |  |  | 32 | ПК-1 (ПК-1.2, ПК-1.4) |
| 2 | Основы теории пневматического транспорта. | 2 |  | 45 |  |  | 47 |  |
| 3 | Цеховые пневматические установки, основы их проектирования. | 2 |  | 55 |  |  | 57 |  |
| 4 | Транспортные пневматические установки. | 2 | 7 | 45 |  |  | 54 |  |
| 5 | Технологическая очистка воздуха в системах пневмотранспорта. | 2 | 7 | 35 |  |  | 44 |  |
| 6 | Испытание, наладка и эксплуатация пневмотранспорта. | 2 | - | 39 |  |  | 41 |  |
|  | Другие виды контактной работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Консультирование перед экзаменом | - | - | - |  | 1 | 1 |  |
| 8 | Часы на контроль (зачет) |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
| 9 | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  | 11,6 | 11.6 |  |
| 10 | Итого | 12 | 14 | 249 | 0,15 | 3,85 | 288 | – |

5.3 Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудо-ёмкость (час.) | Формируемые компетенции, индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Классификация. Назначение и особенности установок пневматического транспорта. Основные элементы и схемы установок пневматического транспорта. | 5 | ПК-1 (ПК-1.2, ПК-1.4) |
| 2 | 2 | Параметры воздушного потока. Потери давления при движении воздуха по трубопроводам. Расчёт трубопроводов при движении чистого воздуха. Транспортирование материала в воздушном потоке. Потери давления при движении аэросмеси. Потери давления в трубопроводе с учётом расширения воздуха по его длине. | 7 |  |
| 3 | 3 | Особенности и разновидности пневмотранспортных установок. Установки обычного типа и их расчёт. Универсальные установки с магистралью постоянного сечения и их расчет. Универсальные коллекторные установки и их расчёт. Установки с автоматически регулируемой производительностью. Основное оборудование цеховых пневматических установок. Выбор циклона и вентилятора. | 7 |  |
| 4 | 4 | Особенности, классификация и разновидности транспортных пневматических установок. Основное оборудование транспортных пневматических установок. | 6 |  |
| 5 | 5 | Технологическая очистка воздуха в системах пневмотранспорта. | 5 |  |
| 6 | 6 | Общие рекомендации по эксплуатации систем пневмотранспорта. Измерение давлений в воздушных потоках. Приборы для измерения давлений. Обслуживание вентиляторов, турбовоздуходувок и ротационных воздуходувок. Обслуживание устройств для очистки воздуха от пыли. | 2 |  |
|  |  | Всего | 32 |  |

5.4 Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудо-ёмкость (час.) | Формируемые компетенции, индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Классификация. Назначение и особенности установок пневматического транспорта. Основные элементы и схемы установок пневматического транспорта. | 2 | ПК-1 (ПК-1.2, ПК-1.4) |
| 2 | 2 | Параметры воздушного потока. Потери давления при движении воздуха по трубопроводам. Расчёт трубопроводов при движении чистого воздуха. Транспортирование материала в воздушном потоке. Потери давления при движении аэросмеси. Потери давления в трубопроводе с учётом расширения воздуха по его длине. | 2 |  |
| 3 | 3 | Особенности и разновидности пневмотранспортных установок. Установки обычного типа и их расчёт. Универсальные установки с магистралью постоянного сечения и их расчет. Универсальные коллекторные установки и их расчёт. Установки с автоматически регулируемой производительностью. Основное оборудование цеховых пневматических установок. Выбор циклона и вентилятора. | 2 |  |
| 4 | 4 | Особенности, классификация и разновидности транспортных пневматических установок. Основное оборудование транспортных пневматических установок. | 2 |  |
| 5 | 5 | Технологическая очистка воздуха в системах пневмотранспорта. | 2 |  |
| 6 | 6 | Общие рекомендации по эксплуатации систем пневмотранспорта. Измерение давлений в воздушных потоках. Приборы для измерения давлений. Обслуживание вентиляторов, турбовоздуходувок и ротационных воздуходувок. Обслуживание устройств для очистки воздуха от пыли. | 2 |  |
| 7 |  | Всего | 14 | - |

5.5 Лабораторный практикум - не предусмотрены

5.6 Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения – не предусмотрен

5.7 Практические занятия

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических работ | Трудо-ёмкость (час.) | Формируемые компетенции, индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Расчет потерь давления воздушного потока при движении по воздуховоду | 24 | ПК-1 (ПК-1.2, ПК-1.4) |
| 2 | 4 | Расчет пневмотранспортной установки обычного типа, выбор вентилятора и циклона | 24 |  |
|  |  | Всего | 48 | - |

5.7 Практические занятия для заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических работ | Трудо-ёмкость (час.) | Формируемые компетенции, индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Расчет потерь давления воздушного потока при движении по воздуховоду | 7 | ПК-1 (ПК-1.2, ПК-1.4) |
| 2 | 4 | Расчет пневмотранспортной установки обычного типа, выбор вентилятора и циклона | 7 |  |
|  |  | Всего | 14 | - |

5.8 Самостоятельная работа

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Компетенции, индикаторы | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Классификация. Назначение и особенности установок пневматического транспорта. Основные элементы и схемы установок пневматического транспорта. | 21 | ПК-1 (ПК-1.2, ПК-1.4) | Опрос |
| 2 | 2 | Параметры воздушного потока. Потери давления при движении воздуха по трубопроводам. Расчёт трубопроводов при движении чистого воздуха. Транспортирование материала в воздушном потоке. Потери давления при движении аэросмеси. Потери давления в трубопроводе с учётом расширения воздуха по его длине. | 35 | ПК-1 (ПК-1.2, ПК-1.4) | Опрос |
| 3 | 3 | Особенности и разновидности пневмотранспортных установок. Установки обычного типа и их расчёт. Универсальные установки с магистралью постоянного сечения и их расчёт. Универсальные коллекторные установки и их расчёт. Установки с автоматически регулируемой производительностью. Основное оборудование цеховых пневматических установок. Выбор циклона и вентилятора. | 35 | ПК-1 (ПК-1.2, ПК-1.4) | Опрос |
| 4 | 4 | Особенности, классификация и разновидности транспортных пневматических установок. Основное оборудование транспортных пневматических установок. | 35 | ПК-1 (ПК-1.2, ПК-1.4) | Опрос |
| 5 | 5 | Технологическая очистка воздуха в системах пневмотранспорта. | 25 | ПК-1 (ПК-1.2, ПК-1.4) | Опрос |
| 6 | 6 | Общие рекомендации по эксплуатации систем пневмотранспорта. Измерение давлений в воздушных потоках. Приборы для измерения давлений. Обслуживание вентиляторов, турбовоздуходувок и ротационных воздуходувок. Обслуживание устройств для очистки воздуха от пыли. | 20,85 | ПК-1 (ПК-1.2, ПК-1.4) | Опрос |
|  |  | Всего: | 171,85 | - | - |

5.9 Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Компетенции, индикаторы | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Классификация. Назначение и особенности установок пневматического транспорта. Основные элементы и схемы установок пневматического транспорта. | 30 | ПК-1 (ПК-1.2, ПК-1.4) | Опрос |
| 2 | 2 | Параметры воздушного потока. Потери давления при движении воздуха по трубопроводам. Расчёт трубопроводов при движении чистого воздуха. Транспортирование материала в воздушном потоке. Потери давления при движении аэросмеси. Потери давления в трубопроводе с учётом расширения воздуха по его длине. | 45 | ПК-1 (ПК-1.2, ПК-1.4) | Опрос |
| 3 | 3 | Особенности и разновидности пневмотранспортных установок. Установки обычного типа и их расчёт. Универсальные установки с магистралью постоянного сечения и их расчёт. Универсальные коллекторные установки и их расчёт. Установки с автоматически регулируемой производительностью. Основное оборудование цеховых пневматических установок. Выбор циклона и вентилятора. | 55 | ПК-1 (ПК-1.2, ПК-1.4) | Опрос |
| 4 | 4 | Особенности, классификация и разновидности транспортных пневматических установок. Основное оборудование транспортных пневматических установок. | 45 | ПК-1 (ПК-1.2, ПК-1.4) | Опрос |
| 5 | 5 | Технологическая очистка воздуха в системах пневмотранспорта. | 35 | ПК-1 (ПК-1.2, ПК-1.4) | Опрос |
| 6 | 6 | Общие рекомендации по эксплуатации систем пневмотранспорта. Измерение давлений в воздушных потоках. Приборы для измерения давлений. Обслуживание вентиляторов, турбовоздуходувок и ротационных воздуходувок. Обслуживание устройств для очистки воздуха от пыли. | 39 | ПК-1 (ПК-1.2, ПК-1.4) | Опрос |
|  |  | Всего: | 249 | - | - |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена

7. Методы и формы организации обучения  - не предусмотрены

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Расписание занятий СЛИ на текущий год.

2. Конспект лекций по дисциплине «Пневмотранспорт измельчённой древесины».

3. Конспект тем при самостоятельном изучении дисциплины по дополнительным источникам.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

1. Пневмотранспорт измельченной древесины [Электронный ресурс] : метод. указ. по выполн. контрольных работ для студ. спец. 250403 "Технология деревообработки" всех форм обучения : самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т - фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. технологии деревообрабатывающих пр-в ; сост. С. Г. Ганапольский. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,4 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2010. - on-line. - Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа : http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000112.pdf. - Авт. договор № 26. - Б. ц.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 – Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 5 | 5 | 10 |
| Контрольные работы | 10 | - | 10 |
| Практические работы | 20 | 20 | 40 |
| Компонент своевременности | 5 | 5 | 10 |
| Итого максимум за период | 40 | 30 | 70 |
| Сдача зачёта (максимум) | - | - | 30 |
| Нарастающим итогом | 40 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 – Пересчёт суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачёт) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль

Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации (контрольная работа №1)

Аспирационные и транспортные пневмосистемы

1. Общая характеристика пневмотранспорта деревообрабатывающих предприятий.

2. Основы теории пневматического транспорта.

3. Аспирационные пневмотранспортные системы.

4. Транспортные пневмосистемы.

5. Оборудование аспирационных пневмосистем.

6. Оборудование транспортных пневмосистем.

7. Пожарная безопасность.

8. Методики и примеры расчета аспирационных и транспортных пневмосистем.

9. Испытание и наладка аспирационных и транспортных пневмосистем.

10. Оценка эффективности инвестиционных проектов по реконструкции аспирационных систем.

Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации (контрольная работа №2)

Системы пылеулавливания

1. Общая характеристика видов пылеулавливания, нормативы и оценка эффективности очистки воздуха.

2. Очистка вентиляционных выбросов прямоточных и транспортных пневмосистем.

3. Очистка аспирационного воздуха для его рециркуляции в производственные помещения.

4. Очистка наружного воздуха в приточных системах вентиляции производственных помещений.

5. Охрана атмосферного воздуха на деревообрабатывающих предприятиях.

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (вопросы к экзамену)

1. Назначение пневмотранспортных установок (ПТУ) и схемы их исполнения.

2. Основные параметры воздушного потока.

3. Транспортирующая скорость и скорость витания.

4. Виды давлений. Относительное и абсолютное давления.

5. Потери давления в трубопроводах при движении аэросмеси.

6. Методика расчёта цеховых ПТУ обычного типа

7. Методика расчёта цеховых универсальных ПТУ с магистралью постоянного сечения.

8. Методика расчёта цеховых универсальных ПТУ с коллектором – сборником.

9. Цеховые универсальные ПТУ с автоматически регулируемой производительностью.

10. Основное оборудование цеховых ПТУ и его выбор.

11. Приборы для измерения давлений воздушных потоков. Определение скорости воздушного потока в трубопроводе.

12. Транспортные пневматические установки.

13. Оборудование транспортных пневматических установок.

14. Загрузочные устройства в нагнетательных трубопроводах.

15. Методика расчёта транспортных ПТУ низкого давления.

16. Методика расчёта транспортных ПТУ среднего давления.

17. Методика расчёта транспортных ПТУ высокого давления.

Тесты

# Вариант1

- Какое назначение имеют системы вентиляции воздуха?

а) Обеспечение санитарно-гигиенических требований по температуре, относительной влажности, скорости движения и чистоте воздуха в помещении;

б)   для очистки и удаления воздуха из помещения;

в)   для поддержания требуемой температуры воздуха в помещении.

2. Какой дисперсный состав имеет промышленная пыль наиболее опасная для здоровья человека?

а) Более 5 мкм;

б) 5 и менее мкм;

в) более 10 мкм.

3. Каково назначение общеобменных систем вентиляции?

а) Борьба с вредными веществами путём подачи и вытяжки воздуха из всего объёма помещения;

б) борьба с вредными веществами путём удаления воздуха от источников выделения вредности;

в) борьба с вредными веществами путём подачи свежего воздуха на рабочие места.

4. Укажите принцип устройства местных систем вентиляции.

а) Только вытяжные;

б) только приточные;

в) могут быть вытяжными и приточными.

5. Как устроены смешанные системы вентиляции?

а) Общеобменная вытяжная вентиляция;

б) приточная вентиляция местная и общая;

в) вытяжная вентиляция местная, а приточная общая.

6. За счёт чего происходит движение воздуха по воздуховодам естественных систем вентиляции?

а) За счёт разности температур слоёв воздуха в помещении;

б) за счёт разности температур наружного воздуха и воздуха в помещении;

в) за счёт работы вентиляторов.

7.   Укажите стандартные условия состояния воздуха, при которых ведут расчеты систем вентиляции.

а) T=293°K; p=1,01*105Па; φ=0,5; ρ=1,2кг/м3;

б) T=273°K; p=2,0*105Па; φ=1; ρ=1,2кг/м3;

в) T=250°K; p=1,01*105Па; φ=1,5; ρ=1,5кг/м3.

8.   Сколько видов давления действует в воздушном потоке при его движении по воздуховодам?

а) Четыре;

б) три;

в) два.

9.	  Какой вид энергии воздушного потока отражает статическое давление?

а) Кинетическую энергию;

б) тепловую энергию;

в) потенциальную энергию.

10.	  Какой вид энергии воздушного потока отражает динамическое давление?

а) Кинетическую энергию;

б) тепловую энергию;

в) потенциальную энергию.

Вариант 2

1.  Что обозначает буква V в формуле динамического давления Pg=ρV22?

а) Удельный объём воздуха;

б) площадь сечения воздуховода;

в) среднюю скорость воздушного потока.

2.  Что произойдёт со средней скоростью воздушного потока на участке воздуховода, если площадь сечения участка увеличится?

а) Скорость увеличится;

б) скорость уменьшится;

в) скорость не изменится.

3.  В каких воздуховодах систем вентиляции статическое давление меньше атмосферного?

а) В нагнетательном воздуховоде;

б) во всасывающем воздуховоде;

в) в нагнетательном и всасывающем воздуховодах.

4.	  В каких воздуховодах систем вентиляции статическое давление больше атмосферного?

а) В нагнетательном воздуховоде;

б) во всасывающем воздуховоде;

в) в нагнетательном и всасывающем воздуховодах.

5.	  Чему равно полное давление воздушного потока в воздуховоде?

а) Сумме статического и динамического давлений в сечении воздуховода;

б) сумме статических давлений всасывающего и нагнетательного воздуховодов;

в) сумме динамических давлений всасывающего и нагнетательного воздуховодов.

6.	  Чему равно давление, развиваемое центробежным вентилятором?

а) Сумме полных относительных давлений на входе и выходе кожуха вентилятора;

б) сумме динамических давлений на входе и выходе кожуха вентилятора;

в) сумме динамического давления на входе и статического на выходе кожуха вентилятора.

7.  Какие виды потерь давления происходят при движении воздуха по воздуховодам?

а) Потери давления на входе и выходе из системы вентиляции;

б) потери давления в вентиляторе;

в) потери давления по длине воздуховодов и местные потери.

8.  Какая формула выражает потери давления , Па по длине воздуховода?

а) ;

б) ;

в) .

9.  Какой физический смысл имеет коэффициент  в выражении потерь давления ?

а) Коэффициент гидравлического сопротивления;

б) коэффициент кинетической вязкости;

в) коэффициент местного сопротивления.

10.  Какая формула выражает общие потери давления , Па при движении воздуха по воздуховоду?

а) ;

б) ;

в) .

Вариант 3

1.	  Укажите численное значение коэффициента местного сопротивления  при угле поворота воздуховода =90.

а) 0,15;

б) 0,3;

в) 0,7.

2. По каким двум характеристикам подбирают центробежные вентиляторы для системы вентиляции?

а) Аэродинамический КПД и число оборотов ротора;

б) производительность, и аэродинамический КПД;

в) производительность  и полный напор, Па.

3.	 По каким двум характеристикам подбирают электродвигатель для вентиляторной установки?

а) Число оборотов и мощность, кВт;

б) число оборотов и КПД;

в) мощность, кВт и КПД.

4. Какие параметры определяют концентрацию пыли  в выбросе циклона?

а) Расходом воздуха  и концентрацией в нём пыли ;

б) начальным пылесодержанием  и относительным выбросом для данного типа циклона ,%;

в) коэффициентом местных потерь в циклоне  .

5.	 По какому выражению определяют потери давления в циклоне , Па?

а) ;

б) ;

в) .

6. Укажите физический смысл множителя  в выражении полного напора вентилятора , Па?

а)  - потери давления в воздуховодах до циклона;

б)  - потери давления после вентилятора;

в)  - общие потери давления в установке.

7. На какую величину допускается разница сопротивлений сопрягающихся участков вентсистем обычного типа?

а) 15%;

б) 7%;

в) 12%.

8.	Какие вентиляционные установки используют в цехах, где количество станков и их расположение не меняется во времени?

а) установки обычного типа;

б) установки с коллектором типа «Люстра»;

в) установки с коническим коллектором.

9. С определения какого головного показателя начинается расчет коллекторных аспирационных установок?

а) динамического давления в самом протяженном ответвлении;

б) статического давления в коллекторе;

в) полного давления вентилятора.

10.  Чему равно статическое давление в коллекторе системы вентиляции?

а) сумме динамических давлений в ответвлениях;

б) сумме статических давлений в ответвлениях;

в) сумме полного и динамического давлений.

Критерии оценки к зачёту/экзамену

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 30 | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов. |
| 20 | Ответ полный, аргументированный точный в результате дополнительных вопросов. |
| 15 | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности. |
| Менее 15 (с правом повторной пересдачи) | Ответ демонстрирует владение минимальным объёмом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы. |

Примечание

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за зачёт, если:

- при подготовке к зачёту студент не использовал дополнительной литературы;

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения;

- отсутствует своя точка зрения на проблему;

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки;

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.

Критерии оценки практических работ

| Баллы | Наличие отчёта по практическим работам |
| --- | --- |
| 20 | Наличие всех практических работ с требуемыми расчётами и оформлением. |
| 15 | Наличие всех практических работ с доработкой расчётной части или оформлением в соответствии с требованиями. |

Критерии оценки текущей аттестации (контрольная работа)

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 10 | Ответ полный на 3 вопроса. |
| 7 | Ответ полный на 2 вопроса. |
| 4 | Ответ полный на 1 вопрос. |

13.  Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № п/п | Наименование баз данных | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 320-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки | http://diss.rsl.ru/ |
| 3 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 4 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 5 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.ed0u.ru/ |
| 6 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 7 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |
| 8 | Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) | http://www.rupto.ru/ |
| 9 | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) | https://rosreestr.ru/ |
| 10 | Геопортал Республики Коми | http://gis.rkomi.ru/ |

Для использования в образовательном процессе имеется:

- Электронный каталог библиотеки СЛИ;

- ЭБС "Университетская библиотека online";

- ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

- Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/.

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средствMicrosoft) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNULGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNULGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | Операционная система Debian | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) |
|  | Операционная система FreeBSD | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) |
|  | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средствMicrosoft) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNULGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине  Дереворежущий инструмент задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащённость | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) | Не предусмотрено учебным планом |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», ул. Ленина, д. 39, каб. №320-1. |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Ганапольский. С. Г. Пневмотранспорт измельченной древесины [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления бакалавриата «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» (профили «Технология деревообработки», «Лесоинженерное дело») всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / С. Г. Ганапольский, М. Н. Кочева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. технологии деревообрабатывающих пр-в. – Сыктывкар : СЛИ, 2015. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001345.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Домрачев, П. П. Пневматический транспорт измельченной древесины [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» / П. П. Домрачев ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 2-е изд., испр. и доп. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. - 144 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76391#book_name.

- Пневмотранспорт измельченной древесины [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению контрольных работ для студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Лесное хозяйство и деревообработка» ; сост. : С. Г. Ганапольский, М. Н. Кочева. - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001620.pdf.

Периодические издания

- Деревообрабатывающая промышленность [Текст] : научно-технический, экономический и производственный журнал / учредители Редакция журнала "Деревообрабатывающая промышленность", Рослеспром, НТО бумдревпрома, НПО "Промысел". – Москва : [б. и.]. – Основан в апреле 1952 г. – Выходит раз в два месяца.

Справочно-библиографическая литература

- Александров, А. Н. Пневмотранспорт и пылеулавливающие сооружения на деревообрабатывающих предприятиях [Текст] : справочник / А. Н. Александров, Г. Ф. Козориз. – Москва : Лесн. пром-сть, 1988. – 248 с.

- Евтюков, С. А. Справочник по пневмокомплексам и пневмотранспортному оборудованию [Текст] / С. А. Евтюков, М. М. Шапунов. – Санкт-Петербург : ДНК, 2005. – 456 с.