МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного  бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

Транспортно-технологический факультет

Кафедра Технологические, транспортные машины и оборудование

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой, к.т.н., доцент

_____________________

«_____»__________________20__г.

## самостоятельная работа студентов

по дисциплине

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

(название дисциплины в соответствии с учебным планом)

Наименование ООП ВО: «Промышленное и гражданское строительство»

Направление подготовки: 08.03.01  «Строительство»

Направленность (профиль): «Промышленное и гражданское строительство»

(шифр и наименование направления)

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Сыктывкар 20__

Самостоятельная работа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  31.05.2017 №481, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование» ___ ____________20__ г., протокол № _.

Разработчики: ________________________________________

(должность, звание)                        (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой  «Технологические, транспортные машины и оборудование», к.т.н., доцент___________________________

Зав. Выпускающей кафедрой   ___________________ _____________________ _______________

(должность, кафедра)	                         (подпись)                                            (Ф.И.О.)

Декан_______________________________________________ ________________

(название факультета)	                                                      (подпись)	                                       (Ф.И.О.)

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью преподавания дисциплины является  формирование знаний и навыков в изучении теоретической законодательной и практической метрологии, основ технического регулирования, процессного подхода и систем управления качеством продукции в строительстве.

В результате освоения дисциплины студент должен:

- знать: основные понятия, законы и положения метрологии, стандартизации, сертификации и управления качеством продукции в строительстве;

- уметь: использовать технические средства измерений для контроля качества работ в строительстве, применять нормативные документы по метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества в практической деятельности;  использовать инструкции, описания, технические паспорта о работе устройств и установок;

владеть: необходимыми знаниями и навыками измерений физических величин.

2. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ и индикаторы их достижений

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Управление качеством | ОПК-7 Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента качества в производственном подразделении с применением различных методов измерения, контроля и диагностики | ОПК-7.1 Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регламентирующих требования к качеству продукции и процедуру его оценки; ОПК-7.2 Документальный контроль качества материальных ресурсов; ОПК-7.3 Выбор методов и оценка метрологических характеристик средства измерения (испытания); ОПК-7.4 Оценка погрешности измерения, проведение поверки и калибровки средства измерения; ОПК-7.5 Оценка соответствия параметров продукции требованиям нормативно-технических документов; ОПК-7.6 Подготовка и оформление документа для контроля качества и сертификации продукции; ОПК-7.7 Составления плана мероприятий по обеспечению качества продукции |

2.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ и индикаторы их достижений

Планируемые уровни компетенции у студентов, с указанием этапов их формируемые в процессе освоения образовательной программы

| ОПК-7 Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента качества в производственном подразделении с применением различных методов измерения, контроля и диагностики: ОПК-7.1 Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регламентирующих требования к качеству продукции и процедуру его оценки; ОПК-7.2 Документальный контроль качества материальных ресурсов; ОПК-7.3 Выбор методов и оценка метрологических характеристик средства измерения (испытания); ОПК-7.4 Оценка погрешности измерения, проведение поверки и калибровки средства измерения; ОПК-7.5 Оценка соответствия параметров продукции требованиям нормативно-технических документов; ОПК-7.6 Подготовка и оформление документа для контроля качества и сертификации продукции; ОПК-7.7 Составления плана мероприятий по обеспечению качества продукции; |  |
| --- | --- |
|  | Пороговый уровень освоения компетенции |
| Знать: | каким образом в составе каких-либо испытаний выбирать нормативно-правовые и нормативно-технические документы, регламентирующие требования к качеству продукции и процедуру его оценки, как осуществлять документальный контроль качества материальных ресурсов; |
| Уметь: | совместно выбирать методы и оценивать метрологические характеристики средств измерений, погрешности измерений, проводить поверку и калибровку средств измерений, соответствие параметров качества продукции требованиям документов; |
| Владеть: | знаниями по подготовке и оформлению документа для контроля качества и сертификации продукции, совместно составлять планы мероприятий по обеспечению качества. |
|  | Продвинутый уровень освоения компетенции |
| Знать: | как самостоятельно выбирать нормативно-правовые и нормативно-технические документы, регламентирующие требования к качеству продукции и процедуру его оценки, как осуществлять документальный контроль качества материальных ресурсов; |
| Уметь: | самостоятельно выбирать методы и оценивать метрологические характеристики средств измерений, рассчитывать погрешности измерений, проводить поверку и калибровку средств измерений, соответствие параметров качества продукции требованиям; |
| Владеть: | в составе коллектива исполнителей оформлять документы для контроля качества и сертификации продукции, разрабатывать планы по обеспечению качества продукции; |
|  | повышенный уровень освоения компетенции |
| Знать: | каким образом выбирать нормативно-правовые и нормативно-технические документы с целью повышения производительности и качества строительно-монтажных работ; |
| Уметь: | с помощью методов и средств измерений самостоятельно повышать качество строительно-монтажных работ; |
| Владеть: | самостоятельностью оформлять документы для контроля качества и проведения сертификации, разрабатывать эффективные мероприятия по повышению качества строительно-монтажных работ. |

3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

3.1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению тем по дисциплине «метрологиЯ, стандартизациЯ, сертификациЯ

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий. При изучении тем дисциплины рекомендуется использовать источники.

Цели и задачи метрологии, физические величины, системы единиц

1  Введение

- Следует ознакомиться с термином «измерение», получить понятие о краткой истории развития метрологии, запомнить основное уравнение измерений и знать шкалы измерений.

- Необходимо понять взаимосвязь между метрологией, стандартизацией, квалиметрией, сертификацией и выявить их влияние на качество выпускаемой продукции.

- Следует понять основные положения государственной системы стандартизации.

- Необходимо знать Российские и Международные организации по стандартизации.

- Следует знать определение сертификации, ее виды и систему сертификации.

- Необходимо усвоить значение сертификации для регулирования механизмов рыночной экономики, узнать виды и стадии сертификации.

Контрольные вопросы

- Какую область (знаний, деятельности) охватывает метрология?

- Назовите древнерусские единицы длины.

- Расскажите о происхождении метрической системы мер.

- Что можете рассказать о британской системе мер?

- Когда и где было образовано первое государственное метрологическое учреждение России?

- Кто был первым руководителем Главной палаты мер и весов?

- Что представляет собой физическая величина?

- Что подразумевают под единством измерений?

- Что такое шкала физической величины? Приведите примеры различных шкал ФВ.

- Перечислите законодательную и нормативную базу стандартизации.

- Что называют стандартизацией и стандартом?

- Перечислите цели и задачи стандартизации и поясните на примерах.

- Какие ведущие международные организации по стандартизации вы знаете?

- Перечислите головные научно-исследовательские институты по стандартизации, и какими вопросами они занимаются.

- Дайте определение сертификации.

- Какова основная цель Глобальной концепции по сертификации и испытаниям?

- Когда в России введена в действие система обязательной сертификации ГОСТ Р?

- Объясните задачи Госстандарта РФ в области сертификации.

Виды и методы измерений, погрешности. Обработка прямых и косвенных измерений

Классификация погрешностей; эталоны, передача размера единиц; государственная система  и регулирование в области обеспечения единства измерений; поверка, калибровка, юстировка. Методика выполнения измерений. Аттестация методики выполнения измерений

  - Метрология

2.1. Основы метрологии, основные понятия, связанные с объектами и средствами измерений

- Необходимо усвоить, виды физических величин и единиц, следует запомнить системы единиц физических величин и Международные системы единиц физических величин, знать, определение и содержание основных единиц СИ, а также производные единицы СИ.

#### Контрольные вопросы

- Назовите основные единицы СИ в установленном порядке, запишите их размерности.

- Дайте определение физической величины. Приведите примеры физических величин, относящихся к механике, оптике и электричеству.

- Что такое шкала физической величины? Приведите примеры различных шкал ФВ.

- Дайте определение системы физических величин и системы единиц физических величин. Приведите примеры основных и производных физических величин и единиц.

- Сформулируйте основные принципы построения систем единиц физических величин.

- Назовите производные единицы системы СИ, имеющие специальные названия.

2.2. Основные положения Закона РФ «Об обеспечении единства измерений»

- Следует разобраться, каковы основы метрологического обеспечения.

- Надо усвоить нормативно-правовые основы метрологии, знать признаки классификации  нормативных документов по метрологии – стандарта, Государственного стандарта РФ, национального стандарта, межгосударственного стандарта, регионального стандарта, международного стандарта, отраслевого стандарта, и др.

- Необходимо   знать структуру метрологических  служб и организаций.

Контрольные вопросы

- Перечислите законодательную и нормативную базу стандартизации.

- Что называют стандартизацией и стандартом?

- С какой целью введена ГСС, проведение каких работ по стандартизации она регламентирует?

- Перечислите основные стандарты ГСС.

- Объясните основные цели ГСС.

- Перечислите основные цели и задачи Госстандарта России.

- Какие ведущие международные организации по стандартизации вы знаете?

- Какие основные функции выполняют технические комитеты Госстандарта РФ?

- Какие технические органы ИСО занимаются разработкой международных стандартов?

- Перечислите этапы разработки международных стандартов.

2.3. Средства, методы и погрешности измерений

- Одним из важнейших разделов темы является классификация измерений – по способу получения информации, по характеру изменения получаемой информации в процессе измерений, по количеству измерительной информации, по отношению к основным единицам.

- Необходимо понять, основные характеристики измерений и уметь оценить точность измерений и усвоить классификацию средств измерений.

- Следует помнить эталоны единиц физических величин – единицы длины, единицы массы, единицы времени и частоты, единицы силы постоянного электрического тока, единицы температуры.

- Надо усвоить определение погрешности результата измерений, основные источники погрешности результата измерений, а также знать классификацию погрешностей измерений – по форме представления погрешности, по характеру изменения результатов при повторных измерениях, по причине возникновения, по условиям проведения измерений, по характеру измерения физической величины

Контрольные вопросы

- Чем характеризуют точность измерения?

- Расскажите об основных принципах измерений.

- Как подразделяются методы измерений?

- Что такое средство измерений? Какие средства измерений Вы знаете

- Назначение эталонных средств измерений.

- Дайте определение и классификацию эталонов единиц физических величин.

- Расскажите об эволюции эталонов длины. На каком определении метра построен единый эталон единиц длины, времени и частоты?

- Что представляет собой эталон для воспроизведения Кельвина?

- Дайте определение погрешности измерения.

- Дайте классификацию погрешности  измерения  по  форме.

- Что такое функция преобразования средства измерений?

  - Принципы нормирования средств измерения и контроля

- Важно понять принципы нормирования метрологических характеристик средств измерений, номенклатуру метрологических характеристик, способы нормирования,

- Уметь определять метрологические характеристики – систематическую и случайную погрешности

- Необходимо знать динамические характеристики средств измерений, динамические погрешности и классы точности средств измерений

Контрольные вопросы

  - Каким способом можно выявить и свести к минимуму систематическую погрешность измерения?

  - Что такое единообразие средств измерений?

  - Как нормируются метрологические характеристики средств измерений?

  - Как выражаются классы точности измерительных приборов?

2.5. Измерения физических величин. Оптимизация точности и выбор средств измерений

- Необходимо иметь понятие об испытании и контроле, знать принципы выбора средств измерений – по коэффициенту уточнения, по принципу безошибочности контроля, с учетом безошибочности контроля и его стоимости, по технико-экономическим показателям.

- Следует уметь выбирать систему измерений при динамических измерениях.

Контрольные вопросы

- Что такое испытание и чем оно отличается от измерения?

- Что такое контроль и чем он отличается от измерения? Какие виды контроля существуют?

- Что такое вероятность ошибок первого и второго рода? Что они характеризуют?

- В чем состоят основные принципы выбора СИ?

- Дать характеристику выбора СИ: а) по коэффициенту уточнения; б) по принципу безошибочности контроля; в) по технико-экономическим показателям.

- В чем заключаются основные особенности выбора СИ при динамических измерениях?

- В чем состоит специфика выбора цифровых СИ?

Законодательная информативная база метрологии, статистическая обработка результатов измерений. Средства измерения, их метрологические характеристики, классы точности средств измерений; выбор методов и средств измерений

2.6. Закономерности формирования результата измерений, показатели качества измерительной информации

- Следует усвоить критерии выбора количества измерений, знать требования к оценкам измеряемой величины – состоятельность оценки, несмещенность оценки, эффективность оценки.

- Необходимо выучить законы распределения результатов и погрешностей измерений – нормальный закон распределения, равномерный закон распределения.

- Следует усвоить, критерии обнаружения грубых погрешностей измерений.

- Необходимо понять точечные и интервальные  оценки истинного значения измеряемой величины.

#### Контрольные вопросы

  - Какие требования предъявляются к оценкам измеряемой величины?

  - Какие Вы знаете законы распределения результатов и погрешности измерений?

  - В чем существо применения критерия согласия Пирсона для идентификации закона распределения результатов измерений?

  - Охарактеризуйте   точечные и интервальные оценки истинного значения измеряемой величины.

  - Что представляют собой равнорассеянные прямые измерения, косвенные, неравнорассеянные, совокупные, совместные измерения?

2.7. Метрологическая аттестация и поверка средств измерений. Правовые основы обеспечения единства измерений

    - Необходимо уяснить системы воспроизведения единиц физических величин и передачи их размера средствам измерений – поверочные схемы, методы передачи размера единицы физической величины, межповерочные интервалы.

    - Надо усвоить какими бывают стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов.

Контрольные вопросы

      - Каковы задачи Госстандарта России в сфере метрологии?

      - Каковы основные функции Государственной метрологической службы?

      - Охарактеризуйте взаимосвязь отечественных и международных метрологических организаций.

      - В чем состоит государственный метрологический надзор и контроль?

      - Назовите основные принципы государственных испытаний средств измерений.

      - Назовите основные виды поверок средств измерений.

2.8. Организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения сельскохозяйственных предприятий, структура и функции метрологической службы агропромышленного комплекса

        - Надо усвоить основы метрологического обеспечения автотранспортных предприятий, структуру и  их функции метрологической службы

        - Необходимо иметь представление о структуре и функциях метрологической службы автотранспортного предприятия

#### Контрольные вопросы

      - Чем занимаются метрологические службы автотранспортного предприятия?

      - Какие службы по стандартизации функционируют на автотранспортных предприятиях?

      - Какие нормативные документы разрабатывают службы стандартизации на автотранспортных предприятиях?

      - Какие документы в области стандартизации разрабатывают организации, не производящие продукцию?

2.9. Калибровка и сертификация средств измерений

- Надо усвоить порядок проведения калибровки средств измерений, иметь понятие о Российской системе калибровки.

- Следует запомнить основные направления деятельности Российской системы калибровки, знать требования, предъявляемые к организациям, выполняющим калибровочные работы.

- Надо разобраться в порядке проведения метрологической аттестации и знать основные задачи аттестации средств измерений.

- Необходимо ознакомиться с системой сертификации средств измерений, узнать основные положения и порядок проведения работ в рамках системы сертификации средств измерений.

Контрольные вопросы

- В чем заключается калибровка средств измерений?

- Дайте характеристику системы сертификации средств измерений.

- Сформулируйте основные требования к методикам выполнения измерений.

- В чем заключается метрологическая экспертиза нормативно-технической документации?

- Назовите основные принципы анализа состояния измерений на предприятиях.

Стандартизация, её задачи; документы по стандартизации, виды стандартов; гармонизация стандартов

  - Стандартизация

3.1. Общие положения, цели и задачи стандартизации

- Следует усвоить определения -  стандартизации по ИСО/МЭК, стандарта. Нужно уяснить цели и задачи стандартизации.

- Следует ознакомиться с Российскими организациями по стандартизации – целями и задачами Госстандарта России, научно-исследовательских институтов Госстандарта, технических комитетов по стандартизации, территориальных органов Госстандарта.

- Нужно усвоить цели и задачи Международных организаций по стандартизации, знать исполнительную систему ИСО.

- Следует уяснить процедуру разработки международных стандартов, функции органов ИСО.

Контрольные вопросы

- Перечислите основные цели и задачи Госстандарта России.

- Какие ведущие международные организации по стандартизации вы знаете?

- Перечислите головные научно-исследовательские институты по стандартизации, и какими вопросами они занимаются.

- Какие основные функции выполняют технические комитеты Госстандарта РФ?

- Какие службы по стандартизации функционируют на предприятиях?

- Какие нормативные документы разрабатывают службы стандартизации на предприятиях?

- Какие технические органы ИСО занимаются разработкой международных стандартов?

- Перечислите этапы разработки международных стандартов.

- С какими международными организациями поддерживает контакты ИСО?

- Какие организации созданы в России для участия в работе с ИСО? Перечислите их основные функции.

Основы технического регулирования, техническое регулирование в обязательной сфере

3.2. Основные положения Закона РФ "О техническом регулировании"

- Следует усвоить правовые основы, изложенные в законе,  знать статьи закона, уяснить основные цели и задачи технического регулирования, основные цели.

- Необходимо рассмотреть следующие статьи закона: международные договоры; организация работ по стандартизации; международное сотрудничество при стандартизации; нормативные документы по стандартизации и требования к ним, государственные стандарты, общероссийские классификаторы технико-экономической информации; применение нормативных документов по стандартизации; государственный контроль и надзор.

Контрольные вопросы

- Перечислите законодательную и нормативную базу стандартизации.

- Что называют стандартизацией и стандартом?

- С какой целью введена ГСС, и проведение каких работ по стандартизации она регламентирует?

- Перечислите основные стандарты ГСС.

- Объясните основные цели ГСС.

- Перечислите цели и задачи стандартизации и поясните на примерах.

- 3.3. Научные и методические основы стандартизации

- Необходимо уяснить научно-технические принципы и методы стандартизации. Одним из важнейших разделов темы является рассмотрение принципов, определяющих научно-техническую организацию работ по стандартизации, к которым относятся – принцип системности, принцип обеспечения функциональной взаимозаменяемости стандартизируемых изделий, научно-исследовательский принцип разработки стандартов и принцип предпочтительности.

- Следует понять методы стандартизации в виде комплексной и опережающей стандартизации.

- Следует усвоить следующие межотраслевые системы стандартов – единая система конструкторской документации, единая система технологической документации,  единая система технологической подготовки производства, единая система стандартов приборостроения.

Контрольные вопросы

  - Объясните сущность принципа системности.

  - На какие методы стандартизации распространяется принцип обеспечения функциональной взаимозаменяемости?

  - Для чего служат предпочтительные числа и их ряды?

  - Каковы правила построения рядов предпочтительных чисел по геометрической прогрессии?

  - Перечислите основные и дополнительные ряды предпочтительных чисел.

  - Объясните основные направления принципа взаимоувязки стандартов.

  - Объясните сущность научно-технического принципа минимального удельного расхода материалов.

  - Дайте определение комплексной стандартизации.

  - Перечислите основные межотраслевые системы стандартов.

  - Каковы цели Единой системы конструкторской документации?

  - Что предусматривает Единая система технической документации?

  - Охарактеризуйте содержание Единой системы технологической подготовки производства.

  - Опишите Единую систему стандартов приборостроения.

  - В чем состоит суть опережающей стандартизации?

  - Объясните структуру процесса прогнозирования опережающей стандартизации.

  - Охарактеризуйте принцип прогнозирования опережающей стандартизации.

- 3.4. Организация работ по стандартизации

- Следует запомнить основные работы, выполняемые при стандартизации – систематизация объектов, кодирование и классификация технико-экономической информации, унификация и симплификация  деталей, типизация конструкций, агрегатирование машин.

- Следует уяснить основные работы при симплификации, типизации конструкций и агрегатирование машин.

- Необходимо уточнить основные работы при унификации, уметь вычислять показатель уровня стандартизации и унификации по числу типоразмеров, по составным частям изделия, по стоимостному выражению, а также следует научиться вычислять коэффициент применяемости и коэффициент повторяемости.

- Контрольные вопросы

- Что такое систематизация объектов?

- Что представляет собой кодирование информации?

- Чем характеризуются кодовые обозначения?

- Объясните структуру кода Общесоюзного классификатора продукции.

- Какие основные требования предъявляются к кодам?

- Какие основные методы классификации объектов вы знаете?

- Какие вы знаете категории классификаторов?

- Что такое унификация объектов стандартизации?

- Перечислите основные задачи унификации.

- На какие виды подразделяется унификация?

- Какие основные работы проводят по унификации?

- Что представляет собой симплификация?

- Дайте определение типизации конструкций изделия и технологического процесса.

- Опишите последовательность работ по агрегатированию технологического оборудования.

- 3.5. Нормативные документы по стандартизации и требования к ним

- Следует усвоить категории стандартов – государственные стандарты, отраслевые стандарты, технические условия, стандарты предприятий, международный стандарт.

- Следует уяснить  виды стандартов – стандарты основополагающие, стандарты на продукцию, услуги, стандарты на процессы.

- Контрольные вопросы

1. Приведите примеры категорий и видов стандартов и опишите условия их применения?

2. Что представляет собой государственный стандарт?

3. Объясните структуру и порядок разработки отраслевого стандарта.

4.  Опишите назначение, применение и разработку технических условий.

5. Что такое стандарт предприятия?

6.  Что представляет собой стандарт научно-технических и инженерных обществ и других общественных организаций?

- 7. Поясните особенности международных стандартов.

- 3.6. Комплексные системы  общетехнических стандартов

- Необходимо знать структуру единой системы конструкторской документации, знать порядок организации проектирования, правила оформления и выполнения чертежей, знать возможности которые обеспечивает единая система конструкторской документации.

- Необходимо знать основные направления перспективного развития единой системы конструкторской документации.

- Следует рассмотреть единую систему стандартов приборостроения, знать преимущества этой системы, запомнить определение совместимости технических средств.

- Необходимо разобраться в классификации и кодировании технико-экономической информации.

- Контрольные вопросы

- Что обеспечивает введение единой системы конструкторской документации?

- Какие основные направления перспективного единой системы конструкторской документации Вы знаете?

- Какие преимущества обеспечивает единая система стандартов приборостроения?

- С какой целью создана система классификации и кодирования технико-экономической информации?

- Какие классификаторы включает система классификации и кодирования технико-экономической информации?

3.7. Нормирование отклонений формы, расположения поверхностей, шероховатость и волнистость поверхностей деталей

- Следует знать определения понятий – прилегающая прямая, прилегающая окружность, прилегающая плоскость, прилегающий цилиндр.

- Необходимо изучить стандарты: отклонений формы деталей и поля допуска; отклонений от цилиндричности с указанием поля допуска цилиндричности; отклонений от круглости (овальность, огранка) с определением поля допуска круглости; отклонений профиля продольного (конусообразность, бочкообразность, седлообразность) с описанием причин появления этих отклонений.

- Необходимо усвоить отклонение от прямолинейности; отклонение от плоскостности (выпуклость, вогнутость); отклонение расположения поверхности или профиля; отклонение от параллельности плоскостей; отклонение от параллельности осей;  отклонение от соосности; отклонение от симметричности; отклонение от пересечения осей; позиционное отклонение; радиальное биение поверхности; торцевое биение сечения  с приведением полей допусков по перечисленным отклонениям.

  - Следует усвоить стандартизацию, измерение и контроль шероховатости поверхности.

  - Необходимо запомнить основные понятия и определения – шероховатость поверхности, базовая длина, средняя линия профиля.

  - Следует усвоить нормируемые параметры шероховатости в направлении высоты неровностей – среднее арифметическое отклонение профиля Ra, высоту неровностей профиля по десяти точкам Rz, наибольшую высоту неровностей профиля Rmax.

  - Надо разобраться в параметрах шероховатости в направлении длины профиля – средний шаг неровностей профиля Sm, средний шаг местных выступов профиля S.

- Необходимо усвоить параметры шероховатости, связанные с формой неровностей профиля – опорной длиной профиля ηp, относительной опорной длиной профиля tp.

- Надо понять обозначение шероховатости на чертежах, а также освоить измерение и контроль шероховатости поверхности.

- Следует усвоить понятие волнистость поверхности деталей, научиться  условно определять границу между различными порядками отклонений поверхности.

Контрольные вопросы

      - Какие отклонения и допуски расположения поверхностей деталей устанавливают стандарты?

      - Рассмотрите обозначение на чертежах отклонение формы и расположения поверхностей деталей и их допусков.

      - Что такое волнистость поверхностей, и какими параметрами она оценивается?

      - Каким образом наносятся параметры шероховатости на чертеж?

      - Какую функцию выполняют образцы шероховатости?

      - Объясните суть государственного надзора за внедрением и исполнением стандартов.

3.8. Понятие о взаимозаменяемости и ее видах. Единые принципы построения допусков и посадок для типовых соединений деталей машин

- Следует усвоить принципы обеспечения взаимозаменяемости при проектировании, на производстве и при эксплуатации, иметь понятия о полной и неполной взаимозаменяемости, внешней и внутренней взаимозаменяемости

- Надо усвоить общие понятия основных норм взаимозаменяемости, получить понятия об охватывающих и охватываемых поверхностях, усвоить определения отверстия и вала, получить знания  о посадках с зазором, натягом, переходной.

- Надо разобраться какие размеры называют номинальными, действительными и предельными, а также узнать по каким зависимостям  определяются.

- Необходимо понять стандарты Единой системы допусков и посадок, узнать их обозначения на чертежах.

- Контрольные вопросы

  - Что такое взаимозаменяемость, какие виды взаимозаменяемости Вам известны?

  - Какие размеры называют номинальными, действительными, предельными и как их определяют?

  - Представьте графический способ изображения полей допусков через предельные размеры и отклонения.

- 3.9. Функциональная взаимозаменяемость. Принципы выбора допусков и посадок

- Необходимо понять исходные положения, используемые при конструировании, изготовлении, эксплуатации.

- Надо усвоить термин функциональная взаимозаменяемость и чем она определяется, следует знать исходные положения, используемые при конструировании машин, предложения, рекомендуемые при изготовлении и эксплуатации, принципы выбора допусков и посадок, гарантированный запас работоспособности машин, функциональный допуск, функциональный допуск посадки с зазором, запас точности, эксплутационный допуск, конструктивный допуск.

Контрольные вопросы

- Перечислите исходные положения используемые при конструировании.

- Что понимают под термином функциональная взаимозаменяемость, функциональный допуск, эксплутационный допуск, конструктивный допуск?

3.10. Взаимозаменяемость гладких цилиндрических соединений. Основные эксплуатационные требования Единой системы допусков и посадок (ЕСДП), Методика построения посадок. Обозначения предельных отклонений и посадок на чертежах. Расчет и выбор посадок

- Необходимо усвоить основные положения и определения  в ЕСДП – отклонение, предельное отклонение, верхнее отклонение, нижнее отклонение, нулевая линия, допуск, поле допуска, основное отверстие, основной вал, посадка, зазор, натяг, посадка с зазором, посадка с натягом, переходная посадка, наибольший зазор, наименьший зазор, допуск зазора, наибольший натяг, наименьший натяг, допуск натяга.

- Надо понять систему образования посадок, получить понятие посадок в системе отверстия и посадок в системе вала.

- Надо усвоить, что характеризуют  допуски и отклонения размеров гладких элементов деталей, необходимо получить понятия о квалитетах, усвоить методику построения посадок и обозначение предельных отклонений и посадок на чертежах.

- Научиться вести расчет и выбор посадок.

Контрольные вопросы

  - Назовите виды и системы посадок.

  - Опишите содержание Единой системы допусков и посадок.

  - Как наносят размеры на чертеж?

  - Какие отклонения и допуски расположения поверхностей деталей устанавливают стандарты?

- 3.11. Допуски и посадки подшипников качения, выбор посадок на валы и корпуса

    - Необходимо усвоить расположение полей допусков на диаметры колец подшипников качения отверстий в корпусах и валов

    - Следует рассмотреть обозначение посадок подшипников на сборочных чертежах и полей допусков на чертежах деталей

Контрольные вопросы

- Назовите градацию точности подшипников качения.

- Сколько классов точности подшипников установлено?

- Какого  класса точности применяют подшипники для большинства механизмов?

- В каких  случаях применят подшипники высоких классов точности?

- Как получают требуемые посадки на валы и корпуса в соединении подшипника качения?

- Приведите примеры условного обозначения требований к точности деталей подшипникового узла.

3.12. Расчет допусков и размеров, входящих в размерные цепи. Классификация размерных цепей. Расчеты, обеспечивающие полную взаимозаменяемость. Теоретико-вероятностный способ расчета размерных цепей. Метод групповой взаимозаменяемости, селективная сборка. Способы регулирования и пригонки

- Необходимо усвоить основные положения, термины и определения, знать определение размерной цепи, линейной размерной цепи, угловой размерной цепи, параллельно связанных размерных цепей, плоской размерной цепи, пространственной размерной цепи.

- Следует понять метод полной взаимозаменяемости, знать каким образом достигается по этому методу требуемая точность замыкающего звена.

- Необходимо рассмотреть решение задачи анализа с использованием метода полной взаимозаменяемости, уметь определять  координаты середины поля допуска с использованием графического анализа.

- Следует подвергнуть разбору теоретико-вероятностный метод расчета размерных цепей, рассмотрев суммирование независимых случайных скалярных величин.

- Следует ознакомиться с пояснением применения теоретико-вероятностного метода в расчете размерных цепей  на примере расчета четырехзвенной размерной цепи.

Контрольные вопросы

- Что является необходимым условием для анализа и синтеза размерной цепи?

- Дайте определение звена размерной цепи, как звенья  обозначаются  на схемах размерных цепей?

- Объясните, какое звено является замыкающим?

- На какие два вида делятся составляющие звенья по характеру воздействия  на замыкающее звено?

- Какие виды размерных цепей по объектам расчета Вы знаете?

- Приведите формулу для расчета: допуска замыкающего размера, координаты середины поля допуска замыкающего размера, верхнего и нижнего предельного отклонения замыкающего звена расчета предельных размеров замыкающего звена по методу полной взаимозаменяемости.

- Представьте уравнение для определения допуска размера замыкающего звена по теоретико-вероятностному методу расчета.

3.13. Взаимозаменяемость резьбовых, шпоночных, шлицевых, зубчатых соединений

- Следует разобраться, какие имеются  функциональные предпосылки для нормирования точности резьбовых соединений.

- Необходимо уяснить профиль и параметры метрической резьбы – средний диаметр, шаг резьбы, угол профиля, наружный диаметр, внутренний диаметр резьбы.

- Надо усвоить, какие основные отклонения для наружной и внутренней резьбы предусмотрены для получения посадок с зазором, уметь показать схематически расположение полей допусков резьбы с натягом.

- Надо изучить, какие основные отклонения для наружной и внутренней резьбы предусмотрены для получения посадок с натягом

- Необходимо разобраться, какие посадки применяют  в шпоночных соединениях, какой параметр является посадочным размером  в системе вала?

- Надо понять классификацию шлицевых соединений в зависимости от профиля зубьев, рассмотреть три способа центрирования между валом и втулкой, запомнить поля допусков предпочтительного применения для параметров валов и втулки, следует запомнить условное обозначение шлицевых соединений

- Необходимо уяснить функциональные предпосылки нормирования точности зубчатых передач, стандартизацию точности цилиндрических зубчатых колес и передач

Контрольные вопросы

- На какие группы делятся резьбы общего применения?

- Какие виды профиля резьбы вы знаете?

- Дайте определение основного параметра резьбы – среднего диаметра?

- Перечислите пять основных отклонений для наружной и четыре для внутренней резьбы для получения посадок с зазором.

- Приведите поля допусков в посадке для резьбы с натягом.

- Какие посадки имеются в любом шпоночном соединении? Какие виды соединений могут быть использованы в случае применения призматических шпонок?

- Назовите преимущества шлицевых соединений перед шпоночными.

- В каких случаях используются соединения шлицевые прямобочные?

- Какое центрирование между валом и втулкой следует применить при передаче небольших крутящих моментов?

- Перечислите предпочтительные поля допусков  для валов и втулок по центрируемым параметрам шлицевого соединения.

- 3.14. Допуски углов и конических соединений

- Надо понять систему допусков углов, знать обозначение допусков углов и в каких единицах измерения их назначают.

- Следует знать сколько степеней точности установлено для призматических элементов и углов конусов, как изменяются допуски по степеням точности,  необходимо обратить внимание на формулу, по которой определяется единица допуска.

- Необходимо рассмотреть систему допусков и посадок конических соединений, уметь графически изображать действительные и предельные конусы, знать, какие основные отклонения для наружных и внутренних конусов установлены для получения различных посадок.

- Необходимо узнать методы и средства контроля углов и конусов?

Контрольные вопросы

- Как могут быть выражены, и как определяется допуски угла конуса и призматических элементов деталей?

- Сколько степеней точности установлено для призматических элементов и углов конусов, и как изменяются допуски углов по степеням точности?

- Каким образом разделяют посадки сопрягаемых конусов  по способу фиксации осевого расположения?

- В каких случаях применяют соединения с зазором?

- Какие методы контроля углов Вы знаете?

- 3.15 – 3.19. Стандартизация и нормоконтроль технической документации. Работы по стандартизации в рамках СНГ. Стандартизация и управление качеством. Международные стандарты ИСО серии 9000 на системы качества. Технико-экономическая эффективность стандартизации. Правовые основы стандартизации

  - Следует знать требования к процессам управления качеством на предприятиях при проектировании, разработке, производстве, контроле, испытании и обслуживании продукции т.е. ознакомиться с пятью взаимосвязанными стандартами ИСО 9000, ИСО 9001, ИСО 9002, ИСО 9003, ИСО 9004.

  - Следует разобраться в структуре системы менеджмента качества  по ИСО.

  - Следует знать о таком направлении сертификации как система экологического управления предприятия в целом, объекты обязательной экологической сертификации.

Контрольные вопросы

      - Какие основные требования предъявляются к стандартам на сертификацию, аккредитацию и испытания?

      - Какие разделы должны содержать стандарты на продукцию, подлежащую сертификации?

      - Какие стандарты регламентируют требования к системам качества предприятий на международном и российском уровнях?

      - Каково назначение стандарта QS 9000 и его отличия от серии ИСО 9000?

Подтверждение соответствия: цели и принципы, формы; этапы проведения сертификации в строительстве по основным схемам; аккредитация испытательных лабораторий

    - Сертификация продукции и услуг

4.1. –  4.4. Термины и определения в области сертификации. Сущность и содержание сертификации. Закон РФ "О сертификации продукции и услуг". Нормативные документы  по сертификации

- Следует знать определение сертификации, введенное Европейской экономической комиссией и Международной организацией по стандартизации.

- Необходимо разобраться в знаках соответствия стандартам в зарубежных странах и в системе ГОСТ Р.

- Надо знать структуру законодательной и нормативной базы сертификации., область распространения обязательной сертификации и объекты добровольной сертификации.

- Необходимо рассмотреть в каких  целях осуществляют сертификацию, следует отличать обязательную и добровольную сертификацию, необходимо понять на каких стандартах базируется сертификация.

  - Необходимо знать какие правовые основы обязательной и добровольной сертификации устанавливает закон «О сертификации продукции и услуг», а также ознакомиться с правами и обязанностями участников сертификации. Следует разобраться в понятии сертификации и целях проведения сертификации.

  - Следует знать органы Правового регулирования в области сертификации и международные правила по сертификации, которыми следует руководствоваться при заключении  международных договоров.

  - Необходимо помнить полномочия федерального органа исполнительной власти в области сертификации и задачи Госстандарта. Следует знать систему сертификации, определения сертификата соответствия и знака соответствия.

  - Необходимо знать участников обязательной сертификации и полномочия государственных органов управления.

  - Необходимо знать обязанности испытательных лабораторий. Обязанности изготовителей. Условия ввоза импортируемой  продукции, а также функции Государственного надзора и контроля за соблюдением правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией.

  - Необходимо знать на каких принципах проводится добровольная сертификация и кто является участниками этого вида сертификации.

- Необходимо усвоить документы, которые регулируют деятельность по сертификации в России – законы: «Об обеспечение единства измерений», «О защите прав потребителей».

- Необходимо разобраться в подзаконных актах, указах Президента, и нормативных актах Правительства России, направленных на решение социально-экономических задач и предусматривающих использование для этой цели обязательной сертификации.

- Необходимо рассмотреть структуру законодательной и нормативной базы сертификации.

- Следует ознакомиться с документом, подготовленным комитетом по сертификации в Международной организации по сертификации “Кодекс принципов ИСО/МЭК по системам сертификации третьей стороной на соответствие стандартам”

Контрольные вопросы

- Дайте определение сертификации.

- Что такое знак соответствия?

- Какова основная цель Глобальной концепции по сертификации и испытаниям?

- Когда в России введена в действие система обязательной сертификации ГОСТ Р?

- Объясните структуру законодательной и нормативной базы сертификации.

- Объясните задачи Госстандарта РФ в области сертификации.

- Что такое система сертификации?

- Дайте определение сертификата соответствия.

- Объясните причины разделения сертификации на обязательную и добровольную.

- Объясните термин "участник сертификации". Перечислите основных участников системы сертификации.

- В чем заключаются обязанности органов по сертификации и испытательных лабораторий?

- Что может являться объектом сертификации?

- Дайте определение схемы сертификации.

- В каких случаях продукция маркируется знаком СЕ?

- Перечислите этапы процесса сертификации.

- В чем заключаются задачи инспекционного контроля при сертификации?

- В каких случаях происходит приостановление или отмена действия сертификата соответствия?

- Системы качества, процессный подход

- Контроль качества продукции, виды и методы контроля.

- 4.5. – 4.11. Квалиметрические методы оценки уровня качества продукции и услуг. Управление уровнем качества продукции и услуг. Государственная защита прав потребителей. Российская региональная и международная схемы и системы сертификации. Сертификация систем обеспечения  качеством в России и за рубежом. Организационно-методические принципы сертификации в РФ. Аккредитация органов сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий. Государственный контроль и надзор за соблюдением правил сертификации

- Следует изучить методики испытаний, применяемые для целей сертификации и иметь представления о следующих разделах методик испытания – область применения, объект испытаний. Определяемые характеристики, условия испытаний, средства испытаний, порядок проведения испытаний, обработка данных и оформление результатов испытаний, требования безопасности и охраны окружающей среды.

- Необходимо знать экспертные методики проведения контроля, следует знать основные нормативные документы, регламентирующие порядок проведения аудитов (проверок) систем качества в процессе сертификации.

- Необходимо разобраться в определение термина аудит качества, целях аудита системы качества, внешнего и внутреннего аудита. Необходимо знать показатели качества сертификации и механизм достижения соответствия критериям качества

  - Необходимо рассмотреть, каким образом достигается  достоверность оценки соответствия объекта сертификации требованиям нормативных документов  и беспристрастность в получении результатов сертификации.

  - Необходимо проанализировать «петлю качества процесса» сертификации.

  - Необходимо разобраться в структуре российской системы аккредитации, необходимо знать определение аккредитации применительно к  процессу сертификации.

  - Необходимо узнать вопросы решаемые Советом по аккредитации, знать основные принципы и подходы к созданию Системы аккредитации, рассмотреть органы по аккредитации, уметь приводить типовую схему органов по аккредитации., знать этапы процесса аккредитации.

Контрольные вопросы

- В чем заключаются количественные и качественные характеристики качества услуг?

- Какие разделы содержит методика выполнения измерений?

- В чем заключается назначение стандартов серии ИСО 10011?

- Какие виды аудитов качества вы знаете?

- Назовите цели и задачи внутренних аудитов качества.

- Каковы основные функции органа по сертификации?

- Какие функции выполняет координационный (управляющий) совет органа по сертификации?

- В чем заключаются функции апелляционной комиссии и комиссии по сертификации органа по сертификации?

- Чем определяется техническая компетентность органа по сертификации?

- Перечислите документы, требуемые при заявке на аккредитацию органа по сертификации.

- Назовите основные функции органа по сертификации персонала.

- Каким критериям должна соответствовать испытательная лаборатория при проведении сертификации?

- Какие требования предъявляются к помещению испытательной лаборатории?

- Что такое менеджмент образцов?

- Перечислите основные этапы сертификационных испытаний. В чем заключается их содержание?

- Какая информация должна быть отражена в протоколе испытаний?

- Какие группы нормативной документации должны быть в аккредитованной испытательной лаборатории?

- Что такое Руководство по качеству?

- Что такое аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий?

- Перечислите этапы процесса аккредитации.

- Каковы основные требования, предъявляемые к органу аккредитации?

3.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим занятиям включает проработку вопросов, включенных в рабочую программу, а также самоконтроль знаний по темам с помощью ниже перечисленных вопросов и заданий.

# Практические занятия выполняются студентами в соответствии с учебной программой согласно методического указания (Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных и практических работ по дисциплинам «Метрология, стандартизация, сертификация», «Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов», «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества» для студентов направлений подготовки бакалавриата 08.00.00 «Техника и технологии строительства», 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», 13.00.00 «Электро- и теплотехника», 15.00.00 «Машиностроение», 18.00.00 «Химические технологии», 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство», 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», 27.00.00 «Управление в технических системах», 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. транспортных, технологических машин и оборудования ; сост. : А. Ф. Кульминский, А. В. Андронов. - Изд. 3-е, перераб. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001454.pdf).

| # № п/п | # НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ | # КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| # 1 | Расчет абсолютных относительных и приведенных погрешностей средств измерений | Задача 1 Обозначение и назначение посадки с зазором или переходной Исходные данные: 1) Условное обозначение соединения; 2) Номинальный диаметр D. Определить: - Предельные отклонения отверстия и вала; - Предельные размеры отверстия и вала; - Предельные зазоры (натяги); - Вид посадки; - Вид системы. Иллюстрации: 1) Итоговая таблица с результатами расчетов; 2) Схема расположения полей допусков отверстия и вала. Задача 2 Расчет рабочего калибра для элемента соединения Исходные данные: 1) номинальный размер соединения D (из задачи № 1); 2) вид калибра; 3) допуск (из задачи № 1). Определить: 1) номинальные размеры и предельные отклонения проходной и непроходной стороны калибра; 2) допуски на изготовление проходной и непроходной стороны калибра; 3) предельный размер изношенной проходной стороны калибра; 4) координату положения поля допуска проходной стороны. Иллюстрации: 1) схема расположения полей допусков на калибр относительно поля допуска на деталь; 2) эскиз калибра с указанием размеров его проходной и непроходной сторон для изготовления. Задача 4 Расчет размерной цепи методом полной взаимозаменяемости Исходные данные: 1) вид замыкающего звена по заданному механизму; 2) размеры. Определить: 1) номинальный размер и предельные значения замыкающего звена; 2) допуск на замыкающее звено. Иллюстрации: 1) схема размерной цепи; 2) таблица с результатами вычислений. Задача 3 Назначение посадки в соединении с подшипником качения и требований к точности сопряженных поверхностей и требований к точности сопряженных поверхностей деталей Исходные данные: - диаметр соединения; - интенсивность радиальной нагрузки R; - подшипник класса точности 0; 4) номер сопряженной детали. Назначить: 1) посадку подшипника; 2) допуски формы, расположения поверхностей (при необходимости) и требования к шероховатости поверхностей сопряженных деталей. Иллюстрации: 1) эскиз части сопряженных деталей с указанием размеров и обозначением допусков по поверхностям сопряжения, требований к шероховатости, допусков формы и расположения поверхностей (при необходимости); 2) эскиз сборочного узла с указанием размеров и обозначением допусков по поверхностям сопряжений. Задача 5 Расчет размерной цепи теоретико-вероятностным методом Исходные данные: 1) номинальные размеры звеньев (из задачи № 4); 2) допуск на замыкающее звено (из задачи № 4); 3) закон рассеяния размеров - нормальный (Гаусса); 4) допустимый процент брака (процент риска) Р = 0,27%. Определить: допуски на составляющие звенья. Иллюстрации: таблица с результатами вычислений. Задача 6 Расчет посадки с зазором для подшипника скольжения Исходные данные: 1) номинальный размер подшипника d; 2) ширина вкладыша или втулки подшипника L; 3) высотные параметры шероховатости поверхностей вала и вкладыша или втулки; 4) радиальная нагрузка на цапфу R; 5) частота вращения вала п; 6) динамическая вязкость масла ц. Определить: 1) наименьший и наибольший допустимые зазоры; 2) посадку с зазором. Иллюстрации: 1) схема подшипника скольжения в состоянии покоя и в рабочем установившемся режиме; 2) схема расположения полей допусков на размеры сопрягаемых поверхностей. Задача 7 Расчет посадки переходной Исходные данные: 1) номинальный диаметр соединения D; 2) тип посадки. Определить: 1) максимальный, минимальный и средний натяги; 2) допуски вала и отверстия; 3) вероятность зазора и вероятность натяга. Иллюстрации: 1) схема расположения полей допусков на размеры сопрягаемых поверхностей; 2) схема распределения натягов и зазоров по нормальному закону распределения. Задача 8 Расчет посадки с натягом Исходные данные: 1) материал деталей: корпуса - сталь 3 (Е = 2,1 • 1011 Н/м2; µ = 0,3; fg = 0,15; σТ = 23 • 107 Н/м2); втулки - сталь 50 (Е = 2,1 * 1011 Н/м2; µ = 0,3; fg = 0,1; σТ =37 * 107Н/м2); 2) величина осевой нагрузки Q ; 3) величина крутящего момента М; 4) номинальный диаметр соединения D; 5) длина соединения l; 6) внутренний диаметр втулки d1 = 0,8d; 7) наружный диаметр корпуса d2 = 1,5d. Назначить: требования к шероховатости поверхностей деталей в соединении. Определить: 1) посадку с натягом; 2) допуски вала и отверстия; 3) усилия сборки и разборки соединения под прессом; 3) прочность и деформации в соединении. Иллюстрации: 1) расчетная схема соединения; 2) таблица с результатами вычислений; 3) схема расположения полей допусков на размеры сопрягаемых поверхностей. |
| # 2 | Вычисление погрешностей при различных способах задания классов точности средств измерений |  |
| # 3 | Обнаружение грубых погрешностей измерений |  |
| # 4 | Определение доверительных границ многократных равноточных измерений |  |
| # 5 | Нахождение погрешностей косвенных измерений |  |
| # 6 | Подбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов регламентирующих требований по качеству строительных работ |  |
| # 7 | Документальный контроль качества строительных работ |  |
| # 8 | Определение параметров качества соответствующих требованиям нормативно-технических документов |  |
| # 9 | Подготовка и обрабатывание документов для контроля качества, проведение сертификации и аккредитации |  |
| # 10 | Разработка план мероприятий по обеспечению качества строительных работ |  |

3.3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к лабораторным работам «Метрология, стандартизаия и сертификация»

Самостоятельная работа студентов по подготовке к лабораторным работам, оформлению отчетов и защите лабораторных работ включает проработку и анализ теоретического материала, описание проделанной экспериментальной работы с приложением графиков, таблиц, расчетов, а также самоконтроль знаний по теме лабораторной работы с помощью нижеперечисленных контрольных вопросов и заданий, а также методических пособий по лабораторным работам (Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных и практических работ по дисциплинам «Метрология, стандартизация, сертификация», «Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов», «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества» для студентов направлений подготовки бакалавриата 08.00.00 «Техника и технологии строительства», 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», 13.00.00 «Электро- и теплотехника», 15.00.00 «Машиностроение», 18.00.00 «Химические технологии», 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство», 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», 27.00.00 «Управление в технических системах», 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. транспортных, технологических машин и оборудования ; сост. : А. Ф. Кульминский, А. В. Андронов. - Изд. 3-е, перераб. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001454.pdf).

К занятиям допускаются студенты, прослушавшие теоретический курс метрологии:

1) и изучившие по настоящему пособию устройство, принципы настройки и измерения с помощью средств, указанных в конкретной лабораторной работе;

2) определившие основные метрологические показатели измерительных средств;

3) определившие предельные значения заданных размеров (параметров), их допуски, допускаемую погрешность измерения и предельную погрешность средства измерения.

Перед началом лабораторной работы следует получить все необходимые для измерения инструменты и материалы:

- объект измерения (деталь);

- измерительные средства;

- смазочно-притирочные материалы.

Необходимо внимательно ознакомиться с устройством и принципами действия всех инструментов и приборов, их отсчетных устройств, научиться брать отсчеты по шкалам.

Нельзя трогать руками рукоятки и винты, назначение которых Вам неизвестно. Вы этим нарушите юстировку приборов.

Перед началом измерений на профилометре модели 283 необходимо пройти инструктаж работы на приборе и расписаться в журнале по технике безопасности. Измерения параметров шероховатости на профилометре выполнять под наблюдением преподавателя.

После окончания измерений тщательно протереть чистой мягкой тканью все измерительные поверхности инструментов и приборов. Балки плиток разбираются предварительно.

Инструменты уложить в футляры, концевые меры – каждую в свою ячейку. Закрыть приборы чехлами и привести в порядок свое рабочее место.

| Наименование темы | Контрольные вопросы и задания |
| --- | --- |
| Измерения линейных размеров детали штангенинструментами с нониусным и электронным отсчетом | 1. Объясните устройство и принцип работы: - штангенциркуля с нониусным отсчетом; - штангенциркуля с электронным отсчетом; - штангенрейсмаса с нониусным отсчетом; - штангенрейсмаса с электронным отсчетом; - штангенглубиномера с нониусным отсчетом; - штангенглубиномера с электронным отсчетом; 2. Какие методы измерений применяются при использовании штангенинструментов с нониусным и электронным отсчетами? 3. Почему у штангенинструментов с нониусным отсчетом инструментальная погрешность значительно выше, чем у штангенинструментов с электронным отсчетом? 4. Что такое диапазон измерений, длина и цена деления шкалы? 5. Можно ли (если можно, то как) убедиться в том, что при измерениях диаметра отверстия был измерен диаметр, а не хорда? 6. Из каких параметров складывается инструментальная погрешность? 7. Как проверить и отрегулировать штангенинструмент? 8. Можно ли штангенциркулем с отсчетом по нониусу 0,05 мм измерить размер с точностью 0,03; 0,01; 0,1 мм? 9. Как будут выглядеть нониусные шкалы (количество делений и цена деления), если: - цена деления основной шкалы 1 мм, отсчет по нониусу 0,01 мм; - цена деления основной шкалы 1,5 мм, отсчет по нониусу 0,03 мм; - цена деления основной шкалы 1,2 мм, отсчет по нониусу 0,04 мм? 10. Можно ли при измерении диаметра вала (отверстия) пользоваться микровинтом перемешивания нониусной шкалы? 11. Можно ли штангенциркулем с отсчетом по нониусу 0,05 мм измерить размер с точностью 0,03; 0,01; 0,1 мм? 12. При смыкании измерительных поверхностей штангенциркуля с ценой деления 0,05 мм получается отсчет 0,1 мм. Можно ли устранить эту неисправность, если основная и нониусная шкалы не имеют погрешностей (измерительные поверхности губок чистые и не имеют забоин)? |
| Измерения линейных размеров детали микрометрическими инструментами с нониусным и электронным отсчетом | 1. Объясните устройство и принцип работы: - микрометра гладкого; - микрометра с электронным отсчетом; - глубиномера микрометрического; - нутромера микрометрического. 2. Какие методы измерений применяются при использовании микрометрических инструментов? 3. Охарактеризуйте понятия: - диапазон измерений инструмента; - длина деления шкалы; - цена деления шкалы. 4. Из каких составляющих складывается инструментальная погрешность микрометра, глубиномера микрометрического, нутромера микрометрического? 5. Как проверить и отрегулировать микрометр, глубиномер микрометрический нутромер микрометрический? 6. Почему диапазон измерения микрометра не превышает 25 мм? 7. Можно ли отрегулировать измерительное усилие в микрометрических инструментах? Если можно, то каким образом? 8. Как правильно измерить диаметр отверстия микрометрическим нутромером? 9. Чем создается измерительное усилие в микрометрических инструментах? Какова его величина? 10. Как будет выглядеть шкала микрометра, если шаг микровинта Р = 1 мм, цена деления на барабане 0,02 мм? 11. Можно ли проводить замеры микрометрическими инструментами при отказе трещотки? |
| Измерения с помощью рычажно-механических приборов | 1. Объясните устройство и принцип работы: - индикаторной головки часового типа; - биениемера; - нутромера индикаторного; - скобы индикаторной. 2. Какие методы измерений применяются при работе: - индикаторной головки часового типа (радиальное и торцевое биение); - нутромера индикаторного; - скобы индикаторной? 3. Из каких составляющих складывается инструментальная погрешность индикаторной головки часового типа, биениемера, нутромера индикаторного, скобы индикаторной? 4. Как осуществляется подготовка к измерениям: - индикаторной головки часового типа; - нутромера индикаторного; - скобы индикаторной? 5. Для какой цели необходим центрирующий мостик нутромера? 6. Какие требования предъявляются к концевым мерам? 7. Какими мероприятиями достигается высокая точность концевых мер? |
| Измерения нониусными и электронными угломерами. Измерения угловых размеров угломерами с нониусным и цифровым отсчетам | Объясните устройство и принцип работы угломеров с нониусным отсчетом УМ и УН. Объясните устройство и принцип работы электронно-цифрового универсального угломера. Какой метод измерений используется при работе с угломерами с нониусным и электронным отсчетом? Как выполняется нулевая настройка угломеров с нониусным отсчетом? Из каких составляющих складывается инструментальная погрешность угломеров с нониусным отсчетом? В чем конструктивное отличие угломеров типа УМ от угломеров типа УН? Как выполняется измерение углов угломерами типа УМ и УН? Можно ли измерить угломерами УМ и УН углы более 180°? |
| Измерения высотных параметров шероховатости | 1. Какую функцию выполняют образцы шероховатости? 2. Какая возможна погрешность определения высотных параметров шероховатости при сравнении поверхности детали с образцами шероховатости? 3. Объясните общее устройство профилометра модели 283. 4. Объясните принцип работы профилометра. 5. Какой метод измерения используется при измерении профилометром? 6. Как выполняется настройка профилометра? 7. Как выполняются измерения цилиндрических, конических, призматических, крупно- и мелкогабаритных деталей профилометра? 8. Объясните устройство основных частей прибора: датчика, привода, электронного блока, стойки. 9. Объясните устройство и принцип работы механотрона. |

3.4. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к контрольной работе «Метрология, стандартизаия и сертификация»

Контрольное задание № 1

Численные значения буквенных обозначений приведены в табл. 1.1–1.4.

1.1. Точное значение числа A = 28674766. При необходимости округления с сохранением трех старших разрядов один из операторов записал результат в виде a = 28700000, второй – a = 287·105. Какая форма записи неправильная и почему?

1.2. Найти абсолютную и относительную погрешности округления (для обоих вариантов округления) числа, приведенного в задаче 1.1, если  неизвестно точное значение числа A.

1.3. Найти массу смеси M и предельную абсолютную погрешность найденного значения массы, если смесь состоит из пяти компонентов, массы которых m1, m2, m3, m4, m5, а погрешности взвешивания δ1…δ5  соответственно.

1.4. Для массы смеси, приведенной в задаче 1.3, указать пределы a и b, в которых будет находиться предельная относительная погрешность найденного значения M:  a > δпр > b.

1.5. Для определения объема металлической пластины прямоугольного сечения получили следующие значения измерений: a, b, c. Вычислить объем и предельную абсолютную погрешность результата.

1.6. Вычислить массу металлической пластины, приведенной в задаче 1.5, и предельную абсолютную погрешность результата, если плотность материала пластины ρ = 7248 кг/м3.

1.7. Бинарная смесь основного продукта имеет массу M1. Количество примеси нашли как разность Mприм = M1 – M2, где M2 – масса исходного продукта после испарения примеси (температура кипения примеси ниже температуры кипения основного продукта). Найти массовую долю примеси, абсолютную и относительную погрешности ее определения, если погрешности взвешивания составляют ΔM1 и ΔM2 грамм.

1.8. Результат расчета представлен двумя цифрами (А =…;  В =…). Округлить каждый полученный результат: вначале до одной значащей цифры, потом до двух значащих цифр. Найти относительную погрешность каждого округления, сравнить их и сделать выводы.

Номер варианта соответствует последней цифре номера зачетной книжки (см. табл. 1.1).

Таблица 1.1

| № варианта | m1, г | m2, г | m3, г | m4, г | m5, г | a, см | b,см | с, см | ρ/103, кг/м3 | M1, г | M2, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 6,76 | 1478 | 0,53 | 20,1 | 18,3 | 202,8 | 130,5 | 0,83 | 2,7 | 10,12 | 8,15 |
| 1 | 15,73 | 2345 | 0,67 | 40,2 | 22,4 | 310,2 | 115,6 | 0,75 | 8,7 | 11,15 | 9,17 |
| 2 | 288,1 | 0,68 | 3070 | 17,6 | 30,7 | 212,7 | 125,4 | 0,88 | 7,88 | 9,85 | 8,31 |
| 3 | 4416 | 7,34 | 0,88 | 34,7 | 16,5 | 305,4 | 108,3 | 0,84 | 8,88 | 12,34 | 10,86 |
| 4 | 8,33 | 3406 | 0,76 | 51,1 | 17,7 | 230,5 | 122,2 | 0,77 | 8,93 | 11,84 | 10,26 |
| 5 | 26,3 | 2842 | 0,57 | 5,42 | 32,6 | 250,6 | 112,4 | 0,81 | 8,9 | 10,33 | 9,84 |
| 6 | 146,4 | 9,18 | 2554 | 18,7 | 15,54 | 260,7 | 105,6 | 0,76 | 7,75 | 10,56 | 9,66 |
| 7 | 442 | 1667 | 8,17 | 0,66 | 28,8 | 265,8 | 117,5 | 0,85 | 7 | 11,1 | 9,82 |
| 8 | 360,4 | 1885 | 11,42 | 0,73 | 32,6 | 272,3 | 120,4 | 0,78 | 2,79 | 11,5 | 10,11 |
| 9 | 257,8 | 2036 | 13,48 | 0,55 | 37,1 | 284,4 | 128,6 | 0,79 | 8,6 | 10,65 | 8,95 |

Номер варианта соответствует предпоследней цифре номера зачетной книжки (см. табл. 1.2).

Таблица 1.2

| № варианта | δm1, % | δm2, % | δm3, % | δm4, % | δm5, % | δa, % | δb,% | δс, % | Δρ, % | ΔM1, г | ΔM2, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,2 | 1,4 | 4,1 | 0,62 | 0,76 | 5 | 0,58 | 1,8 | 2,0 | 0,05 | 0,07 |
| 1 | 2,6 | 2,7 | 3,7 | 0,83 | 5,1 | 1,1 | 2,1 | 3,3 | 3,0 | 0,06 | 0,08 |
| 2 | 3 | 0,45 | 2,8 | 0,57 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 4,4 | 2,2 | 0,04 | 0,03 |
| 3 | 4 | 1,7 | 0,85 | 3,3 | 3,7 | 3,5 | 4,3 | 5,1 | 2,4 | 0,07 | 0,08 |
| 4 | 1,3 | 3,2 | 0,57 | 2,2 | 6 | 1,7 | 3,4 | 2,4 | 2,7 | 0,03 | 0,07 |
| 5 | 3,5 | 1,6 | 0,68 | 1,4 | 3,8 | 4,3 | 2,2 | 6,2 | 2,8 | 0,09 | 0,06 |
| 6 | 0,7 | 3,4 | 3,3 | 0,8 | 0,9 | 1,7 | 3,7 | 1,2 | 2,5 | 0,1 | 0,04 |
| 7 | 0,8 | 1,8 | 1,45 | 5 | 4,1 | 3,8 | 4,6 | 0,8 | 2,6 | 0,05 | 0,06 |
| 8 | 4,2 | 3,4 | 0,88 | 8 | 2,8 | 2,9 | 2,4 | 0,9 | 1,5 | 0,03 | 0,05 |
| 9 | 3,2 | 2,3 | 1,7 | 0,7 | 3,4 | 0,69 | 1,7 | 1,5 | 5 | 0,08 | 0,07 |

Таблица 1.3

|  | Последняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А | 0,139 | 0,149 | 0,148 | 0,138 | 0,129 | 0,128 | 0,127 | 0,147 | 0,146 | 0,145 |

Таблица 1.4

|  | Последняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А | 0,839 | 0,749 | 0,848 | 0,838 | 0,929 | 0,928 | 0,927 | 0,947 | 0,946 | 0,945 |

Контрольное задание № 2

2.1. Для исследования износа шейки коленчатого вала провели n замеров (табл. 2.1) его диаметра микрометром 1-го класса точности, имеющим Δ = ±4 мкм. Массив результатов измерений диаметра в миллиметрах приведен в табл. 2.2. Обработать результаты этих многократных измерений в соответствии с рекомендациями ГОСТ 8.207–76 и представить результаты измерений в форме D = B ± Δ,  p = 0,95.

Таблица 2.1

|  | Третья от конца цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| n | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |

Пояснения и рекомендации к задаче 2.1

1. Из общего массива данных, приведенных в табл. 2.2, каждый студент находит свой вариант результатов наблюдений следующим образом: находит первое число на пересечении строки и столбца таблицы, соответствующих последней и предпоследней цифрам зачетной книжки, а последующие цифры выборки объема n берет, переходя   к следующим столбцам этой строки с переходом на последующие строки. Например: номер зачетной книжки 3488, выборка объема  n = 17 будет состоять из следующих результатов измерений: 56,586; 56,588; 56,590; 56,607; 56,590; 56,593; 56,588; 56,597; 56,602; 56,592; 56,598; 56,597; (далее переход на строку “0”) 56,601; 56,593; 56,597; 56,603; 56,597.

Таблица 2.2

|  | Третья от конца цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
| 56,580 | 56,586 | 56,587 | 56,593 | 56,586 | 56,576 | 56,592 | 56,587 | 56,582 | 56,588 | 0 | Предпоследняя цифра зачетной книжки |
| 56,601 | 56,585 | 56,608 | 56,592 | 56,588 | 56,587 | 56,597 | 56,608 | 56,578 | 56,562 | 1 |  |
| 56,557 | 56,577 | 56,593 | 56,588 | 56,597 | 56,581 | 56,589 | 56,593 | 56,606 | 56,592 | 2 |  |
| 56,556 | 56,609 | 56,602 | 56,612 | 56,555 | 56,602 | 56,541 | 56,602 | 56,555 | 56,628 | 3 |  |
| 56,596 | 56,591 | 56,588 | 56,505 | 56,592 | 56,556 | 56,601 | 56,588 | 56,546 | 56,606 | 4 |  |
| 56,555 | 56,580 | 56,6077 | 56,602 | 56,617 | 56,558 | 56,597 | 56,607 | 56,608 | 56,555 | 5 |  |
| 56,591 | 56,588 | 56,605 | 56,555 | 56,588 | 56,596 | 56,558 | 56,605 | 56,591 | 56,596 | 6 |  |
| 56,579 | 56,606 | 56,597 | 56,602 | 56,582 | 56,554 | 56,607 | 56,597 | 56,562 | 56,608 | 7 |  |
| 56,606 | 56,586 | 56,588 | 56,590 | 56,607 | 56,590 | 56,593 | 56,588 | 56,597 | 56,602 | 8 |  |
| 56,592 | 56,598 | 56,597 | 56,601 | 56,593 | 56,597 | 56,603 | 56,597 | 56,603 | 56,577 | 9 |  |

2. Для проверки грубых промахов необходимо воспользоваться критерием Романовского, суть которого состоит в сравнении экспериментального значения величины βэ=x−xiσx с теоретическим значением βт, приведенным в табл. 2.3: n – объем выборки; α – уровень значимости, численно равный вероятности совершить ошибку первого рода, т. е. правильную гипотезу забраковать (обычно принимают α = 0,01÷0,05, или от 1 до 5 %). Если βэ ≥ βт  при α = 1 %, то сомнительный результат  xi отбрасывают; если βэ ≤ βт при α = 5 %, то  xi  принадлежит рассматриваемому множеству, т. е. не отбрасывается.  В промежуточных вариантах результат считается сомнительным (из дальнейшего расчета не исключается).

Таблица 2.3

| Уровень значимос- ти α, % | βт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n = 4 | n = 6 | n = 10 | n = 12 | n = 15 | n = 17 | n = 19 | n = 20 |
| 1 | 1,73 | 2,16 | 2,62 | 2,75 | 2,9 | 2,97 | 3,04 | 3,05 |
| 2 | 1,72 | 2,13 | 2,54 | 2,66 | 2,80 | 2,86 | 2,93 | 2,96 |
| 5 | 1,71 | 2,10 | 2,41 | 2,52 | 2,64 | 2,71 | 2,76 | 2,78 |

3. Если систематическую погрешность не удалось исключить, а погрешность прибора, указанная в паспорте, не разделена на систематическую и случайную составляющие, например Δ = ±23 мг, то границу систематической составляющей погрешности результата измерения принимают равной ±Δ.

4. Нормальность закона распределения результатов измерений диаметра вала можно проверить, используя правило трех сигм.

2.2. Проведено n измерений напряжения электрической цепи и найдены значения u  = 18,56 В, σ(u) = 0,33 В; закон распределения случайной погрешности – нормальный. Систематическая погрешность исключена до начала измерений. Найти границы доверительного интервала с вероятностью γ = 0,95. Число измерений n и значение коэффициента  tγ распределения Стьюдента приведены в табл. 2.4.

Таблица 2.4

|  | Последняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| n | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 17 | 19 | 20 | 25 |
| tγ | 3,182 | 2,776 | 2,571 | 2,447 | 2,662 | 2,145 | 2,120 | 2,10 | 2,093 | 2,064 |

2.3. Сколько измерений необходимо сделать с помощью прибора, имеющего случайную погрешность σ (х) = k, чтобы при доверительной вероятности γ = с границы доверительного интервала не превышали Δ = ±0,1 мм. Значения k и с приведены в табл. 2.5 и 2.6.

Таблица 2.5

|  | Последняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| k, мм | 0,45 | 0,39 | 0,41 | 0,38 | 0,35 | 0,46 | 0,48 | 0,43 | 0,37 | 0,36 |

Таблица 2.6

|  | Предпоследняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| γ = с | 0,90 | 0,918 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,972 | 0,978 | 0,984 | 0,99 |

В табл. 2.7 приведен фрагмент значений функции Лапласа Ф(t); в табл. 2.8 – фрагмент таблицы коэффициента tγ распределения Стьюдента.

Таблица 2.7

| Ф(t) | 0,450 | 0,459 | 0,460 | 0,470 | 0,475 | 0,480 | 0,486 | 0,489 | 0,492 | 0,495 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | 1,65 | 1,74 | 1,75 | 1,88 | 1,96 | 2,06 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,58 |

Таблица 2.8

| Число измерений | Доверительная вероятность γ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,80 | 0,90 | 0,95 | 0,98 | 0,99 |
| 5 | 1,53 | 2,13 | 2,78 | 3,75 | 4,60 |
| 7 | 1,44 | 1,96 | 2,45 | 3,14 | 3,71 |
| 10 | 1,38 | 1,83 | 2,26 | 2,82 | 3,25 |
| 20 | 1,33 | 1,73 | 2,09 | 2,53 | 2,85 |

2.4. Границы доверительного интервала измерения не должны превышать Δ = ±0,15 мм с доверительной вероятностью γ = 0,95. С какой случайной погрешностью необходимо взять прибор, чтобы эти условия удовлетворялись при числе измерений  n = 6?

2.5. Как изменятся границы доверительного интервала, найденные при решении задачи 2.2, если значение доверительной вероятности  γ = 0,90.

2.6. Произведено 7 измерений массы осадка химической реакции и найдены значения x = 4,53 г и СКО σ (х) =А г. Найти значения вероятности γ, с которой доверительный интервал с границами Δ накроет истинное значение измеряемой массы. Систематическая по-грешность исключена. Значения А и Δ приведены в табл. 2.9  и  2.10.

Таблица 2.9

|  | Последняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А, г | 0,4 | 0,5 | 0,42 | 0,45 | 0,37 | 0,35 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |

Таблица 2.10

|  | Предпоследняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Δ, г | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,3 | 0,29 | 0,28 |

4. Самостоятельные работы и индивидуальные задания, тесты – виды работы, обеспечивающей повышение уровня самостоятельной деятельности студентов Контроль знаний студентов

  - 4.1. Текущий контроль

Текущая успеваемость студентов контролируется промежуточной аттестацией в виде тестирования. Тесты промежуточной аттестации включают пройденный материал на лекциях и темы, включенные в лабораторные и практические занятия. Текущий контроль знаний студентов осуществляется после изучения следующих тем теоретического материала:

Формы контроля:

- защита лабораторных и практических работ;

- тестирование.

Текущий контроль осуществляется в виде  тестирования по пройденному материалу:

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Вариант 1

1. Классификация измерений по способу получения информации:

- Прямые, косвенные, абсолютные, относительные

- Статические, динамические, совместные, совокупные

- Прямые, косвенные, совместные, совокупные

- Однократные, многократные, косвенные, абсолютные

2. По какой зависимости определяется абсолютная погрешность?

- 2.          3.  = хд  - хизм           4.   = хизм - хд

3. С какой целью используются эталоны?

- Для измерений параметров и характеристик объектов контроля и измерений

- Для воспроизведения и хранения физической величины с целью передачи ее размера другим средствам измерений

- Для обеспечения операций измерений, передачи измерительной информации на расстояние

- Для измерений одной или нескольких физических величин объекта измерений

4. Секунда в системе СИ является … единицей

- Дополнительной

- Основной

- Дольная

- Производной

5. Из приведенных величин основной является:

- Площадь

- Ускорение

- Количество вещества

- Плотность

6. Измерения, при которых искомое значение физической величины находят непосредственно из опытных данных, называются …?

- Косвенными

- Динамическими

- Статическими

- Прямыми

7. Приставками для обозначения увеличения значений физических величин являются…

- Санти

- Мега

- Микро

- Нано

8. Погрешность средств измерений, возникающая при эксплуатации в нормальных условиях - …

- Рабочая

- Дополнительная

- Наведенная

- Основная

9. Погрешность, не зависящую от скорости изменения измеряемой величины во времени, называют…

- Основной

- Статической

- Дополнительной

- Динамической

10. Разность значений величин, соответствующих двум соседним отметкам шкалы называется…

- Вариацией показаний прибора

- Градуировочной характеристикой

- Ценой деления шкалы

- Длиной деления шкалы

11. Что такое стандартизация?

- Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и повышения конкурентоспособности продукции, работ и услуг

- Форма подтверждения соответствующим органом подтверждения объекта требованиям технических регламентов

- Правовое регулирование отношений в области установления, применения обязательных требований к продукции

- Регулирование отношений возникающих при оценке соответствия

12. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, — это...

- Безотказность;

- Безопасность продукции (процессов);

- Шанс;

- Вероятность.

13. Начало проведения процедуры сертификации заключается в …

- Представлении сведений о количестве несоответствующей продукции

- Подаче сведений в Центр стандартизации, метрологии и сертификации

- Подаче заявки в орган по сертификации

- Представлении отчета о реализации продукта

14. Деятельность, направленная на подтверждение соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров, является…

- Унификацией

- Стандартизацией

- Сертификацией

- Модернизацией

15 Аккредитация (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») — это...

- Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов;

- Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам;

- Официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия;

- Документальное удостоверение соответствия объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

16. Что такое вал?

- Термин для обозначения наружных (охватываемых) поверхностей деталей

- Термин для обозначения внутренних (охватывающих) поверхностей деталей

- Термин для обозначения деталей круглой формы

- Термин для обозначения деталей передающих крутящий момент

17. Как выглядит графически на схеме основное отверстие?

1.                                                           2.      0                                  3.

0                                                                                                  0

4.      0

18. По какой зависимости определяется максимальный зазор?

1. Smax = Dmin - dmax;            2. Smax = dmax - Dmin;      3. Smax = Dmax - Dmin;

4.  Smax = Dmax - dmin.

19. Одно из предельных отклонений в ЕСДП, ближайшее к нулевой линии, называется..

- Верхним отклонением вала и отверстия

- Основным отклонением

- Всегда верхним отклонением вала

- Всегда нижним отклонением отверстия

20. Что определяет квалитет?

- Ряды допусков, имеющих одинаковую относительную точность

- Диапазоны размеров для построения рядов допусков

- Совокупность допусков, характеризуемых постоянной относительной точностью, определяемой для всех номинальных размеров данного диапазона

- Точность изготовления детали

Вариант 2

1. Какие измерения называют прямыми?

- При которых проводятся одновременные измерения нескольких однородных величин

- При которых измеряют неоднородные физические величины с целью нахождения разницы между ними

- Которые проводятся при практическом постоянстве измеряемой величины

- При которых искомое значение физической величины определяют непосредственно путем сравнения с мерой этой величины

2. По какой зависимости определяется относительная погрешность измерений?

- d = хизм - хд         2.            3.             4.

3. Средство измерения, предназначенное для воспроизведения величины заданного размера, называют…

- Измерительной установкой

- Первичным эталоном величины

- Вещественной мерой

- Измерительным прибором

4. Дополнительной единицей в системе СИ для измерения плоского угла принят…

- Минута

- Радиан

- Градус

- Стерадиан

5 .Качественной характеристикой физической величины является…

- Погрешность измерения

- Постоянство во времени

- Размерность

- Размер

6. По способу получения результата измерения подразделяют на…

- Прямые и косвенные

- Технические и лабораторные

- Контактные и бесконтактные

- Абсолютные, допусковые, относительные

7. При одновременном измерении нескольких однородных величин измерения называют…

- Совокупными

- Многократными

- Совместными

- Косвенными

8. Составляющая погрешности средства измерения, принимаемая постоянной или закономерно изменяющейся  - …. погрешность

- Относительная

- Случайная

- Систематическая

- Частная

9. Наиболее распространенным методом измерений физических величин является метод…

- Дифференциальный

- Непосредственной оценки

- Измерения замещением

- Измерения дополнением

10. Метрологическая служба — это...

- Совокупность субъектов деятельности и видов работ, направленных на обеспечение единства измерений;

- Постоянное слежение, надзор, содержание под наблюдением, а также измерение или испытание через определенные интервалы времени, главным образом с целью регулирования и управления;

- Деятельность метрологической службы, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательными актами, а также правилами и нормами, установленными государственными стандартами и другими нормативными документами по обеспечению единства измерений;

- Технический комплекс, позволяющий осуществлять измерения.

11. Что такое стандарт?

- Документальное удостоверение соответствия продукции требованиям технических регламентов

- Документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, процессов производства или оказания услуг

- Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов

- Документальное удостоверение соответствия объекта требованиям технических регламентов и положениям стандартов

12. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» стандарт, утвержденный национальным органом Российской Федерации по стандартизации, называется...

- Международным стандартом;

- Национальным стандартом;

- Техническим регламентом;

- Межгосударственным стандартом.

13. Право выбора способа подтверждения соответствия при добровольной сертификации предоставлено…

- Ростехрегулированию

- Изготовителю

- Органу по сертификации

- Муниципальному образованию

14. Действие третьей стороны, доказывающее, что продукция, процесс или услуга соответствует конкретному стандарту или другому нормативному документу называется…

- Аттестацией

- Аккредитацией

- Сертификацией

- Стандартизацией

15. Подтверждение соответствия (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») — это...

- Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту;

- Документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

- Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам;

- Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов.

16. Что такое посадка?

- Характер соединения деталей, у которых поле допуска вала находится над полем допуска отверстия

- Характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в них зазоров или натягов

- Характер соединения деталей, у которых поле допуска вала находится под полем допуска отверстия

- Характер соединения деталей, определяемый свободой их перемещения

17. Как выглядит графически на схеме основной вал?

1.                                                           2.      0                                  3.

0

3.                                                         4.         0

0

18. По какой зависимости определяется минимальный зазор?

1. Smin  = Dmin - dmax;            2. Smin  = Dmax - dmin;      3. Smin  = Dmax - dmax;

4. Smin  = Dmin - dmin .

19. Чем характеризуется посадка переходная?

- Поля допусков отверстия и вала перекрываются частично или полностью

- Поле допуска вала находится над полем допуска отверстия

- Поле допуска вала находится под полем допуска отверстия

- Поле допуска отверстия располагается над полем допуска вала

20. Чем характеризуется основное отклонение?

- Одно из двух отклонений (верхнее или нижнее), используемое для определения положения поля допуска относительно нулевой линии

- Образованием допусков в системе отверстия

- Образованием допусков в системе вала

- Расположением допусков в системах отверстия и вала

Вариант 3

1. Какие измерения называют косвенными?

- При которых проводятся одновременные измерения нескольких однородных величин

- При которых измеряют неоднородные физические величины с целью нахождения разницы между ними

- Которые проводятся при практическом постоянстве измеряемой величины

- При которых искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений, связанных с искомой известной функциональной зависимостью

2. По какой зависимости определяется абсолютная погрешность?

- 2.          3.   = хизм - хд          4. =хд  - хизм

3. Для получения значения измеряемой величины при методе сравнения необходимо использовать…

- Измерительный преобразователь

- Измерительная система

- Эталон

- Меру

4. Единица скорости – м/с – является …

- Дополнительной

- Производной

- Основной

- Дольной

5. Рабочие средства измерений предназначены для…

- Измерений, не связанных с передачей размеров единиц физических величин

- Передачи размеров единиц физических величин другим средствам измерений

- Калибровки других рабочих средств измерений

- При изготовлении рабочих эталонов

6. Производимые одновременно измерения двух или нескольких неодноимённых величин для нахождения зависимостей между ними называются?

- Совместные

- Совокупные

- Статическими

- Лабораторными

7. Наименованием единицы измерения массы в системе SI является…

- Грамм

- Килограмм

- Атомная единица массы

- Тонна

8. Погрешность средств измерений, возникающая при эксплуатации в нормальных условиях - …

- Рабочая

- Дополнительная

- Наведенная

- Основная

9. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности является…

- Методология

- Квалиметрия

- Метрология

- Стандартизация

10. Какое из перечисленных положений является принципом стандартизации?

- Максимальный учет при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц

- Сопоставимость результатов исследований, испытаний и измерений

- Повышение уровня безопасности объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Рациональное использование ресурсов

11. Стандарт (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») представляет собой...

- Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

- Документ, который принят международным договором Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования;

- Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям потребителей;

- Документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг.

12. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг, называется...

- Стандартизацией;

- Сертификацией;

- Аттестацией;

- Унификацией

13. Характер подтверждения соответствия может быть…

- Заказом изготовителя

- Заказом независимой стороны

- Добровольным или обязательным

- Необязательным

14. Сертификат соответствия (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») — это...

- Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту;

- Документ, в котором в целях добровольного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов ее производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг;

- Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

- документ, который принят международным договором Российской Федерации и Устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования.

15. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях, следует назвать...

- Услугой;

- Инновацией;

- Продукцией;

- Техникой.

16. Что означает термин «основное отверстие»?

- Отверстие, у которого верхнее отклонение не располагается на нулевой линии

- Отверстие, у которого нижнее отклонение не располагается на нулевой линии

- Отверстие, у которого верхнее отклонение равняется нулю

- Отверстие, у которого нижнее отклонение равняется нулю

  - . Как выглядит на схеме посадка с зазором в системе вала?

3

18. По какой зависимости определяется минимальный натяг?

1. Nmin = Dmin - dmax;         2. Nmin = dmax - Dmax;        3. Nmin = dmin - Dmax;      4. Nmin = Dmax - dmin;

19. Что называют системой допусков и посадок?

- Совокупность допусков и посадок для конструирования и изготовления изделий

- Совокупность допусков и посадок, предназначенных для обеспечения полной взаимозаменяемости изделий

- Совокупность допусков и посадок, закономерно построенных и оформленных в виде стандартов

- Совокупность допусков и посадок, предназначенных для использования в ЕСКД

20. Какое из обозначений соответствует допуску отверстия ǿ40?

1. f7;                   2. H8;                   3. e8;                   4. ±0,02;

Вариант 4

1. Какие измерения называют совокупными?

- Проводятся одновременно измерения нескольких однородных величин с определением искомой величины путем решения системы уравнений

- При которых измеряют неоднородные физические величины с целью нахождения разницы между ними

- При которых искомое значение физической величины определяют непосредственно путем сравнения с мерой этой величины

- Которые проводятся при практическом постоянстве измеряемой величины

2. Как подразделяются погрешности по условиям проведения измерений?

- Статистические, динамические

- Инструментальные, методические

- Случайные, прогрессирующие

- Основные, дополнительные

3. Отклонение результата измерения от условно-истинного значения физической величины, определяемого экспериментально

- Эталон

- Погрешность

- Калибр

- Поверка

- . Физическая величина, входящая в систему величин и условно принятая в качестве независимой от других величин системы, называется…

- Производной

- Специальной

- Основной

- Дополнительной

5. Качественной характеристикой физической величины является…

- Погрешность измерения

- Постоянство во времени

- Размерность

- Размер

6. Измерения, при которых искомое значение физической величины находят непосредственно из опытных данных, называются …?

- Косвенными

- Динамическими

- Статическими

- Прямыми

7. Приставками для обозначения увеличения значений физических величин являются…

- Санти

- Мега

- Нано

- Микро

8. Погрешность измерения, обусловленная погрешностью отсчета оператором показаний по шкалам средств измерений, называется _____ погрешностью.

- Абсолютной

- Относительной

- Методической

- Субъективной(профессиональной)

9. Вид погрешности в формуле является

- Случайной

- Статической

- Динамической

- Относительной

10. Процесс измерения представляет собой...

- Совокупность операций для установления значения величины;

- Постоянное слежение, надзор, содержание под наблюдением, а также измерение или испытание через определенные интервалы времени, главным образом с целью регулирования и управления;

- Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью;

- Совокупность операций, необходимую для обеспечения соответствия измерительного оборудования требованиям, отвечающим его назначению.

11. Что такое стандартизация?

1. Форма подтверждения соответствующим органом подтверждения объекта требованиям технических регламентов

2. Правовое регулирование отношений в области установления, применения обязательных требований к продукции

3. Регулирование отношений возникающих при оценке соответствия

4. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и повышения конкурентоспособности продукции, работ и услуг

12. Правовые основы подтверждения соответствия продукции (или иных объектов) требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров установлены...

- ФЗ «О техническом регулировании»;

- ФЗ «О защите прав потребителей»;

- ФЗ «О сертификации продукции и услуг»;

- ФЗ «О стандартизации».

13. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе…

- Продавца

- Испытательной лаборатории

- Органа по сертификации

- Заявителя

14. Расположение предметов и понятий по классам и размерам в зависимости от их общих признаков называется…

- Классификацией

- Параметрическим рядом

- Систематизацией

- Типоразмерным рядом

15. Сертификация (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») — это...

- Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

- Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

- Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам;

- Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов.

16. Что обозначает «отверстие»?

- Термин для обозначения наружных (охватываемых) поверхностей деталей

- Термин для обозначения внутренних (охватывающих) поверхностей деталей

- Термин для обозначения деталей круглой формы

- Термин для обозначения деталей, имеющих масляные каналы

17. Какая из приведенных схем соответствует посадке с натягом в системе отверстия?

18. По какой зависимости определяется максимальный зазор?

1. Smax = Dmin - dmax;            2. Smax = dmax - Dmin;      3. Smax = Dmax - Dmin;   4.  Smax = Dmax - dmin.

19. Какое из обозначений соответствует посадке в системе отверстия?

1. ǿ 50;                   2. ǿ 60;                   3.  ǿ 70;                         4. ǿ 80;

20. Чем характеризуется взаимозаменяемость изделий?

- Свойство равноценно заменять при использовании любой из множества экземпляров изделий другим однотипным экземпляром

- Обеспечивает возможность беспригоночной сборки любых независимо изготовленных деталей в сборочные единицы

- Комплекс научно-технических исходных положений при конструировании, производстве и эксплуатации изделий

- Свойство деталей занимать свое место в готовом изделии

Вариант 5

1. Какие измерения называют совместными?

- При которых искомое значение физической величины определяют непосредственно путем сравнения с мерой этой величины

- При которых измеряют неоднородные физические величины с целью нахождения зависимости между ними

- Которые проводятся при практическом постоянстве измеряемой величины

- Которые проводятся при теоретическом постоянстве измеряемой величины

2. С какой целью используются меры?

- Предназначены для воспроизведения и хранения физической величины одного или нескольких размеров

- Предназначены для преобразования измеряемой величины в другую однородную или неоднородную

- Для измерений параметров и характеристик объектов контроля

- Предназначены для извлечения измерительной информации

3. Эталонную базу страны составляют…

- Совокупность специальных эталонов

- Совокупность эталонов основных единиц SI

- Совокупность рабочих эталонов

- Совокупность государственных первичных и вторичных эталонов страны

4. Секунда в системе СИ является … единицей

- Дополнительной

- Основной

- Дольная

- Производной

5. При одновременном измерении нескольких однородных величин измерения называют…

- Совокупными

- Многократными

- Совместными

- Косвенными

6. Одно из свойств, в качественном отношении общее для многих физических объектов, а в количественном – индивидуальное для каждого из них, называется…

- Единицей измерения

- Единством измерений

- Показателем качества

- Физической величиной

7. Номинальные значения температуры при поверке средств измерений:

- 200С

- 00С

- 20К

- 273К

8. Погрешность, изменяющаяся случайным образом в серии повторных измерений одного и того же размера величины с одинаковой тщательностью, называется______погрешностью.

- Грубой

- Систематической

- Случайной

- Приведенной

9. Основной единицей системы СИ не является

- Кандела

- Вольт

- Ампер

- Кельвин

10. Разность значений величин, соответствующих двум соседним отметкам шкалы называется…

1. Градуировочной характеристикой

2. Ценой деления шкалы

3. Длиной деления шкалы

4. Вариацией показаний прибора

11. Создание машин, приборов и оборудования из отдельных унифицированных узлов, многократно используемых при создании различных изделий, называется…

- Симплификацией

- Унификацией

- Комплексной стандартизацией

- Агрегатированием

12. Документом, удостоверяющим соответствие объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров, называется...

- Патент;

- Стандарт;

- Спецификация;

- Сертификат соответствия;

13. Начало проведения процедуры сертификации заключается в …

- Представлении сведений о количестве несоответствующей продукции

- Подаче сведений в Центр стандартизации, метрологии и сертификации

- Подаче заявки в орган по сертификации

- Представлении отчета о реализации продукта

14. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов, — это...

- Декларирование соответствия;

- Декларация о соответствии;

- Стандарт;

- Патент.

15. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, аккредитованных в установленном порядке для выполнения работ по сертификации, следует назвать...

- Органом по аккредитации;

- Сертифицированной организацией;

- Органом по сертификации;

- Органом по лицензированию.

16. Что такое зазор?

- Разность размеров отверстия и вала, если размер вала больше размера отверстия

- Разность размеров отверстия и вала до сборки, если размер вала больше размера отверстия

- Разность размеров отверстия и вала, если размер отверстия больше размера вала

- Необходим для размещения слоя смазки

17. Какая из приведенных схем соответствует посадке с натягом в системе отверстия?

18. По какой зависимости определяется средний натяг.

1.   Nm = (Nmax - Nmin) / 2;              2. Nm = Nmax - Nmin;        3. Nm = (Nmax - Nmin) / 4;

4.   Nm = (Nmax + Nmin) / 2.

19. Какое из обозначений соответствует посадке в системе вала?

1. ǿ 20;                   2. ǿ 30;                   3. ǿ 50;                   4. ǿ 60.

20. Чем характеризуется полная взаимозаменяемость изделий?

- Свойство равноценно заменять при использовании любой из множества экземпляров изделий другим однотипным экземпляром

- Обеспечивает возможность беспригоночной сборки любых независимо изготовленных с заданной точностью однотипных деталей в сборочные единицы, а последние в изделия

- Свойство покупных и кооперируемых изделий по эксплуатационным показателям

- Свойство деталей занимать свое место в готовом изделии

Вариант 6

1. Как подразделяются измерения по характеру изменения получаемой информации в процессе измерений?

- Прямые, косвенные, абсолютные

- Статические, совокупные, совместные

- Статические, динамические, статистические

- Статические, абсолютные, динамические

2. Классификация измерительных приборов:

- Аналоговые, модифицированные

- Цифровые, метрологические

- Аналоговые, цифровые

- Метрологические, модифицированные

3. Рабочий эталон применяется для…

- Сличения с эталоном сравнения

- Сличения с эталоном –копией

- Передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений

- Измерений параметров с высокой точностью

4. Физическая величина, входящая в систему величин и условно принятая в качестве независимой от других величин системы, называется…

- Производной

- Специальной

- Основной

- Дополнительной

5. Средство измерения, предназначенное для воспроизведения величины заданного размера, называют…

- Измерительной установкой

- Первичным эталоном величины

- Вещественной мерой

- Измерительным прибором

6. Производимые одновременно измерения двух или нескольких неодноимённых величин для нахождения зависимостей между ними называются?

- Совместные

- Совокупные

- Статическими

- Лабораторными

7. Наименованием единицы измерения массы в системе SI является…

- Килограмм

- Атомная единица массы

- Тонна

- Грамм

8. Абсолютная погрешность выражается в…

- Единицах измеряемой величины

- Процентах

- Относительных единицах

- Относительных процентах

9. Совокупность операций по применению технического средства. Хранящего единицу физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины называется _____ физической величины

- Сравнением

- Анализом

- Измерением

- Оцениванием

10. Средства измерений представляют собой...

- Совокупность субъектов деятельности и видов работ, направленных на обеспечение единства измерений;

- Техническое устройство, предназначенное для измерений;

- Средство испытаний, представляющие собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний;

- Установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений

11. Ведущая роль в разработке международных стандартов в области электротехники, радиоэлектроники и связи принадлежит..

- ГСС

- МЭК

- МГС

- ИСО

12. Документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или услуг называется…

- Правилами

- Руководящим документом

- Методической инструкцией

- Стандартом

13. Орган по сертификации при положительных результатах процедуры подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов выдает…

- Сертификат соответствия

- Технический регламент

- Сертификат качества

- Декларацию

14. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» физическое или юридическое лицо, осуществляющее обязательное подтверждение соответствия, — это...

- Резидент;

- Эксперт или орган по сертификации;

- Заявитель;

- Аудитор или аудиторская организация.

15. Расположение предметов и понятий по классам и размерам в зависимости от их общих признаков называется…

1. Классификацией

2. Параметрическим рядом

3. Систематизацией

4. Типоразмерным рядом

16. Что такое посадка?

1. Характер соединения деталей, у которых поле допуска вала находится над полем допуска отверстия

2. Характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в них зазоров или натягов

3. Характер соединения деталей, у которых поле допуска вала находится под полем допуска отверстия

4. Характер соединения деталей, определяемый свободой их перемещения

  - . Какая из приведенных схем соответствует посадке с зазором в системе отверстия?

18.   По какой зависимости определяется верхнее предельное отклонение вала?

1. ES = Dmax – D;       2. es = dmin – D;   3. es = dmax – dmin;     4. es = dmax – D;

19. Чем характеризуется неполная взаимозаменяемость изделий?

- Свойство равноценно заменять при использовании любой из множества экземпляров изделий другим однотипным экземпляром

- Обеспечивает комплекс научно-технических исходных положений в жизненном цикле изделия

- Используется в случаях, когда для удовлетворения эксплуатационных требований необходимо изготовление деталей с малыми трудновыполнимыми допусками

- Свойство покупных и кооперируемых изделий по эксплуатационным показателям

20. Каким образом определяется допуск размера?

- Как алгебраическая разность между максимальным и номинальным размерами

- Как алгебраическая разность между минимальным и номинальным размерами

- Как алгебраическая разность между действительным и номинальным размерами

- Как абсолютное значение разности между верхним и нижним отклонениями размера

Вариант 7

1. Какова сущность динамических измерений?

- Проводятся при практическом постоянстве измеряемой физической величины

- Измерения неоднородных физических величин с целью нахождения зависимости между ними

- Искомое значение физической величины определяют непостедственно путем сравнения с мерой этой величины

- Измеряемая величина изменяется

2. По какой зависимости определяется абсолютная погрешность?

- 2.          3.  = хд  - хизм           4.   = хизм - хд

3. Одно из свойств, в качественном отношении общее для многих физических объектов, а в количественном – индивидуальное для каждого из них, называется…

- Единицей измерения

- Единством измерений

- Показателем качества

- Физической величиной

4. Рабочие средства измерений предназначены для…

- Измерений, не связанных с передачей размеров единиц физических величин

- Передачи размеров единиц физических величин другим средствам измерений

- Калибровки других рабочих средств измерений

- При изготовлении рабочих эталонов

5. По характеру зависимости измеряемой величины от времени измерения разделяются на:

- Технические и лабораторные

- Статические и динамические

- Прямые и косвенные

- Контактные и бесконтактные

6. Если для определения коэффициента линейного расширения материала измеряется длина и температура стержня, то измерения называют…

- Относительные

- Совокупные

- Совместные

- Косвенные

7.  Погрешность, зависящая от скорости изменения измеряемой величины во времени, называется…

- Статической

- Систематической

- Динамической

- Грубой

8. Значение, идеальным образом отражающее в качественном и количественном отношениях физическую величину - …значение

- Истинное

- Назначенное

- Обусловленное

- Явное

9. Руководство Государственной метрологической службой осуществляется…

- Ростехрегулированием (Госстандартом)

- Метрологическими службами государственных органов управления РФ

- Ведомственными организациями

- Президентом

10. Минимально необходимое, но достаточное число типов, видов, типоразмеров, изделий, сборочных единиц и деталей, обладающих высоким уровнем качества и полной взаимозаменяемостью, устанавливают при…

- Типизации конструкций изделий

- Агрегатировании

- Унификации

- Симплификации

11. Стандарт (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») представляет собой...

- Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

- Документ, который принят международным договором Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования;

- Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям потребителей;

- Документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг.

12. Знак соответствия — это...

- Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту;

- Товарный знак;

- Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям потребителей;

- Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов.

13. Характер подтверждения соответствия может быть…

- Добровольным или обязательным

- Заказом изготовителя

- Заказом независимой стороны

- Необязательным

14. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» работы по установлению тождественности характеристик продукции ее существенным признакам — это...

- Прослеживаемость продукции;

- Техническое регулирование;

- Идентификация продукции;

- Подтверждение соответствия.

15. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» документальное удостоверение соответствия продукции, услуг или иных объектов и процессов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров следует назвать...

- Подтверждением соответствия;

- Аттестацией;

- Аккредитацией;

- Техническим контролем.

16. Что означает термин «основной вал»?

- Вал, у которого верхнее отклонение не располагается на нулевой линии

- Вал, у которого нижнее отклонение не располагается на нулевой линии

- Вал, у которого верхнее отклонение равняется нулю

- Вал, у которого нижнее отклонение равняется нулю

17. Какая из приведенных схем соответствует посадке с зазором в системе отверстия?

18. По какой зависимости определяется допуск переходной посадки?

1.   TS(TN) = Nmax - Smin;            2. TS(TN) = Nmax + Smin;                3. TS(TN) = Nmin +  Smax;

4.  TS(TN) = Nmax + Smax.

19. Для чего необходим номинальный размер?

- Для установления вида взаимозаменяемости

- Для установления действительного размера

- Служит началом отсчета отклонений и относительно которого определяют предельные размеры

- Для определения расчетных размеров отверстия и вала

20. Как определяется верхнее предельное отклонение отверстия и вала?

- Как алгебраическая разность между нижним предельным отклонением и номинальным размером

- Как алгебраическая разность между верхним предельным отклонением и номинальным размером

- Как алгебраическая разность между действительным и номинальным размерами

- Как разность между максимальным и минимальным предельными размерами детали

Вариант 8

1. Как подразделяются измерения по количеству информации?

- Абсолютные, относительные

- Однократные, многократные

- Статистические, динамические

- Прямые, косвенные

2. По какой зависимости определяется относительная погрешность измерений?

- d = хизм - хд         2.            3.             4.

3. Средство измерений, предназначенное для воспроизведения величины заданного размера, называется…

- Мерой

- Измерительным прибором

- Государственным первичным эталоном единицы величины

- Компаратором

4. Из приведенных величин основной является:

- Площадь

- Ускорение

- Количество вещества

- Плотность

5. По характеру зависимости измеряемой величины от времени измерения разделяются на:

1.Технические и лабораторные

2. Статические и динамические

3. Прямые и косвенные

4. Контактные и бесконтактные

6. Действительным значением величины не является значение, которое..

- Близко к истинному

- Получено экспериментальным путём

- Может быть использовано вместо истинного значения

- Имеет измеряемая величина

7. Номинальные значения температуры при поверке средств измерений:

1. 200С

2. 00С

3. 20К

4. 273К

8. Метрология представляет собой...

- Совокупность операций, необходимая для обеспечения соответствия измерительного оборудования требованиям, отвечающим его назначению;

- Совокупность операций для установления значения величины;

- Науку об измерениях физических величин, методах и средствах достижения необходимой точности и единства измерений;

- Постоянное слежение, надзор, содержание под наблюдением, а также измерение или испытание через определенные интервалы времени, главным образом с целью регулирования и управления;

9. При выпуске средств измерений из производства или после ремонта проводится проверка…

- Первичная

- Очередная

- Периодическая

- Экспертная

10. Одной из основных задач международного сотрудничества России в области стандартизации является…

- Замена национальной системы стандартизации на международную

- Подчинение национальной системы стандартизации международной

- Гармонизация национальной системы стандартизации с международной

- Реструктизация (перестройка) национальной системы стандартизации в соответствии с международной

11. Документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или услуг называется…

1. Правилами

2. Руководящим документом

3. Методической инструкцией

4. Стандартом

12. Технический регламент (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») представляет собой..

- Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг;

- Документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством РФ, или федеральным законом, или указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования;

- Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

- Документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг.

13. Подтверждение соответствия на территории РФ осуществляется в форме..

- Только декларирования соответствия

- Только добровольной сертификации

- Только обязательной сертификации

- Добровольной или обязательной сертификации, декларирования соответствия

14. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» документальное удостоверение соответствия продукции, услуг или иных объектов и процессов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров следует назвать...

1. Подтверждением соответствия;

2. Аттестацией;

3. Аккредитацией;

4. Техническим контролем.

15. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях, следует назвать...

1. Услугой;

2. Инновацией;

3. Продукцией;

4. Техникой.

16. Чем характеризуется посадка с зазором?

- Поле допуска отверстия располагается под полем допуска вала

- Поля допусков отверстия и вала перекрываются частично

- Поле допуска отверстия располагается над полем допуска вала

- Поля допусков отверстия и вала не перекрываются

17. Как выглядит графически на схеме основное отверстие?

1.                                                           2.      0                                  3.

0                                                                                                  0

4.      0

18. По какой зависимости определяется допуск посадки для всех типов посадок?

1.   TS(TN) = TD - Td;            2. TS(TN) = TD + Td;                3. TS(TN) = Td - TD;

4.   TS(TN) = TS + TN;

19. Как образуются посадки в системе вала?

- Соединением основных отверстий с валами

- Соединением основных валов и отверстий

- Соединением валов с основным отверстием, которое обозначается Н

- Соединением различных отверстий с основным валом, который обозначают h

20. Чем характеризуется действительный размер?

- Необходим для назначения допусков на изготовление детали

- Служит началом отсчета отклонений и относительно которого определяют предельные размеры

- Необходим для определения расчетных размеров отверстия и вала

- Устанавливается измерением с допускаемой погрешностью и в процессе эксплуатации он изменяется

Вариант 9

1. Как подразделяются измерения по способу выражения результатов?

- Однократные, многократные

- Статистические, динамические

- Прямые, косвенные

- Абсолютные, относительные

2. Как средства измерений подразделяются по метрологическому назначению?

- Концевые и штриховые меры

- Эталоны и рычажно-механические приборы

- Рабочие средства измерений и меры

- Рабочие средства измерений и эталоны

3. Отклонение результата измерения от условно-истинного значения физической величины, определяемого экспериментально

1. Эталон

2. Калибр

3. Поверка

4. Погрешность

4.  Совокупность операций, выполненных с помощью технического средства, сопоставляя измеряемую величину с единицей величины

- Метрология

- Измерение

- Поверка

- Калибровка

5.  Одно из свойств, в качественном отношении общее для многих физических объектов, а в количественном – индивидуальное для каждого из них, называется…

1. Единицей измерения

2. Единством измерений

3. Показателем качества

4. Физической величиной

6. Совокупность функционально и конструктивно объединённых средств измерений и других устройств в одном месте для рационального решения задачи измерений или контроля называют…

- Измерительной установкой

- Измерительным прибором

- Информационной–измерительной системой

- Информационно–вычислительным комплексом

7. Измерения физической величины, принимаемой за неизменную на протяжении времени измерения, является ___________ измерениями

- Абсолютными

- Статическими

- Динамическими

- Относительными

8. Из перечисленных единиц системы SI основной не является…

- Кандела

- Кулон

- Кельвин

- Моль

9. Единство измерений — это...

- Техническое устройство, предназначенное для измерений;

- Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью;

- Совокупность операций, необходимая для обеспечения соответствия измерительного оборудования требованиям, отвечающим его назначению;

- Совокупность операций для установления значения величины.

10. Типовые технологические процессы – типичный объект стандартов…

- На методы контроля

- На работы

- Основополагающих

- На продукцию

11. Стандартизация (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») представляет собой...

- Правовое регулирование отношений в области оценки соответствия и установления, применения и исполнения обязательных и добровольных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;

- Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг;

- Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

- Форму осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

12. Знак обращения на рынке — это...

- Товарный знак;

- Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение Продукции требованиям технических регламентов;

- Торговая марка;

- Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям потребителей;

13. Деятельность, направленная на подтверждение соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров, является…

1. Унификацией

2. Стандартизацией

3. Сертификацией

4. Модернизацией

14.  Идентификация продукции (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») — это...

- Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов;

- Проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований технических регламентов к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации и принятие мер по результатам проверки;

- Установление соответствия продукции требованиям технических регламентов;

- Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам.

15.  В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, аккредитованных в установленном порядке для выполнения работ по сертификации, следует назвать...

1. Органом по аккредитации;

2. Сертифицированной организацией;

3. Органом по сертификации;

4. Органом по лицензированию.

16.  Что такое натяг?

- Разность размеров вала и отверстия до сборки, если размер вала больше размера отверстия

- Разность размеров вала и отверстия , если размер отверстия больше размера вала

- При нем обеспечивается взаимное перемещение деталей

- Обеспечивает взаимную неподвижность деталей

17.  Какая из приведенных схем соответствует переходной посадке в системе отверстия?

18.  По какой зависимости определяется максимальный натяг?

1.  Nmax = dmin - Dmax;        2. Nmax = dmax - Dmin;        3. Nmax = dmin - Dmin;  4.  Nmax = dmax - Dmax;

19.  Как образуются посадки в системе отверстия?

- Соединением различных отверстий с основным валом, который обозначают h

- Соединением основных отверстий с валами

- Соединением основных валов и отверстий

- Соединением валов с основным отверстием, которое обозначается Н

20.  Каким образом определяется нижнее предельное отклонение отверстия и вала?

- Как алгебраическая разность между верхним предельным отклонением и номинальным размером

- Как алгебраическая сумма отклонений от номинального размера

- Как алгебраическая разность между действительным и номинальным размерами

- Как алгебраическая разность между нижним предельным отклонением и номинальным размером

Вариант 10

1.  Как подразделяются  погрешности измерений по характеру изменения результатов?

- Систематическая, случайная

- Инструментальная, систематическая

- Инструментальная, субъективная

- Методическая, систематическая

2.  С какой целью используются рабочие средства измерений?

- Для измерений параметров и характеристик объектов контроля и измерений

- Для воспроизведения и хранения физической величины с целью передачи ее размера другим средствам измерений

- Для обеспечения операций измерений, передачи измерительной информации на расстояние

- Для измерений одной или нескольких физических величин объекта измерений

3.  Средство измерения, предназначенное для воспроизведения величины заданного размера, называют…

1. Измерительной установкой

2. Первичным эталоном величины

3. Вещественной мерой

4. Измерительным прибором

4.  Одно из свойств, в качественном отношении общее для многих физических объектов, а в количественном – индивидуальное для каждого из них, называется…

- Единицей измерения

- Единством измерений

- Показателем качества

- Физической величиной

5.  При одновременном измерении нескольких однородных величин измерения называют…

- Совокупными

- Многократными

- Совместными

- Косвенными

6.  Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные пределы с заданной вероятностью, называется…

- Утверждением типа средств измерений

- Метрологическим контролем и надзором

- Системой калибровки средств измерений

- Единством измерений

7. Измерения отношения величины к одноименной величине, играющей роль единицы, или измерения изменения величины по отношению к одноименной величине, пронимаемой за исходную являются…

- Динамическими

- Относительными

- Абсолютными

- Статическими

8. Секунда в системе СИ является…единицей

- Основной

- Производной

- Дополнительной

- Дольной

9. Вид погрешности в формуле D = хизм - хд          является

- Абсолютной

- Статической

- Динамической

- Относительной

10. Что такое стандарт?

- Документальное удостоверение соответствия продукции требованиям технических регламентов

- Документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, процессов производства или оказания услуг

- Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов

- Документальное удостоверение соответствия объекта требованиям технических регламентов и положениям стандартов

11. При применении СИ в качестве комплектующих по истечении срока, равного половине межповерочного интервала подвергается______поверке.

- Экспертной

- Периодической

- Внеочередной

- Первичной

12. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия — это...

- Патентование;

- Аккредитация;

- Декларирование;

- Декларация.

13. Оценка соответствия (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») — это...

- Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту;

- Документальное удостоверение соответствия объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

- Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам;

- Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов.

14. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров, называется...

- Аттестатом соответствия;

- Лицензией;

- Дипломом;

- Сертификатом соответствия.

15. Аккредитация (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») — это...

- Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов;

- Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам;

- Официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия;

- Документальное удостоверение соответствия объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

16. Чем характеризуется посадка с натягом?

- Поле допуска отверстия располагается над полем допуска вала

- Поля допусков отверстия и вала перекрываются частично

- Поля допусков отверстия и вала перекрываются полностью

- Поле допуска отверстия располагается под полем допуска вала

17. Как на схеме выглядит посадка с натягом в системе вала?

18. По какой зависимости определяется средний зазор?

1. Sm = (Smax - Smin) / 2;   2.  Sm = (Smax + Smin) / 2;   3. Sm = (Smax - Smin) / 4; 4.Sm = Smax - Smin;

19. С какой целью используются предельные размеры?

- Два предельно допустимых размера, между которыми должен находиться или может быть равен действительный размер годной для сборки детали

- Для установления проходного предела отверстия

- Для определения верхнего предельного отклонения отверстия и вала

- Для определения нижнего предельного отклонения отверстия и вала

20. Что характеризует нулевая линия?

- Линия соответствующая минимальному размеру

- Линия соответствующая максимальному размеру

- Линия, которая определяет расположение поля допуска

- Линия соответствующая номинальному размеру, от которой откладывают отклонения размеров при графическом изображении

4.2. Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины – экзамен

Вопросы к экзамену по дисциплине

Пороговый уровень освоения компетенции

- Составные элементы дисциплины, взаимосвязь между ними и их влияние на качество выпускаемой продукции.

- Метрология, основные положения и задачи.

- Основные понятия, связанные с объектами измерений.

- Основные понятия, связанные со средствами измерений.

- Метрологическая служба России, состав, функции, задачи.

- Методы измерений.

- Основные параметры средств измерений.

- Свойство, величина, количественное и качественное проявление свойств объектов материального мира.

- Закономерности формирования результатов измерений.

- Понятие погрешности измерений.

- Классификация погрешностей измерений.

- Источники проявления погрешностей.

- Понятие многократного измерения.

- Алгоритмы обработки многократных измерений.

- Организационные основы метрологического обеспечения.

- Научные основы метрологического обеспечения.

- Методические основы метрологического обеспечения.

- Правовые основы обеспечение единства измерений.

- Основные положения Закона РФ «Об обеспечении единства измерений»

- Структура и функции метрологических служб предприятий, организаций, учреждений.

Продвинутый уровень освоения компетенции

- Составные элементы дисциплины, взаимосвязь между ними и их влияние на качество выпускаемой продукции.

- Метрология, основные положения и задачи.

- Основные понятия, связанные с объектами измерений.

- Основные понятия, связанные со средствами измерений.

- Метрологическая служба России, состав, функции, задачи.

- Методы измерений.

- Основные параметры средств измерений.

- Свойство, величина, количественное и качественное проявление свойств объектов материального мира.

- Закономерности формирования результатов измерений.

- Понятие погрешности измерений.

- Классификация погрешностей измерений.

- Источники проявления погрешностей.

- Понятие многократного измерения.

- Алгоритмы обработки многократных измерений.

- Организационные основы метрологического обеспечения.

- Научные основы метрологического обеспечения.

- Методические основы метрологического обеспечения.

- Правовые основы обеспечение единства измерений.

- Основные положения Закона РФ «Об обеспечении единства измерений»

- Структура и функции метрологических служб предприятий, организаций, учреждений.

- Закон РФ "О техническом регулировании".

- Цели и объекты стандартизации.

- Правовые основы стандартизации.

- Международная стандартизация.

- Основные положения государственной системы стандартизации.

- Научная база стандартизации.

- Унификация и агрегатирование.

Высокий уровень освоения компетенции

- Составные элементы дисциплины, взаимосвязь между ними и их влияние на качество выпускаемой продукции.

- Метрология, основные положения и задачи.

- Основные понятия, связанные с объектами измерений.

- Основные понятия, связанные со средствами измерений.

- Метрологическая служба России, состав, функции, задачи.

- Методы измерений.

- Основные параметры средств измерений.

- Свойство, величина, количественное и качественное проявление свойств объектов материального мира.

- Закономерности формирования результатов измерений.

- Понятие погрешности измерений.

- Классификация погрешностей измерений.

- Источники проявления погрешностей.

- Понятие многократного измерения.

- Алгоритмы обработки многократных измерений.

- Организационные основы метрологического обеспечения.

- Научные основы метрологического обеспечения.

- Методические основы метрологического обеспечения.

- Правовые основы обеспечение единства измерений.

- Основные положения Закона РФ «Об обеспечении единства измерений»

- Структура и функции метрологических служб предприятий, организаций, учреждений.

- Закон РФ "О техническом регулировании".

- Цели и объекты стандартизации.

- Правовые основы стандартизации.

- Международная стандартизация.

- Основные положения государственной системы стандартизации.

- Научная база стандартизации.

- Унификация и агрегатирование.

- Нормативные документы по стандартизации и требования к ним.

- Комплексные системы общетехнических стандартов.

- Государственный контроль и надзор за соблюдением требований Госстандартов.

- Сертификация, ее роль в повышении качества продукции.

- Основные цели и объекты сертификации.

- Обязательная и добровольная сертификация.

- Схемы и системы сертификации.

- Правила и порядок проведения сертификации.

- Органы по сертификации.

- Испытательные лаборатории и их функции.

- Сертификация систем качества.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная учебная литература

- Голуб, О. В. Стандартизация, метрология и сертификация [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / О. В. Голуб, И. В. Сурков, В. М. Позняковский ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2009. - 335 с. - (Университетская серия). - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57452.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Крылова, Г. Д. Основы стандартизации, метрологии, сертификации [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Г. Д. Крылова ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 672 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114433.

- Метрология, стандартизация, сертификация [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных и практических работ по дисциплинам «Метрология, стандартизация, сертификация», «Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов», «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества» для студентов направлений подготовки бакалавриата 08.00.00 «Техника и технологии строительства», 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», 13.00.00 «Электро- и теплотехника», 15.00.00 «Машиностроение», 18.00.00 «Химические технологии», 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство», 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», 27.00.00 «Управление в технических системах», 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. транспортных, технологических машин и оборудования ; сост. : А. Ф. Кульминский, А. В. Андронов. - Изд. 3-е, перераб. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001454.pdf.

- Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров "Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств" и по направлениям подготовки дипломированных специалистов "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" и "Автоматизированные технологии производства" / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе, Б. И. Лактионов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Высш. шк., 2007. – 791 с.

- Сергеев, А. Г. Метрология и метрологическое обеспечение [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Метрология и метрологическое обеспечение" (200501), "Стандартизация и сертификация" (200503) и "Управление качеством" (220501) / А. Г. Сергеев. – Москва : Высш. образование, 2008. – 575 с. – (Основы наук).

Периодические издания

- Мир измерений = Measurements World [Электронный ресурс] : метрологический научно-технический журнал  . – Москва : РИА «Стандарты и качество». – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362889.

- Сертификация [Текст]: научно-технический журнал / учредитель Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации. – Москва : ВНИИС. – Издается с 1992 г. – Выходит ежеквартально.

Справочно-библиографическая литература

- Болтон, У. Карманный справочник инженера-метролога [Текст] : справочное издание / У. Болтон ; пер. с англ. Ю. А. Заболотной. – 3-е изд. – Москва : Додэка-ХХI, 2008. – 384 с.

- Корнеева, Т. В. Толковый словарь по метрологии, измерительной технике и управлению качеством [Текст] : основные термины : около 7 000 терминов / Т. В. Корнеева ; под ред. Ю. С. Вениаминова, М. Ф. Юдина. – Москва : Рус.  яз., 1990. – 464 с.

- Основные термины в области метрологии [Текст] : словарь – справочник / под ред. Ю. В. Тарбеева. – Москва : Изд-во стандартов, 1989. – 113 с.

Электронные информационные ресурсы

- О техническом регулировании [Электронный ресурс] : федер. закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

- Об обеспечении единства измерений  [Электронный ресурс] : федер. закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».