МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Нагнетатели и тепловые двигатели», Б1.В.ДВ.05.01

Наименование ООП ВО: «Промышленная теплоэнергетика»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Промышленная теплоэнергетика»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Год начала подготовки: 2019

Курс (заочная):   4                                Курс (очная): 3

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах – 3/108

Форма контроля: экзамен, контрольная работа

Сыктывкар 20___

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ____ июня 20__ г., протокол № ___.

Разработчик преподаватель кафедры АИ,ЭиТЭ _____________________П.В. Соловьев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИ,ЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИ,ЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                       (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	                                                      (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель: изучение теоретических и технических основ работы различного типа нагнетателей (насосов, вентиляторов, компрессоров) и тепловых двигателей (паровых и газовых турбин, двигателей внутреннего и внешнего сгорания), используемых в теплоэнергетической отрасли, особенностей их эксплуатации, принципов выбора типов машин для конкретных энергетических систем, обеспечивающих высокую эффективность и надежность работы установок.

Задачи:

- познакомить обучающихся c основными термодинамическими и газодинамическими принципами работы насосов, компрессоров, вентиляторов, паровых и газовых турбин и установок, двигателей внутреннего и внешнего сгорания;

- научить анализировать особенности рабочих характеристик нагнетателей и тепловых двигателей и оценивать их влияние на эффективность теплоэнергетических систем, в составе которых они работают с позиций повышения эффективности установок и энергосбережения;

- научить принимать и обосновывать конкретные технические решения при выборе того или иного типа нагнетателя или теплового двигателя для теплоэнергетической системы;

- дать информацию о новых направлениях в совершенствовании такого класса энергетических машин в отечественной и зарубежной отраслях.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Нагнетатели и тепловые двигатели» относится к вариативной  части учебного плана. Дисциплина «Нагнетатели и тепловые двигатели» базируется на знаниях по дисциплинам: физика, техническая термодинамика, Основы трансформации теплоты, Гидрогазодинамика.

Дисциплина «Нагнетатели и тепловые двигатели» необходима для изучения последующих дисциплин и написания выпускной квалификационной работы, в профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности: Производственно-технологические |  |  |  |  |
| разработка схем размещения ОПД и их систем; разработка правил технологической дисциплины при обслуживании ОПД; контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергоресурсов на ОПД; | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-1 Способен к разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства | ПК1.1 Участвует в разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства |
| разработка схем размещения ОПД и их систем; разработка правил технологической дисциплины при обслуживании ОПД; контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергоресурсов на ОПД; | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-2 Готов к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов объектов профессиональной деятельности при использовании типовых методов | ПК-2.1 Демонстрирует знание метрологического обеспечения технологических процессов объектов профессиональной деятельности |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц

Очная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 49,25 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 16 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 32 |
| Другие виды контактной работы | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом |  |
| Прием экзамена |  |
| Самостоятельная работа (всего) | 24 |
| Часы на контроль (зачет) | 34,75 |
| Общая трудоемкость час | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 |

Заочная форма

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 17,25 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 6 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 10 |
| Другие виды контактной работы | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом |  |
| Прием экзамена |  |
| Самостоятельная работа (всего) | 83 |
| Часы на контроль (зачет) | 7,75 |
| Общая трудоемкость час | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Классификация нагнетательных и расширительных машин. Циклы тепловых двигателей и установок. Когенерационные установки на базе известных типов нагнетателей и тепловых двигателей. | 1 |  | - | 1,7 |  |  | 2,7 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 2 | Принципиальные основы течения рабочего тела в турбине и турбонагнетателе. Основные уравнения термодинамики и газодинамики. | 1 |  | - | 1,7 |  |  | 2,7 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 3 | Паровые и газовые турбины и их особенности. Потери энергии в проточной части турбин. | 1 |  | 2,4 | 1,7 |  |  | 5,1 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 4 | Сопловые аппараты турбин. Анализ движения газа в сопловом аппарате. Рабочие колеса турбин. Активные и реактивные турбины. | 1 |  | 2,4 | 1,7 |  |  | 5,1 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 5 | Характеристики турбин. Сопоставление радиальных и осевых ступеней турбин. Регулирование турбин. | 2 |  | 3,4 | 1,7 |  |  | 7,1 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 6 | Компрессоры объемного и кинетического типов. Преимущества и недостатки отдельных типов машин. | 1 |  | 3,4 | 1,7 |  |  | 6,1 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 7 | Свойства турбокомпрессоров. Диффузоры и рабочие колеса турбокомпрессоров. | 1 |  | 3,4 | 1,7 |  |  | 6,1 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 8 | Теоретическая и действительная характеристики турбокомпрессора. Работа турбокомпрессора на сеть. Явление помпажа. | 1 |  | 3,4 | 1,7 |  |  | 6,1 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 9 | Регулирование турбокомпрессоров. Способы регулирования. Группы сетевых потребителей. | 1 |  | 3,4 | 1,7 |  |  | 6,1 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 10 | Центробежные насосы. Формы рабочих колес. Коэффициент быстроходности. К.п.д. и мощность центробежных насосов. | 1 |  | 3,4 | 1,7 |  |  | 6,1 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 11 | Характеристики центробежных насосов. Способы регулирование насосов. Допустимая высота всасывания. Явление кавитации. | 1 |  | 3,4 | 1,7 |  |  | 6,1 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 12 | Центробежные вентиляторы. Основные типы вентиляторов, применяемых в теплоэнергетике – дутьевые и дымососы. | 2 |  | 3,4 | 1,7 |  |  | 7,1 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 13 | Осевые вентиляторы. Схемы вентиляторов и их анализ. | 1 |  | - | 1,7 |  |  | 2,7 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 14 | Регулирование вентиляторов. Виды регулирующих устройств и их сравнение. | 1 |  | - | 1,7 |  |  | 2,7 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  | 34,75 |  |  |
|  | Всего | 16 |  | 32 | 24 |  | 34,75 | 106,55 |  |

5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Классификация нагнетательных и расширительных машин. Циклы тепловых двигателей и установок. Когенерационные установки на базе известных типов нагнетателей и тепловых двигателей. | 1 |  | 1 | 5 |  |  | 7 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 2 | Принципиальные основы течения рабочего тела в турбине и турбонагнетателе. Основные уравнения термодинамики и газодинамики. | 1 |  |  | 6 |  |  | 7 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 3 | Паровые и газовые турбины и их особенности. Потери энергии в проточной части турбин. |  |  |  | 6 |  |  | 6 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 4 | Сопловые аппараты турбин. Анализ движения газа в сопловом аппарате. Рабочие колеса турбин. Активные и реактивные турбины. |  |  |  | 6 |  |  | 6 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 5 | Характеристики турбин. Сопоставление радиальных и осевых ступеней турбин. Регулирование турбин. |  |  |  | 6 |  |  | 6 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 6 | Компрессоры объемного и кинетического типов. Преимущества и недостатки отдельных типов машин. | 1 |  | 2 | 6 |  |  | 9 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 7 | Свойства турбокомпрессоров. Диффузоры и рабочие колеса турбокомпрессоров. |  |  |  | 6 |  |  | 6 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 8 | Теоретическая и действительная характеристики турбокомпрессора. Работа турбокомпрессора на сеть. Явление помпажа. |  |  |  | 6 |  |  | 6 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 9 | Регулирование турбокомпрессоров. Способы регулирования. Группы сетевых потребителей. |  |  |  | 6 |  |  | 6 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 10 | Центробежные насосы. Формы рабочих колес. Коэффициент быстроходности. К.п.д. и мощность центробежных насосов. | 1 |  | 2 | 6 |  |  | 9 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 11 | Характеристики центробежных насосов. Способы регулирование насосов. Допустимая высота всасывания. Явление кавитации. | 1 |  | 2 | 6 |  |  | 9 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 12 | Центробежные вентиляторы. Основные типы вентиляторов, применяемых в теплоэнергетике – дутьевые и дымососы. |  |  | 2 | 6 |  |  | 8 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 13 | Осевые вентиляторы. Схемы вентиляторов и их анализ. |  |  | 1 | 6 |  |  | 7 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 14 | Регулирование вентиляторов. Виды регулирующих устройств и их сравнение. | 1 |  |  | 6 |  |  | 7 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  | 7,75 |  |  |
|  | Всего | 6 |  | 10 | 83 |  | 7,75 | 106,75 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час), очная | Трудоемкость (час), заочная | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Классификация нагнетательных и расширительных машин. Циклы тепловых двигателей и установок. Когенерационные установки на базе известных типов нагнетателей и тепловых двигателей. | Классификация нагнетательных и расширительных машин. Машины объемного и кинетического действия. Виды тепловых двигателей. Циклы тепловых двигателей с внешним и внутренним сгоранием. Основы теоретического цикла, термический к.п.д. Виды к.п.д. цикла. Циклы паротурбинных установок, анализ их развития и оценка термодинамической эффективности. Сравнение циклов газотурбинных установок и циклов паротурбинных установок. Возможности их совместного использования. Циклы газотурбинных установок, их классификация, сравнение и основные показатели циклов. Циклы двигателей внутреннего сгорания. Их преимущества и недостатки. Сравнение циклов Отто и Дизеля. Двигатель Стирлинга, принцип работы, преимущества и недостатки. Когенерационные установки на базе известных типов нагнетателей и тепловых двигателей. Их основные показатели рентабельности применения. | 1 | 1 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 2 | Принципиальные основы течения рабочего тела в турбине и турбонагнетателе. Основные уравнения термодинамики и газодинамики. | Принципиальные основы течения рабочего тела в турбине и турбонагнетателе. Активный и реактивный принципы. Уравнение сохранения энергии для турбомашин. Уравнение неразрывности. Процессы расширения и сжатия в T-S и h-S диаграммах. Уравнение первого закона термодинамики в газодинамической форме (уравнение Бернулли). Виды к.п.д. турбин. Процесс расширения в турбине в h-S диаграмме. Виды к.п.д. турбокомпрессоров. Процесс сжатия в h-S диаграмме. Основное уравнение турбомашин (уравнение Эйлера) для турбины и компрессора. Анализ его простой и развернутой форм. | 1 | 1 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 3 | Паровые и газовые турбины и их особенности. Потери энергии в проточной части турбин. | Турбины. Классификация паровых турбин в зависимости от характера тепловых процессов на ТЭС. Газовые турбины и их особенности. Потери энергии в проточной части турбин. Классификация внутренних и внешних потерь, их физический смысл. Изображение полного процесса расширения в T-S диаграмме. | 1 |  | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 4 | Сопловые аппараты турбин. Анализ движения газа в сопловом аппарате. Рабочие колеса турбин. Активные и реактивные турбины. | Сопловые аппараты турбин. Основные геометрические и угловые параметры сопловых аппаратов. Классификация сопловых аппаратов по режиму течения. Типы профилей. Анализ движения газа в сопловом аппарате. Дозвуковое и сверхзвуковое течения. Определение угла выхода потока, формула Бэра. Сопоставление потерь в дозвуковых и сверхзвуковых аппаратах. Безлопаточные направляющие аппараты. Достоинства и недостатки по сравнению с лопаточными. Принципы профилирования(определение угла выхода потока). Рабочие колеса турбин. Степень реактивности. Сопоставление радиальных и осевых ступеней турбин. Радиально-осевые турбины. Особенности профилирования. Осевые турбины. Колесо Кертиса. Изменение параметров ступени по высоте лопатки. | 1 |  | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 5 | Характеристики турбин. Сопоставление радиальных и осевых ступеней турбин. Регулирование турбин. | Сопоставление характеристик активных и реактивных турбин. К.п.д. ступеней в зависимости от Xад. Характеристики турбин. Безразмерные и приведенные характеристики. Регулирование паровых турбин. Регуляторы скорости. Парораспределительные устройства. Автомат безопасности. | 2 |  | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 6 | Компрессоры объемного и кинетического типов. Преимущества и недостатки отдельных типов машин. | Компрессоры. Классификация по принципу действия. Компрессоры объемного типа. Компрессоры кинетического типа. Преимущества и недостатки отдельных типов машин в сравнении с лопастными машинами. Схемы машин объемного типа и турбокомпрессоров. | 1 | 1 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 7 | Свойства турбокомпрессоров. Диффузоры и рабочие колеса турбокомпрессоров. | Свойства турбокомпрессоров. Уравнение Эйлера для турбокомпрессора. Коэффициент закрутки. Степень реактивности турбокомпрессора. Статический и динамический напоры машины. Диффузоры турбокомпрессоров. Их виды и сопоставление характеристик. Рабочие колеса турбокомпрессоров. Основные типы и параметры. | 1 |  | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 8 | Теоретическая и действительная характеристики турбокомпрессора. Работа турбокомпрессора на сеть. Явление помпажа. | Теоретическая и действительная характеристики турбокомпрессора. Причины их различия. Работа турбокомпрессора на сеть. Явление помпажа. Меры против помпажа. | 1 |  | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 9 | Регулирование турбокомпрессоров. Способы регулирования. Группы сетевых потребителей. | Регулирование турбокомпрессоров. Группы сетевых потребителей. Способы регулирования. Регулирование турбокомпрессоров при постоянном числе оборотов. Характеристики регулирования для 1 и 2 групп потребителей. Регулирование турбокомпрессоров при переменном числе оборотов. Характеристики регулирования для1 и 2 групп потребителей. Регулирование турбокомпрессоров поворотными лопатками на всасе и поворотными лопатками диффузора. Параллельная и последовательная работа турбокомпрессоров. Схемы автоматического регулирования работы турбокомпрессоров. Противопомпажное устройство. Перерасчет характеристик турбокомпрессора. | 1 |  | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 10 | Центробежные насосы. Формы рабочих колес. Коэффициент быстроходности. К.п.д. и мощность центробежных насосов. | Центробежные насосы. Конструктивная схема. Формы рабочих колес. Коэффициент быстроходности. К.п.д. и мощность центробежных насосов. | 1 | 1 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 11 | Характеристики центробежных насосов. Способы регулирование насосов. Допустимая высота всасывания. Явление кавитации. | Характеристики центробежных насосов. Способы регулирование насосов их преимущества и недостатки. Допустимая высота всасывания. Явление кавитации. Критическая высота всасывания. Два случая установки центробежного насоса. | 1 | 1 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 12 | Центробежные вентиляторы. Основные типы вентиляторов, применяемых в теплоэнергетике – дутьевые и дымососы. | Центробежные вентиляторы. Конструктивная схема. Основные типы вентиляторов, применяемых в теплоэнергетике – дутьевые вентиляторы и дымососы. Давление создаваемое вентилятором. Явление самотяги. Косвенная эжекторная тяга. Схема работы. Производительность и к.п.д. центробежных вентиляторов. Принципы выбора вентилятора. | 2 |  | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 13 | Осевые вентиляторы. Схемы вентиляторов и их анализ. | Осевые вентиляторы. Принципиальная схема с элементами машины и ее анализ. Схемы осевых вентиляторов, их сравнение. Неподвижные элементы осевых вентиляторов. | 1 |  | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 14 | Регулирование вентиляторов. Виды регулирующих устройств и их сравнение. | Регулирование вентиляторов. Виды регулирующих устройств и их сравнение. | 1 | 1 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 16 | 6,0 |  |

5.4. Практические занятия

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.). очная | Трудо-емкость (час.), заочная | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Циклы тепловых двигателей и установок. | Расчет тепловых циклов и изучение схем турбинных установок | - | 1 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 2 | Основные уравнения термодинамики и газодинамики. | Расчет профилей решеток | - |  | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 3 | Паровые и газовые турбины и их особенности. Потери энергии в проточной части турбин. | Расчет и проектирование ступени по параметрам на среднем диаметре ступени | 2,4 |  | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 4 | Сопловые аппараты турбин. Анализ движения газа в сопловом аппарате. Рабочие колеса турбин. Активные и реактивные турбины. | Расчет двухвенечной ступени | 2,4 |  | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 5 | Характеристики турбин. Сопоставление радиальных и осевых ступеней турбин. Регулирование турбин. | Расчет и проектирование ступени с учетом изменения параметров потока по радиусу. | 3,4 |  | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 6 | Компрессоры объемного и кинетического типов. Преимущества и недостатки отдельных типов машин. | Многоступенчатые турбины | 3,4 | 2 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 7 | Свойства турбокомпрессоров. Диффузоры и рабочие колеса турбокомпрессоров. | Переменный режим работы турбинной ступени | 3,4 |  | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 8 | Теоретическая и действительная характеристики турбокомпрессора. Работа турбокомпрессора на сеть. Явление помпажа. | Переменные режимы работы турбоустановок | 3,4 |  | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 9 | Регулирование турбокомпрессоров. Способы регулирования. Группы сетевых потребителей. | Турбины для комбинированной выработки тепла и электроэнергии | 3,4 |  | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 10 | Центробежные насосы. Формы рабочих колес. Коэффициент быстроходности. К.п.д. и мощность центробежных насосов. | Расчет на прочность лопаток турбины | 3,4 | 2 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 11 | Характеристики центробежных насосов. Способы регулирование насосов. Допустимая высота всасывания. Явление кавитации. | Поршневые компрессоры | 3,4 | 2 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 12 | Центробежные вентиляторы. Основные типы вентиляторов, применяемых в теплоэнергетике – дутьевые и дымососы. | Вентиляторы. Параллельная работа центробежных вентиляторов. Характеристики центробежных вентиляторов при индивидуальной и последовательной работе | 3,4 | 2 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 13 | Характеристики центробежных насосов. Способы регулирование насосов. Допустимая высота всасывания. Явление кавитации. | Насосы и насосные установки | - | 1 | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 14 | Регулирование вентиляторов. Виды регулирующих устройств и их сравнение. | Параллельная работа центробежных насосов. Испытания центробежных насосов при индивидуальном и последовательном включении | - |  | ПК-1.1 ПК-2.1 |
| 15 | Характеристики центробежных насосов. Способы регулирование насосов. Допустимая высота всасывания. Явление кавитации. | Изучение особенностей работы циркуляционных насосов и экспериментально-расчетное определение кавитационного запаса насосов при их штатной эксплуатации |  | - |  |
| 16 | Компрессоры объемного и кинетического типов. Преимущества и недостатки отдельных типов машин. | Компрессорная станция на базе воздушного сухого поршневого компрессора |  | - |  |
| 17 | Центробежные вентиляторы. Основные типы вентиляторов, применяемых в теплоэнергетике – дутьевые и дымососы. | Характеристика водо-воздушного эжектора |  | - |  |
|  | Всего часов |  | 32 | 10,0 |  |

5.5. Лабораторная работа не предусмотрено

5.6. Самостоятельная работа

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.), очная | Трудо-емкость (час.), заочная | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Классификация нагнетательных и расширительных машин. Циклы тепловых двигателей и установок. Когенерационные установки на базе известных типов нагнетателей и тепловых двигателей. | Классификация нагнетательных и расширительных машин. Машины объемного и кинетического действия. Виды тепловых двигателей. Циклы тепловых двигателей с внешним и внутренним сгоранием. Основы теоретического цикла, термический к.п.д. Виды к.п.д. цикла. Циклы паротурбинных установок, анализ их развития и оценка термодинамической эффективности. Сравнение циклов газотурбинных установок и циклов паротурбинных установок. Возможности их совместного использования. Циклы газотурбинных установок, их классификация, сравнение и основные показатели циклов. Циклы двигателей внутреннего сгорания. Их преимущества и недостатки. Сравнение циклов Отто и Дизеля. Двигатель Стирлинга, принцип работы, преимущества и недостатки. Когенерационные установки на базе известных типов нагнетателей и тепловых двигателей. Их основные показатели рентабельности применения. | 1,7 | 5 | ПК-1.1 ПК-2.1 | Тест, отчет по практической работе, КР |
| 2 | Принципиальные основы течения рабочего тела в турбине и турбонагнетателе. Основные уравнения термодинамики и газодинамики. | Принципиальные основы течения рабочего тела в турбине и турбонагнетателе. Активный и реактивный принципы. Уравнение сохранения энергии для турбомашин. Уравнение неразрывности. Процессы расширения и сжатия в T-S и h-S диаграммах. Уравнение первого закона термодинамики в газодинамической форме (уравнение Бернулли). Виды к.п.д. турбин. Процесс расширения в турбине в h-S диаграмме. Виды к.п.д. турбокомпрессоров. Процесс сжатия в h-S диаграмме. Основное уравнение турбомашин (уравнение Эйлера) для турбины и компрессора. Анализ его простой и развернутой форм. | 1,7 | 6 | ПК-1.1 ПК-2.1 | Тест, отчет по практической работе, КР |
| 3 | Паровые и газовые турбины и их особенности. Потери энергии в проточной части турбин. | Турбины. Классификация паровых турбин в зависимости от характера тепловых процессов на ТЭС. Газовые турбины и их особенности. Потери энергии в проточной части турбин. Классификация внутренних и внешних потерь, их физический смысл. Изображение полного процесса расширения в T-S диаграмме. | 1,7 | 6 | ПК-1.1 ПК-2.1 | Тест, отчет по практической работе, КР |
| 4 | Сопловые аппараты турбин. Анализ движения газа в сопловом аппарате. Рабочие колеса турбин. Активные и реактивные турбины. | Сопловые аппараты турбин. Основные геометрические и угловые параметры сопловых аппаратов. Классификация сопловых аппаратов по режиму течения. Типы профилей. Анализ движения газа в сопловом аппарате. Дозвуковое и сверхзвуковое течения. Определение угла выхода потока, формула Бэра. Сопоставление потерь в дозвуковых и сверхзвуковых аппаратах. Безлопаточные направляющие аппараты. Достоинства и недостатки по сравнению с лопаточными. Принципы профилирования (определение угла выхода потока). Рабочие колеса турбин. Степень реактивности. Сопоставление радиальных и осевых ступеней турбин. Радиально-осевые турбины. Особенности профилирования. Осевые турбины. Колесо Кертиса. Изменение параметров ступени по высоте лопатки. | 1,7 | 6 | ПК-1.1 ПК-2.1 | Тест, отчет по практической работе, КР |
| 5 | Характеристики турбин. Сопоставление радиальных и осевых ступеней турбин. Регулирование турбин. | Сопоставление характеристик активных и реактивных турбин. К.п.д. ступеней в зависимости от Xад. Характеристики турбин. Безразмерные и приведенные характеристики. Регулирование паровых турбин. Регуляторы скорости. Парораспределительные устройства. Автомат безопасности. | 1,7 | 6 | ПК-1.1 ПК-2.1 | Тест, отчет по практической работе, КР |
| 6 | Компрессоры объемного и кинетического типов. Преимущества и недостатки отдельных типов машин. | Компрессоры. Классификация по принципу действия. Компрессоры объемного типа. Компрессоры кинетического типа. Преимущества и недостатки отдельных типов машин в сравнении с лопастными машинами. Схемы машин объемного типа и турбокомпрессоров. | 1,7 | 6 | ПК-1.1 ПК-2.1 | Тест, отчет по практической работе, КР |
| 7 | Свойства турбокомпрессоров. Диффузоры и рабочие колеса турбокомпрессоров. | Свойства турбокомпрессоров. Уравнение Эйлера для турбокомпрессора. Коэффициент закрутки. Степень реактивности турбокомпрессора. Статический и динамический напоры машины. Диффузоры турбокомпрессоров. Их виды и сопоставление характеристик. Рабочие колеса турбокомпрессоров. Основные типы и параметры. | 1,7 | 6 | ПК-1.1 ПК-2.1 | Тест, отчет по практической работе, КР |
| 8 | Теоретическая и действительная характеристики турбокомпрессора. Работа турбокомпрессора на сеть. Явление помпажа. | Теоретическая и действительная характеристики турбокомпрессора. Причины их различия. Работа турбокомпрессора на сеть. Явление помпажа. Меры против помпажа. | 1,7 | 6 | ПК-1.1 ПК-2.1 | Тест, отчет по практической работе, КР |
| 9 | Регулирование турбокомпрессоров. Способы регулирования. Группы сетевых потребителей. | Регулирование турбокомпрессоров. Группы сетевых потребителей. Способы регулирования. Регулирование турбокомпрессоров при постоянном числе оборотов. Характеристики регулирования для 1 и 2 групп потребителей. Регулирование турбокомпрессоров при переменном числе оборотов. Характеристики регулирования для 1 и 2 групп потребителей. Регулирование турбокомпрессоров поворотными лопатками на всасе и поворотными лопатками диффузора. Параллельная и последовательная работа турбокомпрессоров. Схемы автоматического регулирования работы турбокомпрессоров. Противопомпажное устройство. Перерасчет характеристик турбокомпрессора. | 1,7 | 6 | ПК-1.1 ПК-2.1 | Тест, отчет по практической работе, КР |
| 10 | Центробежные насосы. Формы рабочих колес. Коэффициент быстроходности. К.п.д. и мощность центробежных насосов. | Центробежные насосы. Конструктивная схема. Формы рабочих колес. Коэффициент быстроходности. К.п.д. и мощность центробежных насосов. | 1,7 | 6 | ПК-1.1 ПК-2.1 | Тест, отчет по практической работе, КР |
| 11 | Характеристики центробежных насосов. Способы регулирование насосов. Допустимая высота всасывания. Явление кавитации. | Характеристики центробежных насосов. Способы регулирование насосов их преимущества и недостатки. Допустимая высота всасывания. Явление кавитации. Критическая высота всасывания. Два случая установки центробежного насоса. | 1,7 | 6 | ПК-1.1 ПК-2.1 | Тест, отчет по практической работе, КР |
| 12 | Центробежные вентиляторы. Основные типы вентиляторов, применяемых в теплоэнергетике – дутьевые и дымососы. | Центробежные вентиляторы. Конструктивная схема. Основные типы вентиляторов, применяемых в теплоэнергетике – дутьевые вентиляторы и дымососы. Давление создаваемое вентилятором. Явление самотяги. Косвенная эжекторная тяга. Схема работы. Производительность и к.п.д. центробежных вентиляторов. Принципы выбора вентилятора. | 1,7 | 6 | ПК-1.1 ПК-2.1 | Тест, отчет по практической работе, КР |
| 13 | Осевые вентиляторы. Схемы вентиляторов и их анализ. | Осевые вентиляторы. Принципиальная схема с элементами машины и ее анализ. Схемы осевых вентиляторов, их сравнение. Неподвижные элементы осевых вентиляторов. | 1,7 | 6 | ПК-1.1 ПК-2.1 | Тест, отчет по практической работе, КР |
| 14 | Регулирование вентиляторов. Виды регулирующих устройств и их сравнение. | Регулирование вентиляторов. Виды регулирующих устройств и их сравнение. | 1,7 | 6 | ПК-1.1 ПК-2.1 | Тест, отчет по практической работе, КР |
| Подготовка и сдача экзамена |  |  | 34,75 | 7,75 |  | Оценка на экзамене |
| Всего часов |  |  | 57,75 | 90,75 |  |  |

6. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Очная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | 3 | 3 | 6 |
| Итого интерактивных занятий | 3 | 3 | 6 |

Заочная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод |  | 2 | 2 |
| Итого интерактивных занятий |  | 2 | 2 |

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям:

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки.

4. Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин, отнесены:

– рабочая программа,

– фонд оценочных средств,

– самостоятельная работа студентов,

– конспекты лекций,

– тесты.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

– ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

– два шестиядерных процессора Xeon;

– 32 Гб оперативной памяти;

– 1-2 Тб дискового пространства.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету;

– индивидуальные и групповые консультации.

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 9.1 – Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Домашние задания |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 9.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

10. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

11. Промежуточный и текущий контроль

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Место и роль нагнетателей и тепловых двигателей в системах теплоэнергоснабжения промышленных предприятий.

2. Типы коммуникаций в системах промышленной теплоэнергетики.

3. Классификация нагнетателей и тепловых двигателей.

4. Анализ влияния начальных условий, охлаждения и подвода тепла, сжимаемости и типа рабочего тепа на работу сжатия и расширения.

5. Классификация насосов.

6. Определение мощности машины, понятие о КПД нагнетателя и теплового двигателя.

7. Понятие удельной работы, напора и давления.

8. Влияние конструкции лопаток рабочего колеса на напор.

9. Газодинамические основы расчета турбомашин.

10. Классификация и область применения нагнетателей объемного действия и поршневых детандеров.

11. Теоретическая характеристика нагнетателя.

12. Общая классификация потерь в нагнетателях.

13. Учет потерь и переход к действительной характеристике. Понятие о рабочей зоне характеристики.

14. Условия работы нагнетателя на сеть.

15. Особенности работы насосов в сети.

16. Способы регулирования подачи динамических гидромашин.

17. Неустойчивая работа насоса (помпаж).

18. Последовательное и параллельное соединение насосов.

19. Кавитация в насосах и допускаемая высота всасывания.

20. Принцип работы и область применения нагнетателей кинетического действия.

21. Полная характеристика вихревого насоса и области его применения.

22. Струйные насосы. Классификация и принцип действия.

23. Схема струйного насоса и области его применения.

24. Вентиляторы и газодувки. Классификация, характеристики и область применения.

25. Классификация, потери, КПД и мощность турбокомпрессоров.

26. Термодинамический процесс сжатия в многоступенчатом турбокомпрессоре в диаграмме.

27. Центробежные компрессоры. Конструкция. Область применения.

28. Основные способы изменения характеристики компрессора.

29. Осевые компрессоры. Конструкция. Область применения.

30. Сопоставление показателей и обоснование преимущественных зон применения центробежных и осевых компрессоров.

31. Объемные насосы, классификация и принцип действия.

32. Устройство и области применение поршневых, плунжерных и мембранных насосов.

33. Индикаторная диаграмма поршневых насосов.

34. Графики подачи поршневых насосов и способы ее выравнивания.

35. Характеристики поршневых насосов.

36. Роторные насосы. Классификация и области применения.

37. Характеристики роторных насосов и их работа на трубопровод.

38. Устройство и особенности шестеренных, пластинчатых и винтовых насосов.

39. Индикаторная диаграмма поршневого компрессора.

40. Предельная степень повышения давления в ступени, распределение давления между ступенями, КПД компрессора.

41. Многоступенчатое сжатие в поршневом компрессоре.

42. Регулирование подачи поршневых компрессоров.

43. Схемы и конструкции поршневых компрессоров. Нормализованные базы.

44. Расчет основных размеров ступеней компрессора.

45. Классификация и область применения детандеров.

46. Принцип работы поршневого детандера, холодопроизводительность, КПД и отводимая мощность поршневого детандера.

47. Классификация вентиляторов. Область применения. Способы изменения характеристики вентилятора

48. Область применения различных типов тепловых двигателей. Классификация.

49. Принцип действия работы турбины (на примере активной одноступенчатой турбины Лаваля).

50. Типы паровых турбин. Стандартные параметры пара.

51. Работа и мощность турбинной ступени.

52. Конструкция паровой турбины.

53. Принципиальные схемы паротурбинных установок.

54. Идеальный цикл Ренкина для ПТУ, работающей на перегретом паре; понятие термического КПД цикла.

55. Процесс расширения пара в турбине в (h-s)-диаграмме; понятие располагаемого теплоперепада и его определение.

56. Действительный процесс расширения пара в турбине в (T-s) - диаграмме; понятие использованного теплоперепада.

57. Типы потерь в проточной части турбины. Баланс энергии и структура КПД турбинной ступени.

58. Анализ потерь в характерных сечениях турбины. Влияние параметров пара на КПД идеального цикла (понятие Тэ; влияние начальных и конечных параметров).

59. Комбинированная выработка теплоты и электроэнергии; понятие теплофикации.

60. Промежуточный перегрев пара.

61. Понятие регенерации; схема турбоустановки с одной ступенью регенеративного подогрева питательной воды (РППВ).

62. Уравнение теплового баланса подогревателя питательной воды; определение доли отбираемого пара на регенерацию.

63. Оптимальное количество отборов на РППВ; КПД регенеративного цикла с промперегревом и без него.

64. Повышение экономичности в идеальном регенеративном цикле.

65. Тепловые схемы турбоустановок АЭС (одно-, 2-х и 3-х контурные). Преимущества и недостатки.

66. Основные уравнения одномерного движения сжимаемой жидкости. Понятие конфузорного и диффузорного течения в каналах.

67. Параметры полного торможения потока; их определение с помощью (h-s)- диаграммы.

68. Геометрические характеристики турбинной решетки и профилей.

69. Понятие турбинной ступени; ее характеристики, устройство.

70. Преобразование энергии в турбинной ступени.

71. Построение треугольников скоростей на входе и выходе из рабочих лопаток при расчете турбинной ступени.

72. Понятие потери энергии с выходной скоростью турбинной ступени и степени реактивности.

73. Усилия, действующие на рабочие лопатки со стороны потока.

74. Мощность турбинной ступени; удельная работа.

75. Относительный лопаточный КПД ступени (активного и реактивного типа).

76. Двухвенечная ступень; треугольники скоростей.

77. Потери энергии в турбинных решетках.

78. Определение размеров турбинных ступеней (сопловой и рабочей решеток).

79. Относительный внутренний КПД ступени.

80. Потери на трение диска и лопаточного бандажа.

Примерный вариант теста (текущий контроль)

- Нагнетатели классифицируют:

1. По способу действия

2. По развиваемому давлению

3. По роду перемещаемой среды

4. По всем указанным способам

- При каких условиях работа нагнетателя может быть определена разностью полных энтальпий?

1. В случае адиабатного процесса

2. В случае преднамеренной интенсификации теплообмена

3. В случае изотермического процесса

4. В случае равенства скоростей потока при входе в нагнетатель и выходе из него

- Какой термодинамический процесс является наиболее выгодным с энергетической точки зрения при сжатии газа в компрессоре?

1. Изотермический

2. Адиабатный

3. Политропный с отводом теплоты

4. Политропный с подводом теплоты

- За счет изменения какой скорости происходит изменение давления в рабочем колесе осевого нагнетателя?

1. Относительной скорости - w

2. Окружной скорости - u

3. Переводной скорости - z

4. Абсолютной скорости – c

5) Какой из элементов не относится к аэродинамической схеме центробежного вентилятора?

1. Рабочее колесо с лопатками

2. Эжектор

3. Входной коллектор

4. Спиральный корпус

6) По какому признаку не классифицируются центробежные вентиляторы?

1. По назначению

2. По направлению вращения колеса

3. По КПД

4. По быстроходности

7) Какой из способов регулирования производительности наименее применим для поршневых компрессоров?

1. Изменение объема мертвого пространства

2. Использование направляющих лопаток на входе в компрессор

3. Дросселирование газа на всасывании

4. Изменение частоты вращения вала

8) Для каких целей используется параллельная работа двух и более

вентиляторов?

1. Для увеличения подачи воздуха

2. Для увеличения величины давления

3. Для увеличения мощности вентилятора

4. Для всех перечисленных целей

9) Какой из элементов не относится к аэродинамической схеме осевого

вентилятора?

1. Входной и выходной патрубки

2. Лопаточный неподвижный диффузор

3. Спиральный корпус

4. Рабочее колесо, закрепленное на валу

10) Активными турбинами являются турбины, в которых расширение рабочего тела от начального давления до конечного происходит в:

1. Соплах

2. Соплах и каналах между рабочими лопатками

3. Каналах между рабочими лопатками

4. Направляющих каналах

11) Какие из потерь в ступени паровой турбины не относятся к внутренним потерям?

1. Механические потери

2. Потери с выходной скоростью

3. Потери на трение и вентиляцию

4. Потери в выпускном патрубке

12) Какой из способов не применяется для регулирования динамических нагнетателей?

1. Дроссельное регулирование

2. Изменение частоты вращения вала нагнетателя

3. Изменения объема проточной части нагнетателя

4. Использование направляющих лопаток на входе в рабочее колесо

5. Стравливание сжатого воздуха

13) Какой из перечисленных элементов не входит в состав газотурбинной установки?

1. Камера сгорания

2. Воздушный компрессор

3. Детандер

4. Газовая турбина

14) Какой процесс не используется в идеальном цикле современных

газотурбинных установок?

1. Изотермическое сжатие в компрессоре

2. Изобарное сгорание газа

3. Отвод тепла (условное замыкание цикла)Адиабатное расширение газа в турбине

4. Адиабатное расширение газа в турбине

15) Какое из представленных уравнений носит название уравнения Эйлера или основного уравнения турбонагнетателей

1.

2.

3.

4.

где u - скорость переносного движения

w - скорость относительного движения

v - скорость абсолютного движения

12. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

- Электронный каталог библиотеки СЛИ;

- ЭБС "Университетская библиотека online";

- ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"

| № | Наименование | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 |
| 3 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 4 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 5 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ |
| 6 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 7 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 |

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | согласно учебному расписанию |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

15. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Ляшков, В. И. Нагнетатели, тепловые двигатели и термотрансформаторы в системах энергообеспечения предприятий [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (квалификация (степень) «бакалавр») / В. И. Ляшков. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 218 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Соловьев, П. В. Нагнетатели и тепловые двигатели [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / П. В. Соловьев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001638.pdf.