МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного  бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

Транспортно-технологический факультет

Кафедра Технологические, транспортные машины и оборудование

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор СЛИ __________________ Л. А. Гурьева «____»___________ 20__ г. |

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Охрана труда»

Наименование ООП ВО: «Электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»

Направленность (профиль): «Электрооборудование и электротехнологии»

Программа подготовки: бакалавриат

Год начала подготовки: 2019

Форма обучения: очная, заочная

Сыктывкар 201_

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 23.08.2017 №813, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование» ___ ____________201_ г., протокол № _.

Разработчики: ________________________________________

(должность, звание)                        (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой, «Технологические, транспортные машины и оборудование» к.т.н., доцент

______________________________________ Свойкин Владимир Федорович

Заведующий выпускающей кафедрой «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика»

____________________________________________ Чукреев Юрий Яковлевич

Декан факультета лесного и сельского хозяйства

____________________________________ Попова Татьяна Васильевна

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины  «Охрана труда», и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 23.08.2017 №813.

Для достижения поставленной цели фондом оценочных средств по дисциплине «Охрана труда» решаются следующие задачи: студент должен изучить методы и средства защиты в чрезвычайных ситуациях, проблемы обеспечения безопасности человека непосредственно на предприятиях, где имеются зоны формирования различных опасных и вредных факторов, проблемы обеспечения безопасности рабочих на предприятиях, связанных со спецификой технологических процессов (здания, машины, оборудования), организации производства и дислокации предприятий.

После изучения дисциплины студенты должны уметь применять:

- методы безопасной работы (в растениеводстве, животноводстве, при ремонте и обслуживании техники, работе с электричеством);

-  средства по устранению конкретной опасности (поражение электрическим током).

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:

- общие требования безопасности к зданиям, машинам, оборудованию;

- мероприятия и меры защиты, предупреждающие поражение электрическим током;

- проблемы обеспечения безопасности человека непосредственно на предприятиях, где имеются зоны формирования различных опасных и вредных факторов;

- проблемы обеспечения безопасности рабочих на предприятиях, связанных при ремонте и обслуживании техники, работе в растениеводстве и животноводстве;

- безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.

В результате изучения дисциплины студент должен владеть:

- методами безопасной работы при ремонте и обслуживании техники, в растениеводстве и животноводстве, с электричеством;

- средствами по устранению конкретной опасности  (поражение электрическим током);

- уметь оказать доврачебную помощь пострадавшим при несчастных случаях и чрезвычайных ситуаций.

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ и индикаторы их достижений

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория универсальных компетенций | Код и наименование универсальной компетенции | Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Безопасность жизнедеятельности | УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций | УК-8.1 Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты; УК-8.2 Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; |

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную документацию в профессиональной деятельности; | ОПК-2.1 Владеет методами поиска и анализа нормативных правовых документов, регламентирующих различные аспекты профессиональной деятельности в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства; ОПК-2.2 Соблюдает требования природоохранного законодательства Российской Федерации при работе с энергетическим оборудованием, средствами автоматизации и электрификации сельского хозяйства; ОПК-2.3 Использует нормативные правовые документы, нормы и регламенты проведения работ в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства; ОПК-2.4 Оформляет специальные документы для осуществления эксплуатации и ремонта энергетического оборудования, средств автоматизации и электрификации сельского хозяйства; |
|  | ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производственных процессов; | ОПК-3.1 Владеет методами поиска и анализа нормативных правовых документов, регламентирующих вопросы охраны труда в области электрификации сельского хозяйства; ОПК-3.2 Выявляет и устраняет проблемы, нарушающие безопасность выполнения производственных процессов; ОПК-3.3 Проводит профилактические мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний |

Таблица 1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций | УК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты; | Знать: основы безопасных условий жизнедеятельности; основные проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; классификацию и источники чрезвычайных ситуаций на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты; Уметь: поддерживать безопасные условия жизнедеятельности на рабочем месте (в т.ч. с помощью средств защиты), в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и оценивать риск их реализации, осуществлять действия по предотвращению; Владеть: навыками создания и поддержки безопасных условий жизнедеятельности (безопасные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты), в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; методами защиты по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций; | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, опрос, Собеседование (опрос); Опорный конспект; Практические занятия; Задача (практическое задание) |
|  | УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; |  | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, опрос, Опорный конспект |
| ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производственных процессов | ОПК-3.1 Владеет методами поиска и анализа нормативных правовых документов, регламентирующих вопросы охраны труда в области электрификации сельского хозяйства; | Знать: безопасные условия выполнения производственных процессов и требования к безопасности труда на производстве (производственный травматизм и профессиональные заболевания); методы поиска и анализа нормативных правовых документов, регламентирующих вопросы охраны труда в области электрификации сельского хозяйства Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия труда; проводить, планировать и осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний; создавать и поддерживать безопасные условия труда в области электрификации сельского хозяйства, выявляя и устраняя проблемы, нарушающие безопасность; Владеть:навыками для осуществления и проведения профилактических мероприятий по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний; способностью создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производственных процессов в области электрификации сельского хозяйства, выявляя и устраняя проблемы, нарушающие безопасность | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, опрос, Опорный конспект |
|  | ОПК-3.2 Выявляет и устраняет проблемы, нарушающие безопасность выполнения производственных процессов; |  | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, опрос, Собеседование (опрос); Опорный конспект; Практические занятия; Задача (практическое задание) |
|  | ОПК-3.3 Проводит профилактические мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний |  | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, опрос, Собеседование (опрос); Опорный конспект; Практические занятия; Задача (практическое задание) |
| ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную документацию в профессиональной деятельности | ОПК-2.1 Владеет методами поиска и анализа нормативных правовых документов, регламентирующих различные аспекты профессиональной деятельности в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства; | Знать: метод поиска, анализа, использования нормативных правовых актов (документов), нормы и регламенты проведения работ, специальные документы из различных источников, регламентирующие различные аспекты профессиональной деятельности в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства; требования природоохранного законодательства Российской Федерации при работе с энергетическим оборудованием, средствами автоматизации и электрификации сельского хозяйства; Уметь: использовать нормативные правовые акты (документы) и оформлять специальную документацию, регламентирующие различные аспекты профессиональной деятельности в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства для осуществления эксплуатации и ремонта энергетического оборудования, средств автоматизации и электрификации сельского хозяйства; Владеть: использования нормативных правовых актов (документов) и оформления специальной документации в профессиональной деятельности, регламентирующие различные аспекты профессиональной деятельности в области лесозаготовки деревопереработки для осуществления эксплуатации и ремонта энергетического оборудования, средств автоматизации и электрификации сельского хозяйства; | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, опрос, Опорный конспект; |
|  | ОПК-2.2 Соблюдает требования природоохранного законодательства Российской Федерации при работе с энергетическим оборудованием, средствами автоматизации и электрификации сельского хозяйства; |  | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, опрос, Опорный конспект |
|  | ОПК-2.3 Использует нормативные правовые документы, нормы и регламенты проведения работ в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства; |  | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, опрос, Опорный конспект; |
|  | ОПК-2.4 Оформляет специальные документы для осуществления эксплуатации и ремонта энергетического оборудования, средств автоматизации и электрификации сельского хозяйства |  | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, опрос, Опорный конспект |

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРВОАНИЯ

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные средства, используемые в преподаваемой дисциплине.

Таблица 2. Перечень оценочных средств

| № п/п | Наименование оценочного средства | Характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тесты по темам | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося по темам | Фонд тестовых заданий по темам |
| 2 | Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу дисциплины | Темы контрольных работ по вариантам |
| 3 | Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам | Журнал посещаемости занятий |
| 4 | Опрос | Средство, позволяющее оценить усвоение теоретического материала | Критерии оценок полноты ответов на контрольные вопросы к темам |
| 5 | Собеседование (опрос) | Средство контроля на практическом занятии, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п | Перечень вопросов к семинару |
| 6 | Опорный конспект | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации | Темы конспектов |
| 7 | Практические занятия/лабораторные работы | Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности | Описание практических работ и лабораторных работ |
| 8 | Задача (практическое задание) | Средство оценки умения применять полученные теоретические знания в практической ситуации. Задача (задание) должна быть направлена на оценивание тех компетенций, которые подлежат освоению в данной дисциплине, должна содержать четкую инструкцию по выполнению или алгоритм действий. | Комплект задач и заданий |

4.2.Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций

Содержание оценок в соответствии с ФГОС ВО и особенностями ОПОП

Таблица 3. Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач. | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач. | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач. |

Таблица 4. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Вид занятий | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Введение. Общие вопросы охраны труда | УК-8.1, УК-8.2 | Лекции, самостоятельная работа студентов | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, опрос, Опорный конспект |
| 2. Организационно-правовые вопросы охраны труда | ОПК-2.1, ОПК-2.1, ОПК-2.3, ОПК-2.4, ОПК-3.1 | Лекции, самостоятельная работа студентов |  |
| 3. Общие требования безопасности | УК-8.2, ОПК-3.2, ОПК-3.3 | Лекции, самостоятельная работа студентов |  |
| 4. Санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы | УК-8.1, ОПК-3.3 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов | Тесты по темам, контрольная работа, посещение занятий, опрос, Собеседование (опрос); Опорный конспект; Практические занятия; Задача (практическое задание) |
| 5. Электробезопасность | ОПК-3.3, ОПК-3.2 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов |  |

- ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1.Типовые задания для текущего контроля успеваемости

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей), он проводиться в виде компьютерного или бланочного тестирования, письменных  контрольных работ, оценки участия обучающихся в диспутах, круглых столах, деловых играх, решении ситуационных задач и т.п.

Текущий контроль осуществляется по пройденному материалу:

5.1.1. Задачи для оценки компетенции «УК-8», «ОПК-2» и «ОПК-3»:

Задача 1.

Задача. Рассчитать звукоизолирующуй кожух для станка, имеющего следующие габаритные размеры: длина – 3 м; ширина – 1,5 м; высота – 1 м.

Рабочее место находится на рассмоянии 1 м от станка. Уровень звукового давления для частот 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц соответственно равны 102, 104, 100, 98, 96, 192, 104, 90 (L, дБ).

Задача 2.

Задача. Рассчитать электрическое освещение для ремонтно-механических мастерских, имеющих длину – 36 м и ширину 12 м.

Задача 3.

Задача. В окрасочном цехе производится рассеянная кистевая окраска крупногабаритных конструкций нитроэмалью непосредственно в цехе. Мелкие конструкции окрашиваются пульверизационным способом в окрасочной камере.

Определить воздухообмен в цехе и количество воздуха, удаляемого из окрасочных камер, если в цехе окрашивается 100 м2  крупногабаритных изделий при расходе эмали 17- г/м2 , а открытый проем окрасочной камеры составляет 1, 5 м2 .

Задача 4.

Расчет. Вентиляционную сеть рассчитывают в следующей последовательности.

- Составляют расчетную схему вентиляции

- На схему вентиляционной сети наносят расходы воздуха на отдельных участках, длины участков, значения коэффициентов местных сопротивлений.

- Диаметры воздуховодов определяют из уравнений расхода

d = 1, 13 ∙ 0,5,

где L – количество воздуха, проходящее по рассматриваемому участку сети, м3/с.

V – скорость воздуха на данном участке, принимаемая в пределах 10 – 15 м/с.

- Намечают наиболее протяженный путь воздуха из последовательно соединенного участка воздуховода на выбранном для расчета пути.

Потери давления определяют по формуле

Р =  ,

где  Р – потери давления в воздуховоде, ПА;

l – длина воздуховода, м;

λ – коэффициент трения;

d – диаметр воздуховода, м

Σξ – сумма коэффициентов  местных сопротивлений.

Ρ – плотность воздуха, кг/м3.

5. Суммируют расчетные потери давления последовательно соединенных участков.

Эта сумма давлений и есть расчетный напор.

6. Параллельные ответвления, не участвовавшие в расчете, проверяют по располагаемым давлениям.

Задача 5.

Задача. Рассчитать временное заземление электролебедки на берегу реки с глинистым грунтом. Длина временных заземлителей – 180 см, диаметр – 6 см.

Задача 6.

Задача. Рассчитать для ремонтно-механических мастерских размером 20 х 50 м. Материал для заземления – уголковая сталь 60 х 60 мм длиной 2,5 м и полоса 10 х 50 мм. Грунт – суглинок. Глубина залегания стержней 0,5 м.

5.1.2. Задания для оценки компетенции «УК-8, «ОПК-2»» и «ОПК-3»:

Примеры тестов (заданий) для контроля знаний.

- Рабочая зона - это область пространства…

- ограниченная высотой 1,5 — 2 м от поверхности, где выполняется любая работа

- вокруг токарного станка

- строительной площадки, где можно находиться исключительно в защитной каске

- в стрелковом тире

- Травмирующий фактор и причина несчастного случая – это…

- абсолютно равные понятия

- равные в зависимости от обстоятельств

- разные в зависимости от результатов лечения пострадавшего

- абсолютно разные понятия

- Конституция Российской Федерации провозглашает право человека на труд в безопасных и безвредных условиях, которое является правовой нормой…

- обязательной для всех отраслей и всех форм собственности

- ориентировочно – рекомендательной

- обязательной для промышленных отраслей

- основанием для возможного увеличения заработной платы

- Как называется система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, реабилитационные и др. мероприятия?

- безопасность жизнедеятельности

- охраной жизнедеятельности

- охраной труда и отдыха

- охраной труда

- Какие разделы включает в себя охрана труда?

- законодательство в области охраны труда

- техногенную безопасность

- природную безопасность

- экологическую безопасность

- Как называются технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных или производственных факторов?

- коллективной защиты

- защиты органов дыхания и кожи

- индивидуальной и коллективной защиты работников

- индивидуальной защиты

- Как называется совокупность мероприятий и средств, с помощью которых исключается травматизм и заболевания работников?

- техникой безопасности

- безопасными условиями труда

- безопасным рабочим местом

- профилактикой несчастных случаев и профессиональных заболеваний

- Как называется совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, охватывающих влияние на работоспособность и здоровье работников?

- ситуацией на работе

- нормой труда

- условиями труда

- обстановкой на рабочем месте

- Основным направлением государственной политики в области охраны труда является...

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников

- предупреждение чрезвычайных ситуаций в промышленности

- ликвидация чрезвычайных ситуаций в промышленности

- проведение аварийно-спасательных работ

- Что устанавливает Федеральный Закон «Об основах охраны труда в РФ»?

- размер компенсации работникам, пострадавшим от несчастного случая

- режим труда и отдыха

- предельно допустимую нагрузку при подъеме и перемещения тяжестей

- правовые основы регулирования отношений в области охраны труда между работодателем и работниками

- На какие органы возложено исполнение основных направлений государственной политики в области охраны труда?

- органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий

- органы внутренних дел субъектов Российской Федерации

- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

- совет Безопасности Российской Федерации

- Что может предпринять руководитель при обнаружении нарушения техники безопасности и (или) производственной санитарии работником?

- применить к нарушителю одну из мер дисциплинарной ответственности

- оштрафовать виновного

- выгнать нарушителя с работы на один день

- объявить нарушителю выговор и лишить заработной платы

- Что относится к мерам дисциплинарной ответственности?

- постановка на вид, выговор, увольнение

- замечание, выговор, строгий выговор с занесением, увольнение

- замечание, выговор, строгий выговор, штраф, увольнение

- замечание, выговор, строгий выговор, увольнение

- Государственные акты Н-1и Н-2 являются формами расследования и учета несчастных случаев, необходимость составления которых определяется…

- определением причин несчастного случая для их немедленной ликвидации

- ведением статистической отчетности

- наказанием виновных

- требованием медицинского учреждения по месту лечения пострадавшего

- При травмировании работников в действие вступает Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, которое распространяется на...

- производственные отрасли и учреждения образования, имеющие учебные мастерские

- производственные отрасли и межшкольные учебные производственные комбинаты

- все рабочие места всех отраслей всех форм собственности

- угольную и металлургическую промышленность

- В каких случаях нужно выполнять положения о расследовании и учете несчастных случаев?

- при всех случаях травмирования работника

- можно не выполнять

- в случаях, когда пострадавший стал инвалидом

- только по требованию пострадавших

- Что означает конституционное право человека на безопасность и безвредность труда?

- возможность получения льгот по продолжительности труда и отпуска при появлении опасных и вредных факторов на рабочем месте

- обязанность всех работодателей при наличии либо при появлении опасных и вредных факторов выдавать работникам бесплатное питание и молоко

- обязанность всех работодателей в Российской Федерации обеспечить безопасность и безвредность труда на всех рабочих местах

- возможность для работников за пределами на рабочего дня самостоятельно устранять опасные и вредные факторы на своем рабочем месте

- Как называется обязательное ежемесячное накопление страховых взносов работодателями всех форм собственности на случай потери трудоспособности работниками?

- системой социального страхования

- выплатой страховки пострадавшему после несчастного случая

- выплатой единовременного пособия родственникам пострадавшего

- договором о страховании жизни и здоровья работниками с частными страховыми компаниями

- В законодательство Российской Федерации в области охраны труда входят...

- Трудовой кодекс Российской Федерации

- Семейный кодекс

- Федеральный Закон «О защите прав потребителей»

- Федеральный закон «О безопасности»

- Видами контроля и надзора за соблюдением законодательства по охране труда являются...

- территориальный, местный, объектовый;

- городской, районный, поселковый;

- государственный, ведомственный, общественный;

- федеральный, региональный, республиканский.

- Что следует проводить руководителю при очевидных и часто повторяющихся нарушениях техники безопасности?

- провести повторный инструктаж по технике безопасности

- строго наказать виновных

- провести собрания коллектива

- сообщить вышестоящему руководству

- Какие причины лежат в основе производственного травматизма и профессиональный заболеваний?

- физические, химические и механические

- психологические и физиологические

- материальные, социальные, политические

- технические, организационные и личностные

- Каким бывает инструктаж по технике безопасности?

- вводный, первичный, повторный, внеплановый, текущий

- повседневный, недельный, годовой

- начальный, повторный, заключительный

- при поступлении на работу и увольнении с работы

- Насколько важно проведение инструктажа по технике безопасности?

- допускается при выполнении срочных работ

- не допускается, потому что повышает производительность труда

- обязательно

- не обязательно, с целью экономии рабочего времени

- Кто имеет право применять меры дисциплинарной ответственности к нарушителям охраны труда?

- только руководитель учреждения своим приказом

- любое должностное лицо учреждения

- инспектор государственного пожарного надзора

- инспектор государственного санитарного надзора

- Производственная санитария как раздел охраны труда изучает и предотвращает действие...

- источников огня

- движущихся частей оборудования

- вредных производственных факторов

- атмосферного электричества

- Что рассматривает и устанавливает гигиена труда?

- нормы и требования, выполнение которых необходимо для создания здоровых условий труда

- требования к оборудованию и содержанию производственных помещений и предприятий в целом

- режим труда и отдыха

- нормы трудовой деятельности человека

- К чему устанавливает требования производственная санитария?

- планированию детских площадок

- местам отдыха

- производственным помещениям и территории предприятия

- застройкам жилых районов

- Что следует сделать работникам при появлении на рабочем месте опасных и (или) вредных факторов?

- потребовать от работодателя специального страхования своего здоровья на крупную денежную сумму и продолжать работу

- требовать существенного увеличения заработной платы и продолжать работу

- прекратить работу до устранения факторов

- опасаясь увольнения, продолжать работу по возможности, избегая нарушения здоровья

- На какие классы делятся опасные и вредные производственные факторы?

- физические, химические, биологические и психофизиологические

- воздушные, жидкостные, твердые

- механические, термические и физические

- крупные, средние, малые

- К классу физических опасных и вредных производственных факторов относятся…

- физические перегрузки

- эмоциональные перегрузки

- нервные перегрузки

- движущиеся машины и механизмы

- К классу психофизиологических опасных и вредных производственных факторов относятся...

- монотонность труда и нервно-психические перегрузки

- экстремальные значения температуры и влажности воздуха

- экстремальные значения шума и вибрации

- вирусы и бактерии

- Условия труда по степени вредности и опасности подразделяются на...

- хорошие, нормальные, плохие, экстремальные

- стандартные, нейтральные, нездоровые

- оптимальные, допустимые, вредные и опасные

- безопасные, типичные, опасные, вредные

- Что не относится к основным показателям тяжести трудового процесса?

- режим отдыха и питания

- масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза

- стереотипные рабочие движения

- рабочая поза

- Что из ниже перечисленного не относится к основным показателям напряженности трудового процесса?

- нагрузки интеллектуального характера

- сенсорные нагрузки

- эмоциональные нагрузки

- динамические физические нагрузки

- По каким критериям оцениваются рабочие места?

- все ответы верные

- гигиеническая оценка существующих условий и характера труда

- оценка травмобезопасности рабочих мест

- учет и оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной (коллективной) защиты

- Микроклимат производственных помещений – это…

- климат их внутренней среды

- взаимоотношения в коллективе

- взаимоотношения с работодателем

- комфортность рабочего места

- По каким причинам чаще всего возникают электротравмы?

- Химическим

- физическим

- техническим

- эмоциональным

- Как называется чрезвычайная ситуация, возникающая по техническим причинам, а также из-за случайных внешних воздействий на промышленном предприятии?

- Аварией

- Катастрофой

- Бедствием

- несчастным случаем

Ключи к тестам по дисциплине «Охрана труда»

- 1

- 4

- 1

- 4

- 1

- 3

- 1

- 3

- 1

- 4

- 1

- 1

- 4

- 1

- 3

- 1

- 3

- 1

- 1

- 3

- 1

- 4

- 1

- 3

- 1

- 3

- 1

- 3

- 3

- 1

- 4

- 1

- 3

- 1

- 4

- 1

- 1

- 3

- 1

5.1.3. Контрольная работа для оценки компетенции «УК-8» , «ОПК-2»  и «ОПК-3»:

| Варианты | Контрольное задание |
| --- | --- |
| Вариант 1 | 1. Что такое охрана труда? 2. Что такое гигиена труда? 3. Какие несчастные случаи считаются связанными с производством? 4. Что такое опасная зона на валке деревьев и каким знаком безопасности она ограждается? 5. Как обеспечивается техническая безопасность при работе на окорочном станке? |
| Вариант 2 | Цели и задачи охраны труда. 2. Что такое санитария? 3. Какие бывают травмы? 4. Кто допускается к управлению валочно-пакетирующеими машинами? 5. Разрешается ли растаскивать хлысты и долготье вручную? |
| Вариант 3 | 1. Какие формы обучения работников по охране труда применяются на практике? 2. Какой производственный фактор считается вредным? 3. Что должен делать вальщик леса и его помощник до работы? 4. Какие действия станочника считаются опасными во время работы станка? 5. В каких случаях возникает опасность поражения электрическим током? |
| Вариант 4 | 1. Как проводится вводный инструктаж? 2. Какие неблагоприятные факторы встречаются на производстве? 3. Бывают ли несчастные случаи с вальщиками леса до начала работы? 4. Как обеспечивается безопасность труда при работе на лесопильных рамах? 5. Какое напряжение опасно для жизни человека? |
| Вариант 5 | 1. Чем отличается первичный инструктаж от вводного? 2. Какое воздействие оказывает шум на человека? 3. Что общего и какие различия между несчастными случаями, связанными с производством? 4. Что запрещается делать вальщику во время работы? 5. Каким образом обеспечивается безопасность околорамных механизмов? |
| Вариант 6 | 1. В каких случаях применяется стажировка? 2. Какая вибрация считается общей? 3. Какие несчастные случаи считаются связанными с работой? 4. Как делается подпил ствола и на какую глубину нужно подпиливать деревья? 5. Какие требования безопасности предъявляются к шпалопильному станку? |
| Вариант 7 | 1. Имеются ли какие-либо отличия повторного инструктажа от первичного? 2. Какие машины считаются виброопасными? 3. Почему нельзя перепиливать ствол дерева? 4. Какие технические средства защиты применяются на станках для продольной распиловки? 5. Какая сила тока опасна для жизни человека? |
| Вариант 8 | 1. Все ли работники должны проходить курсовое обучение по охране труда? 2. К какой категории тяжести относится труд машинистов валочных и валочно-пакетирующих машин? 3. Как нужно валить сломанные деревья? 4. Какие требования безопасности предъявляются к расклинивающим и направляющим ножам? 5. Что называется шаговым напряжением? |
| Вариант 9 | 1. Какие льготы предусмотрены для работающих во вредных условиях труда? 2. Какие профессии в лесозаготовительных предприятиях относятся к виброопасным и кто допускается к работе с виборопасными ручными инструментами? 3. Что запрещается делать машинисту во время работы? 4. На какой высоте должны быть ножи для продольной распиловки? 5. Различают однофазное и двухфазной соприкосновение. Которое наиболее опасно? |
| Вариант 10 | 1. Какие изменения произошли в законодательстве об охране труда женщин в последние годы? 2. Какие общие заболевания чаще встречаются среди рабочих лесозаготовительных бригад? 3. какие встречаются опасности при разработке ветровально-буреломных лесосек? 4. Какие средства защиты должно иметь деревообрабатывающее оборудование? 5. Зависит ли шаговое напряжение от величины шага от величины шага человека? |
| Вариант 11 | С какой целью проводятся медосмотры? 2. Какие заболевания считаются профессиональными? 3. На каком расстоянии от места валки разрешается производить сбор пачки хлыстов? 4. Какой величины должен быть радиус опасной зоны при машинной валке деревьев? 5. Какие плакаты применяются для обеспечения электробезопасности? |
| Вариант 12 | В чем состоит возмещение ущерба здоровью? Кто должен расследовать несчастные случаи? 3. Какие действия машиниста рассматриваются как нарушение требований инструкции по охране труда? 4. Какие требования безопасности предъявляются к грузовому автомобилю, выделенному для перевозки рабочих? 5. Что такое заземление? |
| Вариант 13 | С чего начинается трудовые отношения работника с предприятием? 2. Какие могут быть причины производственного травматизма? 3. Почему запрещается сбрасывать бревна металлическими крючьями? 4. Какие бывают классы взрывоопасных и пожарных зон? 5. Что такое зануление? |
| Вариант 14 | Какие испытательные сроки при приеме на работу установлены законодательством? 2. Должна ли администрация выдавать копию акта Н-1 пострадавшему? 3. Какой способ погрузки леса считается опасным? 4. Первичные средства пожаротушения? 5. Что такое заземляющее устройство? |
| Вариант 15 | Считается ли микротравма несчастным случаем? 2. Влияют ли на безопасность труда погодные и климатические условия? 3. Что необходимо проверить у лесопогрузчика перед началом работы? 4. Какие требования предъявляются к средствам индивидуальной защиты? 5. В чем заключается первая медицинская помощь пострадвашему? |

5.1.4. Вопросы для коллоквиумов, собеседования. Вопросы для оценки компетенции «УК-8» , «ОПК-2»  и «ОПК-3»:

  - От чего зависит звукоизолирующий кожух?

  - Какие материалы применяются для звукоизолирующего кожуха?

  - Какое условие должно соблюдаться на каждой частоте?

  - По какой формуле ведется расчет снижения шума?

  - Что такое среднегеометрические частоты октановых полос?

  - Как располагают светильники ламп накаливания?

  - Что такое коэффициент использования светового потока?

  - По какой формуле определяют световой поток ламп?

  - По какой формуле рассчитывается освещенность?

  - Какой порядок необходимо соблюдать при расчете механической вентиляции?

  - По какой формуле вычисляется количество воздуха, которое необходимо удалять местной вентиляцией?

  - Как производится расчет количества воздуха при выделении газообразных вредностей?

  - По какой формуле определяют потери давления в воздухопроводе?

  - Какой метод давления применяют для расчета вентиляции?

  - Какие основные элементы включает вентиляционная сеть?

  - Какой коэффициент местного сопротивления?

  - По какой формуле рассчитывается мощность электродвигателя вентилятора?

  - Как определяется общая потеря давления в расчетном воздуховоде?

  - Как определяют величину полного давления, которое должен развивать вентилятор?

  - Цель защитного заземления.

  - Какие элементы электроустановок необходимо заземлять?

  - Что используется в качестве заземлителя?

  - Чем отличается заземление от зануления и защитного отключения?

  - Чему должно быть равно сопротивление заземляющего устройства?

  - Какой порядок расчета заземления?

  - По какой формуле определяется сопротивление растекания тока одиночного заземлителя?

  - Какие приближенные значения удельных сопротивлений грунта и воды?

  - Можно ли использовать водопроводные трубы в качестве заземлителя?

  - По какой формуле определяется общее сопротивление контурного заземлителя?

Вопросы для оценки компетенции «УК-8» и «ОПК-2»:

- Что понимается под охраной труда в РФ?

- Назовите составные части предмета «Охрана труда».

- Как организована охрана труда на предприятии?

- Как проводятся и оформляются обучение и инструктирование?

- Каковы порядок расследования и учет несчастных случаев на производстве?

- В чем заключается анализ производственного травматизма, отчет о несчастных случаях?

- Что такое эрономика и какова ее роль в охране труда?

- Какие системы вентиляции могут быть и на основании чего выбирается система вентиляции для производственного помещения?

- Какие системы освещения существуют?

- Опишите устройство искусственного освещения.

- Как организовать защиту от шума и вибрации на организм человека?

- Как защитить человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции в электроустановке?

- Назовите правила, установки сосудов, работающих под давлением?

- Что понимают под пожарной профилактикой и на основании чего ее разрабатывают?

Вопросы для оценки компетенции «ОПК-2» и «ОПК-3»:

- Что понимается под охраной труда в РФ?

- Назовите составные части предмета «Охрана труда».

- Что говорится об охране труда в основном законе – Конституции РФ?

- Назовите основные положения законодательства об охране труда?

- Понятие о трудовой дисциплине и правовых средствах ее укрепления.

- Дайте понятие о трудовом договоре.

- Какие вы знаете права и гарантии работников?

- Какими бывают надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ об охране труда?

- Как организована охрана труда на предприятии?

- Как проводятся и оформляются обучение и инструктирование?

- Каковы порядок расследования и учет несчастных случаев на производстве?

- В чем заключается анализ производственного травматизма, отчет о несчастных случаях?

- Что такое эрономика и какова ее роль в охране труда?

- Что понимается под опасными и вредными производственными факторами и как они классифицируются?

- По каким признакам классифицируются вредные вещества, для какой цели это необходимо знать, каковы ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны?

- Что понимается под метеорологическими условиями в производственных помещениях, на основании чего они нормируются?

- Как предупредить переохлаждение и перегрев организма при работе на открытой производственной площадке и в помещении?

- Какие системы вентиляции могут быть и на основании чего выбирается система вентиляции для производственного помещения?

- Какие системы освещения существуют?

- Опишите устройство искусственного освещения.

- Как организовать защиту от шума и вибрации на организм человека?

- Как защитить человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции в электроустановке?

- Назовите правила, установки сосудов, работающих под давлением?

- Что понимают под пожарной профилактикой и на основании чего ее разрабатывают

- Опишите порядок регистрации грузоподъемных машин, грузозахватывающих приспособлений.

- Где устанавливают оградительные, предохранительные и сигнализационные устройства?

- Какие требования к валочным, к валочно-пакетирующим машинам?

- Какие требования к стационарным лесозаготовительным машинам?

- Перечислите общие требования безопасности к технологическим процессам?

- Какие требования безопасности труда к лесозаготовительным производствам?

- Какие требования безопасности труда к лесопильным производствам?

- Какие требования безопасности труда к деревообрабатывающим производствам?

5.2. промежуточный контроль

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) за определенный период обучения (семестр, триместр) и проводится в форме зачета с оценкой, подведения итогов балльно-рейтинговой системы оценивания.

5.2.1. Задачи для оценки компетенции «УК-8», «ОПК-2» и «ОПК-3»:

Задача 1

Рассчитать значения показателей частоты несчастных случаев на  предприятии (в цехе, бригаде), среднесписочный состав работающих на котором  равен С человек. В течение года произошло Н несчастных случаев с общим  числом Д дней нетрудоспособности.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| С, человек | 8 | 35 | 188 | 306 | 820 |
| Н, случаев | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Д, дней | 32 | 21 | 47 | 68 | 136 |

Задача 2

Рассчитать показатели нетрудоспособности на предприятии (в цехе,  бригаде), среднесписочный состав работающих на котором равен С человек. В  течение года общее число дней нетрудоспособности составило Д дней.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| С, человек | 12 | 41 | 210 | 406 | 1003 |
| Д, дней | 26 | 45 | 52 | 98 | 185 |

Задача 3

Рассчитать показатель нетрудоспособности на предприятии, если показатель частоты несчастных случаев КЧ. В течение года произошло Н  несчастных случаев с общим количеством Д дней нетрудоспособности.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КЧ | 12,3 | 5,3 | 10,1 | 28,2 | 32,1 |
| Н, случаев | 6 | 16 | 18 | 8 | 21 |
| Д, дней | 189 | 853 | 1020 | 287 | 524 |

Задача 4

Рассчитать показатель тяжести несчастных случаев для предприятия со среднесписочным числом работающих С человек, на котором в течение года произошло Н несчастных случаев, а показатель нетрудоспособности равен КН.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| С, человек | 312 | 589 | 860 | 1560 | 3283 |
| Н, случаев | 7 | 12 | 28 | 41 | 86 |
| КЧ | 890 | 1100 | 690 | 756 | 1256 |

Задача 5

Определить, на каком производственном объединении работа по  профилактике травматизма за последние 5 лет была организована лучше. В  первом объединении среднесписочный состав в течение пятилетки был равен С1 человек, произошло Н1 несчастных случаев с общим числом Д1 дней  нетрудоспособности, а для второго объединения эти показатели соответственно равны С2, Н2, Д2.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| С1, человек | 1302 | 1618 | 1863 | 2876 | 3267 |
| Н1, случаев | 80 | 60 | 50 | 40 | 75 |
| Д1, дней | 2000 | 1590 | 1460 | 920 | 2400 |
| С2, человек | 2606 | 1180 | 3400 | 2822 | 5631 |
| Н2, случаев | 80 | 35 | 60 | 40 | 160 |
| Д2, дней | 3520 | 1225 | 2280 | 880 | 4160 |

Задача 6

Определить необходимую площадь световых проемов при одностороннем боковом естественном освещении помещения длиной lп, шириной В. Окна расположены под углом 900 к горизонту. Высота от рабочей поверхности до верха окна h1. Расстояние до здания, расположенного напротив окон, L. Высота карниза этого здания над подоконниками окон в рассматриваемом производственном помещении Нк. Расстояние от окна до самого удаленного от него рабочего места l. Средневзвешенный коэффициент отражения света от поверхностей помещения и земли ρ. Светопроникающий материал – стекло оконное листовое, гладкое, двойное.  Вид  оконного  переплета – деревянные двойные раздельные рамы. Светозащитные устройства – жалюзи.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| lп, м | 18 | 24 | 18 | 30 | 36 |
| В, м | 12 | 10 | 8 | 12 | 18 |
| Область в РБ | Могилевская | Минская | Брестская | Гродненская | Витебская |
| Ориентация световых проемов по сторонам горизонта | ЮВ | Ю | С | З | В |
| Разряд работ | IV | V | VI | IV | IV |
| Концентрация пыли, мг/м3 | менее 1 | свыше 5 | от 1 до 5 | менее 1 | свыше 5 |
| h1, м | 4,0 | 4,8 | 3,2 | 4,0 | 4,4 |
| L, м | 12 | 18 | 20 | 24 | 16 |
| Hк, м | 6 | 6 | 13 | 16 | 8 |
| l, м | 10 | 9 | 7 | 16 | 15 |
| ρ | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |

Задача  7

Определить площадь световых проемов при верхнем естественном  освещении цеха длиной lп, шириной В, высотой Н, шириной пролета в с запыленностью воздушной среды С, в котором выполняются зрительные работы с объектами различения наименьшего размера а, на рабочей поверхности  высотой Нр. Коэффициент отражения стен потолка и пола ρ. Тип фонаря – трапециевидный с наклонным двухсторонним остекленением с углом наклона светопропускающего материала к горизонту α. Общий коэффициент светопропускания τ0, отношение площади выходного отверстия  к  сумме площадей входного отверстия и боковой поверхности фонаря – φ.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| lп, м | 36 | 24 | 24 | 36 | 48 |
| B, м | 36 | 12 | 18 | 18 | 36 |
| в, м | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| h, м | 6,0 | 4,8 | 6,0 | 3,6 | 4,8 |
| a, мм | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 4,5 | 6,0 |
| Hр, м | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,7 |
| α, град | 0 | 20 | 60 | 10 | 0 |
| τ0 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,70 | 0,60 |
| С, мг/м3 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 3,0 | 5,2 |
| φ | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,8 |
| ρ | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Область в РБ | Могилевская | Могилевская | Минская | Минская | Брестская |

Задача 8

Рассчитать искусственное освещение цеха люминесцентными лампами методом коэффициента использования светового потока. Длина помещения lп, ширина В, высота hп. Высота рабочей поверхности hр, свес светильника hсв. Коэффициент отражения потолка – ρп, стен – ρст. Нормируемая освещенность Е. Запыленность помещения С. Количество чисток светильников в год – nч. Зарисовать схему размещения светильников в помещении в плане и по высоте.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| lп, м | 12 | 20 | 24 | 12 | 36 |
| B, м | 12 | 18 | 14 | 6 | 11 |
| hп, м | 3,6 | 4,8 | 3,2 | 4,0 | 6,0 |
| ρп | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 |
| ρст | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 |
| C, мг/м3 | 0,8 | 0,3 | 3,0 | 7,0 | 0,5 |
| nч | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| E, лк | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 |
| hсв, м | 0,35 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,25 |
| hр, м | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 1,2 |
| Тип светильника | ОДО-2 | ОДОР-2 | ОД-2 | ОДР-2 | ОДО-2 |
| Тип лампы | ЛД-40 | ЛБЦ-65 | ЛДЦ-40 | ЛБ-65 | ЛБ-80 |

Задача 9

В производственном помещении длиной lп, шириной В с запыленностью воздушной среды менее 1 мг/м3, выполняются работы, требующие различения предметов размером а на светлом фоне. Контраст объекта различения с фоном – малый. Помещение освещается лампами накаливания мощностью Р. Высота подвеса светильников h. Коэффициенты отражения потолка – 50 %, стен – 30 %. Напряжение сети 220 В. Количество чисток светильников в год – 2. Рассчитать общее искусственное освещение по методу коэффициента использования светового потока.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| lп, м | 12 | 24 | 12 | 9 | 24 |
| B, м | 6 | 18 | 12 | 6 | 24 |
| a, мм | 0,70 | 3,00 | 0,40 | 0,35 | 4,00 |
| h, м | 4,2 | 2,5 | 3,2 | 2,7 | 3,0 |
| P, Вт | 200 | 300 | 200 | 500 | 300 |
| Тип светильника | У | Ум | Ш | Лц | Лц |

Задача 10

Производственное помещение длиной lп, шириной В, высотой hп освещается n светильниками рассеянного света с лампами накаливания мощностью Р. Высота свеса светильников hсв. Высота рабочей поверхности hр. Определить расчетом по методу удельной мощности, обеспечивается ли нормированная освещенность Е на рабочих поверхностях при общем освещении помещения.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| lп, м | 12 | 18 | 6 | 12 | 12 |
| B, м | 10 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| hп, м | 4,8 | 3,6 | 5,2 | 4,0 | 3,6 |
| n, шт | 14 | 21 | 10 | 4 | 6 |
| P, Вт | 100 | 200 | 75 | 200 | 150 |
| hсв, м | 0,65 | 0,20 | 0,30 | 0,25 | 0,35 |
| hр, м | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,7 |
| E, лк | 50 | 100 | 75 | 20 | 50 |
| Тип светильника | Люцетта | Универсаль без затемнения | Универсаль с затемнением |

Задача 11

Произвести расчет общего освещения люминесцентными лампами методом удельной мощности. В помещении длиной lп, шириной В нормируемая освещенность Е должна создаваться светильниками, имеющими высоту подвеса h.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| lп, м | 18 | 12 | 24 | 20 | 18 |
| B, м | 12 | 6 | 15 | 20 | 9 |
| h, м | 4,6 | 3,7 | 5,1 | 4,2 | 2,9 |
| E, лк | 200 | 300 | 75 | 200 | 300 |
| Тип светильника | ОД | ОДР | ОДО | ОДОР | ОДО |
| Тип лампы | ЛД-40 | ЛБ-80 | ЛДЦ-30 | ЛД-80 | ЛБ-80 |

Задача 12

Определить создаваемый общеобменной вентиляцией воздухообмен и кратность воздухообмена, при которых запыленность воздуха на рабочих местах в производственном помещении объемом V, м3, не будет превышать предельно допустимую концентрацию СПДК. При работе технологического оборудования и производственных процессов в помещение поступает М, кг/ч, пыли. Подаваемый в помещение воздух содержит Со, мг/м3, аналогичной пыли. Коэффициент равномерности распределения вентиляционного воздуха равен К.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V, м3 | 1200 | 1150 | 900 | 900 | 3000 |
| M, кг/ч | 0,007 | 0,010 | 0,020 | 0,010 | 0,020 |
| C0 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| K | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,8 |
| Вид пыли | зерновая | мучная | сахарная | табачная | чайная |

Задача 13

Во сколько должен быть увеличен создаваемый общеобменной вентиляцией воздухообмен в помещении любого объема для обеспечения предельно допустимой концентрации СПДК, мг/м3, в рабочей зоне, если при сохранении  постоянным  количества  поступающего  в  него вредного вещества М (кг/ч) его содержание в поступающем для проветривания помещения воздухе изменится с Со1 до Со2, мг/м3. Коэффициент равномерности распределения вентиляционного воздуха равен 1.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вредное вещество | Оксид углерода | Сернистый газ | Пыль сахарная | Оксид углерода | Аммиак |
| Со1, мг/м3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| Со2, мг/м3 | 12 | 5 | 3 | 18 | 9 |

Задача 14

Какое количество пыли или газов М, кг/ч, может выделяться в производственное помещение, если вентиляционная система подает в него воздух в количестве L,м3/ч,  и при условиях, указанных в таблице?

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вредное вещество | Аммиак | Оксид углерода | Пыль мучная | Сернистый газ | Пыль табачная |
| Со, мг/м3 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 2,0 | 0,2 |
| К | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,9 |
| L, м3/ч | 4000 | 2600 | 2000 | 3000 | 3500 |
| ПДК, мг/м3 | 20 | 20 | 6 | 10 | 3 |

Задача 15

Рассчитать, во сколько раз должна быть увеличена производительность общеобменной вентиляции в теплый период года по сравнению с холодным для удаления избыточного тепла из помещения при следующих условиях: приток тепла от технологического оборудования Qоб, Вт, от солнечной инсоляции в теплый период года Qс, Вт; потери тепла через наружные охлаждения в холодный период – Qн.о., Вт. Плотность воздуха в теплый период – 1,2 кг/м3; а в холодный – 1,25 кг/м3. Температура в рабочей зоне в теплый период – 280С, в холодный – 240С, а температура наружного воздуха в холодный период года –t хн, 0С, в теплый –tтн, 0С.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Qоб, Вт | 6000 | 8000 | 20000 | 18000 | 9000 |
| Qс, Вт | 12000 | 10000 | 12000 | 10000 | 16000 |
| Qн.о., Вт | 1200 | 1100 | 4000 | 4800 | 2000 |
| tтн, 0С | 20 | 22 | 23 | 24 | 21 |
| t хн, 0С | 12 | 8 | 10 | 14 | 6 |

Задача 16

Определить количество тепла, поступающего в окружающую среду в единицу времени от котла, покрытого теплоизоляционным материалом Миз, толщиной δ, мм. Температура на неизолированной поверхности котла tn. Коэффициент теплоотдачи на поверхности котла, омываемой наружным воздухом α1= 8 Вт/м2 0С. Теплоотдача на внутренней поверхности α2= 20 Вт/м2 0С.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Миз | Войлок | Асбест листовой | Кирпич изоляционный | Кирпич изоляционный | Стеклово- локно |
| λиз, Вт/м0С | 0,05 | 0,12 | 0,14 | 0,06 | 0,04 |
| tn, 0С | 250 | 120 | 110 | 180 | 150 |
| δ, мм | 15 | 10 | 250 | 50 | 25 |
| tв | 25 | 23 | 28 | 19 | 17 |

Задача 17

Источником шума являются три вентилятора, установленные в вентиляционной камере и работающие с одинаковым режимом (производительность Q, развиваемое давление Н). В шуме преобладают звуки частотой f. Соседнее помещение цеховой лаборатории отделено от вентиляционной камеры глухой кирпичной стеной толщиной 520 мм (в два кирпича). Определите общий уровень шума, создаваемого вентиляторами; уровень шума в помещении лаборатории и его соответствие требованиям санитарных норм.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Q, м3/с | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 |
| H, Па | 800 | 1000 | 1100 | 900 | 800 |
| f, Гц | 125 | 125 | 500 | 250 | 500 |

Задача 18

Станок весом Р, имеющий двигатель с числом оборотов n, укреплен на чугунной плите весом Рn. Вместе с плитой станок установлен через пружинные амортизаторы на массивном фундаменте. Определить жесткость амортизаторов и виброизоляционную способность амортизаторов при частоте собственных колебаний системы f0.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Р, Н | 5000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| n, об/мин | 3000 | 1500 | 2000 | 1800 | 1800 |
| Рn, Н | 2000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1900 |
| f0, Гц | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 |

Задача 19

Рассчитать искусственное защитное заземляющее устройство, состоящее из вертикальных стальных трубчатых электродов длиной l, диаметром d, верхние концы которых расположены на глубине h0 и соединен между собой горизонтальным электродом из стальной ленты толщиной δ=4 мм. Отношение расстояния между вертикальными заземлителями к их длине n0. Рабочее напряжение в электроустановках до 1000 В. Допустимое сопротивление контурного заземляющего устройства растеканию тока Rдоп= 4 Ом. Зарисовать схему размещения заземлителя в грунте.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Uл, В | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 |
| Rт.ч., Ом | 1000 | 10000 | 8000 | 1200 | 8000 |
| Rоб, кОм | 20 | 50 | 100 | 400 | 25 |
| Rоп, Ом | 15000 | 25000 | 150000 | 80000 | 20000 |
| Rиз, кОм | 500 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
| R0, Ом | 4 | 4 | 10 | 4 | 10 |

Задача 20

Определите величину тока, который пройдет через тело человека и исход поражения при следующих случаях его включения в 3-х фазную электрическую сеть: двухфазном, однофазном с глухозаземленной нейтралью, однофазном с изолированной нейтралью, если линейное напряжение сети Uл, В; сопротивление тела человека – Rт.ч., Ом;  Rоб - сопротивление обуви;  Rоп - сопротивление пола, Ом;  R0 - сопротивление нейтрали, Ом; Rиз - сопротивление изоляции.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вид грунта | глина | супесок | песок | торф | чернозем |
| l, м | 2,0 | 3,6 | 2,8 | 3,0 | 4,0 |
| d, м | 0,030 | 0,025 | 0,040 | 0,030 | 0,025 |
| h0, м | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
| n0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |

Задача 21

Рассчитать, какую температуру будет иметь воздух при сжатии в компрессоре до давления Р2, МПа, если его начальная температура t1, 0С, а давление равно атмосферному. Показатель политропы принять равным 1,3.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Р2, МПа | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| T1, 0С | 10 | 20 | 15 | 22 | 17 |

Задача 22

В результате аварийной ситуации в производственное помещение объемом Vпом, м3, выделился газ в объеме равном Vг, м3. Технологическое оборудование занимает Vтех., %. Рассчитайте ориентировочное значение нижнего и верхнего концентрационных пределов воспламенения газа. Возможен ли взрыв при данной концентрации газа и источника воспламенения?

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Vпом, м3 | 620 | 700 | 850 | 680 | 530 |
| Vг, м3 | 45 | 22 | 14 | 30 | 40 |
| Vтех., % | 40 | 30 | 25 | 23 | 45 |
| Газ | Метан | Пропан | Метан | Пропан | Метан |

Задача 23

Рассчитать глубину емкости диаметром Д, м, для противопожарного водоснабжения предприятия, относящегося к категории В по пожароопасности, III степени огнестойкости и с объемом производственных помещений V, м3.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V, м3 | 24800 | 5800 | 4500 | 14000 | 30000 |
| Д, м | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |

Задача 24

Рассчитать диаметр пожарного водопровода при допустимой скорости движения воды в нем WВ, м/с, для предприятия категории Г по пожароопасности, IV степени огнестойкости и с объемом производственных помещений V, м3.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V, м3 | 2500 | 3800 | 5500 | 7500 | 30000 |
| WВ, м/с | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,6 |

Задача 25

В производственном помещении длиной А, шириной В и высотой Н размещено производство категории Д по пожарной опасности. Степень огнестойкости здания V. Определите объем резервуара для запаса воды на наружное и внутреннее пожаротушение; общий запас воды с учетом ее расхода на хозяйственно-производственные нужды в количестве Qхоз, м3; минимальный диаметр труб для пропуска пожарных расходов воды. Скорость движения воды в трубах принять равной WВ, м/с.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А, м | 24 | 72 | 48 | 36 | 72 |
| В, м | 36 | 36 | 24 | 18 | 36 |
| Н, м | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| Qхоз, м3 | 200 | 210 | 250 | 230 | 215 |
| WВ, м/с | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,9 |

5.2.2 Вопросы к зачету по дисциплине «Охрана труда»

Пороговый уровень освоения компетенции

- Гарантии и права работника на охрану труда

- Обеспечение охраны труда

- Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда

- Аттестация рабочих мест по условиям труда

- Режим труда и отдыха

- Причины производственного травматизма и профзаболеваний

- Порядок расследования несчастных случаев

- Виды инструктажей, порядок их расследования и регистрации

- Общественный и административно-общественный  контроль за охраной труда

- Понятие о гигиене труда и производственной санитарии.

- Классификация опасных и вредных производственных факторов.

- Классификация вредных веществ и безопасность работы в ними.

- Категории помещений и зданий по взрыво- пожарной  и пожарной опасности.

- Способы тушения пожаров.

- Какова продолжительность рабочего времени установлена для лиц, работающих по совместительству?

- Теплообмен в организме человека и причины его нарушения.

- Средства индивидуальной защиты от переохлаждения и перегрева

- Категории помещений и зданий по взрыво- пожарной  и пожарной опасности.

- Способы тушения пожаров.

- Какова продолжительность рабочего времени установлена для лиц, работающих по совместительству?

- Какие системы вентиляции могут быть и на основании чего выбирается система вентиляции для производственного помещения?

- Какие системы освещения существуют?

- Опишите устройство искусственного освещения.

- Как организовать защиту от шума и вибрации на организм человека?

- Общеобменные механические системы.

Продвинутый уровень освоения компетенции

- Гарантии и права работника на охрану труда

- Обеспечение охраны труда

- Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда

- Аттестация рабочих мест по условиям труда

- Режим труда и отдыха

- Причины производственного травматизма и профзаболеваний

- Порядок расследования несчастных случаев

- Виды инструктажей, порядок их расследования и регистрации

- Общественный и административно-общественный  контроль за охраной труда

- Понятие о гигиене труда и производственной санитарии.

- Классификация опасных и вредных производственных факторов.

- Классификация вредных веществ и безопасность работы в ними.

- Теплообмен в организме человека и причины его нарушения.

- Средства индивидуальной защиты от переохлаждения и перегрева

- Общеобменные механические системы

- Шум, вибрация, их воздействие на организм человека

- Средства индивидуальной защиты от шума и вибрации

- Естественное освещение. Искусственное освещение

- Основные виды опасностей и их классификация

- Требования безопасности и эргономики к ручному механизированному инструменту

- Требования безопасности и эргономики в лесозаготовительным машинам

- По каким признакам классифицируются вредные вещества, для какой цели это необходимо знать, каковы ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны?

- Что понимается под метеорологическими условиями в производственных помещениях, на основании чего они нормируются?

- Как предупредить переохлаждение и перегрев организма при работе на открытой производственной площадке и в помещении?

- По каким признакам классифицируются вредные вещества, для какой цели это необходимо знать, каковы ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны?

- Что понимается под метеорологическими условиями в производственных помещениях, на основании чего они нормируются?

- Как предупредить переохлаждение и перегрев организма при работе на открытой производственной площадке и в помещении?

- Понятие о гигиене труда и производственной санитарии.

- Классификация опасных и вредных производственных факторов.

- Классификация вредных веществ и безопасность работы в ними.

Высокий уровень освоения компетенции

- Гарантии и права работника на охрану труда

- Обеспечение охраны труда

- Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда

- Аттестация рабочих мест по условиям труда

- Режим труда и отдыха

- Причины производственного травматизма и профзаболеваний

- Порядок расследования несчастных случаев

- Виды инструктажей, порядок их расследования и регистрации

- Общественный и административно-общественный  контроль за охраной труда

- Понятие о гигиене труда и производственной санитарии.

- Классификация опасных и вредных производственных факторов.

- Классификация вредных веществ и безопасность работы в ними.

- Теплообмен в организме человека и причины его нарушения.

- Средства индивидуальной защиты от переохлаждения и перегрева

- Общеобменные механические системы

- К чему устанавливает требования производственная санитария?

- Шум, вибрация, их воздействие на организм человека

- Средства индивидуальной защиты от шума и вибрации

- Как называется чрезвычайная ситуация, возникающая по техническим причинам, а также из-за случайных внешних воздействий на промышленном предприятии Естественное освещение. Искусственное освещение

- Основные виды опасностей и их классификация

- Требования безопасности и эргономики к ручному механизированному инструменту

- Первая помощь пострадавшему

- Кто имеет право применять меры дисциплинарной ответственности к нарушителям охраны труда?

- Требования безопасности и эргономики в лесозаготовительным машинам

- Безопасность жизнедеятельности в производственных процессах

- Требования безопасности к процессам деревообработки

- Причины электротравматизма.

- Характеристика помещений и наружных установок по степени опасности поражения электрическим током.

- Общие мероприятия по защите от статического электричества.

- Разрешение на пуск грузоподъемных машин.

- Пожароопасные факторы, действующие на людей и пожарная защита.

- Категории помещений и зданий по взрыво- пожарной  и пожарной опасности.

- Способы тушения пожаров.

- Какова продолжительность рабочего времени установлена для лиц, работающих по совместительству?

- Какие системы вентиляции могут быть и на основании чего выбирается система вентиляции для производственного помещения?

- Какие системы освещения существуют?

- Опишите устройство искусственного освещения.

- Как организовать защиту от шума и вибрации на организм человека?

- Как защитить человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции в электроустановке?

- Назовите правила, установки сосудов, работающих под давлением?

- Что понимают под пожарной профилактикой и на основании чего ее разрабатывают?

- Что понимается под опасными и вредными производственными факторами и как они классифицируются?

- По каким признакам классифицируются вредные вещества, для какой цели это необходимо знать, каковы ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны?

- Что понимается под метеорологическими условиями в производственных помещениях, на основании чего они нормируются?

- Как предупредить переохлаждение и перегрев организма при работе на открытой производственной площадке и в помещении?

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности

- Туровский, Б. В. Организационно-техническое обеспечение охраны труда в строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов по направлениям подготовки «Строительство», «Агроинженерия» / Б. В. Туровский, С. М. Резниченко ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Лань, 2017. – 364 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91278.

- Фролов, А. В. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлениям подготовки и спец. высш. проф. образования / А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 750 с.

- Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств (Охрана труда) [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / П. П. Кукин [и др.]. - Изд 2-е, испр. и доп. - Москва : Высш. шк., 2002. - 319 с.

- Петрова, А. В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Петрова, А. Д. Корощенко, Р. И. Айзман ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2008. - 192 с. - (Университетская серия). - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57408.

7. РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Таблица 6. Бальные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ю КТ с начала семестра | Балл за промежуточную аттестацию | Максимальный балл на 2-ю КТ и конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 2 |  | 3 | 6 |
| Тесты по темам | 2 | 10 | 3 | 16 |
| Контрольная работа | 2 |  | 3 | 6 |
| Практические занятия | 3 |  | 21 | 24 |
| Компонент своевременности | 3 |  | 3 | 6 |
| опрос, опорный конспект, собеседование (опрос), задача (практическое задание) | 3 |  | 12 | 15 |
| Итого максимум за период | 15 | 10 | 45 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 15 | 25 | 70 | 100 |

Таблица 8.  Бальные оценки при перерасчете суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет с оценкой) | Оценка (ECTS) | Уровень освоения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) | Высокий |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) | Продвинутый |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |  |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |  |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  | Пороговый |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |  |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |  |

Таблица 9  Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

| Баллы на дату контрольной точки | Оценки |
| --- | --- |
| 90 % и более от максимальной суммы балов на дату КТ (от 15, 45 баллов) | 5 |
| От 75 до 89 % от максимальной суммы балов на дату КТ (от 15, 45 баллов) | 4 |
| От 50 до 74 % от максимальной суммы балов на дату КТ (от 15, 45 баллов) | 3 |
| Менее 50 % от максимальной суммы балов на дату КТ (от 15, 45 баллов) | 2 |

Итоговая  оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом  при выполнении заданий  в рамках текущего и промежуточного контроля и выставляется  в соответствии с данной  шкалой.

Сдача отчета по выполнению практических работ

Студент должен выполнить практические работы, которые выполняются по методическим указаниям. Основной формой контроля на практических занятиях является допуск студентов к практической работе и прием выполненных работ по методическим указаниям. Отчет по выполненной практической работы включают: темы практических работ, цель и содержание работы, порядок выполнения работы, описание и характеристики применяемого оборудования, приборы, схемы и необходимые расчеты, таблицы, которые заполняются в процессе выполнения работы. Чтобы оформить документы необходимо использовать типовые формы, которые находятся в приложениях. В приложениях также представлены заполненные образцы этих документов. Все выполненные задания должны быть распечатаны и представлены преподавателю для проверки. Полученные и обработанные результаты вычислений должны быть внесены в отчет в процессе выполнения практических работ. В конце каждого отчета должен содержаться вывод.

Успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «зачтено», «не зачтено».

«зачтено»– теоретическое содержание курса освоено по всем уровням.

«не зачтено» – теоретическое содержание курса не освоено, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

Таблица 10  Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля

| (зачтено) | (не зачтено) |
| --- | --- |
| Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить оценку за ответ, если:

- при подготовке к ответу студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.