МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Электрические и технологические измерения», Б1.О.31

Наименование ООП «Электроборудование и электротехнологии»

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»

Направленность (профиль): «Электроборудование и электротехнологии»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Год начала подготовки: 2019

Курс (заочная): 4                                     Курс (очная):  3

Общая трудоемкость в ЗЕТ – 4, часах – 144

Форма контроля: контрольная работа, зачет с оценкой

Сыктывкар 2019

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 23 августа 2017 г. № 813, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры _____________2019 г., протокол № 9.

Разработчик доцент кафедры АТ,ЭиТЭ ___________________________ Г. П. Шумилова

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИ,ЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИ,ЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	(Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины:  дать будущим бакалаврам знания по основам электрических и технологических измерений различных электрических и неэлектрических величин с целью получения измерительной информации, которая может быть использована как в целях, собственно, измерений (нахождения значения физической величины в узаконенных единицах), так и для выработки соответствующих логических заключений и суждений в процедурах измерительного контроля, диагностирования или управляющих воздействий в системах управления. Освоить общие примеры решения задач измерения на основе правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений.

Задачи:

В результате изучения курса студент должен знать:

– терминологию, основные понятия и определения, единиц физических величин;

– основы теории погрешностей измерений;

– способы нормирования и формы выражения метрологических характеристик средств измерений;

– методы обработки результатов наблюдений, правила записи и формы представления результатов измерений;

– принципы работы аналоговых электромеханических, электронных и цифровых измерительных приборов;

– методы измерения параметров электрических цепей;

– методы измерения неэлектрических величин;

– принципы построения, структуру и области применения информационно-измерительных систем.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Электрические и технологические измерения» относится к обязательной части учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: математика, физика, теоретические основы электротехники, материаловедение и технологии конструкционных материалов.

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки необходимы в профессиональной деятельности, при изучении дисциплин «Электротехнология», «Электроснабжение», «Релейная защита и автоматика», «Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория универсальных компетенций | Код и наименование универсальной компетенции | Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Системное и критическое мышление | УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | УК-1.3 Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки УК-1.4 Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности УК 1.5 Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи |

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий; | ОПК-1.2 Использует знания основных законов математических и естественных наук для решения стандартных задач в агроинженерии |
|  | ОПК-5 Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в профессиональной деятельности; | ОПК-5.1 Под руководством специалиста более высокой квалификации участвует в проведении экспериментальных исследований в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Очная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 64,15 |
| В том числе: | - |
| Лекции | 32 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 16 |
| Практические занятия (ПЗ) | 16 |
| Другие виды контактной работы | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 79,85 |
| Вид промежуточной аттестации (зачет) | - |
| Общая трудоемкость час | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 |

Заочная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 18,15 |
| В том числе: | - |
| Лекции | 6 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 8 |
| Практические занятия (ПЗ) | 4 |
| Другие виды контактной работы | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 122 |
| Вид промежуточной аттестации (зачет) | 3,85 |
| Общая трудоемкость час | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 |

5. Содержание дисциплины

- Перечень дидактических единиц (по ПООП ВО):

Электрические измерения

Измерения как процесс получения количественной информации об измеряемой величине. Виды и

методы измерений. Алгоритм измерения. Методики выполнения измерений. Средства измерений. Погрешности измерений. Электромеханические измерительные приборы. Приборы сравнения. Электронные измерительные приборы. Регистрирующие приборы. Цифровые измерительные приборы. Устройства сопряжения и вспомогательные измерительные преобразователи. Информационные измерительные системы.

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные определения и термины. Сигнал измерительной информации. Классификация электрических сигналов. | 2 | - | - | - |  |  | 2 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 2 | Классификация измерений. Средства измерений, их метрологические характеристики. Погрешности измерений и средств измерений. Класс точности средств измерений. | 4 | - | 2 | 12 |  |  | 18 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 3 | Электроизмерительные приборы, их классификация. Аналоговые измерительные приборы, электронные измерительные приборы. | 4 | 4 | 2 | 12 |  |  | 22 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 4 | Цифровые измерительные приборы. Аналого-цифровые преобразователи. | 4 |  | 2 | 10 |  |  | 16 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 5 | Измерение параметров сигналов электрических цепей (напряжения, тока, мощности). | 6 | 4 | 4 | 10 |  |  | 24 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 6 | Измерения параметров элементов электрических цепей | 4 | 4 | 2 | 12 |  |  | 22 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 7 | Электрические измерения неэлектрических величин. | 4 | 4 | - | 12 |  |  | 20 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 8 | Информационные измерительные системы (ИИС). | 4 | - | 4 | 11,85 |  |  | 20 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 | - | 0,15 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
|  | Всего | 32 | 16 | 16 | 79,85 | 0,15 | - | 144 |  |

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные определения и термины. Сигнал измерительной информации. Классификация электрических сигналов. | 1 | - | - | - |  |  | 1 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 2 | Классификация измерений. Средства измерений, их метрологические характеристики. Погрешности измерений и средств измерений. Класс точности средств измерений. | 2 | - | 2 | 16 |  |  | 20 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 3 | Электроизмерительные приборы, их классификация. Аналоговые измерительные приборы, электронные измерительные приборы. | 2 | 2 | 2 | 16 |  |  | 22 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 4 | Цифровые измерительные приборы. Аналого-цифровые преобразователи. | - | - | - | 16 |  |  | 16 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 5 | Измерение параметров сигналов электрических цепей (напряжения, тока, мощности). | 1 | 2 | - | 16 |  |  | 19 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 6 | Измерения параметров элементов электрических цепей | - | 2 | - | 20 |  |  | 22 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 7 | Электрические измерения неэлектрических величин. | - | 2 | - | 19 |  |  | 21 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 8 | Информационные измерительные системы (ИИС). | - | - | - | 19 |  |  | 19 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
|  | Часы на контроль (зачет) |  |  |  |  |  | 3,85 | 3,85 |  |
|  | Всего | 6 | 8 | 4 | 122 | 0,15 | 3,85 | 144 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные определения и термины. Сигнал измерительной информации. Классификация электрических сигналов. | Преимущества электрических измерений перед другими видами измерений. Особенности электрических измерений. Основные определения и термины с точки зрения метрологии. Единицы физических величин. Измерения как процесс получения количественной информации об измеряемой величине. Классификация электрических сигналов. | 2 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 2 | Классификация измерений. Средства измерений, их метрологические характеристики. Погрешности измерений и средств измерений. Класс точности средств измерений. | Классификация измерений: виды и методы измерений. Средства измерений, устройства сопряжения и и их свойства. Метрологические характеристики средств измерений. Понятие погрешности измерений. Классификация погрешностей измерений и средств измерений. Нормирование погрешностей и класс точности средств измерений. Алгоритм измерения. Методики выполнения измерений. | 4 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 3 | Электроизмерительные приборы, их классификация. Аналоговые измерительные приборы, электронные измерительные приборы. | Классификация измерительных приборов по обобщенным признакам. Аналоговые электромеханические измерительные приборы. Измерительный механизм как основная часть конструкции прибора. Принцип действия магнитоэлектрического, электромагнитного, электродинамического и электростатического измерительных механизмов. Электромеханические измерительные приборы для измерения тока, напряжения и мощности. Комбинированные аналоговые измерительные приборы. Регистрирующие приборы. Расширение пределов измерений приборов при помощи вспомогательных измерительных преобразователей (шунтов и добавочных резисторов, измерительных трансформаторов тока и напряжения). Логометры. Приборы сравнения. | 4 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 4 | Цифровые измерительные приборы. Аналого-цифровые преобразователи. | Общие сведения. Методы преобразования непрерывной величины в дискретную. Цифровое кодирование. Методы аналого-цифрового преобразования. Основные метрологические характеристики АЦП. | 4 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 5 | Измерение параметров сигналов электрических цепей (напряжения, тока, мощности). | Методы измерения напряжения и тока. Прямой, компенсационный и дифференциальный методы измерения напряжения. Прямой и косвенный методы измерения тока. Методы измерения мощности. | 6 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 6 | Измерения параметров элементов электрических цепей | Измерение параметров элементов электрических цепей (активного сопротивления, емкости, индуктивности): метод амперметра и вольтметра, мостовой метод. | 4 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 7 | Электрические измерения неэлектрических величин. | Измерение неэлектрических величин. Структурные схемы электрических приборов для измерения неэлектрических величин. Измерительные преобразователи неэлектрических величин в электрические, их классификация, разновидности и основные характеристики. | 4 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 8 | Информационные измерительные системы (ИИС). | Основные структуры ИИС. Структуры децентрализованных систем. Структуры систем с централизованным управлением: радиальная, магистральная, обобщенная. | 4 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| Всего |  |  | 32 |  |

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные определения и термины. Сигнал измерительной информации. Классификация электрических сигналов. | Преимущества электрических измерений перед другими видами измерений. Особенности электрических измерений. Основные определения и термины с точки зрения метрологии. Единицы физических величин. Измерения как процесс получения количественной информации об измеряемой величине. Классификация электрических сигналов. | 1 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 2 | Классификация измерений. Средства измерений, их метрологические характеристики. Погрешности измерений и средств измерений. Класс точности средств измерений. | Классификация измерений: виды и методы измерений. Средства измерений, устройства сопряжения и и их свойства. Метрологические характеристики средств измерений. Понятие погрешности измерений. Классификация погрешностей измерений и средств измерений. Нормирование погрешностей и класс точности средств измерений. Алгоритм измерения. Методики выполнения измерений. | 2 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 3 | Электроизмерительные приборы, их классификация. Аналоговые измерительные приборы, электронные измерительные приборы. | Классификация измерительных приборов по обобщенным признакам. Аналоговые электромеханические измерительные приборы. Измерительный механизм как основная часть конструкции прибора. Принцип действия магнитоэлектрического, электромагнитного, электродинамического и электростатического измерительных механизмов. Электромеханические измерительные приборы для измерения тока, напряжения и мощности. Комбинированные аналоговые измерительные приборы. Регистрирующие приборы. Расширение пределов измерений приборов при помощи вспомогательных измерительных преобразователей (шунтов и добавочных резисторов, измерительных трансформаторов тока и напряжения). Логометры. Приборы сравнения. | 2 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 4 | Измерение параметров сигналов электрических цепей (напряжения, тока, мощности). | Методы измерения напряжения и тока. Прямой, компенсационный и дифференциальный методы измерения напряжения. Прямой и косвенный методы измерения тока. Методы измерения мощности. | 1 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| Всего |  |  | 6 |  |

5.5. Лабораторный практикум для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Наименование лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Поверка амперметра и вольтметра | 4 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 2 | 5 | Градуировка магнитоэлектрического прибора с термопреобразователем и выпрямителем | 4 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 3 | 6 | Способы расширения пределов измерения. Расчет шунтов и добавочных резисторов. | 4 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 4 | 7 | Измерение сопротивления одинарным мостом постоянного тока. | 4 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| Всего |  |  | 16 |  |

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Наименование лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Поверка амперметра и вольтметра | 2 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 2 | 5 | Градуировка магнитоэлектрического прибора с термопреобразователем и выпрямителем | 2 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 3 | 6 | Способы расширения пределов измерения. Расчет шунтов и добавочных резисторов. | 2 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 4 | 7 | Измерение сопротивления одинарным мостом постоянного тока. | 2 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| Всего |  |  | 8 |  |

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Расчет погрешностей прямых и косвенных измерений. Определение классов точности средств измерений. | 2 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 2 | 3 | Расчет средств расширения пределов измерения аналоговых измерительных приборов (шунтов и добавочных резисторов). | 2 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 3 | 4 | Расчет абсолютной и относительной погрешности при измерении напряжения цифровым вольтметром. | 2 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 4 | 5 | Определение показаний измерительных приборов при измерении напряжения и тока произвольной формы. | 4 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 5 | 6 | Измерение параметров методом амперметра и вольтметра и мостовым методом. | 2 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 6 | 8 | Изучение счетчиков электрической энергии. | 4 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| Всего |  |  | 16 |  |

5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Расчет погрешностей прямых и косвенных измерений. Определение классов точности средств измерений. | 2 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| 2 | 3 | Расчет средств расширения пределов измерения аналоговых измерительных приборов (шунтов и добавочных резисторов). | 2 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 |
| Всего |  |  | 4 |  |

5.9. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | 12 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 2 | 3 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | 12 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 3 | 4 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | 10 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 4 | 5 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | 10 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 5 | 6 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | 12 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 6 | 7 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | 12 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 7 | 8 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | 11,85 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
|  |  | всего | 79,85 |  |  |

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | 16 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 2 | 3 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | 16 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 3 | 4 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | 16 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 4 | 5 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | 16 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 5 | 6 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | 20 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 6 | 7 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | 19 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 7 | 8 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | 19 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
|  |  | Подготовка и сдача зачета/ экзамена | 4 | УК 1.3, 1.4, 1.5 ОПК-1.2, 5.1 | Зачет с оценкой |
|  |  | всего | 126 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено.

7. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Очная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Лабораторные занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа в команде | - | - | 6 | 6 |
| Исследовательский метод | - | 2 | - | 2 |
| тестирование | - | 2 | 1 | 3 |
| Решение ситуационных задач | - | 3 | - | 3 |
| Итого интерактивных занятий | - | 7 | 7 | 14 |

Заочная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Лабораторные занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа в команде | - | - | 2 | 2 |
| Решение ситуационных задач | - | 2 | - | 2 |
| Итого интерактивных занятий | - | 2 | 2 | 4 |

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим и лабораторным занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям:

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Рекомендации по подготовке к лабораторным работам

В ходе подготовки к лабораторным работам необходимо:

- ознакомиться с вопросами, которые будут рассматриваться во время занятия;

-  изучить основную и дополнительную литературу, сделать записи в тетради по всем   вопросам, выносимым на занятие, самостоятельно решить расчетные задачи и выполнить упражнения (при необходимости).

Лабораторные работы считаются успешно выполненными в случае предоставления в конце занятия отчета (протокола), включающего тему, ход работы, соответствующие рисунки и подписи (при наличии), и защиты данного отчета – ответов на вопросы по теме работы.

Самоконтроль по теме лабораторной работы осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий.

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки.

5. Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине  включает в себя:

- рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной литературы;

- методические рекомендации по подготовке к лекционным, лабораторным, практическим занятиям;

- методические рекомендации по работе с литературой;

- учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы, варианты контрольных работ);

- групповые и индивидуальные консультации;

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя:

- электронный каталог библиотеки СЛИ

#### - электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн»

#### - электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань»

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету;

– индивидуальные и групповые консультации.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Лабораторные работы |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль

12.1. Тематика контрольных работ

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрены следующие примерные задания

Задачи для аудиторной контрольной по дисциплине

«Электрические и технологические измерения»

Определить класс точности магнитоэлектрического миллиамперметра с конечным значением диапазона измерения тока Iк = 50 мА, если предельное значение абсолютной погрешности измерений постоянно и равно 0,23 мА.

При поверке электродинамического ваттметра со шкалой 0 … 500 Вт в одной из ее оцифрованных точек получена максимальная абсолютная погрешность, равная 2 Вт. Определить класс точности и чувствительность прибора, если его шкала имеет 100 делений.

Амперметр класса точности 1,5 со шкалой 0 … 10 А показал 2 А, а вольтметр класса точности 1,0 со шкалой 0 … 100 В показал 30 В. Определить относительную погрешность измерения указанных электрических величин и записать результат измерения для каждого прибора.

Вольтметр класса точности 1,5 с пределом измерения 50 В, имеющий максимальное число делений α = 25, поверен на отметках 1/5; 2/5; 4/5 и 1 часть делений шкалы. Относительные погрешности в этих точках составили, соответственно, 3%; 1,25%; 0,5% и 0,3%. Определить, соответствует ли прибор указанному классу точности. Определить цену деления прибора.

Определить возможные показания двух электронных вольтметров с пределами измерения 150 В, если класс точности одного вольтметра 2,5, а второго 0,5. Действительное значение измеряемого напряжения U = 100 В. Определить также наибольшую разницу в показаниях вольтметров.

Миллиамперметр магнитоэлектрической системы класса точности 0,5 с пределами измерений 100; 50; 10 мА имеет максимальное число делений 25. Определить для каждого предела наибольшее и наименьшее значения измеряемых токов в точке, соответствующей 10 делениям.

Определить абсолютную ΔR и относительную δR погрешности косвенного измерения сопротивления R=U / I  резистора, если показания вольтметра U = 5 B; миллиамперметра I = 50 мА. Предел измерения вольтметра 15 В, класс точности 1,0; предел измерения миллиамперметра 150 мА, класс точности 1,5. (Необходимые таблицы для решения задачи находятся у преподавателя).

Определить абсолютную ΔР и относительную δР погрешности косвенного измерения мощности P = UI, если показания вольтметра U = 5 B; миллиамперметра I = 50 мА. Предел измерения вольтметра 15 В, класс точности 1,0; предел измерения миллиамперметра 150 мА, класс точности 1,5. (Необходимые таблицы для решения задачи находятся у преподавателя).

Определить сопротивление шунтирующего резистора, который необходимо подключить к магнитоэлектрическому миллиамперметру с током полного отклонения IA = 50 мА, внутренним сопротивлением RA = 3 кОм  и числом делений шкалы α = 25, чтобы измерить ток I = 5 А. Вычислить постоянную амперметра на основном и расширенном пределах.

Определить сопротивление добавочного резистора, который необходимо подключить к магнитоэлектрическому миллиамперметру с током полного отклонения IA = 30 мА, внутренним сопротивлением RA = 1,8 кОм  и числом делений шкалы α = 50, чтобы измерить напряжение U = 100 B. Вычислить постоянную вольтметра на основном и расширенном пределах.

Амперметр класса точности 1,5 с пределом измерения 100 А имеет наружный шунт сопротивлением Rш = 0,001 Ом. Определить сопротивление измерительной катушки прибора, если ток полного отклонения IA = 25 мА. Определить наибольшую потребляемую амперметром мощность.

Милливольтметр с пределом измерения 75 мВ и внутренним сопротивлением RV = 250 Ом имеет 50 делений шкалы. Определить сопротивление шунта, чтобы прибором можно было измерять предельное значение тока 30 А. Определить цену деления в обоих случаях.

У вольтметра электродинамической системы с пределом измерения 300 В и внутренним сопротивлением RV = 30 кОм необходимо расширить предел до 1500 В. Определить добавочное сопротивление вольтметра и максимальную потребляемую мощность на основном и расширенном пределах.

Микроамперметр с пределом измерения1000 мкА и внутренним сопротивлением RA = 300 Ом необходимо использовать в качестве вольтметра на предел 30 В. Определить добавочное сопротивление и максимальную потребляемую прибором мощность на основном и расширенном пределах.

Определить показания амперметров магнитоэлектрической и электромагнитной систем, измеряющих токи, изменяющиеся по законам: 1) ; 2) .

Определите показания амперметров магнитоэлектрической и электромагнитной систем, включенных последовательно в электрическую цепь, ток в которой изменяется по закону, показанному на рис. (Принять N = 1).

Определите показания амперметров электромагнитной системы, измеряющих токи, формы которых приведены на рис., а амплитудные значения этих токов одинаковы и равны Im = 2 A. Что покажут в этом случае амперметры магнитоэлектрической и электродинамической систем?

Сопротивление измеряется методом амперметра и вольтметра. Показания приборов при этом U = 25B, I = 0.45A. Пределы измерения вольтметра и амперметра, соответственно, Uпр = 50В, Iпр = 0.5А. Класс точности вольтметра 1.0, амперметра – 1.5. Определить измеряемое сопротивление и наибольшие абсолютную и относительную погрешности без учета сопротивления приборов.

Определить класс точности магнитоэлектрического миллиамперметра с конечным значением диапазона измерения тока Iк = 250 мА, если предельное значение абсолютной погрешности измерений постоянно и равно 2,4 мА.

При поверке электродинамического ваттметра со шкалой 0 … 250 Вт в одной из ее оцифрованных точек получена максимальная абсолютная погрешность, равная 1,5 Вт. Определить класс точности и чувствительность прибора, если его шкала имеет 50 делений.

Амперметр класса точности 1,5 со шкалой 0 … 50 А показал 5 А, а вольтметр класса точности 1,0 со шкалой 0 … 150 В показал 20 В. Определить относительную погрешность измерения указанных электрических величин и записать результат измерения для каждого прибора.

Вольтметр класса точности 2,5 с пределом измерения 50 В, имеющий максимальное число делений α = 25, поверен на отметках 1/5; 2/5; 4/5 и 1 часть делений шкалы. Относительные погрешности в этих точках составили, соответственно, 3%; 1,25%; 0,5% и 0,3%. Определить, соответствует ли прибор указанному классу точности. Определить чувствительность прибора.

Определить возможные показания двух электронных вольтметров с пределами измерения 300 В, если класс точности одного вольтметра 2,5, а второго 1,0. Действительное значение измеряемого напряжения U = 150 В. Определить также наибольшую разницу в показаниях вольтметров.

Миллиамперметр магнитоэлектрической системы класса точности 1,0 с пределами измерений 100; 50; 10 мА имеет максимальное число делений 25. Определить для каждого предела наибольшее и наименьшее значения измеряемых токов в точке, соответствующей 10 делениям.

Определить абсолютную ΔR и относительную δR погрешности косвенного измерения сопротивления R=U / I  резистора, если показания вольтметра U = 15 B; миллиамперметра I = 150 мА. Предел измерения вольтметра 30 В, класс точности 1,0; предел измерения миллиамперметра 300 мА, класс точности 1,5. (Необходимые таблицы для решения задачи находятся у преподавателя).

Определить абсолютную ΔР и относительную δР погрешности косвенного измерения мощности P = UI, если показания вольтметра U = 15 B; миллиамперметра I = 150 мА. Предел измерения вольтметра 30 В, класс точности 1,0; предел измерения миллиамперметра 300 мА, класс точности 1,5. (Необходимые таблицы для решения задачи находятся у преподавателя).

Определить сопротивление шунтирующего резистора, который необходимо подключить к магнитоэлектрическому миллиамперметру с током полного отклонения IA = 50 мА, внутренним сопротивлением RA = 2 кОм  и числом делений шкалы α = 25, чтобы измерить ток I = 10 А. Вычислить постоянную амперметра на основном и расширенном пределах.

12.2. Текущий контроль

Примеры тестов (заданий) для контроля знаний

- Что понимают под физической величиной, которую измеряют средствами измерений?

А: предмет,

Б: эталон,

В: свойство,

Г: информация.

- Символ, которым обозначают относительную погрешность?

А: φ

Б: δ

В: σ

Г: γ

- Синусоидальный сигнал описывается следующей функцией времени t: u(t) = Um sin (2πft + ψ) . Как в этой формуле обозначено мгновенное значение напряжения?

А: Um

Б: u(t)

В: ψ

Г: ft.

- Какой зависимостью связано действующее значение тока (напряжения) с амплитудным?

А: Действующее значение больше амплитудного в  раз,

Б: Действующее значение больше амплитудного в  раз,

В: Действующее значение меньше амплитудного в  раз,

Г: Действующее значение меньше амплитудного в  раз.

- Как называется вид измерений, при котором значение величины находят расчетом на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, функционально связанными с искомой и определяемыми посредством измерений?

А: Прямые,

Б: Косвенные,

В: Совокупные,

Г: Совместные.

- Назовите вид средств электрических измерений, предназначенных для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи и дальнейшего преобразования, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем.

А: электроизмерительные приборы,

Б: электроизмерительные установки,

В: измерительные преобразователи,

Г: меры.

- Какой буквой обозначается цена деления электроизмерительного прибора?

А: Ц,

Б: С,

В: S,

Г: .

- Единица измерения постоянной вольтметра?

А: В/дел,

Б: Вдел,

В: В/А,

Г: ВА.

- Укажите номер графика изменения аддитивной погрешности электроизмерительного прибора на приведенном ниже рисунке.

|  | А: 1, Б: 2, В: 3. |
| --- | --- |

- В каких единицах измеряется приведенная погрешность?

А: В единицах измеряемой величины,

Б: В процентах,

В: В относительных единицах.

- Какой прибор более точный?

А: С классом точности 1,0,

Б: С классом точности 0,05,

В: С классом точности 4,0.

- Что является основной частью аналогового электромеханического измерительного прибора?

А: Измерительная цепь,

Б: Измерительный механизм,

В: Отсчетное устройство,

Г: Демпфирующее устройство.

- Какой из измерительных механизмов по принципу действия работает только в цепях постоянного тока?

А: Электромагнитный,

Б: Магнитоэлектрический,

В: Электродинамический,

Г: Электростатический.

- У электроизмерительных приборов какой системы расширение пределов измерения по току производится с помощью шунтов?

А: Электромагнитной,

Б: Магнитоэлектрической,

В: Электродинамической,

Г: Электростатической.

- На основе какого измерительного механизма выполнены выпрямительные приборы?

А: Электромагнитного,

Б: Магнитоэлектрического,

В: Электродинамического,

Г: Электростатического.

12.3. Промежуточный контроль

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету

- Понятие физической величины, значение физической величины, истинное значение физической величины, действительное значение физической величины, единица физической величины.

- Измерение, результат измерения, погрешность измерения, точность измерения.

- Сигнал измерительной информации. Классификация электрических сигналов.

- Постоянная составляющая сигнала, переменная составляющая сигнала, средневыпрямленное и среднеквадратическое значение сигнала за период измерения.

- Понятие коэффициента амплитуды и коэффициента формы, их значение для синусоидального сигнала.

- Виды измерений.

- Методы измерений.

- Средства электрических измерений, их виды.

- Метрологические характеристики средств измерений.

- Классификация погрешностей измерений и средств измерений.

- Нормирование погрешностей и класс точности средств измерений. Обозначение классов точности.

- Систематические погрешности измерений, их обнаружение и исключение.

- Случайные погрешности измерений. Нормальный закон распределения случайных погрешностей.

- Основные характеристики закона распределения случайных погрешностей и их оценки.

- Интервальные оценки истинного значения случайной величины.

- Обработка результатов измерений. Прямые равноточные измерения с многократными наблюдениями. Косвенные измерения.

- Электроизмерительные приборы (определение). Классификация измерительных приборов по обобщенным признакам.

- Аналоговые электромеханические измерительные приборы: структурная схема и принцип действия.

- Магнитоэлектрический измерительный механизм: устройство, принцип действия, достоинства и недостатки.

- Магнитоэлектрические амперметры.

- Магнитоэлектрические вольтметры.

- Комбинированные аналоговые измерительные приборы (выпрямительные приборы): схемы и принцип действия.

- Электромагнитный измерительный механизм: устройство, принцип действия, достоинства и недостатки.

- Электромагнитные амперметры и вольтметры. Расширение их пределов измерения.

- Электродинамический измерительный механизм: устройство, принцип действия, достоинства и недостатки.

- Амперметры и вольтметры электродинамической системы.

- Ваттметры электродинамической системы.

- Электростатический измерительный механизм: устройство, принцип действия, достоинства и недостатки.

- Логометры: принципиальная схема, принцип действия.

- Электронные измерительные приборы. Структурные схемы аналоговых электронных вольтметров.

- Детекторы амплитудного значения: принципиальные схемы и принцип действия. Достоинства и недостатки.

- Детекторы среднего квадратического значения: виды и принцип действия. Достоинства и недостатки.

- Цифровые измерительные приборы: принцип работы, достоинства.

- Основные характеристики аналого-цифровых преобразователей.

- Цифровые вольтметры постоянного тока с кодоимпульсным преобразованием: структурная схема, принцип работы, достоинства.

- Цифровые вольтметры постоянного тока с время-импульсным преобразованием: структурная схема, принцип работы.

- Цифровые вольтметры постоянного тока с частотно-импульсным преобразованием: структурная схема, принцип работы.

- Принцип построения цифровых вольтметров переменного тока.

- Методы измерения напряжения и тока. Основные факторы, влияющие на выбор приборов для измерения напряжения и тока.

- Измерение напряжения в цепях постоянного тока. Метод непосредственной оценки.

- Измерение напряжения в цепях постоянного тока. Компенсационный метод.

- Измерение напряжения в цепях постоянного тока. Дифференциальный метод.

- Измерение постоянного тока. Прямое и косвенное измерение тока.

- Измерение напряжения и тока промышленной частоты.

- Измерение мощности в цепях постоянного тока.

- Измерение активной мощности в цепях переменного тока. Методы одного, двух и трех приборов.

- Измерение параметров элементов электрических цепей. Метод амперметра и вольтметра.

- Измерение параметров элементов электрических цепей. Метод непосредственной оценки. Электромеханические омметры.

- Одинарный мост постоянного тока. Схема замещения. Условие равновесия моста.

- Условия равновесия моста переменного тока.

- Схемы замещения конденсатора и катушки индуктивности. Параметры, характеризующие конденсатор и катушку индуктивности.

- Мосты для измерения емкости и угла потерь конденсаторов.

- Мост для измерения индуктивности и добротности катушки индуктивности.

- Наиболее важные причины применения измерительных приборов для измерения неэлектрических величин.

- Структурные схемы приборов для измерения неэлектрических величин.

- Основные группы преобразователей неэлектрических величин в электрические. Генераторные измерительные преобразователи неэлектрических величин в электрические.

- Параметрические измерительные преобразователи неэлектрических величин в электрические.

- Информационно-измерительные системы (ИИС): назначение и основные структуры.

- Назначение и виды успокоителей в электромеханических измерительных приборах.

- Шкала электромеханического измерительного прибора. Назначение, виды шкал.

- Указатели электромеханических измерительных приборов. Назначение и виды.

- Виды устройств для создания противодействующего момента в электромеханических измерительных приборах.

- Назначение корректора в электромеханических измерительных приборах.

- Назначение поверок электроизмерительных приборов. Методика поверки прибора путем сравнения его показаний с образцовым прибором.

- Назначение градуировки шкалы магнитоэлектрического амперметра.

- Условное обозначение классов точности на средствах измерений.

Все вопросы к зачету распределены на три группы сложности. Первая группа с 1 по 22 вопрос, вторая – с 23 по 44, третья – с 45 по 66. Чтобы преодолеть пороговый уровень необходимо ответить на 6-7 любых вопросов из каждой групп, продвинутый - 10-12 вопросов из каждой групп; высокий - 13 и более вопросов из каждой групп.

13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 |
| 3 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 4 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 5 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ |
| 6 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 7 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Электрические и технологические измерения» используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность |  |  | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- | --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |  |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |  |  |
| - Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) |  |  |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  | Учебная лаборатория «Монтаж электрооборудования и светотехники», ул. Ленина, д. 39, каб. №403-2, 404-2; Учебная лаборатория «Электроника и техника. Релейная защита и автоматика», каб.№2-1 |
| Наименование | Кол-во | Инв. или номенкл. номер, или № договора (соглашения) на пользование |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций |  |  | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации |  |  | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Помещения для самостоятельной работы |  |  | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Шумилова, Г. П. Электрические и технологические измерения [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления бакалавриата 110800 "Агроинженерия" и специальности 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" всех форм обучения : самостоятельное электронное издание / Г. П. Шумилова, Л. Л. Ширяева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва. – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000378.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Электрические и технологические измерения [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» ; сост. Г. П. Шумилова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001459.pdf.

Периодические издания

- Электричество [Электронный ресурс] : теоретический и научно-практический журнал. – Москва : Знак. – Выходит ежемесячно.– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436547.